## List1
Příloha technická specifikace a podmínky Účastník je povinen vyplnit všechna žlutě podbarvená pole
Popis minimální požadované technické a funkční specifikace Nabídky účastníků musí splňovat všechny níže uvedené parametry. Nabízený přístroj musí vyhovět minimálně zadavatelem stanovené požadované specifikaci. |  | Kritérium je splněno dle požadovaného parametru (dodavatel uvede souhlasný výrok "ANO"), dodavatel může přidat i přesný parametr nabízeného přístroje nebo odkaz na ověřitelný zdroj Vyjádřením "ANO" se rozumí fyzická přítomnost funkce nebo dílu v zařízení, popřípadě ostatních funkčních celcích, v celém rozsahu dle popisu daného dílu či funkce. Není přípustné, aby instalování jedné funkce nebo dílu fyzicky vylučovalo instalování a neomezenou funkčnost jiné požadované funkce či dílu.
Část 4. Mraznicka laboratorní
Komerční název nabízeného produktu: |  | Vyplní dodavatel
Parametr č. | Popis parametru:
1 | Objem min 1425 l | ANO/NE
2 | Teplotní rozsah mrazicí části: - 26 °C | ANO/NE
3 | Automatické odmrazování | ANO/NE
4 | Dynamické mrazení | ANO/NE
5 | Digitální ukazatel s textovým displejem | ANO/NE
Podpis osoby oprávněné zavazovat účastníka:
…..................................
jméno, funkce