## část 7
Označení projektu | Název projektu | Název | Cena bez DPH | Cena s DPH | Specifikace | Počet kusů
CZ.1.07/2.2.00/28.0171 | FytoChem - mezioborová integrace výuky zaměřená na rostlinnou biochemii a fytopatologii | SW pro záznam a úpravu obrazu z mikroskopů IX70, AX70 a stereomikroskopu SZH10 | 24710 | 29899 | SW pro záznam a úpravu obrazu z mikroskopů IX70, AX70 a stereomikroskopu SZH10 | 1
Software (nejnovější verze) pro záznam digitálního obrazu z fluorescenčních mikroskopů IX 70 a AX 70, streomikroskopu SZH10 a kompatibilní s fotoaparáty Camedia 5060WZ, E450 a EOS 60D a 600D, k úpravám a ukládání pořízených snímků a měření. Funkce: živý obraz na monitoru počítače, měření v pořízených snímcích: vkládání kalibrovaného měřítka, měření délek, obvodů, ploch, úhlů, počítání objektů, analýza fází, měření v živém obrazu: vkládání kalibrovaného měřítka, měření délek, obvodů, ploch a úhlů, pokročilé funkce pro hromadné ukládání většího množství snímků, možnost automatického ukládání snímků do složky ihned po pořízení, podpora jednotek mezi-zvětšení (zoomovací jednotky, měniče zvětšení) a kódovaných revolverů pro odečet aktuálního zvětšení mikroskopu, úpravy snímků, vyznačování zajímavých detailů a vkládání textových poznámek, psaní komentářů ke snímkům, pokročilé funkce pro tisk snímků včetně interaktivního náhledu, funkce pro automatické pořizování snímků v definovaném časovém intervalu s možností řízení osvětlovačů a tvorby HD videosekvencí, možnost uzamčení kalibrací s ochranou heslem, ochrana kalibračních hodnot digitálním podpisem.