## modulární servery OIT
Příloha č. 1 - Technická specifikace předmětu plnění
Dodavatel musí vyplnit všechna žlutě podbarvená pole.
SPOLEČNÉ POŽADAVKY |  |  |  | SPLNĚNÍ PARAMETRŮ V PODÁVANÉ NABÍDCE (ANO/NE)
U nabízeného zboží musí být v databázi výrobce zadavatel veden jako první majitel a uživatel zboží. Dodavatel je povinen, pokud ho o to zadavatel požádá, doložit oficiální písemné potvrzení lokálního zastoupení výrobce o všech dodávaných zařízeních, že jsou určena pro evropský trh a zadavatele, včetně uvedení sériových čísel všech dodávaných zařízení.
Software i hardware musí být dodán zcela nový, plně funkční, nikdy předtím nepoužívaný, nerozbalený a kompletní (včetně příslušenství).
Dodávka musí obsahovat veškeré potřebné licence pro splnění požadovaných vlastností, parametrů a plnou funkčnost dodaného řešení.
Na nabízené zboží platí plná záruka.
Všechna nabízená zařízení musí být mezi sebou plně kompatibilní.
Zadavatel použije níže specifikované komponenty k rozšíření již vlastněného řešení Synergy 12000. Zadavatel proto požaduje, aby nabízené komponenty byly s uvedeným řešením plně kompatibilní, bylo možné nabízené komponenty do uvedeného řešení osadit a dále jej rozšiřovat. To vše při zachování plných záruk nabízeného i uvedeného již vlastněného řešení.
Dodavatel je povinen zajistit zadavateli přístup k dokumentaci výrobce zařízení a znalostní bázi, kterou výrobce v rámci své podpory poskytuje.
Dodavatel poskytne zadavateli po dobu trvání podpory všechny relevantní softwarová vydání a verze software nabízené výrobcem tak, aby dodané řešení vyhovovalo zadání zadavatele a fungovalo bez závad. Dodavatel se zároveň zavazuje informovat zadavatele o nových verzích software a funkčnostech, které mohou rozšiřovat dodané řešení způsobem, který zadavatel shledá ve shodě s potřebami dalšího rozvoje dodaného řešení. Dodavatel se dále zavazuje získat potřebné softwarové produkty legálním způsobem za podmínek stanovených výrobcem zařízení.
Maximální cena za tuto dodávku činí celkem 2 893 000 Kč bez DPH.
NÁZEV | CELKOVÝ POČET KUSŮ | POŽADOVANÉ PARAMETRY |  | KONKRÉTNÍ PARAMETRY NABÍZENÉHO ZAŘÍZENÍ | NABÍZENÉ ZAŘÍZENÍ | CENA ZA KUS V KČ BEZ DPH | CENA ZA NABÍZENÝ POČET KUSŮ V KČ BEZ DPH
|  | FUNKCIONALITA / VLASTNOST | MINIMÁLNÍ POŽADOVANÁ HODNOTA |  | (VÝROBCE A PŘESNÝ TYP)
Modulární server | 2 | Procesory: | V každém serveru budou osazeny minimálně 2 procesory. Každý s třicetidvěma jádry. V poslední vydané generaci. |  |  |  | 0
|  | Výkon serveru v benchmarku SPEC CPU2017 Integer Rate Results: | Hodnota baseline minimálně 495 bodů.
|  | Výkon serveru v benchmarku SPEC CPU2017 Floating Point Rate Results: | Hodnota baseline minimálně 435 bodů.
|  | Doložení výkonu serveru: | Hodnoty výkonu serveru musí být uvedené na web. stránkách spec.org nebo musí dodavatel předložit ověřené výsledky testů.
|  | Operační paměť: | Minimálně 2 TB DDR4 DIMM. Minimální kapacita modulu 64 GB, s kmitočtem alespoň 3,2 GHz.
|  | Úložiště: | 2 ks SSD v HW RAID 1 pro operační systém s velikostí každého disku minimálně 480 GB, 2 ks SSD v HW RAID 1 pro smíšené zatížení s velikostí každého disku minimálně 480 GB a RAIDový řadič s cache minimálně 1 GB zálohovanou akumulátorem jenž umožní vytvořit minimálně 2x HW RAID 1.
|  | Konektivita: | Konvergovaná konektivita do LAN/SAN s celkovou propustností minimálně 50 Gbit/s active-active a nebo 2x 50 Gbit/s v případě active-passive řešení.
|  | Záruka a podpora: | Minimálně na 5 roků v režimu 24x7 s odezvou na místě do 4 hodin od nahlášení případu a nebo do 2 hodin od ukončení diagnostiky.
[5 empty] | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA V KČ BEZ DPH |  | 0
[5 empty] | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA V KČ VČETNĚ DPH |  | 0