## List1
Laboratorní sklo (pipety)
Název | specifikace poptávaného plnění | Cena v Kč za 1 ks bez DPH | Počet kusů | cena v Kč celkem bez DPH | dotační podmínky, žadatel
jednokanálové pipety set (5 pipet+stojánek) | plně autoklávovatelné, UV rezistentní, ergonomický design, vysoká přesnost, objemy: 0,1-2μl; 0,5-10μl, 2-20μl, 20-200μl a 100-1000μl, stojánek na pipety | 23487.6 | 7 | 164413.2 | BioNetwork
Osmikanálová pipeta | plně autoklávovatelné, UV rezistentní, ergonomický design, vysoká přesnost, objem 0,5-10μl | 12190.08 | 4 | 48760.32 | BioNetwork
Pipety | Pipeta dělená, objem 5 ml, dělení 0,1 ml | 29.75 | 10 | 297.5 | INOVACE AF ZF
Automatická pipeta elektromotorická | Objem 0,5 – 10 μl Požadovaná přesnost: Systematická chyba ± 0,07 µl, náhodná chyba ≤ 0,025 µl - vysoká chemická odolnost; provedení - polyvinylidendifluorid - ergonomický design - intuitivní ovládání - rychlé použití - pipetování jedním tlačítkem - nastavitelné odhození špiček 3 polohy - možnost kalibrace pro specifický objem podpora automatického,automatického a míchacího, manuálního, opakujícího a reversního pipetování - možnost využití softwaru pro údržbu a kalibraci - podpora monitoringu stavu pipety a automatický požadavek na údržbu dle zásad dobré laboratorní praxe - automatické dobíjení ve stojanu | 1652.76 | 1 | 1652.76 | INOVACE AF ZF
Automatická pipeta elektromotorická | Objem 5 – 100 μl Požadovaná přesnost: Systematická chyba ± 0,38 µl, náhodná chyba ≤ 0,15 µl - vysoká chemická odolnost; provedení - polyvinylidendifluorid - ergonomický design - intuitivní ovládání - rychlé použití - pipetování jedním tlačítkem - nastavitelné odhození špiček 3 polohy - možnost kalibrace pro specifický objem podpora automatického,automatického a míchacího, manuálního, opakujícího a reversního pipetování - možnost využití softwaru pro údržbu a kalibraci - podpora monitoringu stavu pipety a automatický požadavek na údržbu dle zásad dobré laboratorní praxe - automatické dobíjení ve stojanu | 1652.9 | 1 | 1652.9 | INOVACE AF ZF
Automatická pipeta elektromotorická | Objem 20 – 300 μl Požadovaná přesnost: Systematická chyba ± 0,90 µl, náhodná chyba ≤ 0,25 µl - vysoká chemická odolnost; provedení - polyvinylidendifluorid - ergonomický design - intuitivní ovládání - rychlé použití - pipetování jedním tlačítkem - nastavitelné odhození špiček 3 polohy - možnost kalibrace pro specifický objem podpora automatického,automatického a míchacího, manuálního, opakujícího a reversního pipetování - možnost využití softwaru pro údržbu a kalibraci - podpora monitoringu stavu pipety a automatický požadavek na údržbu dle zásad dobré laboratorní praxe - automatické dobíjení ve stojanu | 1652.9 | 1 | 1652.9 | INOVACE AF ZF
Automatická pipeta elektromotorická | Objem 100 – 1200 μl Požadovaná přesnost: Systematická chyba ± 3,5 µl, náhodná chyba ≤ 0,90 µl - vysoká chemická odolnost; provedení - polyvinylidendifluorid - ergonomický design - intuitivní ovládání - rychlé použití - pipetování jedním tlačítkem - nastavitelné odhození špiček 3 polohy - možnost kalibrace pro specifický objem podpora automatického,automatického a míchacího, manuálního, opakujícího a reversního pipetování - možnost využití softwaru pro údržbu a kalibraci - podpora monitoringu stavu pipety a automatický požadavek na údržbu dle zásad dobré laboratorní praxe - automatické dobíjení ve stojanu | 1652.9 | 1 | 1652.9 | INOVACE AF ZF
Automatická pipeta elektromotorická | Objem 500 μl – 5000 μl Požadovaná přesnost: Systematická chyba ± 20 µl, náhodná chyba ≤ 5 µl - vysoká chemická odolnost; provedení - polyvinylidendifluorid - ergonomický design - intuitivní ovládání - rychlé použití - pipetování jedním tlačítkem - nastavitelné odhození špiček 3 polohy - možnost kalibrace pro specifický objem podpora automatického,automatického a míchacího, manuálního, opakujícího a reversního pipetování - možnost využití softwaru pro údržbu a kalibraci - podpora monitoringu stavu pipety a automatický požadavek na údržbu dle zásad dobré laboratorní praxe - automatické dobíjení ve stojanu | 1652.9 | 1 | 1652.9 | INOVACE AF ZF
Automatická pipeta elektromotorická | Objem 1 – 10 ml Požadovaná přesnost: Systematická chyba ± 0,07 µl, náhodná chyba ≤ 15 µl - vysoká chemická odolnost; provedení - polyvinylidendifluorid - ergonomický design - intuitivní ovládání - rychlé použití - pipetování jedním tlačítkem - nastavitelné odhození špiček 3 polohy - možnost kalibrace pro specifický objem podpora automatického,automatického a míchacího, manuálního, opakujícího a reversního pipetování - možnost využití softwaru pro údržbu a kalibraci - podpora monitoringu stavu pipety a automatický požadavek na údržbu dle zásad dobré laboratorní praxe - automatické dobíjení ve stojanu | 1652.9 | 1 | 1652.9 | INOVACE AF ZF
sada pipet - 1-10 µl, 10-100 µl, 100-1000 µl | balení: Pipeta je plně autoklávovatelná min. při +121°C, systém AVG, modulární mechanismus nastavení objemu, který je oddělen od těla pipety a tudíž je tepelně odizolován. Displej. vyprázdění špičky do poslední kapky. Mikropipeta 1 µl - 10 µl: nastavitelný objem [µl] 1 – 10, přírůstek [µl] 0,02, správnost [%] ± 1 - 2,5, přesnost [%] ± 0,5 - 2. Mikropipeta 10 µl - 100 µl: nastavitelný objem [µl] 10 – 100, přírůstek [µl] 0,20, správnost [%] ± 0,8 – 3, přesnost [%] ± 0,2 - 1. Mikropipeta 100 µl - 1000 µl: nastavitelný objem [µl] 100 – 1000, přírůstek [µl] 1,00, správnost [%] ± 0,6 – 1, přesnost [%] ± 0,2 - 0,6, kompatibilní stojánek | 12066.12 | 2 | 24132.24 | FytoChem
Pipeta Pasteurova plastová | balení: Pipeta Pasteurova plastová; 5,5 ml - po 250ks | 540.5 | 2 | 1081 | INOVACE AF ZF
sada 3 pipet se stojánkem | Sada 3 pipet se stojánkem - Pipeta o objemu 1-10 mikrolitrů (+/- 0,030 mikrolitrů) - Pipeta o objemu 20 - 200 mikrolitrů (+/- 1,6 mikrolitrů) - Pipeta o objemu 1000 - 5000 mikrolitrů (+/- 30 mikrolitrů) POŽADAVKY: klávovatelné, vysoká přesnost, kompatibilní se špičkami vhodnými pro pipety Gilson | 13553 | 1 | 13553 | INOVACE AF ZF
Pipetman g1000 100-1000μl | Pipetman g1000 100-1000μl | 5000 | 1 | 5000 | INOVACE AF ZF
Pipeta dělená, PP, 5 ml | Pipeta dělená třídy B - PP; 5 ml. Autoklávovatelná, modře tištěná graduace. Objem [ml] 5. | 175 | 25 | 4375 | FytoChem
pipeta dělená PP objem 10 ml | pipeta dělená PP objem 10 ml, dělení po 0,1ml, Vysoce přesná, odolná proti rozbití, modrá stupnice | 170 | 25 | 4250 | FytoChem
pipety parametrů Finnpipette f2 1-10 ml | Automatická jednokanálová celoautoklávovatelná pipeta | 4600 | 7 | 32200 | INOVACE AF ZF
pipety parametrů Finnpipette F2 100 – 1000 µl | Automatická jednokanálová celoautoklávovatelná pipeta | 4293 | 5 | 42930 | INOVACE AF ZF
sada pipet - 1-10 µl, 10-100 µl, 100-1000 µl | Pipeta je plně autoklávovatelná při +121°C, systém AVG, modulární mechanismus nastavení objemu, který je oddělen od těla pipety a tudíž je tepelně odizolován. Displej. Všechny mikropipety s možností vyprázdnění špiček do poslední kapky. Mikropipeta 1 µl - 10 µl: nastavitelný objem [µl] 1 – 10, přírůstek [µl] 0,02, správnost [%] ± 1 - 2,5, přesnost [%] ± 0,5 - 2. Mikropipeta 10 µl - 100 µl: nastavitelný objem [µl] 10 – 100, přírůstek [µl] 0,20, správnost [%] ± 0,8 – 3, přesnost [%] ± 0,2 - 1. Mikropipeta 100 µl - 1000 µl: nastavitelný objem [µl] 100 – 1000, přírůstek [µl] 1,00, správnost [%] ± 0,6 – 1, přesnost [%] ± 0,2 - 0,6, kompatibilní stojánek | 12066.12 | 2 | 24132.24 | FytoChem
sérologické pipety sterilní, 10 ml | balení 200 ks | 1350 | 4 | 5400 | BioNetwork
sérologické pipety sterilní, 25 ml | balení 200 ks | 1350 | 4 | 5400 | BioNetwork
sada 3 pipet se stojánkem | Sada 3 pipet se stojánkem - Pipeta o objemu 1-10 mikrolitrů (+/- 0,030 mikrolitrů) - Pipeta o objemu 20 - 200 mikrolitrů (+/- 1,6 mikrolitrů) - Pipeta o objemu 1000 - 5000 mikrolitrů (+/- 30 mikrolitrů) POŽADAVKY: klávovatelné, vysoká přesnost, kompatibilní se špičkami vhodnými pro pipety Gilson | 13553 | 1 | 13553 | INOVACE AF ZF
Pipetman | Pipetman g1000 100-1000μl | 5000 | 1 | 5000 | INOVACE AF ZF
Osmikanálová pipeta | plně autoklávovatelné, UV rezistentní, ergonomický design, vysoká přesnost, objem 0,5-10μl | 12190.08 | 4 | 48760.32 | BioNetwork
Mikropipeta mechanická, jednokanálová s příslušenstvím | Nastavitelný objem 100 - 1000 µl | 827 | 5 | 4135 | INOVACE AF ZF
automatický pipetovací nástavec | napájení z akumulátoru, měnitelné filtry tak, aby umožňoval sterilní práci, nádstavec umožňující nasazení jednorázových sterilních pipet s objemem 5-25 ml | 9200 | 1 | 9200 | BioNetwork
Stojany na pipety | Stojan rovný pro mikropipety | 1065.1 | 1 | 1065.1 | INOVACE AF ZF
Stojan pro fp 6 pipet | Stojan pro fp 6 pipet | 1239 | 5 | 6195 | INOVACE AF ZF
Stojan na pipety s příslušenstvím | nabíjecí, z důvodu kompatibility a jednotné metodiky výzkumu nutné dodržet parametry typu Rapid Charge Stand + AC adaptér s parametry typu Evropa, zadavatel umožňuje rovněž dodání alternativního plnění uvedených parametrů | 5785.2 | 6 | 34711.2 | INOVACE AF ZF
toulec na pipety | toulec na pipety | 480 | 1 | 480 | FytoChem
sada: Pipety automatické, špičky, stojánek na pipety | balení: obsahující tři pipety jednokanálové, se systémem nastavení objemu AVG + 288 kusů špiček + stojánek na 6 pipet. Detailní popis požadovaných pipet: Detailní popis požadovaných pipet: Pipeta nastavitelná jednokanálová, barevné rozlišení objemu. 1. Objem 1-10 ul, ; 1 kus 2. Objem 10–100 ul, nastavení 5 ul; 1 kus 3. Objem 100–1000 ul; nastavení: 50 ul; 1 kus. | 10880 | 1 | 10880 | 227
Digitální jednokanálové pipety set (6 pipet+stojánek) | plně autoklávovatelné, UV rezistentní, ergonomický design, vysoká přesnost, objemy: 0,1-2μl; 0,5-10μl, 2-20μl, 10-100 μl, 20-200μl a 100-1000μl, kompatibilní stojánek na pipety | 27851.24 | 3 | 83553.72 | BioNetwork
Laboratorní pipety - digitální | Digitální pipety - ergonomický design, vysoká přesnost, odolnost organickým rozpouštědlům | 4132.3 | 3 | 12396.9 | INOVACE AF ZF
615772