## List1
Laboratorní sklo
Název | specifikace poptávaného plnění | Cena v Kč za 1 ks bez DPH | Počet kusů | cena v Kč celkem bez DPH | dotační podmínky, žadatel
Zkumavky | Zkumavky 10 ml | 0.83 | 256 | 212.48 | INOVACE AF ZF
Zkumavka centrifugační s kulatým dnem | balení: Zkumavka centrifugační s kulatým dnem z polykarbonátu, objem 85ml - po 10 ks | 1830.6 | 5 | 9153 | INOVACE AF ZF
Zkumavka centrifugační plastová | balení: Zkumavka centrifugační plastová - PP; 15 ml - po 25ks | 24.8 | 12 | 297.6 | INOVACE AF ZF
Zkumavka centrifugační plastová | Zkumavka centrifugační plastová - PP; 50 ml se soklem | 3.4 | 100 | 340 | INOVACE AF ZF
Zkumavka centrifugační plastová | balení: Zkumavka centrifugační plastová, černá graduace - PP; 50 ml s polystyrenovým stojánkem na 25 pozic - po 25ks | 161.9 | 4 | 647.6 | INOVACE AF ZF
Zkumavka centrifugační plastová | Zkumavka centrifugační plastová - PP; 50 ml | 4.5 | 500 | 2250 | INOVACE AF ZF
Zkumavka se zábrusem | - zkumavka se zábrusem NZ 18.8/26 | 165.3 | 50 | 8265 | INOVACE AF ZF
PCR zkumavky s plochým víčkem 0,2ml | DNA a RNAfree, | 1.2 | 2000 | 2400 | FytoChem
centrifugační zkumavky | balení: 50 ml zkumavky s těsnícím víčkem, sterilní, stojánek, sterilní, stojánek pro 25 zkumavek. Balení po 500 ks. Materiál polypropylén. Objemová stupnice a bílá popisovací plocha pro snažší identifikaci vzorků. Kónický tvar. Validované pro centrifugaci až do 9400 x g | 3550 | 10 | 35500 | FytoChem
PCR zkumavky s plochým víčkem 0,2ml | DNA a RNAfree | 1.2 | 12000 | 14400 | BioNetwork
Zkumavky | Zkumavky skleněné, objem 25 ml | 8.31 | 20 | 166.2 | INOVACE AF ZF
mikrozkumavka s víčkem typ eppendorf | mikrozkumavky s víčkem (typ Eppendorf), polypropylen, 1,5ml, autoklávovatelné, nekalibrované | 1.1 | 24000 | 26400 | BioNetwork
Mikrozkumavky 1,5-1,6 ml, typ eppendorf | balení: Celkový objem 1,5 nebo 1,6 ml, s graduací 0,1, 0,5, 1,0 a 1,5 ml. Zdrsněné plošky pro popis na víčku a stěnách. Autoklávovatelné (120°C, 15 min.). Centrifugovatelné, mechanicky odolné - RCF 13 000( při 20 °C, 20 minut). Barva výhradně čirá. Balení opakovaně uzavíratelná, balení po 500 ks zkumavek | 454.55 | 40 | 18182 | FytoChem
mikrozkumavka 2ml | Celkový objem 2 ml, s graduací 0,1, 0,5, 1,0, 1,5 a 2 ml. Zdrsněné plošky pro popis na víčku a stěnách. Certifikované jako DNA, RNA a pyrogen free. Autoklávovatelné (120°C, 15 min.). Centrifugovatelné, mechanicky odolné - RCF 20 000( při 20 °C, 20 minut). Barva výhradně čirá. Balení opakovaně uzavíratelná, | 1.1 | 20000 | 22000 | BioNetwork
Cryo zkumavka | Cryo zkumavka pro zamražování vzorků, plastová - PP; 1,8 ml. Hvězdicové dno, sterilní, s graduací a plochou pro popis. | 4.3388 | 800 | 3471.04 | inobio
Stojan na zkumavky | průměr 20 mm /pro 40 zkumavek | 134.9 | 4 | 539.6 | INOVACE AF ZF
Stojan na mikrozkumavky 1,5 ml, plastový - PP | Stojan na mikrozkumavky 1,5 ml, plastový - PP; pro 100 mikrozkumavek,Rozměr [mm] [dxšxv] 260x100x50 (možná odchylka +- 10 %, Autoklávovatelný miimálně do 121°C | 160 | 20 | 3200 | FytoChem
Kádinka | Kádinka vysoká s výlevkou 800 ml | 61.98 | 10 | 619.8 | inobio
Kádinka | Kádinka vysoká s výlevkou 600 ml | 45.45 | 10 | 454.5 | inobio
Kádinka | Kádinka vysoká s výlevkou 400 ml | 37.19 | 10 | 371.9 | inobio
Kádinka | Kádinka 250 ml s graduací skleněná | 24.79 | 10 | 247.9 | inobio
Kádinka | Kádinka 400 ml s graduací skleněná | 41.32 | 10 | 413.2 | inobio
Kádinka | Kádinka 600 ml s graduací skleněná | 35.54 | 10 | 355.4 | inobio
Kádinka | Kádinka 1000 ml s graduací skleněná | 49.59 | 10 | 495.9 | inobio
Kádinka | Kádinka plastová 500 ml s modrou graduací, přesné dělení 10 ml, tolerance ±10% | 47.93 | 6 | 287.58 | inobio
Kádinka | Kádinka plastová 1000 ml s modrou graduací, přesné dělení 20 ml, tolerance ±10% | 90.91 | 6 | 545.46 | inobio
Kádinka | Kádinka plastová 3000 ml s modrou graduací, přesné dělení 500 ml, tolerance ±10% | 214.88 | 2 | 429.76 | inobio
Kádinka | Kádinky 100 ml | 28.1 | 210 | 5901 | INOVACE AF ZF
Kádinka | Kádinky 250 ml | 29.8 | 10 | 298 | INOVACE AF ZF
Kádinka | Kádinky 600 ml | 42 | 7 | 294 | INOVACE AF ZF
Kádinka | Kádinky 1000 ml | 68 | 5 | 340 | INOVACE AF ZF
Kádinka nízká s výlevkou | Kádinka nízká s výlevkou 400 ml | 37.2 | 10 | 372 | INOVACE AF ZF
Kádinky | Kádinky, materiál sklo objem 100ml | 23.2 | 30 | 696 | INOVACE AF ZF
Kádinka nízká | objem 5 l, 170mm x 270 mm | 623.98 | 2 | 1247.96 | INOVACE AF ZF
Kádinka nízká | objem 1l, 105mm x 145 mm | 61.9 | 4 | 247.6 | INOVACE AF ZF
Kádinka | Kádinka 100 ml | 28.1 | 20 | 562 | INOVACE AF ZF
Kádinka | Kádinka 600 ml | 42 | 20 | 840 | INOVACE AF ZF
Kádinky | Kádinky, materiál sklo objem 100ml | 23.2 | 30 | 696 | INOVACE AF ZF
Kádinka nízká s výlevkou | Kádinka nízká s výlevkou 400 ml | 37.2 | 10 | 372 | INOVACE AF ZF
Kádinka TPX, barevná graduace, 100 ml | kádinka graduovaná, průhledná, plastová s červenou stupnicí, 100ml, dělení po 10ml | 40 | 100 | 4000 | FytoChem
Baňka úzkohrdlá | Baňka s plochým dnem úzkohrdlá 250 ml | 43.8 | 10 | 438 | INOVACE AF ZF
Baňka úzkohrdlá | Baňka s plochým dnem úzkohrdlá 1000 ml | 123.9 | 5 | 619.5 | INOVACE AF ZF
Odměrná baňka | Odměrná baňka se zátkou 250 ml | 203 | 7 | 1421 | INOVACE AF ZF
Destilační baňka | Destilační baňka 1000 ml | 295 | 4 | 1180 | INOVACE AF ZF
Baňka odměrná s NZ a PE zátkou | Baňka odměrná s NZ a PE zátkou, cetifikát, třída A; 10 ml | 88.4 | 10 | 884 | INOVACE AF ZF
Baňka odměrná s NZ a PE zátkou | Baňka odměrná s NZ a PE zátkou, cetifikát, třída A; 5 ml | 88.4 | 10 | 884 | INOVACE AF ZF
odměrná baňka | 40 mm x délka 80 mm | 43.9 | 10 | 439 | INOVACE AF ZF
Odměrná baňka | s NZ a PE zátkou, objem 1 l | 359.9 | 2 | 719.8 | INOVACE AF ZF
Odměrná baňka | s NZ a PE zátkou, objem 2 l | 469.8 | 2 | 939.6 | INOVACE AF ZF
Odměrná baňka | s NZ a PE zátkou, objem 10 ml | 89 | 10 | 890 | INOVACE AF ZF
Odměrná baňka | s NZ a PE zátkou, objem 20 m | 99.01 | 10 | 990.1 | INOVACE AF ZF
Odměrná baňka | s NZ a PE zátkou, objem 5 ml | 89 | 10 | 890 | INOVACE AF ZF
Odměrné baňky | Odměrné baňky, materiál sklo objem 250ml | 262 | 10 | 2620 | INOVACE AF ZF
Odměrné baňky | Odměrné baňky, materiál sklo objem 25ml | 124 | 45 | 5580 | INOVACE AF ZF
Titrační baňky | Titrační baňky, materiál sklo objem 250ml | 94.3 | 30 | 2829 | INOVACE AF ZF
Petriho misky | Petriho miska, skleněná, průměr 150 mm, výška 25 mm, tloušťka 15 mm, přesnost rozměrů nutna pro kompaktibilitu se stávajícím vybavením laboratoře a zamýšlené procesy a výstupy. | 38.724 | 210 | 8132.04 | inobio
Petriho misky | Miska Petriho, plastová - sterilní gama zářením, průměr 55 mm, balení po 15 ks v plastových obalech. Přesný počet v balení nutný k zachování sterilnosti a návaznosti na technologický postup v genetických pokusech. | 30.58 | 200 | 6116 | inobio
Petriho misky | Miska Petriho, plastová - sterilní postup výroby, průměr 90 mm, balení po 33 ks v plastových obalech.Počet sterilního balení nutný z důvodu technologie pokusů (po otevření balení dochází ke kontaminaci). | 49.59 | 200 | 9918 | inobio
Petriho misky | průměr 94mm, sterilizované UV | 1.6667 | 960 | 1600 | BioNetwork
Misky | Miska kulatá, průměr 8 cm (tolerance +- 10%), bílý porcelán | 57.9 | 22 | 1273.8 | INOVACE AF ZF
miska hranatá, plastová | Miska bílá hranatá, plastová - ABS; 150x200x40 mm (tolerance +-10 %). | 85 | 20 | 1700 | FytoChem
Miska umělohmotná | Umělohmotná ø 2 300 - 2 500 | 62 | 2 | 124 | INOVACE AF ZF
Miska umělohmotná | Miska umělohmotná ø 2 000 mm (tolerance +- 10%) | 41.6 | 4 | 166.4 | INOVACE AF ZF
Miska umělohmotná | miska umělohmotná ø 1 200 - 1 500 mm | 16.8 | 15 | 252 | INOVACE AF ZF
Váženka bílá, plastová | Váženka bílá, plastová - PS; objem 5 ml., Lichoběžníkový tvar. | 1.5 | 1000 | 1500 | INOVACE AF ZF
Lahev odsávací 250 ml | Lahev odsávací 250 ml, se skleněnou olivkou, kuželovitý tvar | 276 | 1 | 276 | inobio
Lahev odsávací 500 ml | Lahev odsávací 500 ml, se skleněnou olivkou, kuželovitý tvar | 307 | 2 | 614 | inobio
láhev | lahev reagenční 100 ml. PP uzávěr, vylévací kroužek, teplotní odolnost minimálně do 140°C. Objem 100 ml | 40.5 | 10 | 405 | inobio
láhev | lahev reagenční 250 ml. PP uzávěr, vylévací kroužek, teplotní odolnost minimálně do 140°C. Objem 250 ml | 45.45 | 10 | 454.5 | inobio
láhev | Lahev indikátorová se zabroušenou pipetkou a NZ, bílá; 50 ml. teplotní odolnost min. do 140°C. | 123.97 | 3 | 371.91 | inobio
láhev | lahev indikátorová se zabroušenou pipetkou a NZ, hnědá; 50 ml. teplotní odolnost min. do 140°C. | 130.165 | 6 | 780.99 | inobio
láhev | lahev reagenční PP uzávěr 100 ml. PP uzávěr, vylévací kroužek, teplotní odolnost minimálně do 140°C. Objem 100 ml | 39.67 | 10 | 396.7 | inobio
láhev | lahev reagenční PP uzávěr 250 ml. vylévací kroužek, teplotní odolnost do 140°C. Objem 100 ml | 45.45 | 10 | 454.5 | inobio
láhev | lahev indikátorová se zabroušenou pipetkou a NZ, bílá; 50 ml. teplotní odolnost min. do 140°C | 123.97 | 3 | 371.91 | inobio
Láhev širokohrdlá | Láhev širokohrdlá se zabroušenou zátkou - prachovnice, hnědá 100 ml | 57.9 | 15 | 868.5 | INOVACE AF ZF
Láhev širokohrdlá | Láhev širokohrdlá se zabroušenou zátkou - prachovnice, hnědá 250 ml | 63.6 | 5 | 318 | INOVACE AF ZF
láhev | lahev reagenční 100 ml. PP uzávěr, vylévací kroužek, teplotní odolnost minimálně do 140°C. Objem 100 ml | 40.5 | 10 | 405 | inobio
láhev | lahev reagenční 250 ml. PP uzávěr, vylévací kroužek, teplotní odolnost minimálně do 140°C. Objem 250 ml | 45.45 | 10 | 454.5 | inobio
Lahev širokohrdlá čtyřhranná sterilní plastová | Lahev širokohrdlá čtyřhranná sterilní plastová; 500 ml | 16 | 20 | 320 | INOVACE AF ZF
Lahev širokohrdlá čtyřhranná sterilní plastová | Lahev širokohrdlá čtyřhranná sterilní plastová; 250 ml | 11.5 | 30 | 345 | INOVACE AF ZF
Láhev skladovací s výpustným kohoutem | Láhev skladovací s výpustným kohoutem HDPE, s držadlem objem 5 litrů | 305.79 | 1 | 305.79 | INOVACE AF ZF
Láhev skladovací s výpustným kohoutem | Láhev skladovací s výpustným kohoutem HDPE, s držadlem objem 10 litrů | 380.2 | 1 | 380.2 | INOVACE AF ZF
Láhev úzkohrdlá, LDPE, kulatá, průhledná, bez uzávěru, 20 ml | Balení 10 kusů. Průměr 32 mm, výška bez uzávěru 57 mm (tolerance +- 10 %), uzávěr GL14 | 55 | 10 | 550 | FytoChem
Uzávěr šroubovací, LDPE, pro láhve úzkohrdlé, s kapátkem, GL 14 | Balení 10 kusů. Pro láhve o objemu 10-30 ml. | 25 | 10 | 250 | FytoChem
Odměrný válec | s šestihrannou patkou a výlevkou 100 ml | 100 | 20 | 2000 | inobio
Odměrný válec | odměrný válec plast 100 ml | 247.93 | 20 | 4958.6 | inobio
Odměrný válec | Odměrný výlec vysoký, třída přesnosti A, 250 ml | 136.4 | 5 | 682 | INOVACE AF ZF
Odměrný válec | Odměrný válec 50ml | 85 | 10 | 850 | INOVACE AF ZF
Odměrný válec | Odměrný válec 100 ml | 320 | 10 | 3200 | INOVACE AF ZF
odměrný válec plastový | Průhledný, nízký, kruhově lisovaná stupnice, třída přesnosti A, autoklávovatelný, objem 100 ml | 75 | 20 | 1500 | FytoChem
epruvety | epruvety 2ml plastové | 1.033 | 6000 | 6198 | inobio
epruvety | epruvety Ependorf, velikost 1ml | 1.6529 | 1000 | 1652.89 | inobio
epruvety | epruvety Ependorf, velikost 2ml | 1.6529 | 1000 | 1652.89 | inobio
Nádobka s odklápěcím uzávěrem plastová | Nádobka s odklápěcím uzávěrem plastová - PP; 50 ml | 2.9 | 300 | 870 | INOVACE AF ZF
Nádobka na odběr vzorků nesterilní plastová | Nádobka na odběr vzorků nesterilní plastová; 60 ml, PP | 2.6429 | 140 | 369.999 | INOVACE AF ZF
Plastová nádoba s víkem | Plastová nádoba s víkem z materiálu HDPE rozměr 60x40x25 cm (tolerance +- 5 % u každého z rozměrů: v,d,š) | 2975 | 1 | 2975 | INOVACE AF ZF
Plastová nádoba s víkem | Plastová nádoba s víkem rozměr cca 60x40x25 cm | 991.4 | 1 | 991.4 | INOVACE AF ZF
podložní skla | rozměr 26x76x1-1,2 mm, čiré, řezané, balení po 50ks | 30 | 20 | 600 | FytoChem
krycí skla | rozměr 18x18mm, tloušťka č.1 (0,13-0,17mm), balení 200 ks | 107.44 | 25 | 2686 | FytoChem
Náhradní sklíčko | sklíčko náhradní do polarimetrické trubice Kruss | 380.18 | 10 | 3801.8 | INOVACE AF ZF
Nálevka | Nálevka s krátkým stonkem, úhel 60°, průměr nálevky 10 cm | 109.1 | 5 | 545.5 | INOVACE AF ZF
Nálevky | Nálevky, materiál sklo průměr 45mm | 54.6 | 20 | 1092 | INOVACE AF ZF
set dvou stojánků pro PCR aplikace | Stojánek s průhledným víčkem z PP, 24 otvorů pro mikrozkumavky 1,5/2,0 ml, 16 otvorů pro mikrozkumavky 0,5 ml, 32 otvorů pro mikrozkumavky 0,2 ml (nestripované) + kompatibilní stojánek s víčkem pro PCR mikrozkumavky 0,2 ml, 96 otvorů (8 x 12) pro mikrozkumavky 0,2 ml. (a to buď stojánek plnící požadované parametry či variace několika stojánků v balíku při splnění celkových požadavků) | 1074.38 | 10 | 10743.8 | BioNetwork
Stojan laboratorní s kovovou deskou a šroubovací poniklovanou tyčí o průměru 12 mm | výška 750 mm (odchylka +- 10 %) | 338.1 | 1 | 338.1 | INOVACE AF ZF
Plastový stojan na 12 pozic na zkumavky o průměru 20 mm | Plastový stojan na 12 pozic na zkumavky o průměru 20 mm, rozměry 190 x 60x90 mm (odchylka +- 10 %). | 165.29 | 20 | 3305.8 | FytoChem
roztěrka pro petriho misky | PE, 240 x 13 mm (tolerance +- 10 %), balení 150 ks | 5100 | 1 | 5100 | FytoChem
sada-laboratorní sklo | skleněné petriho misky o rozměru (d = 40 mm, v = 12 mm, síla stěny = 1,2 mm)144 ks krycí sklíčka kulatá o průměru 18 mm 1000 ks krabice na preparáty (na 50 mikroskel, rozměry 209x86x35 mm) 10 ks přepravní obaly na mikroskla 40 ks | 6530 | 1 | 6530 | Postdoktorandi
290584.999
Note on B59: Zatloukal Petr: balení po 15 ks a 200 ks, tzn. celkem 3000 ks? 200 balení?
Note on B60: Zatloukal Petr: balení po 33 ks a 200 ks. Tzn. 6600 ks?