## List1
Laboratorní přístroje
Název | specifikace poptávaného plnění | Cena v Kč za 1 ks bez DPH | Počet kusů | cena v Kč celkem bez DPH | dotační podmínky, žadatel
Spektrometry | halogenová lampa pro Helios Epsilon | 1983.5 | 2 | 3967 | INOVACE AF ZF
Spektrometry | halogenová lampa pro Helios Delta | 2066 | 2 | 4132 | INOVACE AF ZF
Spektrometry | stand. Makrokyvety, parametry typu 110-OS 10 mm, 3500 μl pro spektrofotometrii | 1239.5 | 2 | 2479 | INOVACE AF ZF
Spektrofotometr | Spektrofotometr UV/VIS, stolní, automatický | 32975 | 1 | 32975 | Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů
Počítadlo kolonií na Petriho miskách | Kruhová lampa garantuje rovnoměrné nasvícení pracovní plochy o průměru 145 mm - Lupa nabízí nezkreslenou optiku a pomocí vysoce flexibilního držáku je její pozice individuálně nastavitelná. - Pomocí nelesknoucího se matovaného skla s graduací cm2 a 1/9 cm2 mohou být Petriho misky analyzovány pod přímým osvětlením. Součástí dodávaného kompletu bude vždy lupa s držákem, pero (vč. náhradní špičky) a čiré sklo s tmavou plochou. Rozměry 250 x 230 x 75mm (rozměry +- 10 %), hmotnost max. 2 kg | 14880 | 2 | 29760 | INOVACE AF ZF
stolní lampa s lupou | počet dioptrií: 3+12, velikost lupy: 9 -15 cm, materiál lupy: sklo, zdroj světla: 12W okrouhlá fluorescentní zářivka, napájení: 220 V – 240 V | 644.6 Kč | 5 | 3223 | bioNetwork
76536