## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | 03_08_2020 | Rekonstrukce bytové jednotky ul.Zemědělská 124, Žabčice 664 63
| Objekt: |  | SO01 | Stavební část
2258 | Rozpočet: |  | 01 | Rekonstrukce bytové jednotky ul.Zemědělská 124, Žabčice 664 63
| Objednatel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 1.2.2023
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SO01 | Stavební část |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 01 | Rekonstrukce bytové jednotky ul.Zemědělská 124, Žabčice 664 63 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 97 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 720 | Zdravotechnická instalace |  |  | PSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 730 | Ústřední vytápění |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 775 | Podlahy vlysové a parketové |  |  | PSV |  |  | 0
| 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## SO01 01 Pol
Položkový rozpočet | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 03_08_2020 | Rekonstrukce bytové jednotky ul.Zemědělská 124, Žabčice 664 63 | [25 empty] | STA
O: | SO01 | Stavební část | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 01 | Rekonstrukce bytové jednotky ul.Zemědělská 124, Žabčice 664 63 | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7.66 |  | 0 |  |  |  |  | 75.37 | [6 empty] | DIL
1 | 310238211RT1 | Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi | m3 | 2.8422 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.6284 | 4.63 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 4.89 | 13.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | mč.101/102/103 : 0,55*(0,7*2,02) |  | 0.7777 | [23 empty] | VV | 0
|  | mč.202/103 : 0,55*(0,5*2,02) |  | 0.5555 | [23 empty] | VV | 0
|  | mč.203 : 0,25*(1,0*2,4) |  | 0.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | mč.103/104 : 0,5*(0,9*2,02) |  | 0.909 | [23 empty] | VV | 0
2 | 317234410RT2 | Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC s použitím suché maltové směsi | m3 | 0.58375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.6824 | 0.98 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 6.868 | 4.01 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | ozn 1 : 1,7*0,55*0,25 |  | 0.23375 | [23 empty] | VV | 0
|  | ozn 2 : 1,4*0,5*0,25*2 |  | 0.35 | [23 empty] | VV | 0
3 | 317944313R00 | Válcované nosníky č.14-22 do připravených otvorů | t | 0.2016 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.09 | 0.22 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 18.8 | 3.79 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | hmotnost 22,40 kg/m : | [25 empty] | VV | 0
|  | ozn 1 : 1,7*2*22,4/1000 |  | 0.07616 | [23 empty] | VV | 0
|  | ozn 2 : 1,4*4*22,4/1000 |  | 0.12544 | [23 empty] | VV | 0
4 | 342261112RS4 | Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.100 mm desky požár. impreg. tl. 12,5 mm, minerál tl.6 cm | m2 | 3.716 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02857 | 0.11 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 1.225 | 4.55 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2,7*(1,9)-(0,7*2,02) |  | 3.716 | [23 empty] | VV | 0
5 | 342262111RS2 | Příčka sádrokart. dvoj. oc. kce, 2x opl. tl.155 mm desky protipožární tl.12,5 mm, minerál tl. 2x4 cm | m2 | 19.035 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05233 | 1 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 1.981 | 37.71 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2,7*(1,9+5,15) |  | 19.035 | [23 empty] | VV | 0
6 | 342262411RS4 | Příčka SDK instalační 2x OK, 2x opl. tl. 150 mm desky požár. impreg. tl. 12,5 mm, minerál tl. 4 cm | m2 | 2.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05794 | 0.14 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 1.981 | 4.75 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | mč.103 : 1,2*(1,0) |  | 1.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | mč.202 : 1,2*(1,0) |  | 1.2 | [23 empty] | VV | 0
7 | 346244382RT2 | Plentování ocelových nosníků výšky 20 - 30 cm s použitím suché maltové směsi | m2 | 2.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.1531 | 0.34 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 1.142 | 2.57 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | ozn 1 : 1,7*0,25*2 |  | 0.85 | [23 empty] | VV | 0
|  | ozn 2 : 1,4*0,25*4 |  | 1.4 | [23 empty] | VV | 0
8 | 346481111RT2 | Zaplentování rýh, nosníků rabicovým pletivem s použitím suché maltové směsi | m2 | 4.585 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00542 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.89205 | 4.09 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | ozn 1 : 1,7*(0,55+0,25*2) |  | 1.785 | [23 empty] | VV | 0
|  | ozn 2 : 1,4*(0,5+0,25*2)*2 |  | 2.8 | [23 empty] | VV | 0
9 | 13482715R | Tyč průřezu IPE 200, hrubé, jakost oceli S235 11375 | t | 0.22176 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.22 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | hmotnost 22,40 kg/m : | [25 empty] | VV | 2
|  | ozn 1 : 1,7*2*22,4/1000 |  | 0.07616 | [23 empty] | VV | 2
|  | ozn 2 : 1,4*4*22,4/1000 |  | 0.12544 | [23 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | 0,2016*1,1 |  | 0.22176 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8.75 |  | 0 |  |  |  |  | 116.67 | [6 empty] | DIL
10 | 601016191R00 | Penetrační nátěr stropů | m2 | 75.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.089 | 6.71 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | mč.101 : 3,6 |  | 3.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | mč.102 : 8,2 |  | 8.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | mč.103 : 4,0 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | mč.104 : 19,9 |  | 19.9 | [23 empty] | VV | 0
[28 empty] | VV | 0
|  | mč.201 : 6,9 |  | 6.9 | [23 empty] | VV | 0
|  | mč.202 : 5,7 |  | 5.7 | [23 empty] | VV | 0
|  | mč.203 : 7,2 |  | 7.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | mč.204 : 19,9 |  | 19.9 | [23 empty] | VV | 0
11 | 602016191R00 | Penetrační nátěr stěn | m2 | 213.3205 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0.06 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.07 | 14.93 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | mč.101 : 2,7*(1,85*2+1,9)-(0,6*2,0+0,8*2,0) |  | 12.32 | [23 empty] | VV | 0
|  | mč.102 : 2,7*(2,85*2+2,85*2)-(0,75*1,05*2+0,6*2,0) |  | 28.005 | [23 empty] | VV | 0
|  | mč.103 : 2,7*(2,1*2+1,9) |  | 16.47 | [23 empty] | VV | 0
|  | mč.104 : 2,7*(3,85*2+5,15)-(0,8*2,0+1,95*1,5) |  | 30.17 | [23 empty] | VV | 0
[28 empty] | VV | 0
|  | mč.201 : 2,7*(3,65*2+1,9)-(0,6*2,0+0,8*2,0*2) |  | 20.44 | [23 empty] | VV | 0
|  | mč.202 : 2,7*(2,0*2+2,85*2)-(0,95*0,95+0,6*2,0) |  | 24.0875 | [23 empty] | VV | 0
|  | mč.203 : 2,7*(2,5*2+2,85*2)-(1,2*1,4+0,8*2,0) |  | 25.61 | [23 empty] | VV | 0
|  | mč.204 : 2,7*(3,845*2+5,15)-(0,8*2,0+1,95*1,5) |  | 30.143 | [23 empty] | VV | 0
[28 empty] | VV | 0
|  | ostění oken : 0,5*(0,75+1,05*2+0,75+1,05*2+0,95*3+1,2+1,4*2+1,95+1,5*2+1,95+1,5*2+0,9+2,35*2) |  | 14.025 | [23 empty] | VV | 0
|  | ostění dveří : 0,5*(0,7*2+2,0*4+0,9*3+2,0*6) |  | 12.05 | [23 empty] | VV | 0
12 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů | m2 | 12.1225 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.078 | 0.95 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | 0,75*1,05*2+0,95*0,95+1,2*1,4+0,9*2,35+1,95*1,5*2 |  | 12.1225 | [23 empty] | VV | 0
13 | 611471411R00 | Úprava stropů aktivovaným štukem tl. 2 - 3 mm | m2 | 75.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00768 | 0.58 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.381 | 28.73 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | mč.101 : 3,6 |  | 3.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | mč.102 : 8,2 |  | 8.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | mč.103 : 4,0 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | mč.104 : 19,9 |  | 19.9 | [23 empty] | VV | 0
[28 empty] | VV | 0
|  | mč.201 : 6,9 |  | 6.9 | [23 empty] | VV | 0
|  | mč.202 : 5,7 |  | 5.7 | [23 empty] | VV | 0
|  | mč.203 : 7,2 |  | 7.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | mč.204 : 19,9 |  | 19.9 | [23 empty] | VV | 0
14 | 612430030RA0 | Omítka sanační tl. 30 mm, 1vrstvá - zasol. vysoké | m2 | 223.51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0319 | 7.13 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Součtová | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | mč.103 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2,4*(6,25*2+1,9*2) |  | 39.12 | [23 empty] | VV | 0
|  | mč.104 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2,7*(1,5*2+1,9*2) |  | 18.36 | [23 empty] | VV | 0
|  | mč.105 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2,7*(5,15*2+4,6*2) |  | 52.65 | [23 empty] | VV | 0
|  | mč.106 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2,7*(3,15*2+5,15*2) |  | 44.82 | [23 empty] | VV | 0
|  | mč.107 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2,65*(2,5*2+2,85*2) |  | 28.355 | [23 empty] | VV | 0
|  | mč.108 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2,6*(2,0*2+2,85*2) |  | 25.22 | [23 empty] | VV | 0
|  | mč.109 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,65*(1,6*2+2,85*2) |  | 5.785 | [23 empty] | VV | 0
|  | mč.110 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,15*(1,15*2+2,85*2) |  | 9.2 | [23 empty] | VV | 0
15 | 612471411RT2 | Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s použitím suché maltové směsi | m2 | 213.3205 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00446 | 0.95 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.25116 | 53.58 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | mč.101 : 2,7*(1,85*2+1,9)-(0,6*2,0+0,8*2,0) |  | 12.32 | [23 empty] | VV | 0
|  | mč.102 : 2,7*(2,85*2+2,85*2)-(0,75*1,05*2+0,6*2,0) |  | 28.005 | [23 empty] | VV | 0
|  | mč.103 : 2,7*(2,1*2+1,9) |  | 16.47 | [23 empty] | VV | 0
|  | mč.104 : 2,7*(3,85*2+5,15)-(0,8*2,0+1,95*1,5) |  | 30.17 | [23 empty] | VV | 0
[28 empty] | VV | 0
|  | mč.201 : 2,7*(3,65*2+1,9)-(0,6*2,0+0,8*2,0*2) |  | 20.44 | [23 empty] | VV | 0
|  | mč.202 : 2,7*(2,0*2+2,85*2)-(0,95*0,95+0,6*2,0) |  | 24.0875 | [23 empty] | VV | 0
|  | mč.203 : 2,7*(2,5*2+2,85*2)-(1,2*1,4+0,8*2,0) |  | 25.61 | [23 empty] | VV | 0
|  | mč.204 : 2,7*(3,845*2+5,15)-(0,8*2,0+1,95*1,5) |  | 30.143 | [23 empty] | VV | 0
[28 empty] | VV | 0
|  | ostění oken : 0,5*(0,75+1,05*2+0,75+1,05*2+0,95*3+1,2+1,4*2+1,95+1,5*2+1,95+1,5*2+0,9+2,35*2) |  | 14.025 | [23 empty] | VV | 0
|  | ostění dveří : 0,5*(0,7*2+2,0*4+0,9*3+2,0*6) |  | 12.05 | [23 empty] | VV | 0
16 | 612473186R00 | Příplatek za zabudované rohovníky | m | 30.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00046 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | 0,7*2+0,9*3+2,0*9 |  | 22.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,7*1 |  | 2.7 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,9+2,35*2 |  | 5.6 | [23 empty] | VV | 0
17 | 612481211R00 | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny | m2 | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.362 | 10.86 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | přechody materiálů, ztužení kcí : 30,0 |  | 30 | [23 empty] | VV | 0
18 | 622473187RT2 | Příplatek za okenní začišťovací lištu - montáž včetně dodávky lišty | m | 15.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.06 | 0.91 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | 0,9+2,35*2 |  | 5.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,9+2,0*2 |  | 4.9 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,7+2,0*2 |  | 4.7 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.08 |  | 0 |  |  |  |  | 4.29 | [6 empty] | DIL
19 | 620991121R00 | Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení | m2 | 2.115 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.078 | 0.16 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | 0,9*2,35 |  | 2.115 | [23 empty] | VV | 0
20 | 622474313RT1 | Omítka vnější silikonová, Cemix, 3.vrst., slož.1-2 postřik,jádr.omítka,stěrka,penetr.,silikon.omítka | m2 | 3.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02358 | 0.08 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 1.1653 | 3.79 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | zapravení u otvoru : 1,0*(0,9+2,35) |  | 3.25 | [23 empty] | VV | 0
21 | 622473187RT2 | Příplatek za okenní začišťovací lištu - montáž včetně dodávky lišty | m | 5.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.06 | 0.34 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | (0,9+2,35*2) |  | 5.6 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.37 |  | 0 |  |  |  |  | 28.05 | [6 empty] | DIL
22 | 632411110RT2 | Samonivelační stěrka Cemix,ruč.zpracování tl.10 mm samonivelační polymercementová stěrka Cemix 25 MPa | m2 | 75.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01785 | 1.35 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.282 | 21.26 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | mč.101 : 3,6 |  | 3.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | mč.102 : 8,2 |  | 8.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | mč.103 : 4,0 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | mč.104 : 19,9 |  | 19.9 | [23 empty] | VV | 0
[28 empty] | VV | 0
|  | mč.201 : 6,9 |  | 6.9 | [23 empty] | VV | 0
|  | mč.202 : 5,7 |  | 5.7 | [23 empty] | VV | 0
|  | mč.203 : 7,2 |  | 7.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | mč.204 : 19,9 |  | 19.9 | [23 empty] | VV | 0
23 | 632411904R00 | Penetrace savých podkladů 0,25 l/m2 | m2 | 75.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.09 | 6.79 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | mč.101 : 3,6 |  | 3.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | mč.102 : 8,2 |  | 8.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | mč.103 : 4,0 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | mč.104 : 19,9 |  | 19.9 | [23 empty] | VV | 0
[28 empty] | VV | 0
|  | mč.201 : 6,9 |  | 6.9 | [23 empty] | VV | 0
|  | mč.202 : 5,7 |  | 5.7 | [23 empty] | VV | 0
|  | mč.203 : 7,2 |  | 7.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | mč.204 : 19,9 |  | 19.9 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.19 |  | 0 |  |  |  |  | 6.29 | [6 empty] | DIL
24 | 642944121R00 | Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 vč.nátěru | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05411 | 0.16 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 2.097 | 6.29 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
25 | 55330445R | Zárubeň ocelová S100 600x1970x100 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01216 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
26 | 55330449R | Zárubeň ocelová S100 800x1970x100 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0128 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.15 |  | 0 |  |  |  |  | 19.61 | [6 empty] | DIL
27 | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 | 93.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00158 | 0.15 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.21 | 19.61 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | 101 : 11,0 |  | 11 | [23 empty] | VV | 0
|  | 102 : 7,0 |  | 7 | [23 empty] | VV | 0
[28 empty] | VV | 0
|  | mč.1.101 : 3,6 |  | 3.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | mč.1.102 : 8,2 |  | 8.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | mč.1.103 : 4,0 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | mč.1.104 : 19,9 |  | 19.9 | [23 empty] | VV | 0
[28 empty] | VV | 0
|  | mč.1.201 : 6,9 |  | 6.9 | [23 empty] | VV | 0
|  | mč.1.202 : 5,7 |  | 5.7 | [23 empty] | VV | 0
|  | mč.1.203 : 7,2 |  | 7.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | mč.1.204 : 19,9 |  | 19.9 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 33.92 | [6 empty] | DIL
28 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 93.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.31 | 28.95 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 101 : 11,0 |  | 11 | [23 empty] | VV | 0
|  | 102 : 7,0 |  | 7 | [23 empty] | VV | 0
[28 empty] | VV | 0
|  | mč.1.101 : 3,6 |  | 3.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | mč.1.102 : 8,2 |  | 8.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | mč.1.103 : 4,0 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | mč.1.104 : 19,9 |  | 19.9 | [23 empty] | VV | 0
[28 empty] | VV | 0
|  | mč.1.201 : 6,9 |  | 6.9 | [23 empty] | VV | 0
|  | mč.1.202 : 5,7 |  | 5.7 | [23 empty] | VV | 0
|  | mč.1.203 : 7,2 |  | 7.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | mč.1.204 : 19,9 |  | 19.9 | [23 empty] | VV | 0
29 | 95 PC 001 | Přenosný hasící přístroj práškový viz specifikace | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
30 | 95.1 | Stavební přípomoce pro profese drážky,prostupy zapravování | hod | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | 8,0*2 |  | 16 | [23 empty] | VV | 0
31 | 95.4 | D+M Zařízení autonomní detekce a signalizace viz elektroinstalace | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
32 | 952901110R00 | Čištění budov mytím vnitřních ploch oken a dveří | m2 | 12.1225 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.13 | 1.58 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 0,75*1,05*2+0,95*0,95+1,2*1,4+0,9*2,35+1,95*1,5*2 |  | 12.1225 | [23 empty] | VV | 0
33 | 952902110R00 | Čištění zametáním v místnostech a chodbách | m2 | 226.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.015 | 3.39 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | 3x : 75,4*3 |  | 226.2 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 91.67 |  |  |  |  | 411.11 | [6 empty] | DIL
34 | 962031116R00 | Bourání příček z cihel pálených plných tl. 100 mm | m2 | 27.2425 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0.02 | 0.319 | 8.69 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.317 | 8.64 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | mč.109/110 : 2,65*(2,85+0,7) |  | 9.4075 | [23 empty] | VV | 0
|  | mč.103/104 : 2,7*(1,9)-(0,6*2,0) |  | 3.93 | [23 empty] | VV | 0
|  | mč.105/106 : 2,7*(5,15) |  | 13.905 | [23 empty] | VV | 0
35 | 965042141RT2 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm | m3 | 37.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 82.98 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 10.67 | 402.47 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vybourání beton. mazaniny a podkladního betonu : | [25 empty] | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | mč.101 : 11,0 |  | 11 | [23 empty] | VV | 2
|  | mč.102 : 7,0 |  | 7 | [23 empty] | VV | 2
|  | mč.103 : 12,0 |  | 12 | [23 empty] | VV | 2
|  | mč.104 : 2,8 |  | 2.8 | [23 empty] | VV | 2
|  | mč.105 : 23,5 |  | 23.5 | [23 empty] | VV | 2
|  | mč.106 : 16,5 |  | 16.5 | [23 empty] | VV | 2
|  | mč.107 : 7,5 |  | 7.5 | [23 empty] | VV | 2
|  | mč.108 : 6,0 |  | 6 | [23 empty] | VV | 2
|  | mč.109 : 4,5 |  | 4.5 | [23 empty] | VV | 2
|  | mč.110 : 3,5 |  | 3.5 | [23 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | 94,3*2*0,2 |  | 37.72 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 23.58 |  | 0 |  |  |  |  | 10.93 | [6 empty] | DIL
36 | 271313511R00 | Beton podkladní pod základové konstrukce, prostý | m3 | 9.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5251 | 23.58 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 1.17 | 10.93 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | mč.101 : 11,0 |  | 11 | [23 empty] | VV | 2
|  | mč.102 : 7,0 |  | 7 | [23 empty] | VV | 2
[28 empty] | VV | 2
|  | mč.1.101 : 3,6 |  | 3.6 | [23 empty] | VV | 2
|  | mč.1.102 : 8,2 |  | 8.2 | [23 empty] | VV | 2
|  | mč.1.103 : 4,0 |  | 4 | [23 empty] | VV | 2
|  | mč.1.104 : 19,9 |  | 19.9 | [23 empty] | VV | 2
[28 empty] | VV | 2
|  | mč.1.201 : 6,9 |  | 6.9 | [23 empty] | VV | 2
|  | mč.1.202 : 5,7 |  | 5.7 | [23 empty] | VV | 2
|  | mč.1.203 : 7,2 |  | 7.2 | [23 empty] | VV | 2
|  | mč.1.204 : 19,9 |  | 19.9 | [23 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | 93,4*0,1 |  | 9.34 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 4.67 |  |  |  |  | 68.91 | [6 empty] | DIL
37 | 965081713R00 | Bourání dlažeb keramických tl.10 mm lepidlo tl.5 mm, nad 1 m2 vč.soklíku | m2 | 9.57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.19 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.147 | 1.41 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | mč.103 : 1,9*2,3+1,4*0,5 |  | 5.07 | [23 empty] | VV | 0
|  | mč.109 : 4,5 |  | 4.5 | [23 empty] | VV | 0
38 | 965081813RT2 | Bourání dlažeb terac.,čedič. tl.do 30 mm, nad 1 m2 sbíječkou, dlaždice teracové vč.soklíku | m2 | 10.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.73 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.15 | 1.56 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | mč.103 : 1,9*4,0 |  | 7.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | mč.104 : 2,8 |  | 2.8 | [23 empty] | VV | 0
39 | 965082923R00 | Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2 | m3 | 1.175 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 1.65 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 1.257 | 1.48 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | mč.105 : 23,5*0,05 |  | 1.175 | [23 empty] | VV | 0
40 | 967031142R00 | Přisekání rovných ostění cihelných na MC | m2 | 4.306 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.59 | 2.54 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | 0,55*2,02 |  | 1.111 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,5*2,02*2 |  | 2.02 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,5*2,35 |  | 1.175 | [23 empty] | VV | 0
41 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.05 | 0.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
42 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 6.3625 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00117 | 0.01 | 0.076 | 0.48 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.939 | 5.97 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 0,7*2,0*2 |  | 2.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,75*2,35 |  | 1.7625 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,9*2,0 |  | 1.8 | [23 empty] | VV | 0
43 | 775511800R00 | Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt | m2 | 23.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.59 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.2 | 4.7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | mč.105 : 23,5 |  | 23.5 | [23 empty] | VV | 0
44 | 776511820RT3 | Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou vč.soklíku z ploch do 10 m2 | m2 | 38.57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.04 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.281 | 10.84 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | mč.103 : 1,9*2,3+1,4*0,5 |  | 5.07 | [23 empty] | VV | 0
|  | mč.106 : 16,5 |  | 16.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | mč.107 : 7,5 |  | 7.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | mč.108 : 6,0 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
|  | mč.110 : 3,5 |  | 3.5 | [23 empty] | VV | 0
45 | 784402801R00 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m | m2 | 287.81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.06971 | 20.06 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | mč.103 : 0 | [25 empty] | VV | 0
|  | 2,4*(6,25*2+1,9*2) |  | 39.12 | [23 empty] | VV | 0
|  | mč.104 : 2,8 |  | 2.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,7*(1,5*2+1,9*2) |  | 18.36 | [23 empty] | VV | 0
|  | mč.105 : 23,5 |  | 23.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,7*(5,15*2+4,6*2) |  | 52.65 | [23 empty] | VV | 0
|  | mč.106 : 16,5 |  | 16.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,7*(3,15*2+5,15*2) |  | 44.82 | [23 empty] | VV | 0
|  | mč.107 : 7,5 |  | 7.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,65*(2,5*2+2,85*2) |  | 28.355 | [23 empty] | VV | 0
|  | mč.108 : 6,0 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,6*(2,0*2+2,85*2) |  | 25.22 | [23 empty] | VV | 0
|  | mč.109 : 4,5 |  | 4.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,65*(1,6*2+2,85*2) |  | 5.785 | [23 empty] | VV | 0
|  | mč.110 : 3,5 |  | 3.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,15*(1,15*2+2,85*2) |  | 9.2 | [23 empty] | VV | 0
46 | 909 R00 | Hzs-nezmeritelne bourací práce | hod | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 1 | 16 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
|  | 8,0*2 |  | 16 | [23 empty] | VV | 0
47 | 96 PC 001 | Vyklizení objektu - do suti | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0.03 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | ozn A lehká dřevěná příčka : | [25 empty] | VV | 0
|  | ozn B vestavěná sololitová komora : | [25 empty] | VV | 0
|  | ozn C vestavěné police : | [25 empty] | VV | 0
|  | vybavení - kuchyně, atd : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
48 | 96 PC 002 | DMtž dřevěného obkladu do suti | m2 | 40.825 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.82 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | mč.103 : 1,5*(1,6+0,55*2+0,8+1,9)-1,5*(0,6) |  | 7.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | mč.105 : 1,5*(2,6+3,0) |  | 8.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | mč.106 : 1,5*(3,7+3,15+5,15+0,55) |  | 18.825 | [23 empty] | VV | 0
|  | mč.107 : 2,0*(1,3+1,9) |  | 6.4 | [23 empty] | VV | 0
49 | 963016111R00 | DMTZ podhledu SDK, 1xoplášť.12,5 mm | m2 | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00033 | 0 | 0.01183 | 0.14 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.346 | 4.15 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | mč.103 : 12,0 |  | 12 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 97 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.14 |  |  |  |  | 16.59 | [6 empty] | DIL
50 | 971033561R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.60 cm, MVC | m3 | 1.4185 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00182 | 0 | 1.8 | 2.55 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 5.796 | 8.22 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | mč.104 : 0,5*(0,15*2,35) |  | 0.17625 | [23 empty] | VV | 0
|  | mč.103/108 : 0,55*(0,3*2,02) |  | 0.3333 | [23 empty] | VV | 0
|  | mč.103/105 : 0,5*(0,9*2,02) |  | 0.909 | [23 empty] | VV | 0
51 | 974031666R00 | Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 25 cm | m | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0.59 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.93 | 8.37 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | ozn 1 : 1,7*2 |  | 3.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | ozn 2 : 1,4*4 |  | 5.6 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10.28 |  |  |  |  | 58.11 | [6 empty] | DIL
52 | 978013191R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 223.51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 10.28 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.26 | 58.11 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | mč.103 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2,4*(6,25*2+1,9*2) |  | 39.12 | [23 empty] | VV | 0
|  | mč.104 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2,7*(1,5*2+1,9*2) |  | 18.36 | [23 empty] | VV | 0
|  | mč.105 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2,7*(5,15*2+4,6*2) |  | 52.65 | [23 empty] | VV | 0
|  | mč.106 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2,7*(3,15*2+5,15*2) |  | 44.82 | [23 empty] | VV | 0
|  | mč.107 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2,65*(2,5*2+2,85*2) |  | 28.355 | [23 empty] | VV | 0
|  | mč.108 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2,6*(2,0*2+2,85*2) |  | 25.22 | [23 empty] | VV | 0
|  | mč.109 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,65*(1,6*2+2,85*2) |  | 5.785 | [23 empty] | VV | 0
|  | mč.110 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,15*(1,15*2+2,85*2) |  | 9.2 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 97 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.01 |  |  |  |  | 13.29 | [6 empty] | DIL
53 | 978059531R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 | m2 | 44.285 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 3.01 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.3 | 13.29 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | mč.103 : 2,5*(1,4) |  | 3.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | mč.108 : 1,5*(2,0*2+2,85)+0,6*(2,85)-1,5*(0,9) |  | 10.635 | [23 empty] | VV | 0
|  | mč.109 : 2,0*(2,85*2+1,6*2+0,7*2)-2,0*(0,7) |  | 19.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | mč.110 : 1,5*(2,85*2+1,15*2)-1,5*(0,7) |  | 10.95 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 33.02 | [6 empty] | DIL
54 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m | t | 35.187 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.9385 | 33.02 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.1 |  | 0 |  |  |  |  | 10.13 | [6 empty] | DIL
55 | 711212002RT6 | Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou proti vlhkosti a tlak.vodě | m2 | 21.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0042 | 0.09 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.385 | 8.18 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | mč.103 : 4,0 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | vytaž 200 mm po obvodě : 0,2*(2,1*2+1,9*2) |  | 1.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | vytaž 2000 mm v místě sprch koutu : 2,0*(1,0*2) |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | mč.202 : 5,7 |  | 5.7 | [23 empty] | VV | 0
|  | vytaž 200 mm po obvodě : 0,2*(2,0*2+2,85*2) |  | 1.94 | [23 empty] | VV | 0
|  | vytaž 2000 mm v místě sprch koutu : 2,0*(1,0*2) |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
56 | 711212601R00 | Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna | m | 17.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.11 | 1.95 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | mč.103 : (2,1*2+1,9*2) |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
|  | mč.202 : (2,0*2+2,85*2) |  | 9.7 | [23 empty] | VV | 0
57 | 998711201R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 720 | Zdravotechnická instalace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
58 | PC 720 001 | Zdravotechnické instalace ODHAD | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.43 |  |  |  |  | 4.3 | [6 empty] | DIL
59 | 725290010RA0 | Demontáž klozetu/pisoáru/výlevky/bidetu včetně splachovací nádrže | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01933 | 0.02 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.64383 | 0.64 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
60 | 725290020RA0 | Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.03187 | 0.03 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.89376 | 0.89 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
61 | 725290030RA0 | Demontáž vany rohové, včetně baterie a obezdění | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00095 | 0 | 0.38472 | 0.38 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 2.767 | 2.77 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
Díl: | 730 | Ústřední vytápění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
62 | PC 730 001 | Vytápění - ODHAD | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05 |  | 0 |  |  |  |  | 6.68 | [6 empty] | DIL
63 | 766661112R00 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 1.45 | 4.35 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
64 | 766 PC 001 | Repasování stávajících okenních výpní - očištění, nový nátěr (vnitřní, vnější) | m2 | 12.1225 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 0,75*1,05*2+0,95*0,95+1,2*1,4+0,9*2,35+1,95*1,5*2 |  | 12.1225 | [23 empty] | VV | 0
65 | 766 PC 002 | D+M Vstupních plastových dveří 900x2350 mm | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
66 | 766 PC 003 | D+M Parapetu CPL laminát tl.17 mm š.500 mm | m | 6.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 0,75*2+0,95*1,2+1,95*2 |  | 6.54 | [23 empty] | VV | 0
67 | 766 PC 004 | D+M Kuchyňské linky - vč.vybavení | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
68 | 766670021R00 | Montáž kliky a štítku vč.dodávky | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.775 | 2.33 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
69 | 61161801R | Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 60x197 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.016 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
70 | 61161803R | Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 80x197 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
71 | 998766201R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.43 |  | 0 |  |  |  |  | 105.82 | [6 empty] | DIL
72 | 771575118R00 | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 60x60 cm | m2 | 53.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00693 | 0.37 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 1.35 | 72.36 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | 101 : 11,0 |  | 11 | [23 empty] | VV | 0
|  | 102 : 7,0 |  | 7 | [23 empty] | VV | 0
[28 empty] | VV | 0
|  | mč.101 : 3,6 |  | 3.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | mč.102 : 8,2 |  | 8.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | mč.103 : 4,0 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | mč.201 : 6,9 |  | 6.9 | [23 empty] | VV | 0
|  | mč.202 : 5,7 |  | 5.7 | [23 empty] | VV | 0
|  | mč.203 : 7,2 |  | 7.2 | [23 empty] | VV | 0
73 | 771.1 | Dlažba keramická glazovaná dle výběru investora | m2 | 68.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | 101 : 11,0 |  | 11 | [23 empty] | VV | 2
|  | 102 : 7,0 |  | 7 | [23 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
[28 empty] | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | mč.101 : 3,6 |  | 3.6 | [23 empty] | VV | 2
|  | mč.102 : 8,2 |  | 8.2 | [23 empty] | VV | 2
|  | mč.103 : 4,0 |  | 4 | [23 empty] | VV | 2
|  | mč.201 : 6,9 |  | 6.9 | [23 empty] | VV | 2
|  | mč.202 : 5,7 |  | 5.7 | [23 empty] | VV | 2
|  | mč.203 : 7,2 |  | 7.2 | [23 empty] | VV | 2
|  | sokl : 33,5*0,1 |  | 3.35 | [23 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | 56,95*1,2 |  | 68.34 | [23 empty] | VV | 0
74 | 771101121R00 | Provedení penetrace podkladu | m2 | 53.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.05 | 2.68 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 53,60000 |  | 53.6 | [23 empty] | VV | 5
75 | 771475014RT1 | Obklad soklíků keram.rovných, tmel, výška 10cm | m | 64.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.24 | 15.46 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 101 : (3,5+5,3)*2-(0,8*3)+1,65 |  | 16.85 | [23 empty] | VV | 0
|  | 102 : (2,15+5,15)*2+0,55*2-1,65 |  | 14.05 | [23 empty] | VV | 0
[28 empty] | VV | 0
|  | mč.101 : (1,85*2+1,9*2)-(0,6*2+0,8*2) |  | 4.7 | [23 empty] | VV | 0
|  | mč.102 : (2,85*2+2,85*2)-(0,6) |  | 10.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | mč.103 : 0 | [25 empty] | VV | 0
|  | mč.201 : (3,65*2+1,9*2)-(0,8*3+0,6) |  | 8.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | mč.202 : 0 | [25 empty] | VV | 0
|  | mč.203 : (2,5*2+2,85*2)-(0,8) |  | 9.9 | [23 empty] | VV | 0
76 | 771479001R00 | Řezání dlaždic keramických a teraco pro soklíky | m | 64.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.15 | 9.66 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 64,40000 |  | 64.4 | [23 empty] | VV | 5
77 | 771578011R00 | Spára podlaha - stěna, silikonem | m | 80.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.07 | 5.66 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | 101 : (3,5+5,3)*2-(0,8*3)+1,65 |  | 16.85 | [23 empty] | VV | 0
|  | 102 : (2,15+5,15)*2+0,55*2-1,65 |  | 14.05 | [23 empty] | VV | 0
[28 empty] | VV | 0
|  | mč.101 : (1,85*2+1,9*2)-(0,6*2+0,8*2) |  | 4.7 | [23 empty] | VV | 0
|  | mč.102 : (2,85*2+2,85*2)-(0,6) |  | 10.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | mč.103 : (2,1*2+1,9*2)-(0,6) |  | 7.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | mč.201 : (3,65*2+1,9*2)-(0,8*3+0,6) |  | 8.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | mč.202 : (2,85*2+2,0*2)-(0,6) |  | 9.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | mč.203 : (2,5*2+2,85*2)-(0,8) |  | 9.9 | [23 empty] | VV | 0
78 | 771579795R00 | Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně | m2 | 53.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 53,60000 |  | 53.6 | [23 empty] | VV | 5
79 | 998771201R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 775 | Podlahy vlysové a parketové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.72 |  | 0 |  |  |  |  | 56.55 | [6 empty] | DIL
80 | 775413121R00 | Podlahové lišty připevněné vruty, DB 6/1,5 cm | m | 17.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00073 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.18 | 3.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | mč.104 : 3,85*2+5,15*2-(0,8) |  | 17.2 | [23 empty] | VV | 0
81 | 775511281R00 | Podlahy vlysové do tmele,tl.21 mm, úzké, DB výběr montáž | m2 | 19.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01781 | 0.35 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Indiv | 0.85 | 16.92 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | mč.104 : 19,9 |  | 19.9 | [23 empty] | VV | 0
82 | 775592000R00 | Broušení dřevěných podlah hrubé+střední+jemné | m2 | 19.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.34 | 6.77 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
83 | 775599146R00 | Lak dřevěných podlah BonaTrafic, Z+2x, přebroušení | m2 | 19.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00035 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.57 | 11.34 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
84 | 775413030R00 | Montáž podlahové lišty systém Hoco - na klipy | m | 17.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.12 | 2.06 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | mč.204 : 3,845*2+5,15*2-(0,8) |  | 17.19 | [23 empty] | VV | 0
85 | 775540001R00 | Kladení podlah lamelových na podklad Mirelon | m2 | 19.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.79 | 15.72 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | mč.204 : 19,9 |  | 19.9 | [23 empty] | VV | 0
86 | 61151101R | Parkety 14 mm přír. olej | m2 | 20.895 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.009 | 0.19 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | mč.104 : 19,9*1,05 |  | 20.895 | [23 empty] | VV | 0
87 | 61193703R | Podlaha laminát. tl. 8 mm 1292x193 mm | m2 | 20.895 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.007 | 0.15 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_7
|  | mč.204 : 19,9*1,05 |  | 20.895 | [23 empty] | VV | 0
88 | 61193659R | Lišta soklová 20x40 mm MDF - BASIC Dub brillant | m | 18.0495 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00035 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 13/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_7
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | mč.204 : 3,845*2+5,15*2-(0,8) |  | 17.19 | [23 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | 17,19*1,05 |  | 18.0495 | [23 empty] | VV | 0
89 | 775981122RS1 | Lišta nerezová přechodová, stejná výška krytin profil UIS, pro tloušťku krytin 8 mm | m | 4.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00044 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.152 | 0.64 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v místě dveř křídla : 0,8*3+0,6*3 |  | 4.2 | [23 empty] | VV | 0
90 | 998775201R00 | Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.23 |  | 0 |  |  |  |  | 29.18 | [6 empty] | DIL
91 | 777553010R00 | Penetrace savého podkladu disperzí samonivelační hmotu | m2 | 75.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.065 | 4.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
92 | 777553210R00 | Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl. 2mm | m2 | 75.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.003 | 0.23 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.322 | 24.28 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | mč.101 : 3,6 |  | 3.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | mč.102 : 8,2 |  | 8.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | mč.103 : 4,0 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | mč.104 : 19,9 |  | 19.9 | [23 empty] | VV | 0
[28 empty] | VV | 0
|  | mč.201 : 6,9 |  | 6.9 | [23 empty] | VV | 0
|  | mč.202 : 5,7 |  | 5.7 | [23 empty] | VV | 0
|  | mč.203 : 7,2 |  | 7.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | mč.204 : 19,9 |  | 19.9 | [23 empty] | VV | 0
93 | 998777201R00 | Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.26 |  | 0 |  |  |  |  | 60.5 | [6 empty] | DIL
94 | 781475120R00 | Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm | m2 | 39.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00535 | 0.21 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 1.288 | 50.31 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | mč.102 : 0,6*(1,6+0,6+2,85) |  | 3.03 | [23 empty] | VV | 0
|  | mč.103 : 2,0*(2,1*2+1,9*2)-(0,6*2,0) |  | 14.8 | [23 empty] | VV | 0
[28 empty] | VV | 0
|  | mč.202 : 2,0*(2,0*2+2,85*2)-(0,6*2,0) |  | 18.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | mč.203 : 0,6*(1,6+0,6+2,85) |  | 3.03 | [23 empty] | VV | 0
95 | 781.1 | Obklad keramický glazovaný dle výběru investora | m2 | 46.872 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | mč.102 : 0,6*(1,6+0,6+2,85) |  | 3.03 | [23 empty] | VV | 2
|  | mč.103 : 2,0*(2,1*2+1,9*2)-(0,6*2,0) |  | 14.8 | [23 empty] | VV | 2
[28 empty] | VV | 2
|  | mč.202 : 2,0*(2,0*2+2,85*2)-(0,6*2,0) |  | 18.2 | [23 empty] | VV | 2
|  | mč.203 : 0,6*(1,6+0,6+2,85) |  | 3.03 | [23 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | 39,06*1,2 |  | 46.872 | [23 empty] | VV | 0
96 | 781101210RT1 | Penetrace podkladu pod obklady | m2 | 39.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.05 | 1.95 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
97 | 781111115R00 | Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 30 mm | ks | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.1 | 3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
98 | 781111116R00 | Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 90 mm | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.11 | 0.44 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
99 | 781479705R00 | Přípl.za spárovací hmotu - plošně | m2 | 39.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0009 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
100 | 781491001R00 | Montáž lišt k obkladům | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.12 | 4.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
101 | 59760111.A | Lišta plastová na obklad | m | 44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_1
102 | 998781201R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.11 |  | 0 |  |  |  |  | 43.51 | [6 empty] | DIL
103 | 784115712R00 | Malba na sádrokarton, bílá, bez penetrace, 2 x | m2 | 40.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.10191 | 4.15 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | 2,7*(5,15*2+1,9*2) |  | 38.07 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,7*(1,9*2) |  | 2.66 | [23 empty] | VV | 0
104 | 784191101R00 | Penetrace podkladu univerzální 1x | m2 | 327.783 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.03248 | 10.65 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | 287,053+40,73 |  | 327.783 | [23 empty] | VV | 0
105 | 784195612R00 | Malba tekutá, s přísadou proti plísním, bez penetrace, bílá, 2 x | m2 | 287.053 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00029 | 0.08 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.1 | 28.71 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | strop : | [25 empty] | VV | 0
|  | mč.101 : 3,6 |  | 3.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | mč.102 : 8,2 |  | 8.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | mč.103 : 4,0 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | mč.104 : 19,9 |  | 19.9 | [23 empty] | VV | 0
[28 empty] | VV | 0
|  | mč.201 : 6,9 |  | 6.9 | [23 empty] | VV | 0
|  | mč.202 : 5,7 |  | 5.7 | [23 empty] | VV | 0
|  | mč.203 : 7,2 |  | 7.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | mč.204 : 19,9 |  | 19.9 | [23 empty] | VV | 0
[28 empty] | VV | 0
|  | stěny : | [25 empty] | VV | 0
|  | mč.101 : 2,7*(1,85*2+1,9) |  | 15.12 | [23 empty] | VV | 0
|  | mč.102 : 2,7*(2,85*2+2,85*2) |  | 30.78 | [23 empty] | VV | 0
|  | mč.103 : 2,7*(2,1*2+1,9) |  | 16.47 | [23 empty] | VV | 0
|  | mč.104 : 2,7*(3,85*2+5,15) |  | 34.695 | [23 empty] | VV | 0
[28 empty] | VV | 0
|  | mč.201 : 2,7*(3,65*2+1,9) |  | 24.84 | [23 empty] | VV | 0
|  | mč.202 : 2,7*(2,0*2+2,85*2) |  | 26.19 | [23 empty] | VV | 0
|  | mč.203 : 2,7*(2,5*2+2,85*2) |  | 28.89 | [23 empty] | VV | 0
|  | mč.204 : 2,7*(3,845*2+5,15) |  | 34.668 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
106 | PC M21 002 | Elektroinstalace ODHAD | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
Díl: | M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
107 | PC M24 001 | VZT odvětrávání ODHAD | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 216.41 | [6 empty] | DIL
108 | 979086112R00 | Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot | t | 112.7721 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.277 | 31.24 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
109 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 112.7721 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.49 | 55.26 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
110 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 563.8603 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
111 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 112.7721 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.942 | 106.23 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
112 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 225.5441 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ II | 0.105 | 23.68 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
113 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 112.7721 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
114 | VRN1 | Přesun stavebních kapacit | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
115 | VRN2 | Ztížené výrobní podmínky | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
116 | 005121R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
117 | VRN4 | Provoz investora | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.48 |  | 0 |  |  |  |  | 4.3 | [6 empty] | DIL
118 | 3193000X | Dodatečné vložení izolace podřezáním strojem,fólie | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.48 | 0.48 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 4.3 | 4.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podřezání zdiva s vložením izolační fólie HDPE, vyklínování řezné spáry : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | vč. sanačních detailů : | [25 empty] | VV | 0
|  | vč. napojení na stáv. izolaci : | [25 empty] | VV | 0
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.55 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
119 | 711140016RAC | Izolace proti vodě vodorovná přitavená, 1x 1x AEP, 1x modif.pás Glastek 40 special mineral | m2 | 93.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00589 | 0.55 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Součtová | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | mč.101 : 11,0 |  | 11 | [23 empty] | VV | 0
|  | mč.102 : 7,0 |  | 7 | [23 empty] | VV | 0
[28 empty] | VV | 0
|  | mč.1.101 : 3,6 |  | 3.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | mč.1.102 : 8,2 |  | 8.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | mč.1.103 : 4,0 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | mč.1.104 : 19,9 |  | 19.9 | [23 empty] | VV | 0
[28 empty] | VV | 0
|  | mč.1.201 : 6,9 |  | 6.9 | [23 empty] | VV | 0
|  | mč.1.202 : 5,7 |  | 5.7 | [23 empty] | VV | 0
|  | mč.1.203 : 7,2 |  | 7.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | mč.1.204 : 19,9 |  | 19.9 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 19.35 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
120 | 631320031RAB | Mazanina vyztužená sítí, beton C 16/20, tl. 8 cm vyztužená sítí - drát 6,0 oka 100/100 mm | m2 | 93.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.20722 | 19.35 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Součtová | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 119 : 93,40000 |  | 93.4 | [23 empty] | VV | 5
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.11 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
121 | 713120040RAB | Izolace podlah tepelná EPS tloušťka 60 mm | m2 | 93.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00122 | 0.11 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Součtová | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 119 : 93,40000 |  | 93.4 | [23 empty] | VV | 5
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu