## Seznam servisovaných zařízení
MENDELU název | Název/konfigurace/s.n. | Rozsah služby | Časový rozsah podpory | Umístění | Maximální cena bez DPH | DPH | Maximální cena s DPH
Příloha č. 1 - Seznam servisovaných zařízení |  |  |  |  | Kč | Kč | Kč
Čiperka | Cisco Catalyst WS-C4507R | A | 10.2.2014 - 31.12.2014 | Datacentrum X | 70000 | 14700 | 84700
Switch Systém WS-C4507R, sn: FOX083201M2
Supervisor IV WS-X4515, sn: JAE08522TC7
WS-X4418-GB, sn: JAE085024MN
WS-X4548-GB-RJ45, sn: JAE084504GY
WS-X4548-GB-RJ45, sn: JAE085026L2
FanTray WS-X4597, sn: NWG085200JS
Power Supply AC 1400W PWR-C45-1400AC, sn: DTH08477185
Power Supply AC 1400W PWR-C45-1400AC, sn: AZS12370A1L
Core E | Cisco Catalyst WS-C6506-E | B | 10.2.2014 - 31.12.2014 | Serverovna E | 125000 | 26250 | 151250
Cisco Systems WS-C6506-E, sn: SAL09051FUW
Supervisor Engine 2T 10GE VS-SUP2T-10G, sn: SAL1648TCTD
WS-X6824-SFP, sn: SAL1646SF4T
Fan Tray WS-C6506-E-FAN, sn: DCH09080330
AC power supply 2500W WS-CAC-2500W, sn: ART0810E0J5
AC power supply 2500W WS-CAC-2500W, sn: ART0824E1WJ
Asa | ASA5585-S20-K9 | A | 10.2.2014 - 31.12.2014 | Datacentrum X | 160000 | 33600 | 193600
Core A | Cisco Catalyst 3750-X (stoh 2 ks) | B | 10.2.2014 - 31.12.2014 | BA01N3071 | 50000 | 10500 | 60500
WS-C3750X-24S-E, sn: FDO1648P17F
C3KX-NM-10G, sn: FDO16441AMG
Power Supply C3KX-PWR-350WAC, sn: LIT164608LP
WS-C3750X-24T-E, sn: FDO1645R0DL
C3KX-NM-10G, sn: FDO16441AK7
Power Supply C3KX-PWR-350WAC, sn: AZS1651005Z
Core B | Cisco Catalyst 3750-X (1 ks) | B | 10.2.2014 - 31.12.2014 | BA04N4053 | 50000 | 10500 | 60500
WS-C3750X-48T-E, sn: FDO1645R24G
C3KX-NM-10G, sn: FDO16441ABH
Power Supply C3KX-PWR-350WAC, sn: DTN1647L380
M1-a | Cisco Catalyst WS-C4510R+E | C | 1.4.2014 - 31.12.2014 | BA27N1081G | 80000 | 16800 | 96800
WS-C4507R+E, sn: FXS1652Q15N
WS-X45-SUP7-E, sn: CAT1705L3SK
WS-X4748-RJ45-E, sn: CAT1704L0B3
WS-X4748-RJ45-E, sn: CAT1705L2F3
WS-X4748-RJ45-E, sn: CAT1705L2L5
WS-X4748-RJ45-E sn: CAT1705L2HE
WS-X4748-RJ45-E sn: CAT1705L2PK
WS-X4748-RJ45-E sn: CAT1705L2JY
WS-X4748-UPOE+E sn: CAT1705L350
Power Supply AC 2800W PWR-C45-2800ACV, sn: SNI1703A469
Power Supply AC 2800W PWR-C45-2800ACV, sn: SNI1703A45M
M2-a | Cisco Catalyst WS-C4507R+E | C | 1.4.2014 - 31.12.2014 | BA27P1034A | 45000 | 9450 | 54450
WS-C4507R+E, sn: FXS1652Q1PC
WS-X45-SUP7-E, sn: CAT1703L6K2
WS-X4748-RJ45-E, sn: CAT1702L50P
WS-X4748-RJ45-E, sn: CAT1702L50F
WS-X4748-UPOE+E, sn: CAT1702L32B
Power Supply AC 2800W PWR-C45-2800ACV, sn: SNI1703A410
Power Supply AC 2800W PWR-C45-2800ACV, sn: SNI1703A41F
X-a | Cisco Catalyst 3750-X (stoh 2 ks) | C | 1.4.2014 - 31.12.2014 | BA25P1030 | 10000 | 2100 | 12100
WS-C3750X-24P-S, sn: FDO1652R1WS
C3KX-NM-10G, sn: FDO16502M6W
Power Supply C3KX-PWR-715WAC, sn: DTN1643K016
WS-C3750X-48T-S, sn: FDO1702P39B
C3KX-NM-10G, sn: FDO170120CD
Power Supply C3KX-PWR-350WAC, sn: DCB170395YC
Core | Cisco Catalyst WS-C6509-V-E (stoh 2 ks) | A | 1.4.2014 - 31.12.2014 | Datacentrum X | 180000 | 37800 | 217800
WS-C6509-V-E, sn: FXS1701Q1PU
WS-X6824-SFP, sn: SAL1705Y9Y4
WS-X6904-40G, sn: SAL1705Y5TN
CVR-CFP-4SFP10G, sn: DTY1706000Q
CVR-CFP-4SFP10G, sn: DTY1706005Q
CVR-CFP-4SFP10G, sn: DTY1706001M
WS-X6904-40G, sn: SAL1707Z1H3
CVR-CFP-4SFP10G, sn: DTY1706005K
CVR-CFP-4SFP10G, sn: DTY17060058
CVR-CFP-4SFP10G, sn: DTY1706000Y
VS-SUP2T-10G, sn: SAL1707YWT1
WS-C6509-V-E-FAN, sn: DCH1701000V
WS-C6509-V-E-FAN, sn: DCH1701008Q
WS-CAC-3000W, sn: SNI1650AX6T
WS-CAC-3000W, sn: SNI1651AX0G
WS-C6509-V-E, sn: FXS1701Q1Q5
WS-X6824-SFP, sn: SAL1705Y9VM
WS-X6904-40G, sn: SAL1707Z1H5
CVR-CFP-4SFP10G, sn: DTY1706000K
CVR-CFP-4SFP10G, sn: DTY17060021
CVR-CFP-4SFP10G, sn: DTY1706001S
WS-X6904-40G, sn: SAL1707Z1FS
CVR-CFP-4SFP10G, sn: DTY17060023
CVR-CFP-4SFP10G, sn: DTY17060005
CVR-CFP-4SFP10G, sn: DTY1706002D
VS-SUP2T-10G, sn: SAL1707Z14W
WS-C6509-V-E-FAN, sn: DCH17010090
WS-C6509-V-E-FAN, sn: DCH17010091
WS-CAC-3000W, sn: SNI1651AX13
WS-CAC-3000W, sn: SNI1650AX2K
Nexus 1 | Cisco Nexus7000 C7010 | A | 1.4.2014 - 31.12.2014 | Datacentrum X | 220000 | 46200 | 266200
N7K-C7010, sn: JAF1650ABJP
N7K-M148GT-11L, sn: JAF1652ATGL
N7K-M148GT-11L, sn: JAF1652ATHE
N7K-M148GS-11L, sn: JAF1702ALHG
N7K-M224XP-23L, sn: JAF1702AQFL
N7K-SUP2, sn: JAF1703ADPF
N7K-C7010-FAB-2, sn: JAF1703AFHR
N7K-C7010-FAB-2, sn: JAF1702BFSC
N7K-C7010-FAB-2, sn: JAF1703AFMN
N7K-C7010-FAB-2, sn: JAF1701AJMC
N7K-C7010-FAB-2, sn: JAF1703AFHL
N7K-AC-6.0KW, sn: AZS1645001Y
N7K-AC-6.0KW, sn: AZS163802FQ
N7K-C7010-FAN-S, sn: FOX1650XA9L
N7K-C7010-FAN-S, sn: FOX1650XA72
N7K-C7010-FAN-F, sn: FOX1651XA7N
N7K-C7010-FAN-F, sn: FOX1651XA3H
Nexus 2 | Cisco Nexus7000 C7010 | A | 1.4.2014 - 31.12.2014 | Datacentrum X | 220000 | 46200 | 266200
N7K-C7010, sn: JAF1650ABKC
N7K-M148GT-11L, sn: JAF1702ABTP
N7K-M148GT-11L, sn: JAF1652AGLF
N7K-M148GS-11L, sn: JAF1702ALHP
N7K-M224XP-23L, sn: JAF1652ARSF
N7K-SUP2, sn: JAF1703AGAN
N7K-C7010-FAB-2, sn: JAF1702APPC
N7K-C7010-FAB-2, sn: JAF1702BHFH
N7K-C7010-FAB-2, sn: JAF1703ACRK
N7K-C7010-FAB-2, sn: JAF1703AFLR
N7K-C7010-FAB-2, sn: JAF1703AFHF
N7K-AC-6.0KW, sn: AZS153603FW
N7K-AC-6.0KW, sn: AZS16380226
N7K-C7010-FAN-S, sn: FOX1649XA1Z
N7K-C7010-FAN-S, sn: FOX1650XA52
N7K-C7010-FAN-F, sn: FOX1651XA47
N7K-C7010-FAN-F, sn: FOX1651XA3J
Svítínek 1 | AIR-CT5508-K9 (100 lic.), sn: FCW1705L03U | C | 1.4.2014 - 31.12.2014 | Datacentrum X | 80000 | 16800 | 96800
Svítínek 2 | AIR-CT5508-K9 (50 lic.), sn: FCW1330L06K | C | 1.4.2014 - 31.12.2014 | Datacentrum X | 40000 | 8400 | 48400
Svítínek 3 | AIR-CT5508-K9 (50 lic.), sn: FCW1333L020 | C | 1.4.2014 - 31.12.2014 | Datacentrum X | 40000 | 8400 | 48400
[5 empty] | 1370000 |  | 1657700

## Rozsah služby A
Příloha č. 1 - Rozsah služby A
* Uchazeč poskytne Zadavateli po dobu trvání podpory všechny relevantní SW releases a verze SW nabízené výrobcem tak, aby dodané řešení vyhovovalo potřebám Zadavatele a fungovalo bez závad. Uchazeč se zároveň zavazuje informovat Zadavatele o nových SW verzích a funkčnostech, které mohou rozšiřovat instalované řešení způsobem, který Zadavatel shledá ve shodě s potřebami dalšího rozvoje dodaného řešení. Uchazeč se dále zavazuje získat potřebné SW produkty legálním způsobem za podmínek stavených výrobcem zařízení.
* Uchazeč je povinen řádným způsobem uzavřít dohodu o podpoře s výrobcem zařízení tak, aby v případě závady na servisovaných zařízeních, kterou není Uchazeč schopen sám odstranit, bylo možné tuto závadu eskalovat přímo k výrobci zařízení. Zároveň je Uchazeč povinen zajistit Zadavateli přístup k dokumentaci výrobce zařízení a znalostní bázi, kterou výrobce v rámci své podpory poskytuje.
* Uchazeč je povinen zajistit dostupnost náhradních dílů od výrobce a dostupnost vlastní podpory pro specifikované řešení v požadovaném rozsahu.
* Uchazeč je povinen Zadavateli poskytovat službu telefonické pomoci (Hot-line) a Helpdesk a to nepřetržitě 24 hodin denně, při řešení problémů a závad, které se vyskytnou na zařízeních dle specifikace.
* Uchazeč je povinen Zadavateli zajistit odstranění závady na dodaných dílech a zařízeních, a to takto: - v pracovní dny v čase od 6:00 do 22:00 h a v sobotu od 8:00 do 16:00, - zahájení servisních prácí na zařízení maximálně do 2 hodin od nahlášení závady, - zajistí odstranění závady nejpozději do 6 hodin od nahlášení závady, - v případě, že závadu nelze ve výše uvedeném termínu odstranit zajistí poskytovatel náhradní řešení, například výměnou prvku za jiný. - v případě odstranění závady náhradním řešením, uvede uchazeč do stavu konfigurace dle seznamu servisovaných zařízení nejpozději do 7 dnů. V případě nedodržení uvedených podmínek je Uchazeč povinen zaplatit Zadavateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou hodinu zprodlení.
* Uchazeč je povinen 2× ročně provést preventivní servisní prohlídku dodaných dílů v sídle Zadavatele. Součástí této prohlídky bude kontrola funkčnosti, otestování a vyčištění.
* Uchazeč provádí průběžně upgrade operačních systémů servisovaných zařízení a to na vyžádání objednatele, nebo po zveřejnění bezpečnostních záplat výrobcem.
* Uchazeč poskytuje odbornou pomoc při provádění koncepčních rozhodnutí v otázkách dalšího rozvoje síťové infrastruktury. Slouží jako partner pro konzultaci a upozorňuje objednatele na možná slabá místa sítě a jejich komponent.
* Uchazeč zajistí v případě potřeby pro objednatele konzultaci systémovým inženýrem příslušné specializace v rozsahu minimálně 8 hodin měsíčně.
* Uchazeč zajistí pro pověřené pracovníky objednatele školení z oblasti CISCO v rozsahu minimálně 24 hodin ročně a to tak, že: - maximální denní rozsah školení je 8 hodin, - školení bude provedeno v prostorách určených objednatelem.

## Rozsah služby B
Příloha č. 1 - Rozsah služby B
* Uchazeč poskytne Zadavateli po dobu trvání podpory všechny relevantní SW releases a verze SW nabízené výrobcem tak, aby dodané řešení vyhovovalo potřebám Zadavatele a fungovalo bez závad. Uchazeč se zároveň zavazuje informovat Zadavatele o nových SW verzích a funkčnostech, které mohou rozšiřovat instalované řešení způsobem, který Zadavatel shledá ve shodě s potřebami dalšího rozvoje dodaného řešení. Uchazeč se dále zavazuje získat potřebné SW produkty legálním způsobem za podmínek stavených výrobcem zařízení.
* Uchazeč je povinen řádným způsobem uzavřít dohodu o podpoře s výrobcem zařízení tak, aby v případě závady na servisovaných zařízeních, kterou není Uchazeč schopen sám odstranit, bylo možné tuto závadu eskalovat přímo k výrobci zařízení. Zároveň je Uchazeč povinen zajistit Zadavateli přístup k dokumentaci výrobce zařízení a znalostní bázi, kterou výrobce v rámci své podpory poskytuje.
* Uchazeč je povinen zajistit dostupnost náhradních dílů od výrobce a dostupnost vlastní podpory pro specifikované řešení v požadovaném rozsahu.
* Uchazeč je povinen Zadavateli poskytovat službu telefonické pomoci (Hot-line) a Helpdesk a to nepřetržitě 24 hodin denně, při řešení problémů a závad, které se vyskytnou na zařízeních dle specifikace.
* Uchazeč je povinen Zadavateli zajistit odstranění závady na dodaných dílech a zařízeních, a to takto: - v pracovní dny v čase od 8:00 do 16:00 h , - zahájení servisních prácí na zařízení maximálně do 4 hodin od nahlášení závady, - zajistí odstranění závady nejpozději do 12 hodin od nahlášení závady, - v případě, že závadu nelze ve výše uvedeném termínu odstranit zajistí poskytovatel náhradní řešení, například výměnou prvku za jiný. - v případě odstranění závady náhradním řešením, uvede uchazeč do stavu konfigurace dle seznamu servisovaných zařízení nejpozději do 7 dnů. V případě nedodržení uvedených podmínek je Uchazeč povinen zaplatit Zadavateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou hodinu zprodlení.
* Uchazeč je povinen 2× ročně provést preventivní servisní prohlídku dodaných dílů v sídle Zadavatele. Součástí této prohlídky bude kontrola funkčnosti, otestování a vyčištění.
* Uchazeč provádí průběžně upgrade operačních systémů servisovaných zařízení a to na vyžádání objednatele, nebo po zveřejnění bezpečnostních záplat výrobcem.
* Uchazeč poskytuje odbornou pomoc při provádění koncepčních rozhodnutí v otázkách dalšího rozvoje síťové infrastruktury. Slouží jako partner pro konzultaci a upozorňuje objednatele na možná slabá místa sítě a jejich komponent.
* Uchazeč zajistí v případě potřeby pro objednatele konzultaci systémovým inženýrem příslušné specializace v rozsahu minimálně 8 hodin měsíčně.
* Uchazeč zajistí pro pověřené pracovníky objednatele školení z oblasti CISCO v rozsahu minimálně 24 hodin ročně a to tak, že: - maximální denní rozsah školení je 8 hodin, - školení bude provedeno v prostorách určených objednatelem.

## Rozsah služby C
Příloha č. 1 - Rozsah služby C
* Uchazeč poskytne Zadavateli po dobu trvání podpory všechny relevantní SW releases a verze SW nabízené výrobcem tak, aby dodané řešení vyhovovalo potřebám Zadavatele a fungovalo bez závad. Uchazeč se zároveň zavazuje informovat Zadavatele o nových SW verzích a funkčnostech, které mohou rozšiřovat instalované řešení způsobem, který Zadavatel shledá ve shodě s potřebami dalšího rozvoje dodaného řešení. Uchazeč se dále zavazuje získat potřebné SW produkty legálním způsobem za podmínek stavených výrobcem zařízení.
* Uchazeč je povinen řádným způsobem uzavřít dohodu o podpoře s výrobcem zařízení tak, aby v případě závady na servisovaných zařízeních, kterou není Uchazeč schopen sám odstranit, bylo možné tuto závadu eskalovat přímo k výrobci zařízení. Zároveň je Uchazeč povinen zajistit Zadavateli přístup k dokumentaci výrobce zařízení a znalostní bázi, kterou výrobce v rámci své podpory poskytuje.
* Uchazeč je povinen zajistit dostupnost náhradních dílů od výrobce a dostupnost vlastní podpory pro specifikované řešení v požadovaném rozsahu.
* Uchazeč je povinen Zadavateli poskytovat službu telefonické pomoci (Hot-line) a Helpdesk a to nepřetržitě 24 hodin denně, při řešení problémů a závad, které se vyskytnou na zařízeních dle specifikace.
* Uchazeč je povinen Zadavateli zajistit odstranění závady na dodaných dílech a zařízeních, a to takto: - v pracovní dny v čase od 8:00 do 16:00 h, - zahájení servisních prácí na zařízení maximálně do 4 hodin od nahlášení závady, - zajistí odstranění závady nejpozději v průběhu následujícího pracovního dne od nahlášení, - v případě, že závadu nelze ve výše uvedeném termínu odstranit zajistí poskytovatel náhradní řešení, například výměnou prvku za jiný. - v případě odstranění závady náhradním řešením, uvede uchazeč do stavu konfigurace dle seznamu servisovaných zařízení nejpozději do 14 dnů. V případě nedodržení uvedených podmínek je Uchazeč povinen zaplatit Zadavateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou hodinu zprodlení.
* Uchazeč je povinen 2× ročně provést preventivní servisní prohlídku dodaných dílů v sídle Zadavatele. Součástí této prohlídky bude kontrola funkčnosti, otestování a vyčištění.
* Uchazeč provádí průběžně upgrade operačních systémů servisovaných zařízení a to na vyžádání objednatele, nebo po zveřejnění bezpečnostních záplat výrobcem.
* Uchazeč poskytuje odbornou pomoc při provádění koncepčních rozhodnutí v otázkách dalšího rozvoje síťové infrastruktury. Slouží jako partner pro konzultaci a upozorňuje objednatele na možná slabá místa sítě a jejich komponent.
* Uchazeč zajistí v případě potřeby pro objednatele konzultaci systémovým inženýrem příslušné specializace v rozsahu minimálně 8 hodin měsíčně.
* Uchazeč zajistí pro pověřené pracovníky objednatele školení z oblasti CISCO v rozsahu minimálně 24 hodin ročně a to tak, že: - maximální denní rozsah školení je 8 hodin, - školení bude provedeno v prostorách určených objednatelem.