## List1
Příloha č. 1 - Technická specifikace zakázky
| Minimální požadované parametry zařízení (nabídka musí splňovat všechny níže uvedené parametry) | Dodavatel vyplní všechna žlutě podbarvená pole. Pokud je hodnota ANO/NE, dodavatel uvede ANO nebo NE, tj. zda zařízení splňuje nebo nesplňuje daný parametr. Pokud je zadavatelem u technického parametru požadován bližší popis nebo určení specifikace, pak je dodavatel povinen uvést bližší popis, výčet vlastností, konkrétní údaj nebo rozmezí hodnot jím nabízeného zařízení. Nesplnění kteréhokoliv parametru je důvodem k vyloučení z další účasti v zadávacím/výběrovém řízení.
"Hyperspektrální obrazový systém"
| Nabízené zařízení: | dodavatel doplní výrobce a model - typové/výrobní označení
2
3 | Hyperspektrální kamera upevnitelná na dron
4 | skenovací senzor operující ve dvou režimech pořízení hyperspektrálního obrazu - statický (čas pořízení max. do 3 sec.) a skenovací (řádkově rozkladný) při snímkování během pohybu dronu | ANO / NE
5 | kompatibilita s DJI Matrice 350, komunikace přes DJI Skyport 2.0, gimbal pro upevnění na DJI Matrice 350 | ANO / NE
6 | rozlišení hyperspektrálního obrazu min. 540x540 pixelů, min. 100 spektrálních pásem v rozsahu 500-1000 nm. Spektrální rozlišení min. 5nm, spektrální vzorkování max. 5nm | ANO / NE
7 | Obraz složen z RGB a hyperspektrálního senzoru (HSI), obojí CMOS. Rozlišení RGB senzoru min. 3840x2160 pixelů, rozlišení HSI je min. 540x540 pixelů. Radiometrické rozlišení min. 10bit. Intergační čas < 3 sec. | ANO / NE
8 | úhel záběru optického prvku v rozsahu 30-38° pro HSI a RGB senzor | ANO / NE
9 | Provozní parametry: rozsah operačních teplot -10 až +50°C, ochrana proti vnějším vlivům min. IP40, hmotnost včetně gimbalu max. 790g | ANO / NE
10 | datové úložiště připojitelné přes konektor USB-A. Kamera obsahuje vlastní GPU pro předzpracování obrazu přímo po pořízení | ANO / NE
11 | nastavení a ovládání kamery přes dálkové ovládání integrované do ovládacího software dronu DJI Pilot, včetně zobrazení náhledu snímané scény | ANO / NE
12
13 | Software pro zpracování hyperspektrálních ortomozaik
14 | 1 permanentní licence pro nekomerční použití | ANO / NE
15 | SW zahrnuje modul pro ortorektifikaci hyperspektrálních dat a tvorbu hyperspektrálních ortomozaik z optických řádkovacích skenerů s využitím letových parametrů (např. GPS). Zpřesnění ortorektifikace s využitím pozemních vlícovacích bodů. Podporuje různé modely reliéfu. Zahrnuje metody převzorkování při zachování radiometrie. Využívá line-by-line raytracing. Mozaikování a integraci duální senzorů. Další vlastnosti: boresight calibration based on GCPs, cross pattern flights or against orthophoto reference, options for roll compensation, and roll-based data stream post-synchronizatio, orthorectification algorithm for flat or rugged terrain, optional scan angle outputs of sensor zenith, sensor azimuth, and pixel distance for BRDF processing and atmospheric correction, ENVI image geometry map (IGM) and geolocation table (GLT) output, RGB/grayscale visualization image creation (TIFF/JPEG/ENVI). | ANO / NE
16 | SW zahrnuje modul pro atmosferické a topografické korekce hyperspektrálních snímků pořízených z nízkých letových výšek pro korekci radiance a irradiance včetně zohlednění BRDF. Lze využít informace z vícero kalibračních spektrálních panelů. Další funkcionality: Automatic physical reflectance retrieval method, Radiation parameters from LibRadtran radiative transfer model, Processing of ground based and side-looking imagery, Aerosol optical thickness estimate by enhanced dark object method, Topographic illumination correction based on digital surface model input, Optional below-cloud reflectance retrieval, Panel based inflight radiometric calibration, Built-in multi-file and simultaneous multi-product vegetation index calculation, De-shadowing of cloud/building cast shadow areas using image-based shade detection routines, Spectral recalibration for VNIR and SWIR using oxygen band positions, Applicable directly to original TIFF/JPEG files (without conversion), Supported types: RGB, NRG, RGN, GRN, RGBN, BRGN | ANO / NE
17 | Zpracování dat pomocí software modulů využívá programovacího prostředí ENVI IDL a umožňuje plné dávkové zpracování. Kromě hyperspektrálních dat je možné v SW zpracovávat multispektrální a termální obrazová data. SW je podporován výrobcem hyperspektrální kamery. | ANO / NE
18
19 | Spektrální etalon pro radiometrickou kalibraci obrazu
20 | spektrální kalibrační panel pro radiometrické korekce obrazu difúzní odrazivost napříč VIS-NIR spektra, materiál splňující všesměrovou odrazivost (Lambertovský povrch) | ANO / NE
21
22 | Software pro zpracování obrazových dat a spektrální analýzy
23 | 2 permanentní EDU licence software pro zpracování a analýzy prostorových dat a obrazových DPZ (družicové, letecké, bezpilotní, pozemní) | ANO / NE
24 | Zpracování panchromatických, multi- a hyperspektrálních dat, LIDAR, SAR a FMV, ve více jak 200 formátech včetně HDF, CDF, ENVI, GeoTIFF, NITF, apod. Zpracování dat z hyperspektrálních pushbroom skenerů. | ANO / NE
25 | Programovací prostředí IDL pro automatizaci úloh. Možnost ovládání nástrojů přes Python klienta. Integrace do prostředí ESRI ArcGIS včetně spouštění nástrojů v tomto prostředí. | ANO / NE
26 | Spektrální analýzy obrazových dat s využitím spektrálních etalonů, pozemních spektrometrických měření a spektrálních knihoven (USGS, NASA JPL, apod.). Nástroje detekce objektů na základě spektrálních vlastností. | ANO / NE
27 | Modul pro spektrální a prostorové analýzy dat o porostech zemědělských plodin pro precizní zemědělství. Nástroje pro počítání rostlin, stanovení zdravotního stavu rostlin, detekce anomálií a hot-spot analýza. | ANO / NE
28
29 | Pracovní stanice
30 | CPU min. 24core, passmark min. 80000 | ANO / NE
31 | RAM min. 256GB 5600MHz | ANO / NE
32 | GPU min. 24GB RAM, passmark min. 38000 | ANO / NE
33 | SSD min 2TB M.2 | ANO / NE
34 | case Big tower,midi ATX, interní 6x 3.5"/2.5", 2x 2.5", USB-C 3.1, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, audio I/O, 2x přední a zadní ventilátor | ANO / NE
| Windows 11 Pro CZ | ANO / NE
35
36 | RTK GNSS rover
37 | přenosný GNSS RTK rover umožňující zaznamenávání pozice a vytyčování bodů | ANO / NE
38 | funkce přijmat satelitní systémy GPS/QZSS, GLONASS, BeiDou, Galileo | ANO / NE
39 | rozměry max. 180 x 55 x 55 mm; šroubení 5/8”-11 UNC; váha max. 250g; provozní teploty -20 až +65 ºC; IP rating min. IP68 | ANO / NE
40 | minimální přesnost RTK pozice H: 7 mm + 1 ppm, V: 14 mm + 1 ppm, čas konvergence max. 5s | ANO / NE
41 | výdrž min 12h, zabudovaná Li-Ion baterie; nabíjení pomocí USB-C | ANO / NE
42 | komunikační rozhraní Bluetooth 4.2 | ANO / NE
43 | vstupní formát dat RTCM3; protokol vstupních dat NTRIP; formát pozičních dat NMEA | ANO / NE
44 | počet kanálů min. 180, obnovovací frekvence alespoň 5Hz, příjem signálu z GPS/QZSS L1C/A, L2C, GLONASS L1OF, L2OF, BeiDou B1I, B2I, Galileo E1B/C, E5b | ANO / NE
45 | vstup RTK korekcí pomocí NTRIP, příjem korekcí CZEPOS | ANO / NE
46 | ovládání pomocí mobilní aplikace kompatibilní s Android a iOS; možnost využívání aplikací třetích stran, kompatibilta s ESRI Field Maps | ANO / NE
47
49 | Napájecí stanice
50 | Baterie technologie LiFePo4, minimální kapacita 1000Wh, minimální maximální výkon 2200 W a krátkodobě 2700 W, možnost přidaní další baterie | ANO / NE
51 | minimální nabíjecí výkon ze sítě 1200 W, podpora nabíjení ze solárních panelů s dobijecím výkonem minimálně 500 W | ANO / NE
52 | LCD displej pro přehled funkcí a stavu baterie | ANO / NE
53 | výstupy: 230V zásuvka, 12V zásuvka (CL), USB-A (QC), USB-A, USB-C, min. 4x zásuvka 230 V, min. 1x zásuvka 12 V (CL) a min. 4x USB-A a min. 2x USB-C | ANO / NE
54 | hmotnost maximálně 13 kg | ANO / NE
55
56 | SW pro zpracování ortomozaik a LIDAR
57 | software na zpracování dronových snímků v podobě 2D ortomozaiky a 3D objektů, doživotní EDU licence placená jednorázově | ANO / NE
58 | možnost zpracování multispkterálních snímků v podobě georektifikované ortomozaiky a tvorbou vegeatčních indexů, zpracování mračna bodů z LiDAR dat, | ANO / NE
59 | možnost transformace do jiných souřadnicových systémů, možnost importu GCP pro 2D nebo 3D zpracování, možnost nastavení parametrů kamery | ANO / NE
60 | podpora minimálně formátů JPEG, TIFF, LAS | ANO / NE
61 | funkce 2D a 3D zpracování dat v reálném čase, možnost tvorby difitálního modelu terénu | ANO / NE
62 | funkce plánování mise pro 2D a 3D snímkování kompatibilní s DJI produkty, kompatibiní s DJI Zenmuse L2 | ANO / NE
63 | funkce importu vektorových dat do projektu ve formátu KML, funkce umožňující měření vzdáleností na vytvořených 2D a 3D modelech, možnost importu POS dat | ANO / NE
64
66 | přenosný PC do terénu pro plánovaní letových misí
67 | PassMark – CPU Mark min. 26000, 64 bit, 8 jader, cache 16MB, min. 5,1 GHz Boost procesoru, integrovaná podpora AI | ANO / NE
68 | Integrovaná grafická karta | ANO / NE
69 | Operační pamět min. 32 GB, DDR5, dva paměťové sloty SODIMM, rozšiřitelné na 64GB | ANO / NE
70 | Typ otevírací laptop bez numerické klávesnice a celokovovém šasi, hmostnost maximálně 1,5 kg. Splňuje vojenský standard odolnosti MIL-STD 810H | ANO / NE
71 | Displej technologie IPS, matný, min. 500 nits, 16:10, rozlišení displeje min. QHD displej (2560 x 1600 bodů), 120 Hz, uhlopříčka min. 14, max 14,5" | ANO / NE
72 | Konektivita: min. 2x USB 3.2 Type-A, min. 2x USB Type-C (vč. podpory Thunderbolt 4 a DisplayPort 1.4), HDMI 2.0, 3,5 mm stereo jack, WiFi 6E, Bluetooth 5.3 | ANO / NE
73 | předinstalovaný OEM operační systém Windows 11 Pro, 64bit | ANO / NE
74 | Inregrovaná kamera s rozlišením min. 5MPx, hardwerově vypnutelná, integrovaný mikrofon | ANO / NE
75 | Záruka min. 36 měsíců (včetně opravy na místě) | ANO / NE
76 | baterie min. 51Wh, napájecí příkon 65 W možné napájet přes USB-C, napájecí adaptér v balení | ANO / NE
78 | Dodavatel jako součást nabídky předloží zadavateli doklady prokazující splnění výše uvedených a potvrzených parametrů, a to v souladu s Požadavky zadavatele na obsah nabídky
OPJAK.cz
MSMT.cz