## Výkaz_výměr
Stavba: | MENDELOVA UNIVERSITA - MENDELU SHOP, VÝSTAVNÍ A PREZENTAČNÍ PROSTOR
Část: | D4.6 - SILNOPROUDÉ A SLABOPROUDÉ INSTALACE a SLABOPROUD
Příloha: | VÝKAZ VÝMĚR
Pol. | Popis položky | m.j. | Množ- ství | Jedn. cena Kč/m.j. | Montáž Kč/m.j. | Celková cena Kč
| Elektroinstalace |  |  |  | 0
1 | Rozvadeč B1.1 úprava stávajícího rozvaděče - okruh WL66.A - napájení prodejního pultu | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
2 | Rozvadeč B1.1 úprava stávajícího rozvaděče - okruh WL207 - napájení dveří | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
3 | Rozvaděč B1.1 úprava stávajícího rozvaděče - okruh WL26 - okruh pro Led pásky | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
4 | Rozvaděč B1.1 úprava stávajícího rozvaděče - okruh WL27 - rezerva okruhu pro osvětlení | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
5 | Zásuvka dvojnásobná, antracit, 230V/16A do SDK včetně rámečku, IP20 (dle standardu) | ks | 2 | 0 | 0 | 0
6 | Zásuvka dvojnásobná, datová do SDK včetně rámečku, IP20 (dle standardu) | ks | 2 | 0 | 0 | 0
7 | Vypínač 230V/10A řazení č.1 provedení do SDK, krytí IP 20 (dle standardu) | ks | 6 | 0 | 0 | 0
8 | Tlačítko ovládací 230V/10A provedení do SDK, krytí IP 20 (dle standardu) | ks | 2 | 0 | 0 | 0
9 | Vícenásobné rámečky - dle potřeby | kpl | 2 | 0 | 0 | 0
10 | Záslepky na stávající tlačítky ve studovně ( vestibulu) | kpl | 2 | 0 | 0 | 0
11 | Instalační krabice do SDK - vestavba do nábytku KU68 | ks | 10 | 0 | 0 | 0
12 | Instalační krabice do SDK - hluboká požární | m | 1 | 0 | 0 | 0
13 | Podlahový box 6modulů, 4x zásuvka 230V/16A + 2 pozice dat.zás. ( nebo zásuvkový modul do nábytku dle dohody ) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
14 | Tepelně odolná podložky pro zásuvkový box do nábytku | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
15 | 1 - Reflektorové svítidlo vestavné Black Light 13W/3000K/CRI92 D90 mm, LED - Kniha svítidel | ks | 24 | 0 | 0 | 0
16 | 1 - Reflektorové svítidlo - LED Driver | ks | 24 | 0 | 0 | 0
17 | 2 - Reflektorové svítidlo vestavné Black Light 22W/3000K/CRI90 D220 mm, LED - Kniha svítidel | ks | 22 | 0 | 0 | 0
18 | 3 - Zavěšené svítidlo 75x400 mm GU10W, LED - Kniha svítidel - vlastní těleso včetně závěsu | ks | 6 | 0 | 0 | 0
19 | 3 - Zavěšené svítidlo, LED - Kniha svítidel - kroužek mosaz / var. Černá D75 mm | ks | 6 | 0 | 0 | 0
20 | 3 - Zavěšené svítidlo, LED - Kniha svítidel - Zdroj LED - GU 10W | ks | 6 | 0 | 0 | 0
21 | 4 - Led pásek 22W/m’198 led/m’ 24V - 12 mm včetně černé hliníkové vestavěné lišty rovné / šikmé (dodávka interiéru) | ks | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Zdroj 150W / 24V EGL, vestavěné do nábytkové stěny ve spolupráci s interiérem | ks | 3 | 0 | 0 | 0
23 | D1 - doplnění stávajících svítidel ve studovně (č.m. BA 25N 1004) modul 1200 mm kniha svítidel | ks | 2 | 0 | 0 | 0
24 | D1 - doplnění stávajících svítidel ve studovně (č.m. BA 25N 1004) modul 1200 mm kniha svítidel | ks | 1 | 0 | 0 | 0
25 | CXKH-R-J 3x1,5, kabel silový bezhalogen, dle skutečnosti na stavbě | m | 100 | 0 | 0 | 0
26 | CXKH-R-J 3x2,5, kabel silový bezhalogen, dle skutečnosti na stavbě | m | 150 | 0 | 0 | 0
27 | CXKH-R-J 3x4, kabel silový bezhalogen, dle skutečnosti na stavbě | m | 200 | 0 | 0 | 0
28 | UTP kabel F/UTP CAT6a, datový kabel pro dopojení pultu | m | 50 | 0 | 0 | 0
29 | Husí krk DN32 | bm | 10 | 0 | 0 | 0
30 | Svazkový držák Grip 30, kovový pozink | kpl | 100 | 0 | 0 | 0
31 | Vodič Cu 6m pro pospojení podlahových krabic, dle skutečnosti | bm | 25 | 0 | 0 | 0
32 | Prostupy požárně zatěsněné dle PBŘ vč. vrtání otvorů a potřebných průrazů, dle skutečnosti | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Drážkování vč. zapravení | bm | 8 | 0 | 0 | 0
34 | Veškerý další materiál pro dokončení a sprovoznění díla, dále úložný materiál v podhledech | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
35 | Koordinace s ostatními profesemi, projektantem, architektem | hod | 2 | 0 | 0 | 0
36 | Dílenská dokumentace | hod | 2 | 0 | 0 | 0
37 | PD skutečného provedení | hod | 2 | 0 | 0 | 0
38 | Výchozí revizní zpráva | hod | 15 | 0 | 0 | 0
| Celkem bez DPH: |  |  |  | 0