## ESIL
REKONSTRUKCE UČEBNY Q16 |  |  |  |  | ROZPOČET
D 103.10 – ELEKTROINSTALACE
P.Č. | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem
Díl 1 | Svítidla a příslušenství
101 | A1 - Svítidlo LED 150x1500mm zavěšené | ks | 16 |  | 0
102 | B1 - Svítidlo LED, výklopné, zavěšené | ks | 2 |  | 0
103 | Nouzové svítidlo s piktogramem zavěšené | ks | 2 |  | 0
104 | Nouzové svítidlo antipanické zavěšené | ks | 2 |  | 0
105 | Oživení systému osvětlení | ks | 1 |  | 0
Celkem za svítidla a příslušenství |  |  |  |  | 0
Díl 2 | Spínače, zásuvky a ostatní přístroje
201 | Domovní dvojtlačítko řazení 1/0 +1/0 | ks | 4 |  | 0
202 | RF vysílač pro systém osvětlení - montáž pod tlačítko | ks | 4 |  | 0
203 | Domovní zásuvka jednoduchá 230V/16A | ks | 18 |  | 0
204 | Povrchová zásuvka jednoduchá 230V/16A | ks | 2 |  | 0
205 | Podlahová krabice 8 x zásuvka 230V/16A + 4x rezerva | ks | 1 |  | 0
206 | Podlahová krabice 1zásuvka 230V/16A | ks | 21 |  | 0
207 | Přepojení napájení žaluzií do rozvaděče R-N2030 | ks | 1 |  | 0
208 | Přeložení ovládacích kabelů se stávající podlahové krabice do podlahové krabice pod katedrou | ks | 1 |  | 0
Celkem za spínače, zásuvky a ostatní přístroje |  |  |  |  | 0
Díl 3 | Instalační, úložný a ochranný materiál
301 | Krabice odbočná zapuštěná se svorkovnicí | ks | 5 |  | 0
302 | Krabice odbočná povrchová se svorkovnicí | ks | 6 |  | 0
303 | Krabice s funkční schopností při požáru | ks | 2 |  | 0
304 | Kabelový žlab drátový 50x50 | m | 35 |  | 0
305 | Elektroinstalační trubka tuhá - šedá DN25 | m | 35 |  | 0
305 | Elektroinstalační trubka tuhá - šedá DN32 | m | 5 |  | 0
306 | Elektroinstalační trubka tuhá - šedá DN25 s funkční schopností při požáru P-60R | m | 12 |  | 0
307 | Elektroinstalační trubka ohebná DN20 | m | 10 |  | 0
307 | Elektroinstalační trubka ohebná DN25 | m | 60 |  | 0
307 | Elektroinstalační trubka ohebná DN32 | m | 40 |  | 0
307 | Elektroinstalační trubka ohebná DN50 | m | 5 |  | 0
308 | Ocelový kanál pro podlahové krabice 200x38 - s přepážkou | m | 2 |  | 0
309 | Vertikální roh pro ocelový kanál 200x38 | ks | 1 |  | 0
310 | Protipožární ucpávka | m2 | 0.5 |  | 0
Celkem za instalační, úložný a ochranný materiál |  |  |  |  | 0
Díl 4 | Kabely a vodiče
401 | Bezhalogenový kabel 3x1,5 | m | 120 |  | 0
401 | Bezhalogenový kabel 3x2,5 | m | 310 |  | 0
401 | Bezhalogenový kabel 5x6 | m | 20 |  | 0
402 | Kabel s funkční schopností pří požáru do P60-R 3x1,5 | m | 70 |  | 0
403 | Uzemnění AVT rozvaděče v katedře | ks | 1 |  | 0
Celkem za kabely a vodiče |  |  |  |  | 0
Díl 5 | Rozvaděče
501 | Doplnění stávajícího rozvaděče RS2.2 | ks | 1 |  | 0
502 | Nový rozvaděč R-N2030 | ks | 1 |  | 0
Celkem za rozvaděče |  |  |  |  | 0
Díl 6 | Ostatní
601 | Úpravy stávající elektroinstalace | h | 10 |  | 0
602 | Demontáže | h | 32 |  | 0
603 | Výchozí revize | h | 8 |  | 0
604 | Projektová dokumentace skutečného provedení | h | 8 |  | 0
605 | Ostatní nepředvídalené práce | h | 10 |  | 0
606 | Sekání drážek, kapes a průvlaků | h | 5 |  | 0
607 | Funkční zkoušky, zaškolení obsluhy | ks | 1 |  | 0
608 | Kompletační činnost – inženýrská činnost dodavatelská | ks | 1 |  | 0
Celkem za ostatní |  |  |  |  | 0
Celkem za 10 - ELEKTROINSTALACE |  |  |  |  | 0