## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  |  | MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ - REKONSTRUKCE LABORATOŘE ETLAB (P1084)
| Zadavatel | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | PSU | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem
1 | Stavba |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #NAME?
2 |  | Ostatní a vedlejší náklady |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 00 | VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Stavební objekt
2 | SO 01 | MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ - REKONSTRUKCE LABORATOŘE ETLAB (P1084) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D.1.1 | STAVEBNÍ ÚPRAVY |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D.1.4.1 | ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D.1.4.2 | ELEKTRO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 399 | Sádrokartonové kce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské, okna a dveře |  |  | PSV |  |  | 0
| 767_P | Podhledy skládané |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| 786 | Zastiňující technika |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| 8 | Trubní vedení |  |  | HSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 726 | Předstěnové systémy |  |  | PSV |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## Náklady
Soupis vedlejších a ostatních nákladů | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | KOZL/N001 | MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ - REKONSTRUKCE LABORATOŘE ETLAB (P1084) | [25 empty] | STA
O: | 00 | VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY | [22 empty] | NAK |  |  | OBJ
R: | 00 | VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 33503.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | sada | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád), ostraha staveniště 24hod denně, provizorní zakrytí odkrytých míst objektu před povětrnnostními vlivy . | [25 empty] | POP | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád), ostraha staveniště 24hod denně, provizorní zakrytí odkrytých míst objektu před povětrnnostními vlivy .
SPU
2 | 19_D.1.1 | Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby -pro D.1.1 | hod | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 712.58 | 10688.7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | dalších stavebních úprav | [25 empty] | POP
SPU
3 | 19_D.1.4.1 | Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby -pro D.1.4.1 | hod | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 712.58 | 3562.9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | dalších stavebních úprav | [25 empty] | POP
SPU
4 | 19_D.1.4.2 | Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby -pro D.1.4.2 | hod | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 712.58 | 14251.6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | dalších stavebních úprav | [25 empty] | POP
SPU
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## Stavební
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | KOZL/N001 | MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ - REKONSTRUKCE LABORATOŘE ETLAB (P1084) | [25 empty] | STA
O: | SO 01 | MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ - REKONSTRUKCE LABORATOŘE ETLAB (P1084) | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.1 | STAVEBNÍ ÚPRAVY | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 102.33 |  | 200.67 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 0.3 | [6 empty] | DIL
1 | 340236212RT2 | Zazdívka otvorů o ploše přes 0,0225 m2 do 0,09 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky nad 100 mm, Malta zdicí obyčejná (G); pojivo: vápenocementové; zrnitost do 4,0 mm; M 5 N/mm2 | kus | 1 |  | 0 | 102.33 | 102.33 | 200.67 | 200.67 | 21 | 0 | 0.02388 | 0.02 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.3022 | 0.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného pracovního lešení | [25 empty] | SPI
|  | vč. provázání se stávajícím zdivem : | [25 empty] | VV | 0
|  | stavební přípomoc pro ZTI : | [25 empty] | VV | 0
|  | vybourání otvoru v příčce tl.150 mm pro vsazení odbočky na svislém kan. potrubí a výměnu úseku potrubí : | [25 empty] | VV | 0
|  | vel. cca 150x250 mm : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 399 | Sádrokartonové kce |  |  |  | 0 |  | 8249.62 |  | 16056.58 |  | 0 |  | 0.3 |  | 0 |  |  |  |  | 20.2 | [6 empty] | DIL
2 | 342261213RS1 | Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 150 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 60, Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tl = 80 mm; OH = 40 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K) | m2 | 4.2 |  | 0 | 1091.79 | 4585.52 | 993.21 | 4171.48 | 21 | 0 | 0.04502 | 0.19 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 1.287 | 5.41 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu. | [25 empty] | SPI |  | zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.
|  | E22 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,4*3,0 |  | 4.2 | [23 empty] | VV | 0
SPU
3 | 342091044R00 | Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatky za nestandardní povrchovou úpravu Q4 | m2 | 10.88 |  | 0 | 170.13 | 1851.01 | 385.87 | 4198.27 | 21 | 0 | 0.00567 | 0.06 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.5 | 5.44 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | E22 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,4*3,0*2 |  | 8.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | E22 : | [25 empty] | VV | 0
|  | ODSKOKY : | [25 empty] | VV | 0
|  | (52,0-50,8) |  | 1.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | stavební přípomoc pro ZTI : | [25 empty] | VV | 0
|  | opláštění svislé části vod. potrubí sádrokartonem : | [25 empty] | VV | 0
|  | 3,2*(0,3+0,1) |  | 1.28 | [23 empty] | VV | 0
SPU
4 | 342266111RT7 | Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci z profilů CW 50 tloušťka desky 12,5 mm, impregnovaná, tloušťka izolace 100 mm, Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tl = 100 mm; OH = 40 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K) | m2 | 1.92 |  | 0 | 695.03 | 1334.46 | 655.97 | 1259.46 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.93 | 1.79 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | E22 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,6*1,2 |  | 1.92 | [23 empty] | VV | 0
SPU
5 | 342264051RT1 | Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace | m2 | 1.2 |  | 0 | 398.86 | 478.63 | 733.14 | 879.77 | 21 | 0 | 0.01205 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 1.01 | 1.21 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | SÁDROKARTONOVÝ PODHLED - TYP A | [25 empty] | POP
|  | CELISTVÝ PODHLED ZE SÁDROKARTONOVÝCH DESEK TL. 15 mm | [25 empty] | POP
|  | STANDARDNÍCH (DRUH A), MONTÁŽ NA ZAVĚŠENOU KOVOVOU JEDNOVRSTVOU KONSTRUKCI (ROŠT V JEDNÉ | [25 empty] | POP
|  | ÚROVNI) NEBO DVOUVRSTVOU KONSTRUKCI (ROŠT VE DVOU ÚROVNÍCH). | [25 empty] | POP
|  | PODLE POTŘEBY BUDOU V PODHLEDU | [25 empty] | POP
|  | UMÍSTĚNY VESTAVĚNÉ REVIZNÍ DVÍŘKA. OSVĚTLOVACÍ TĚLESA BUDOU ZAPUŠTĚNA. POVRCHOVÁ ÚPRAVA - | [25 empty] | POP
|  | PODHLED BUDE OPATŘEN STANDARDNÍM OMYVATELNÝM A OTĚRUVZDORNÝM NÁTĚR V MATNÉM PROVEDENÍ - | [25 empty] | POP
|  | POPIS VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA | [25 empty] | POP
|  | E22 : | [25 empty] | VV | 0
|  | ODSKOKY : | [25 empty] | VV | 0
|  | (52,0-50,8) |  | 1.2 | [23 empty] | VV | 0
SPU
6 | 342264098RT1 | Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 m2 | m2 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 448 | 537.6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.58 | 0.7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | E22 : | [25 empty] | VV | 0
|  | ODSKOKY : | [25 empty] | VV | 0
|  | (52,0-50,8) |  | 1.2 | [23 empty] | VV | 0
SPU
7 | 342267111RX3 | Sádrokart.obklad sloupů a trámů do 500 x 500 mm,dvoustranný, OK rošt, 1x opláštění, dvoustranné, deska impregnovaná tloušťky 12,5 mm | m | 3.2 |  | 0 | 0 | 0 | 1530 | 4896 | 21 | 0 | 0.01146 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 1.658 | 5.31 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | stavební přípomoc pro ZTI : | [25 empty] | VV | 0
|  | opláštění svislé části vod. potrubí sádrokartonem : | [25 empty] | VV | 0
|  | 3,2 |  | 3.2 | [23 empty] | VV | 0
SPU
8 | 34299_01 | Příplatek k podhledu - úprava pro montáž svítidel, mřížek, rev. dvířek atd.... | m2 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 95 | 114 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.28 | 0.34 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | E22 : | [25 empty] | VV | 0
|  | ODSKOKY : | [25 empty] | VV | 0
|  | (52,0-50,8) |  | 1.2 | [23 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 2267.34 |  | 4016.46 |  | 0 |  | 0.31 |  | 0 |  |  |  |  | 6.02 | [6 empty] | DIL
9 | 602016142RT1 | Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 3 mm, , Omítka s anorganickým pojivem obyčejná (GP), jádrová; pojivo: vápenocementové; plnivo: vápencové; zrnitost do 0,8 mm; nanášení: ručně, strojně | m2 | 4 |  | 0 | 27.12 | 108.48 | 166.88 | 667.52 | 21 | 0 | 0.0054 | 0.02 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.245 | 0.98 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | po jednotlivých vrstvách | [25 empty] | SPI
|  | E22 : | [25 empty] | VV | 0
|  | E22 : | [25 empty] | VV | 0
[28 empty] | VV | 0
|  | 40,0*0,1 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
SPU
10 | 602011198R00 | Penetrace savých minerálních podkladů zpevňující (nové omítky a zdivo), stěn | m2 | 4 |  | 0 | 10.11 | 40.44 | 47.09 | 188.36 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.07 | 0.28 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | E22 : | [25 empty] | VV | 0
|  | E22 : | [25 empty] | VV | 0
[28 empty] | VV | 0
|  | 40,0*0,1 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
SPU
11 | 612401191RT2 | Omítky malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou, Omítka s anorganickým pojivem obyčejná (GP), štuková; pojivo: vápenocementové; zrnitost do 1,0 mm; nanášení: ručně; barva: bílá | kus | 2 |  | 0 | 39.07 | 78.14 | 158.43 | 316.86 | 21 | 0 | 0.00328 | 0.01 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.22498 | 0.45 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [25 empty] | SPI |  | jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
|  | stavební přípomoc pro ZTI : | [25 empty] | VV | 0
|  | vybourání otvoru v příčce tl.150 mm pro vsazení odbočky na svislém kan. potrubí a výměnu úseku potrubí : | [25 empty] | VV | 0
|  | vel. cca 150x250 mm : | [25 empty] | VV | 0
|  | oprava omítky v místě otvoru : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
SPU
12 | 612403399RT2 | Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí jakékoliv šířky, Omítka s anorganickým pojivem obyčejná (GP), jádrová; pojivo: vápenocementové; zrnitost do 4,0 mm; nanášení: ručně | m2 | 4 |  | 0 | 421.38 | 1685.52 | 446.62 | 1786.48 | 21 | 0 | 0.068 | 0.27 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.71398 | 2.86 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | jakékoliv šířky rýhy, | [25 empty] | SPI
|  | E22 : | [25 empty] | VV | 0
|  | E22 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 40,0*0,1 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
SPU
13 | 612481211RT2 | Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu | m2 | 4 |  | 0 | 88.69 | 354.76 | 264.31 | 1057.24 | 21 | 0 | 0.00368 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.362 | 1.45 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | E22 : | [25 empty] | VV | 0
|  | E22 : | [25 empty] | VV | 0
[28 empty] | VV | 0
|  | 40,0*0,1 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 117.74 |  | 12960.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 16.37 | [6 empty] | DIL
14 | 952901111R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m | m2 | 52.8 |  | 0 | 2.23 | 117.74 | 174.27 | 9201.46 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.31 | 16.37 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | E22 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 50,8 |  | 50.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | stavební přípomoc pro ZTI : | [25 empty] | VV | 0
|  | P1090 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2,0 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
SPU
15 | 95_03 | Zakrývání stávajících prostor folií | m2 | 105.6 |  | 0 | 0 | 0 | 35.6 | 3759.36 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | E22 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 50,8*2 |  | 101.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | stavební přípomoc pro ZTI : | [25 empty] | VV | 0
|  | P1090 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2,0*2 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 511.58 |  | 6620.22 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0.58 |  |  |  |  | 11.35 | [6 empty] | DIL
16 | 963016111R00 | Demontáž sádrokartonových a sádrovláknitých podhledů z desek bez minerální izolace, na jednoduché ocelové konstrukci, 1x opláštěné tl. 12,5 mm | m2 | 1.2 |  | 0 | 9.65 | 11.58 | 199.85 | 239.82 | 21 | 0 | 0.00033 | 0 | 0.01183 | 0.01 | 801-3 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.346 | 0.42 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | E22 : | [25 empty] | VV | 0
|  | ODSKOKY : | [25 empty] | VV | 0
|  | (52,0-50,8) |  | 1.2 | [23 empty] | VV | 0
SPU
17 | 963016211R00 | Demontáž sádrokartonových a sádrovláknitých podhledů z kazet 600 x 600 mm bez minerální izolace, na kovovém roštu, tl. 12,5 mm | m2 | 50.8 |  | 0 | 9.65 | 490.22 | 123.35 | 6266.18 | 21 | 0 | 0.00033 | 0.02 | 0.01068 | 0.54 | 801-3 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.211 | 10.72 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | E22 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 50,8 |  | 50.8 | [23 empty] | VV | 0
SPU
18 | 971033331R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 150 mm | kus | 1 |  | 0 | 9.78 | 9.78 | 114.22 | 114.22 | 21 | 0 | 0.00034 | 0 | 0.025 | 0.03 | 801-3 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.213 | 0.21 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | základovém nebo nadzákladovém, | [25 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [25 empty] | POP
|  | stavební přípomoc pro ZTI : | [25 empty] | VV | 0
|  | vybourání otvoru v příčce tl.150 mm pro vsazení odbočky na svislém kan. potrubí a výměnu úseku potrubí : | [25 empty] | VV | 0
|  | vel. cca 150x250 mm : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 367.91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.62 | [6 empty] | DIL
19 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, | t | 0.66052 |  | 0 | 0 | 0 | 557 | 367.91 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.9385 | 0.62 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | oborů 801, 803, 811 a 812 | [25 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,2,3,5,7,9,10,11,12,13,14,16,17,18, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,66052 |  | 0.66052 | [23 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 1075.97 |  | 586.75 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
20 | 711210020RAA | Izolace stěrkové hydroizolační těsnicí hmotou , dvousložkovou pružnou izolací, proti vlhkosti, včetně těsnicího pásu do spoje podlaha-stěna | m2 | 1.92 |  | 0 | 560.4 | 1075.97 | 305.6 | 586.75 | 21 | 0 | 0.00378 | 0.01 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | Nanesení hydroizolační stěrky ve dvou vrstvách. Vlepení těsnicí pásky do spoje podlaha-stěna, přitlačení a uhlazení, přetažení pásky další vrstvou izolační stěrky. | [25 empty] | POP |  | Nanesení hydroizolační stěrky ve dvou vrstvách. Vlepení těsnicí pásky do spoje podlaha-stěna, přitlačení a uhlazení, přetažení pásky další vrstvou izolační stěrky.
|  | E22 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,6*1,2 |  | 1.92 | [23 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské, okna a dveře |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 434397.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.87 | [6 empty] | DIL
21 | 766_01 | D + M Q mobilní příčka, viz popis v technické zprávě a ve výkresové dokumentaci | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 424160 | 424160 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.29 | 0.29 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
22 | 766_02 | D + M věšáková stěna, viz popis v technické zprávě a ve výkresové dokumentaci | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 4160 | 4160 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.29 | 0.29 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
23 | 766_03 | D + M dveřní gumová zarážka do podlahy | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.29 | 0.29 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | stavební přípomoc pro ZTI : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
24 | 998766201R00 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m | % | 4284 |  | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 5997.6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
SPU
Díl: | 767_P | Podhledy skládané |  |  |  | 0 |  | 808.74 |  | 78614.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 60.16 | [6 empty] | DIL
25 | 767584502R00 | Montáž podhledů lamelových a kazetových Montáž podhledů z kazet včetně montáže nosného roštu na ocelovou konstrukci, rozměry kazet 600 mm x 600 mm, bez určení výměry | m2 | 50.8 |  | 0 | 15.92 | 808.74 | 624.08 | 31703.26 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.87 | 44.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | vč. dodávky nosného roštu : | [25 empty] | VV | 0
|  | E22 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 50,8 |  | 50.8 | [23 empty] | VV | 0
SPU
26 | 595959K | Kazeta 600/600 - specifikace dle PD | m2 | 58.42 |  | 0 | 0 | 0 | 668 | 39024.56 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | E22 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 50,8*1,15 |  | 58.42 | [23 empty] | VV | 0
SPU
27 | 767584502RK1 | DMT + ZM skládaných podhledů, 10% nahrazení stávajících kazet | m2 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 599.63 | 1199.26 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.87 | 1.74 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | odvoz a likvidace nepoužitých poškozených kazet | [25 empty] | POP
|  | stavební přípomoc pro ZTI : | [25 empty] | VV | 0
|  | P1090 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2,0 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
SPU
28 | 76799_01 | Příplatek k podhledu - úprava pro montáž svítidel, mřížek, rev. dvířek atd.... | m2 | 50.8 |  | 0 | 0 | 0 | 95 | 4826 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.28 | 14.22 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | E22 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 50,8 |  | 50.8 | [23 empty] | VV | 0
SPU
29 | 998767201R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m | % | 775.6182 |  | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 1861.48 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
SPU
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 2049.51 |  | 2101 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  |  | 2.51 | [6 empty] | DIL
30 | 771578011R00 | Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem | m | 0.6336 |  | 0 | 40.44 | 25.62 | 50.16 | 31.78 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | E22 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,6*1,2*0,33 |  | 0.6336 | [23 empty] | VV | 0
SPU
31 | 781101210RT2 | Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady | m2 | 1.92 |  | 0 | 21.97 | 42.18 | 35.83 | 68.79 | 21 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.05 | 0.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně dodávky materiálu. | [25 empty] | POP
|  | E22 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,6*1,2 |  | 1.92 | [23 empty] | VV | 0
SPU
32 | 781491001RT1 | Lišty k obkladům bez dodávky materiálu | m | 4.4 |  | 0 | 0 | 0 | 86 | 378.4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.12 | 0.53 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | E22 : | [25 empty] | VV | 0
|  | (1,6*2+1,2) |  | 4.4 | [23 empty] | VV | 0
SPU
33 | 781415016XU2 | Montáž obkladů stěn, keram.,tmel, rozměr dle PD, tmel, spárovací hmota | m2 | 1.92 |  | 0 | 344.87 | 662.15 | 750.73 | 1441.4 | 21 | 0 | 0.00386 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.98 | 1.88 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | položka pplatí do rozměru obkladu 450/450mm | [25 empty] | POP
|  | E22 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,6*1,2 |  | 1.92 | [23 empty] | VV | 0
SPU
34 | 59760111.XX | Lišta rohová, vnitřní atd.. na obklad | m | 5.06 |  | 0 | 42.6 | 215.56 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | E22 : | [25 empty] | VV | 0
|  | (1,6*2+1,2)*1,15 |  | 5.06 | [23 empty] | VV | 0
SPU
35 | 597813565CB | Obkládačka - parametry dle PD | m2 | 2.208 |  | 0 | 500 | 1104 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0105 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | KERAMICKÝ OBKLAD - VZHLED: IMITACE KAMENE, FORMÁT: 300x600 mm, | [25 empty] | POP
|  | BARVA: SVĚTLÁ, | [25 empty] | POP
|  | E22 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,6*1,2*1,15 |  | 2.208 | [23 empty] | VV | 0
SPU
36 | 998781201R00 | Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m | % | 39.6989 |  | 0 | 0 | 0 | 4.55 | 180.63 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
SPU
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 3302 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
37 | 783541111 | Uzavírací protiprašný nátěr nad podhledy | m2 | 50.8 |  | 0 | 0 | 0 | 65 | 3302 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | E22 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 50,8 |  | 50.8 | [23 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 1127.72 |  | 16020.41 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  |  | 1.83 | [6 empty] | DIL
38 | 784450020RA0 | Malby z malířských směsí disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá | m2 | 13.6 |  | 0 | 19.74 | 268.46 | 96.76 | 1315.94 | 21 | 0 | 0.00042 | 0.01 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.13439 | 1.83 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_7
|  | E22 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,4*3,0*2 |  | 8.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | E22 : | [25 empty] | VV | 0
|  | ODSKOKY : | [25 empty] | VV | 0
|  | (52,0-50,8) |  | 1.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | E22 : | [25 empty] | VV | 0
|  | E22 : | [25 empty] | VV | 0
[28 empty] | VV | 0
|  | 40,0*0,1 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
SPU
39 | 784950030RAA | Oprava maleb z malířských směsí | m2 | 86.706 |  | 0 | 9.91 | 859.26 | 169.59 | 14704.47 | 21 | 0 | 0.00024 | 0.02 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_7
|  | Oškrabání, jednonásobné mydlení, částečné vyhlazení malířskou masou jednonásobné, malba dvojnásobná, bez pačokování, jednobarevná s bílým stropem. | [25 empty] | SPI |  | Oškrabání, jednonásobné mydlení, částečné vyhlazení malířskou masou jednonásobné, malba dvojnásobná, bez pačokování, jednobarevná s bílým stropem.
|  | E22 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 3,0*(8,376*2+6,075*2) |  | 86.706 | [23 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 786 | Zastiňující technika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 62587 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.16 | [6 empty] | DIL
40 | 786_01 | D + M Venkovní žaluzie Z70 P - 2260x1840, viz popis v technické zprávě a ve výkresové dokumentaci | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 15646.75 | 62587 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.29 | 1.16 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1412 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.97 | [6 empty] | DIL
41 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 0.58174 |  | 0 | 0 | 0 | 336.5 | 195.76 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.49 | 0.29 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [25 empty] | POP
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 16,17,18, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,58174 |  | 0.58174 | [23 empty] | VV | 0
SPU
42 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 5.2357 |  | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 147.65 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 16,17,18, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 5,23566 |  | 5.2357 | [23 empty] | VV | 0
SPU
43 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 0.58174 |  | 0 | 0 | 0 | 490 | 285.05 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.942 | 0.55 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Včetně případného složení na staveništní deponii. | [25 empty] | POP
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 16,17,18, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,58174 |  | 0.58174 | [23 empty] | VV | 0
SPU
44 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 1.1635 |  | 0 | 0 | 0 | 54.7 | 63.64 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.11 | 0.13 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 16,17,18, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 1,16348 |  | 1.1635 | [23 empty] | VV | 0
SPU
45 | 979990107R0k0 | Poplatek za uložení suti - směsná suť | t | 0.57592 |  | 0 | 0 | 0 | 1250 | 719.9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady | [25 empty] | POP
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 16,17,18, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,57592 |  | 0.57592 | [23 empty] | VV | 0
SPU
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## ZTI
Položkový rozpočet | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | [27 empty] | STA
O: | [24 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | [27 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 368.22 | [17 empty] | DIL
1 | 892241111R09 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí | m | 11.4 |  | 0 | 0 | 0 | 32.3 | 368.22 | 21 | 445.5462 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 25/ II | 0.044 | 0.5016 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 1072.47 |  | 1567.53 | [17 empty] | DIL
2 | 721152208R00 | Potrubí Geberit PE odpadní - svislé, D 110 x 4,3 mm | m | 1 |  | 0 | 1072.47 | 1072.47 | 570.53 | 570.53 | 21 | 1988.03 | 0.00223 | 0.00223 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.7973 | 0.7973 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
3 | 721170909R09 | Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, vsazení odbočky, D 110 mm | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 818 | 818 | 21 | 989.78 | 0.00072 | 0.00072 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 25/ II | 0.923 | 0.923 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
4 | 721173723U00 | Kanal potrubí PE připojovací DN 50 | m | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 179 | 179 | 21 | 216.59 | 0.00052 | 0.00052 | 0 | 0 |  | URS | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 1329.23 |  | 5260.99 | [17 empty] | DIL
5 | 722172963R00 | Vsazení odbočky do plastového potrubí polyfuzí včetně T-kusu D 25 mm, vodovod | kus | 2 |  | 0 | 19.18 | 38.36 | 205.32 | 410.64 | 21 | 543.29 | 3e-05 | 6e-05 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.26545 | 0.5309 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
6 | 722172311R00 | Potrubí plastové PP-R Instaplast, D 20 x 2,8 mm, PN 16 | m | 11.4 |  | 0 | 74.35 | 847.59 | 283.15 | 3227.91 | 21 | 4931.355 | 0.00399 | 0.045486 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | Indiv | 0.5429 | 6.1891 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
7 | 722179191R00 | Příplatek za malý rozsah do 20 m rozvodu | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 506 | 506 | 21 | 612.26 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.65566 | 0.65566 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
8 | 722181211RT7 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 22 mm | m | 11.4 |  | 0 | 15.07 | 171.798 | 84.73 | 965.922 | 21 | 1376.6412 | 3e-05 | 0.000342 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.129 | 1.4706 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
9 | 722191112R00 | Hadice flexibilní k baterii M 10, DN 15, délka 500 mm | soubor | 2 |  | 0 | 135.74 | 271.48 | 75.26 | 150.52 | 21 | 510.62 | 0.00085 | 0.0017 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.105 | 0.21 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 5487.04 |  | 2092.96 | [17 empty] | DIL
10 | 725219201R00 | Montáž umyvadel na konzoly | soubor | 1 |  | 0 | 539.08 | 539.08 | 897.92 | 897.92 | 21 | 1738.77 | 0.00084 | 0.00084 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 1.253 | 1.253 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
11 | 725823121R00 | Baterie umyvadlová stojánková ruční, včetně otvírání odpadu | kus | 1 |  | 0 | 2342.43 | 2342.43 | 347.57 | 347.57 | 21 | 3254.9 | 0.00085 | 0.00085 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.485 | 0.485 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
12 | 725814104R09 | Ventil rohový DN 15 | soubor | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 320.5 | 641 | 21 | 775.61 | 0.00024 | 0.00048 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 25/ II | 0.124 | 0.248 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
13 | 725860251R09 | Sifon umyvadlový DN 50 nerezový | kus | 1 |  | 0 | 1143.53 | 1143.53 | 206.47 | 206.47 | 21 | 1633.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.246 | 0.246 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
14 | 64214361R | Umyvadlo keramické LYRA Plus s otvorem pro baterii 600 x 490 mm | kus | 1 |  | 0 | 1462 | 1462 | 0 | 0 | 21 | 1769.02 | 0.0155 | 0.0155 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
Díl: | 726 | Předstěnové systémy |  |  |  | 0 |  | 7228.16 |  | 1041.84 | [17 empty] | DIL
15 | 726211315R00 | Modul pro umyvadlo Duofix, h. 1120 - 1300 mm | soubor | 1 |  | 0 | 7228.16 | 7228.16 | 1041.84 | 1041.84 | 21 | 10006.7 | 0.01264 | 0.01264 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 1.35 | 1.35 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## EL-Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | 0 | 0
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | 0 | 0
PPV 1,00% z montáže: materiál + práce |  | 0
Nátěry |  | 0
Zemní práce |  | 0
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací |  | 0
Mezisoučet 2 | 0 | 0
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  | 0
Základní náklady celkem |  | 0
Vedlejší a ostatní náklady (VRN)
Dokumentace skut.prov. 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Vedlejší a ostatní náklady (VRN) celkem |  | 0
Kompletační činnost |  | 0
Náklady celkem |  | 0
Základ a hodnota DPH 21% | 0 | 0
Základ a hodnota DPH 15% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | 0
Součty odstavců | Materiál | Montáž
Specifikace rozvodnice R1084 | 0 | 0
Dodávky | 0 | 0
Elektromontáže | 0 | 0

## EL-Rozpočet
Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena celkem | 0
| Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat dále uvedené pokyny: | [7 empty] | 0
| 1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro provádění stavby, tj. technické zprávy vč. příloh a knihy výrobků, všechny výkresy, tabulky a specifikace materiálů. | [7 empty] | 0
2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž
3) Každá účastníkem zadávacího řízení vyplněná položka musí cenově obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže (včetně údajů o podmínkách a úhradě licencí potřebných SW).
4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být naceněny včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují
5) Pokud jsou ve výkazu výměr uvedeny konkrétní typy, jedná se o komponenty, doplňující stávající systémy budov v souladu se Standardy Mendelu. Standardy jsou přílohou digitální podoby technické zprávy. Jedná se o komponenty energetického managementu EcoStruxure™ Power Monitoring Expert firmy Schneider (rozvaděče a prvky rozvaděčů). U svítidel jde o doplnění a rozšíření stávajícího inteligentního osvětlovacího systému SmartLighting Beghelli a nouzového systému Central Test Befhelli.
Specifikace rozvodnice R1084
Pro ocenění použijte Knihu výrobků a také v.č. E16
1 | Kombinovaná přep.ochrana 2+3. st., TN-S (4+0), sign. kontakt viz Kniha výrobků | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Jistič iC60H, 25A/3/B, 10kA, | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Jistič iC60H 1P 10A B, 10 kA, | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Proudový chránič s nadpr. ochr. funkce Vigi 16A B 30mA typ A, 10kA | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Směřovač - router, jednotka systému ovl.osv., podsíť DALI s napájením 250 mA | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Montáž přístrojů a kompletační práce, propojovací vodiče | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Rozv. plast.IP30/20, nástěnná, 36 M, 2 Ř x 18 M, | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Specifikace rozvodnice R1084 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Dodávky
8 | Vertikálně posuvný držák dotyk. panelu 86", vč. fix. mat., popis je v Knize výrobků | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Specifikace rozvodnice R1084 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dodávky - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Elektromontáže
DOPLNĚNÍ ROZVADĚČE RS 1.1, popis na v.č. E15
10 | Odpojení s zapojení přívodních vodičů hlavního kabelu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Bezdrátový snímač energie Power Tag Flex 160A, 3P+N, A9MEM1580 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Osadit EcoStruxure Panel Server (bezdrátový koncentrátor) PAS400 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Konektor RJ45 Cat 6A na DIN liště | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Propojovací patch kabelem S/FTP 4P Cat 6A, 0,5m | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Jistič iC60H 3P 32A/C, Icu=10kA, A9F07332 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | Jistič iC60H 1P 6A B, 10 kA, A9F06106 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | Propojovací materiál, vodiče pro malé rozvodnice | sada | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | Montážní práce - zřízení vývodů, vyčištění rozvaděče | hod | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
KABELOVÉ KANÁLY, LIŠTY A CHRÁNIČKY
19 | Trubka ohebná 320 N PVC Ø 25 pevně, barva světle šedá | m | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | Trubka ohebná 320 N PVC Ø 32 pevně, barva světle šedá | m | 55 |  | 0 |  | 0 | 0
KABELOVÝ ŽLAB PLNÝ S VÍKEM, MONTÁŽ V PODHLEDU
21 | 62/50 odbočení ze žlabu 125 | m | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
KRABICE VČ. KAPSY, OSAZENÍ
22 | Ø 68 krabice univezální pod omítku | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
23 | Krabice přístrojová trojnásobná - pod omítku | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
24 | Krabice přístrojová pětinásobná - pod omítku | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
25 | Krabice univerzální Ø 68 nástěnná hluboká pro dat. dvojzáruvku | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
26 | Ohniodolná krabice s víčkem pro kabeláž EPS | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC, ULOŽENÍ V PODHLEDU A POD OMÍTKU
27 | CYKY-O 2x1,5, pod omítkou | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
28 | CYKY-O 3x1,5, pod omítkou | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
29 | CYKY-J 3x1,5, pod omítkou | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
30 | CYKY-J 3x2,5, pod omítkou | m | 45 |  | 0 |  | 0 | 0
31 | CYKY-J 5x1,5, zatažení | m | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
32 | CYKY-J 5x6, do žlabu, | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
33 | Fixace kabelů do D20 na závěsný systém podhledů, 2ks/m | ks | 36 |  | 0 |  | 0 | 0
KABEL SDĚLOVACÍ, OVLÁDACÍ IZOLACE PVC OHNIODOLNÝ
34 | J-Y(St)Y 2x2x0,8, stínění, volně | m | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ
35 | CY6 Žlutozelený (H07V-U), pevně | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
UKONČENÍ KABELŮ DO
36 | 4x4 mm2 | ks | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0
37 | 5x4 mm2 | ks | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0
38 | 5x6 mm2 | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
UKONČENÍ KABELŮ SMYČKOVÁNÍ DO
39 | 5x4 mm2 | ks | 16 | 0 | 0 |  | 0 | 0
UKONČENÍ STÍNĚNÝCH KABELŮ KABELŮ
40 | Do 4x0,8 mm2 | ks | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ NN 230V, ELEMENT
41 | zapuštěná; řazení 2P+PE, bílá/ledově šedá, 5519E-A02357 04 | ks | 26 |  | 0 |  | 0 | 0
OVLADAČE ELEMENT, BÍLÁ/LEDOVÁ ŠEDÁ (STÁVAJÍCÍ DESIGN)
42 | Žaluziový ovladač 1+1 s blokováním vč. krytu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
RÁMEČEK, VODOROVNÉ ELEMENT BÍLÁ / LEDOVÁ ŠEDÁ
43 | jednonásobný 3901E-A00110 04 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
44 | trojnásobný 3901E-A00130 04 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
45 | pětinásobný 3901E-A00150 04 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
SKŘÍŇKA S PŘEP. OCHR. 3. ST. S FILTRY VYŠŠÍCH HARMONICKÝCH
46 | Rozvodnice celokryt 4M pro přep. ochranu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
47 | Přep.ochrana 3. st., TN-S vf filtrem, pro sériové zap., signalizace, viz Kniha výrobků | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
DATOVÁ KABELÁŽ SK
48 | Kabel stíněný U/FTP 4p Cat 6A (samostatné stínění párů), zatažení | m | 815 |  | 0 |  | 0 | 0
49 | Patch kabel do 0,5m Cat 6A | ks | 17 |  | 0 |  | 0 | 0
50 | Patch kabel do 1,0m Cat 6A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
51 | Kabel stíněný FTP 4P- měření, protokol | ks | 17 |  | 0 |  | 0 | 0
52 | Ukončení párů kabelu U/FTP 4P na keystonu (zásuvce) RJ45 Cat 6A | ks | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
53 | Ukončení párů kabelu U/FTP 4P na stíněném patch panelu Cat 6A | ks | 17 |  | 0 |  | 0 | 0
DATOVÁ DVOJITÁ ZÁSUVKA DESIGN Element® BÍLÁ / LEDOVĚ ŠEDÁ
54 | Kompletní vč, krytu, nosné masky a keystone RJ45 Cat 6 a rámečku | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
KABEL SDĚLOVACÍ, HDMI
55 | kabel HDMI: Ultra High Speed HDMI 2.1 délka 3m, 4K×2K@60Hz, 18 Gb/s | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
INSTALACE LAN, ZAPOJENÍ
56 | Vysvazkování kabeláže do 20 kabelů | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
57 | Značení a popis | ks | 17 | 0 | 0 |  | 0 | 0
58 | Kompletace LAN | hod | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0
59 | Práce v datovém rozvaděči | hod | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0
SVÍTIDLA, SPECIFIKACE viz Kniha výrobků
60 | Led s modulem HCL-CCT-nastavení °K, 5000lm, 600x600, UGR19, CRI >90, ozn. A | ks | 11 |  | 0 |  | 0 | 0
61 | LED zapuštěné 13,5W, teplota chromatičnosti: 3000°K, CRI: >90, 2700 lm, ozn. B | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
REGULACE OSVĚTLENÍ, PŘESNÁ SPECIFIKACE VIZ KNIHA VÝROBKŮ
62 | Sedmitlačítkový ovladač DALI bílý, 7 tlačítek pro 4 scény, vypnutí a 2x stmívání | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
63 | Dotyk. ovl. panel, 5x pozice, volba světelné scény+kruhová dotyková stupnice | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
64 | Rámeček a montážní sada pro ovladač, krabice, osazení a zapojení | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
Provedení zkoušek zapojení, načtení všech připojených DALI komponent
65 | Program. nastavení parametrů a scény světelným technikem. Zaškolení obsluhy | hod | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
Uživatelská vizualizace pro dohled nad stavem osvětlení
66 | úrovní intenzity a stavu poruch s možností ručního zásahu dle úrovně oprávnění | hod | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
MONTÁŽ ROZVODNIC
67 | Plastových do 50 kg nástěnných | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
68 | Plastových do 5 kg nástěnných | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
UTĚSŇOVACÍ HMOTY, IZOLAČNÍ MATERIÁLY
69 | Silikonový tmel, kartuš 330 ml | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
70 | Montážní pěna, kartuš 750 ml | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
PROTIPOŽÁRNÍ MATERIÁL ODOLNOST EI45
71 | Pěna cartouche 750 ml | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
POMOCNÝ A KOTVÍCÍ MATERIÁL
72 | Hmoždinka 10 vč. vrutu | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
73 | Hmoždinka 8 vč. vrutu | ks | 26 |  | 0 |  | 0 | 0
74 | Hmoždinka 6 vč. vrutu | ks | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
75 | 250 stahovací páska plast | ks | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
76 | 360 stahovací páska plast | ks | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
77 | Stahovací pásek s popisným štítkem 100x2.5 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
POPISY PRVKŮ, KABELŮ
78 | Popisné štítky kabelů (okruhů), popisy, bužírky v trase | ks | 54 |  | 0 |  | 0 | 0
OTEVŘENÍ A UZAVŘENÍ KAZETOVÝCH PODHLEDŮ
79 | Pro uložení kabelů SK a silno, práce na žebříku s výškou do 3m | m | 35 | 0 | 0 |  | 0 | 0
VYZTUŽENÍ KAZETY PODHLEDU KDE BUDE UMÍSTĚNA IP KAMERA
80 | Kazeta 600x600 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
LICENCE A ZPROVOZNĚNÍ KAMEROVÝ SYSTÉM
81 | Licence pro kamerový systém Mendelu ATEAS Security UNLIMITED | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
82 | Instalace, zap.kamery PZTS do systému Mendelu, zprovoznění | hod | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0
POWER MONITORING
83 | Licence na přístroje, aktivní prvky v systému Power Monitoring | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
84 | Programování systému Power Monitoring Expert, začlenění prvků měření | hod | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY - SILNOPROUD A SLABOPROUD
85 | Demontáž, propojení a montáž požárního detektoru EPS | hod | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
86 | Osazení nastavitelného držáky LCD panelu do zdi do váhy 75kg | hod | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0
87 | Napojeni na stavajici zarizení | hod | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0
88 | Oživení a úprava stávajícího zařízení - silno | hod | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0
89 | Zednická výpomoc při elektromontážních pracech - drážky kapsy, průstupy | hod | 16 | 0 | 0 |  | 0 | 0
90 | Montáž mimo ceníkové položky při rekonstrukcích vč. demont. světel | hod | 18 | 0 | 0 |  | 0 | 0
91 | Příprava ke komplexni zkoušce | hod | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0
92 | Kordinační práce s ostatními profesemi a navazujícími pracemi | hod | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0
HOD. ZÚČTOVACÍ SAZBY HLAVA XI - SLABOPROUD
93 | Kompl. zkouš., výchozí revize, zkušební provoz | hod | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK - SILNOPROUD
94 | Příprava před revizí | hod | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
95 | Revizni technik silnoproud | hod | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0
PROJEKTY SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ
3x paré v papírové podobě, 2x digitální - formát AutoCAD-dwg na CD
cena je součástí vedlejších a ostatních nákladů (VRN)
96 | Podružný materiál |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0

## EL-Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ REKONSTRUKCE
Projekt | LABORATOŘE ETLAB (P1084)
Investor | Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1
Z. č. | 14/24
A. č. | E422/14/24
Smlouva
Vypracoval | Ing. Jiří Kozlovský, Projekce ELEKTRO, Purkyňova 95a, Brno
Kontroloval | ING. KOZLOVSKÝ
Datum
Zpracovatel | Ing. Jiří Kozlovský
CÚ | 3Q/2025
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 1,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 0,00
Dokumentace skut.prov. (1 - 1,5) % | 0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 15
Procento Podruž. Mat. % | 6