## List1
Příloha č. 1 - Technická specifikace zakázky
| Minimální požadované parametry zařízení (nabídka musí splňovat všechny níže uvedené parametry) | Dodavatel vyplní všechna žlutě podbarvená pole. Pokud je hodnota ANO/NE, dodavatel uvede ANO nebo NE, tj. zda zařízení splňuje nebo nesplňuje daný parametr. Pokud je zadavatelem u technického parametru požadován bližší popis nebo určení specifikace, pak je dodavatel povinen uvést bližší popis, výčet vlastností, konkrétní údaj nebo rozmezí hodnot jím nabízeného zařízení. Nesplnění kteréhokoliv parametru je důvodem k vyloučení z další účasti v zadávacím/výběrovém řízení.
"Zařízení pro extrakci saproxylického hmyzu"
| Nabízené zařízení: | dodavatel doplní výrobce a model - typové/výrobní označení
| popis parametru | ANO / NE dodavatel uvede bližší popis, konkrétní údaje / hodnoty
1 | Fotoeklektory, plastové trubice, z jedné strany zaslepené z druhé strany s vývodem pro odchyt hmyzu, dále viz Bližší specifikace F (=fotoeklektor) viz nákres Obr. 1 | ANO / NE
2 | Bližší specifikace F č. 1: 100 ks trubic z polypropylenové korugované trubky D400 (nebo z neměkčeného PVC) o délce 120 cm a vnějším průměru 40 cm s čely na každém konci. | ANO / NE
3 | Bližší specifikace F č. 2: Síla stěny trubic a čel musí činit minimálně 5 mm. | ANO / NE
4 | Bližší specifikace F č. 3: Trubice jsou na jedné straně neprodyšně zaslepené (spoj trubky a zadního čela neprodyšně svařen) a na druhé straně musí mít odjímatelné čelo (těsnící) s větracím otvorem a vývodem pro umístění průhledné sběrné plastové láhve o objemu 250-1000 ml. | ANO / NE
5 | Bližší specifikace F č. 4: Kruhový větrací otvor o průměru 10 cm musí být umístěn v horní části předního čela fotoeklektoru a musí být opatřen vně vyčnívající přírubou (3-5 cm), která umožní zakrytí otvoru neprůhlednou tkaninou a její přichycení k přírubě. Přední čelo bude šroubováno do průchozí příruby vně kraje trubky s minimálně šesti šrouby M6 (průměr vnější příruby 400-460 mm) | ANO / NE
6 | Bližší specifikace F č. 5: Vývod pro sběrnou láhev (průsvitný) o průměru 40-60 mm pro umístění průhledné plastové (např. PE, PP) sběrné lahve bude umístěn uprostřed předního čela a musí směřovat dolů pod úhlem přibližně 45° (konkrétní provedení vývodu bude nutné dořešit s dodavatelem přesně podle používaných sběrných lahví). | ANO / NE
7 | Bližší specifikace F č. 6: Sběrné láhve v celkovém počtu dvojnásobku trubic (tj. 200 ks.) budou součástí dodávky. | ANO / NE
8 | Bližší specifikace F č. 7: Před zhotovením celkového počtu trubic bude dodavatelem dodán ke kontrole 1 vzorkový kus dle zadání a na základě kontroly vzorku bude následně odsouhlasena finální podoba trubic. | ANO / NE
9 | Modulární regálová konstrukce pro uložení trubic, regály z pozinkované oceli, vysokou nosností (řádově stovky kg/ police ), variabilním nastavením výšky polic, snadná možnost demontáže, dále viz Bližší specifikace R (=regál) viz nákres Obr. 2 | ANO / NE
10 | Bližší specifikace R č. 1: Hloubka regálů 110 cm, šířka dle variant viz níže, výška 250 cm, stojky s policemi po 50 cm, ve výškách 10, 60, 110, 160 a 210 cm, celková výše stojek 250 cm. Poslední díl stojek od sekce 210 cm odmontovatelný včetně police na úrovni 210 cm; ve výšce 250 cm bez police. | ANO / NE
11 | Bližší specifikace R č. 2: Sestava regálů v počtu 10 x (dvojregál) o šíří 100 cm a výšce 250 cm ; 5 x (jednoregál) o šíři 50 cm. | ANO / NE
12 | Bližší specifikace R č. 3: Všechny regály musí mít možnost stavitelné výše police +-10 cm dle police po 50 cm; vždy se shora a ze spoda minimálně jedna pozice pro polici tzn. v úrovni 40 cm, 50 cm a 60 cm. | ANO / NE
13 | Bližší specifikace R č. 4: Nosnost polic musí být pro regál o šíři 50 cm (jedna police 90 kg (celková nosnost regálu o šíři 50 cm = 450 kg)), pro regál o šíři 100 cm (jedna police 180 kg (celková nosnost 800 kg)). | ANO / NE
14 | Bližší specifikace R č. 5: Všechny regály musí mít možnost spojení přišroubování s vedleješím (přes stojky šrouby na více místech); perforace ve všech stojkách v horní části (tzn. 150-200 cm) umožňující ukotvení do zdi. | ANO / NE
15 | Bližší specifikace R č. 6: Patka stojky umožnující rozložení hmotnosti naplněného regálu a ukotvení do podlahy. | ANO / NE
16 | Bližší specifikace R č. 7: Všechny police regálu je nutné opatřit stabiliačními prvky pro uložení trubic, prvky po obou stranách trubice, stabilizující její pohyb do stran a umožňující snadné a plynulé zasunutí trubice na pozici v polici regálu. Prvky v podobě lišt (dřevo, kov či plast) o minimální výšce 10 cm a délce 110 cm. Pro každou pozici fotoeklektoru 2 ks tzn. celkový počet 200 ks. | ANO / NE
17 | Obecná specifikace: Dodavatel zajistí dopravu a montáž celého zařízení v určeném prostoru (Brno - Útěchov), a to i s úklidem prostor po montáži | ANO / NE
Dodavatel jako součást nabídky předloží zadavateli doklady prokazující splnění výše uvedených a potvrzených parametrů, a to v souladu s Požadavky zadavatele na obsah nabídky
OPJAK.cz
MSMT.cz