## požadavky 18_3_11hod
Příloha č. 3 k veřejné zakázce Dodávka pipet a příslušenství
|  | kontaktní osoba | Zuzana Hrůzová, tel. +420 545 133 537, e-mail: zuzana.hruzova@mendelu.cz
Číslo projektu | Název projektu | Název | Specifikace | Počet kusů | Předpokládaná cena za 1 ks bez DPH (v Kč) | Nabídková cena za 1 ks v Kč bez DPH | Předpokládaná cena celkem v Kč bez DPH | Nabídková cena celkem v Kč bez DPH
CZ.1.07/2.2.00/28.0302 | INOVACE AF ZF | Pipeta dělená, PP | pipeta dělená třídy B, objem 5 ml, dělení po 0,1 ml | 10 | 30 |  | 300 | 0
CZ.1.07/2.2.00/28.0302 | INOVACE AF ZF | Pipeta automatická | Automatická jednokanálová celoautoklávovatelná pipeta 100 – 1000 µl - nutná kompatibilita se stojanem pro pipety automatické | 10 | 4293 |  | 42930 | 0
CZ.1.07/2.2.00/28.0302 | INOVACE AF ZF | Pipeta automatická | Automatická jednokanálová celoautoklávovatelná pipeta 1 – 10 µl - nutná kompatibilita se stojanem pro pipety automatické | 7 | 4600 |  | 32200 | 0
CZ.1.07/2.2.00/28.0302 | INOVACE AF ZF | Pipeta - Laboratorní - digitální | Digitální pipety - ergonomický design, vysoká přesnost, odolnost organickým rozpouštědlům Mikropipety jednokanálové 20 – 200 µl - 2 ks Mikropipeta jednokanálová 100 – 1000 µl - 1 ks | 3 | 4132.3 |  | 12396.9 | 0
CZ.1.07/2.2.00/28.0302 | INOVACE AF ZF | Pipeta - Mikropipeta mechanická, jednokanálová s příslušenstvím | Ovládání multifunkčním tlačítkem v hlavě mikropipety, které má tři polohy: nasátí, pipetování a odhození špičky, aretační tlačítko, které se při nastavování objemu stiskne a po uvolnění stisku nelze nastavený objem změnit. Mikropipety jsou celé sterilizovatelné při 121 °C.Nastavitelný objem 100 - 1000 µl | 5 | 827 |  | 4135 | 0
CZ.1.07/2.2.00/28.0302 | INOVACE AF ZF | Set pipet včetně příslušenství | Sada 3 pipet se stojánkem - Pipeta o objemu 1-10 mikrolitrů (+/- 0,030 mikrolitrů) - Pipeta o objemu 20 - 200 mikrolitrů (+/- 1,6 mikrolitrů) - Pipeta o objemu 1000 - 5000 mikrolitrů (+/- 30 mikrolitrů) POŽADAVKY: klávovatelné, vysoká přesnost, kompatibilní se špičkami vhodnými pro pipety Gilson | 1 | 13553 |  | 13553 | 0
CZ.1.07/2.2.00/28.0302 | INOVACE AF ZF | Pipeta laboratorní | - pipeta mechanická - rozsah objemu 100-1000μl - naklapávací odhazovač špiček | 1 | 5000 |  | 5000 | 0
CZ.1.07/2.2.00/28.0302 | INOVACE AF ZF | Pipeta elektronická | Objem 0,5 – 10 μl Požadovaná přesnost: Systematická chyba ± 0,07 µl, náhodná chyba ≤ 0,025 µl - vysoká chemická odolnost; provedení - polyvinylidendifluorid - ergonomický design - intuitivní ovládání - rychlé použití - pipetování jedním tlačítkem - nastavitelné odhození špiček 3 polohy - možnost kalibrace pro specifický objem podpora automatického,automatického a míchacího, manuálního, opakujícího a reversního pipetování - možnost využití softwaru pro údržbu a kalibraci - podpora monitoringu stavu pipety a automatický požadavek na údržbu dle zásad dobré laboratorní praxe - automatické dobíjení ve stojanu *Kompatibilita se stojanem na pipety a pro nabíjení náhradního akumulátoru s příslušenstvím (adaptér) | 1 | 10680 |  | 10680 | 0
CZ.1.07/2.2.00/28.0302 | INOVACE AF ZF | Pipeta elektronická | Objem 5 – 100 μl Požadovaná přesnost: Systematická chyba ± 0,38 µl, náhodná chyba ≤ 0,15 µl - vysoká chemická odolnost; provedení - polyvinylidendifluorid - ergonomický design - intuitivní ovládání - rychlé použití - pipetování jedním tlačítkem - nastavitelné odhození špiček 3 polohy - možnost kalibrace pro specifický objem podpora automatického,automatického a míchacího, manuálního, opakujícího a reversního pipetování - možnost využití softwaru pro údržbu a kalibraci - podpora monitoringu stavu pipety a automatický požadavek na údržbu dle zásad dobré laboratorní praxe - automatické dobíjení ve stojanu *Kompatibilita se stojanem na pipety a pro nabíjení náhradního akumulátoru s příslušenstvím (adaptér) | 1 | 10680 |  | 10680 | 0
CZ.1.07/2.2.00/28.0302 | INOVACE AF ZF | Pipeta elektronická | Objem 20 – 300 μl Požadovaná přesnost: Systematická chyba ± 0,90 µl, náhodná chyba ≤ 0,25 µl - vysoká chemická odolnost; provedení - polyvinylidendifluorid - ergonomický design - intuitivní ovládání - rychlé použití - pipetování jedním tlačítkem - nastavitelné odhození špiček 3 polohy - možnost kalibrace pro specifický objem podpora automatického,automatického a míchacího, manuálního, opakujícího a reversního pipetování - možnost využití softwaru pro údržbu a kalibraci - podpora monitoringu stavu pipety a automatický požadavek na údržbu dle zásad dobré laboratorní praxe - automatické dobíjení ve stojanu *Kompatibilita se stojanem na pipety a pro nabíjení náhradního akumulátoru s příslušenstvím (adaptér) | 1 | 10680 |  | 10680 | 0
CZ.1.07/2.2.00/28.0302 | INOVACE AF ZF | Pipeta elektronická | Objem 100 – 1200 μl Požadovaná přesnost: Systematická chyba ± 3,5 µl, náhodná chyba ≤ 0,90 µl - vysoká chemická odolnost; provedení - polyvinylidendifluorid - ergonomický design - intuitivní ovládání - rychlé použití - pipetování jedním tlačítkem - nastavitelné odhození špiček 3 polohy - možnost kalibrace pro specifický objem podpora automatického,automatického a míchacího, manuálního, opakujícího a reversního pipetování - možnost využití softwaru pro údržbu a kalibraci - podpora monitoringu stavu pipety a automatický požadavek na údržbu dle zásad dobré laboratorní praxe - automatické dobíjení ve stojanu *Kompatibilita se stojanem na pipety a pro nabíjení náhradního akumulátoru s příslušenstvím (adaptér) | 1 | 10680 |  | 10680 | 0
CZ.1.07/2.2.00/28.0302 | INOVACE AF ZF | Pipeta elektronická | Objem 0,5 -5ml l Požadovaná přesnost: Systematická chyba ± 20 µl, náhodná chyba ≤ 5 µl - vysoká chemická odolnost; provedení - polyvinylidendifluorid - ergonomický design - intuitivní ovládání - rychlé použití - pipetování jedním tlačítkem - nastavitelné odhození špiček 3 polohy - možnost kalibrace pro specifický objem podpora automatického,automatického a míchacího, manuálního, opakujícího a reversního pipetování - možnost využití softwaru pro údržbu a kalibraci - podpora monitoringu stavu pipety a automatický požadavek na údržbu dle zásad dobré laboratorní praxe - automatické dobíjení ve stojanu *Kompatibilita se stojanem na pipety a pro nabíjení náhradního akumulátoru s příslušenstvím (adaptér) | 1 | 11680 |  | 11680 | 0
CZ.1.07/2.2.00/28.0302 | INOVACE AF ZF | Pipeta elektronická | Objem 1 – 10 ml Požadovaná přesnost: Systematická chyba ± 0,07 µl, náhodná chyba ≤ 15 µl - vysoká chemická odolnost; provedení - polyvinylidendifluorid - ergonomický design - intuitivní ovládání - rychlé použití - pipetování jedním tlačítkem - nastavitelné odhození špiček 3 polohy - možnost kalibrace pro specifický objem podpora automatického,automatického a míchacího, manuálního, opakujícího a reversního pipetování - možnost využití softwaru pro údržbu a kalibraci - podpora monitoringu stavu pipety a automatický požadavek na údržbu dle zásad dobré laboratorní praxe - automatické dobíjení ve stojanu *Kompatibilita se stojanem na pipety a pro nabíjení náhradního akumulátoru s příslušenstvím (adaptér) | 1 | 11680 |  | 11680 | 0
CZ.1.07/2.2.00/28.0302 | INOVACE AF ZF | Pipeta Pasteurova plastová | Pipeta Pasteurova plastová; 5,5 ml - po 250ks | 2 | 540.5 |  | 1081 | 0
CZ.1.07/2.2.00/28.0302 | INOVACE AF ZF | Pipety | Mikropipeta s nastavitelným objemem - objem 0,1-1 ml | 1 | 5150 |  | 5150 | 0
CZ.1.07/2.2.00/28.0302 | INOVACE AF ZF | Pipety - Stojan na pipety s příslušenstvím * | nabíjecí, z důvodu kompatibility a jednotné metodiky výzkumu nutné dodržet parametry typu Rapid Charge Stand + AC adaptér s parametry typu Evropa, *Kompatibilita s elektronickou pipetou Concept objem 0,5 -10μl, 5 -100μl, 20 -300μl , 100 -1200μl , 0,5 -5ml , 1 -10ml zadavatel umožňuje rovněž dodání alternativního plnění uvedených parametrů | 6 | 5130 |  | 30780 | 0
CZ.1.07/2.2.00/28.0302 | INOVACE AF ZF | Pipety - Stojan pro pipety automatické | nutná kompatibilita s Automatickými jednokanálovými celoautoklávovatelnými pipetami 100 – 1000 µl a 1 – 10 µl | 5 | 1239 |  | 6195 | 0
CZ.1.07/2.2.00/28.0302 | INOVACE AF ZF | Pipety - Stojany na pipety | Stojan rovný pro mikropipety | 1 | 1065.2 |  | 1065.2 | 0
CZ.1.07/2.2.00/28.0302 | INOVACE AF ZF | Mikropipeta | s nastavitelným objemem 500 - 5000 μl | 2 | 4132.23 |  | 8264.46 | 0
CZ.1.07/2.2.00/28.0302 | INOVACE AF ZF | Špičky k mikropipetě | použitelné pro pipetu 500-5000 μl, 1000 ks | 1 | 1983.47 |  | 1983.47 | 0
CELKEM | [6 empty] | 231114.03 | 0