Příloha B

Technická specifikace

Název veřejné zakázky: Výměna zařízení na ohřev vody na kolejích P.Bezruče

Termín realizace: 14.7. - 31.8.2014,

Předpokládaná doba realizace: 5 pracovních dnů, konkrétní termín bude dohodnut s vedoucí kolejí pí Jankovičovou.

Místo plnění: koleje P.Bezruče, ul. Valtická 538, Lednice na Moravě

Popis:

Jedná se o výměnu stávajícího zásobníkového ohřívače vody a protiproudého výměníku, které jsou umístěny v kotelně. Nová zařízení musí zajistit dostatečný ohřev teplé vody pro ubytovací objekt kolejí P.Bezruče.

Na základě rozboru vody, která je v Lednici na Moravě, je třeba nějakým způsobem zajistit úpravu vody v nových zařízeních.

Montáž bude včetně připojení na stávající rozvod teplé, studené a cirkulační vody, dále včetně odvozu a uložení odpadu na skládku.

Cenová nabídka musí zahrnovat všechny náležitosti potřebné pro provoz (revize, uvedení do provozu, atd.).