## List1
Příloha č. 2 - technická specifikace
| kontaktní osoba: | Ing. Karel Krontorád, CSc., e-mail: karel.krontorad@mendelu.cz, tel: +420 545134315
| přístroj | požadavky | Počt ks | předpokládaná cena v Kč bez DPH | nabídková cena v Kč bez DPH bez DPH
1 | Vodní lázeň GFL | viz níže | 1 | 30000
CELKEM |  |  |  | 30000 | 0
Podrobná technická specifikace:
2 | Vodní lázeň GFL | Vodní lázeň je určena k ohřevu vzorků.
Analogový regulátor teploty. Rozsah nastavení teploty od + 5°C nad teplotu okolí až 99°C. Teplota je zobrazena na displeji. Objem nádrže 30 až 40 l.