## E-2541-b - Krycí list rozpočtu
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
| Název stavby |  |  | Labyrint přírody a ráj zahrad - I. etapa, Lednice SO 09 -NN+VO | [7 empty] | JKSO
| Název objektu |  |  | SO.09 | [7 empty] | EČO
[12 empty] | Místo |  | Lednice
[12 empty] | IČ |  | DIČ
Objednatel
| Projektant |  |  | PK SKLENÁŘ s.r.o.
Zhotovitel
|  |  |  | Rozpočet číslo | Zpracoval | [6 empty] | Dne
10.12.2013
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky | 0 | 9 | Práce přesčas |  | 0 | 14 | Zařízení staveniště |  |  |  |  | 35980
2 |  |  | Montáž | 0 | 10 | Bez pevné podl. |  | 0 | 15 | Mimostav. doprava |  |  |  |  | 0
3 | PSV |  | Dodávky |  | 11 | Kulturní památka |  | 0 | 16 | Územní vlivy |  |  |  |  | 0
4 |  |  | Montáž |  | 12 |  |  | 0 | 17 | Provozní vlivy |  |  |  |  | 0
5 | "M" |  | Dodávky | 0 |  |  |  |  | 18 | Ostatní |  |  |  |  | 0
6 |  |  | Montáž | [5 empty] | 19 | NUS z rozpočtu |  |  |  |  | 0
7 |  |  | Nosný m.
8 | ZRN (ř. 1-7) |  |  | 2166878.4232 | 13 | DN (ř. 9-12) |  |  | 20 | NUS (ř. 14-19)
21 | HZS |  |  | 0 | 22 | Kompl. činnost |  | 0 | 23 | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
Projektant | [8 empty] | D |  | Celkové náklady
[9 empty] | 24 | Součet 8, 13, 20-23 |  |  |  |  | 2166878.4232
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  | 25 | DPH | 15 | % z | 0 |  | 0 | 1.21
Objednatel | [8 empty] | 26 | DPH | 21 | % z | 2166878.4232 |  | 455044.4689
[9 empty] | 27 | Cena s DPH (ř. 24-26) |  |  |  |  | 2621922.8921
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  | E |  | Přípočty a odpočty
Zhotovitel | [8 empty] | 28 | Dodávky zadavatele |  |  |  |  | 0
[9 empty] | 29 | Klouzavá doložka |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  | 30 | Zvýhodnění + - |  |  |  |  | 0
Ceny montáží a dodávek obsaženy v celkové ceně

## SO 09a - Krycí list rozpočtu
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
| Název stavby |  |  | Labyrint přírody a ráj zahrad - I. etapa, Lednice SO 09 -NN+VO | [7 empty] | JKSO
| Název objektu |  |  | Rozvody NN | [7 empty] | EČO
[12 empty] | Místo |  | Lednice
[12 empty] | IČ |  | DIČ
Objednatel
| Projektant |  |  | PK SKLENÁŘ s.r.o.
Zhotovitel
|  |  |  | Rozpočet číslo | Zpracoval | [6 empty] | Dne
10.12.2013
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky | 0 | 9 | Práce přesčas |  | 0 | 14 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0% | 0
2 |  |  | Montáž | 0 | 10 | Bez pevné podl. |  | 0 | 15 | Mimostav. doprava |  |  |  | 0% | 0
3 | PSV |  | Dodávky | 0 | 11 | Kulturní památka |  | 0 | 16 | Územní vlivy |  |  |  | 0% | 0
4 |  |  | Montáž |  | 12 |  |  | 0 | 17 | Provozní vlivy |  |  |  | 0% | 0
5 | "M" |  | Dodávky | 0 |  |  |  |  | 18 | Ostatní |  |  |  | 0% | 0
6 |  |  | Montáž | [5 empty] | 19 | NUS z rozpočtu |  |  |  |  | 0
7 |  |  | Nosný m.
8 | ZRN (ř. 1-7) |  |  | 920780.8275 | 13 | DN (ř. 9-12) |  |  | 20 | NUS (ř. 14-19) |  |  |  |  | 0
21 | HZS |  |  | 0 | 22 | Kompl. činnost |  | 0 | 23 | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
Projektant | [8 empty] | D |  | Celkové náklady
[9 empty] | 24 | Součet 8, 13, 20-23
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  | 25 | DPH | 15 | % z | 0 |  | 0
Objednatel | [8 empty] | 26 | DPH | 21 | % z | 920780.8275 |  | 193363.9738
[9 empty] | 27 | Cena s DPH (ř. 24-26) |  |  |  |  | 1114144.8013
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  | E |  | Přípočty a odpočty
Zhotovitel | [8 empty] | 28 | Dodávky zadavatele |  |  |  |  | 0
[9 empty] | 29 | Klouzavá doložka |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  | 30 | Zvýhodnění + - |  |  |  |  | 0

## SO 09a - Rozpočet
ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Labyrint přírody a ráj zahrad - I. etapa, Lednice SO 09 -NN+VO
Objekt: Rozvody NN |  |  |  |  | Objednatel:
Zhotovitel:
JKSO: |  |  |  |  | Datum: 10.12.2013
P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  | 745 | Elektromontáže - rozvody vodičů hliníkových - viz situace | [7 empty] | 0
1 | 741 | 745904112 | Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu do 2,00 kg | m | 500 | 15 |  |  | 7500 | 0 | 0
|  | M | Práce a dodávky M | [7 empty] | 91.4684
|  | 21-M | Elektromontáže | [7 empty] | 4.8004
32 | 921 | 210010005 | Montáž trubek plastových ohebných D 36 mm uložených pod omítku | m | 360 | 18.492 |  |  | 6657.12 | 0 | 0
33 | 345 | 345710650 | trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2336 | m | 378 | 16.284 |  |  | 6155.352 | 0.00012 | 0.04536
|  |  | 360 * 1,05 |  | 378 | 0 |  |  | 0
34 | 921 | 210010019 | Montáž trubek plastových ohebných D 48 mm uložených volně | m | 500 | 14.352 |  |  | 7176 | 0 | 0
35 | 345 | 345713520 | trubka elektroinstalační ohebná , HDPE+LDPE KF 09063 | m | 525 | 30 |  |  | 15750 | 0.00035 | 0.18375
|  |  | 500 * 1,05 |  | 525 | 0 |  |  | 0
17 | 921 | 210100252 | Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 4x25 mm2 | kus | 26 | 115 |  |  | 2990 | 0 | 0
16 | 921 | 210100255 | Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 4x150 mm2 | kus | 4 | 364.32 |  |  | 1457.28 | 0 | 0
15 | 921 | 210100256 | Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 4x240 mm2 | kus | 6 | 393.76 |  |  | 2362.56 | 0 | 0
5 | 921 | 210100258 | Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 5x6mm2 | kus | 24 | 79.028 |  |  | 1896.672 | 0 | 0
18 | 921 | 210102000 | Propojení kabelů celoplastových spojkou do 1 kV venkovní páskovou SVpe 1až5 žíly 3x95 a 4x120 mm2 | kus | 8 | 1196 |  |  | 9568 | 0 | 0
19 | 354 | 354360380 | spojka kabelová odbočná s plastovou izolací, 4x120mm2/4x25mm2 | kus | 8 | 1360.68 |  |  | 10885.44 | 0.0081 | 0.0648
38 | 921 | 210120102 | Montáž pojistkových patron nožových | kus | 42 | 3.2568 |  |  | 136.7856 | 0 | 0
39 | 358 | 358252200 | pojistka nízkoztrátová PHN00 10A provedení normální | kus | 3 | 90 |  |  | 270 | 0.00015 | 0.00045
40 | 358 | 358252320 | pojistka nízkoztrátová PHN00 50A provedení normální | kus | 3 | 90 |  |  | 270 | 0.00017 | 0.00051
41 | 358 | 358252340 | pojistka nízkoztrátová PHN00 63A provedení normální | kus | 6 | 90 |  |  | 540 | 0.00017 | 0.00102
42 | 358 | 358252700 | pojistka nízkoztrátová PHN2 200A provedení normální | kus | 18 | 208.84 |  |  | 3759.12 | 0.00059 | 0.01062
43 | 358 | 358252740 | pojistka nízkoztrátová PHN2 250A provedení normální | kus | 12 | 208.84 |  |  | 2506.08 | 0.00061 | 0.00732
77 | 921 | 210160914 | Montáž přístroje s měřícím ústrojím | kus | 1 | 134.32 |  |  | 134.32 | 0 | 0
78 | 389 | 389810070 | elektrodové zařízení | kus | 2 | 1118.26 |  |  | 2236.52 | 0.0015 | 0.003
20 | 921 | 210191517 | Montáž skříní pojistkových tenkocementových rozpojovacích v pilíři SR 4.1, 8.1 | kus | 3 | 2024 |  |  | 6072 | 0 | 0
21 | 357 | 357118040 | skříň rozpojovací a jisticí plastová SR322 /9 x 400 A | kus | 3 | 7898.2 |  |  | 23694.6 | 0.025 | 0.075
22 | 357 | 357118050 | skříň rozpojovací a jisticí plastová SR422/ 12 x 400 A | kus | 3 | 10791.6 |  |  | 32374.8 | 0.034 | 0.102
23 | 357 | 357118060 | skříň rozpojovací a jisticí plastová SR744/12 x 400 A + 6 x 160A | kus | 3 | 13137.6 |  |  | 39412.8 | 0.038 | 0.114
26 | 921 | 210191561 | Montáž skříně MS | kus | 2 | 641.24 |  |  | 1282.48 | 0 | 0
27 | 357 | 357116510 | rozvaděč atyp. MS1 | kus | 1 | 11769.1 |  |  | 11769.1 | 0.008 | 0.008
76 | 357 | 357116511 | rozvaděč atyp. MS2 | kus | 1 | 9423.1 |  |  | 9423.1 | 0.008 | 0.008
24 | 921 | 210191563 | Rozvaděč R1 atyp | kus | 1 | 821.56 |  |  | 821.56 | 0 | 0
25 | 357 | 357121700 | Rozvaděč R1 | kus | 1 | 43792 |  |  | 43792 | 0.00186 | 0.00186
36 | 921 | 210220001 | Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu páskou do 120 mm2 | m | 470 | 62.192 |  |  | 29230.24 | 0 | 0
37 | 354 | 354410730 | drát průměr 10 mm FeZn | kg | 42.074 | 31.372 |  |  | 1319.9455 | 0.001 | 0.042074
|  |  | 40,07 * 1,05 |  | 42.074 | 0 |  |  | 0
30 | 921 | 210280001 | Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 100 000 Kč | kus | 1 | 3155.6 |  |  | 3155.6 | 0 | 0
31 | 921 | 210280351 | Zkoušky kabelů silových do 1 kV, počtu a průřezu žil do 4x25 mm2 | kus | 1 | 164.68 |  |  | 164.68 | 0 | 0
9 | 921 | 210800106 | Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 3x2,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně | m | 465 | 17.204 |  |  | 7999.86 | 0 | 0
10 | 341 | 341110360 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 | m | 488.25 | 18.032 |  |  | 8804.124 | 0.00018 | 0.087885
|  |  | 465 * 1,05 |  | 488.25 | 0 |  |  | 0
7 | 921 | 210800133 | Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 4x10 mm2 uložených pod omítku stropu | m | 260 | 21.16 |  |  | 5501.6 | 0 | 0
8 | 341 | 341110760 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm2 | m | 273 | 90.712 |  |  | 24764.376 | 0.00063 | 0.17199
|  |  | 260 * 1,05 |  | 273 | 0 |  |  | 0
13 | 921 | 210810005 | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených volně | m | 325 | 11.132 |  |  | 3617.9 | 0 | 0
14 | 341 | 341110300 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 | m | 341.25 | 11.224 |  |  | 3830.19 | 0.00012 | 0.04095
|  |  | 325 * 1,05 |  | 341.25 | 0 |  |  | 0
11 | 921 | 210810012 | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x6 mm2 uložených volně | m | 325 | 12.512 |  |  | 4066.4 | 0 | 0
12 | 341 | 341111000 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x6 mm2 | m | 341.25 | 65.78 |  |  | 22447.425 | 0.00051 | 0.17404
|  |  | 325 * 1,05 |  | 341.25 | 0 |  |  | 0
5 | 921 | 210901090 | Montáž hliníkových kabelů AYKY, AMCMK, TFSP, NAYY-J-RE(-O-SM) 1kV 4x25 mm2 pevně uložených | m | 520 | 25.576 |  |  | 13299.52 | 0 | 0
6 | 341 | 341132000 | kabel silový s Al jádrem 1-AYKY 4x25 mm2 | m | 546 | 41.124 |  |  | 22453.704 | 0.00074 | 0.40404
|  |  | 520 * 1,05 |  | 546 | 0 |  |  | 0
3 | 921 | 210901095 | Montáž hliníkových kabelů AYKY, AMCMK, TFSP, NAYY-J-RE(-O-SM) 1kV 4x120 mm2 pevně uložených | m | 400 | 41.032 |  |  | 16412.8 | 0 | 0
4 | 341 | 341132230 | kabel silový s Al jádrem 1-AYKY 4x120 mm2 | m | 420 | 150.144 |  |  | 63060.48 | 0.00226 | 0.9492
|  |  | 400 * 1,05 |  | 420 | 0 |  |  | 0
1 | 921 | 210901098 | Montáž hliníkových kabelů AYKY, AMCMK, TFSP, NAYY-J-RE(-O-SM) 1kV 4x240 mm2 pevně uložených | m | 590 | 45.816 |  |  | 27031.44 | 0 | 0
2 | 341 | 341132410 | kabel silový s Al jádrem 1-AYKY 4x240 mm2 | m | 619.5 | 213.532 |  |  | 132283.074 | 0.00372 | 2.3045
|  |  | 590 * 1,05 |  | 619.5 | 0 |  |  | 0
|  | 46-M | Zemní práce při extr.mont.pracích |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 86.668
60 | 946 | 460010024 | Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru | km | 1.4 | 752.56 |  |  | 1053.584 | 0.0088 | 0.01232
73 | 946 | 460030173 | Odstranění podkladu nebo krytu komunikace ze živice tloušťky do 15 cm | m2 | 75 | 175.72 |  |  | 13179 | 0 | 0
72 | 946 | 460030182 | Řezání podkladu nebo krytu betonového hloubky do 15 cm | m | 150 | 173.88 |  |  | 26082 | 3e-05 | 0.0045
|  |  | 75*2 |  | 150 | 0 |  |  | 0
61 | 946 | 460200163 | Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3 | m | 1180 | 67.436 |  |  | 79574.48 | 0 | 0
62 | 946 | 460200303 | Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 120 cm, v hornině tř 3 | m | 160 | 144.44 |  |  | 23110.4 | 0 | 0
67 | 946 | 460230414 | Odkop zeminy ručně s vodorovným přemístěním do 50 m na skládku v hornině tř 3 a 4 | m3 | 4 | 198.72 |  |  | 794.88 | 0 | 0
63 | 946 | 460421001 | Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm | m | 320 | 16.652 |  |  | 5328.64 | 0.065 | 20.8
64 | 946 | 460421081 | Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 25 cm | m | 1180 | 11.224 |  |  | 13244.32 | 0.02807 | 33.1226
49 | 946 | 460470001 | Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem | kus | 18 | 14.076 |  |  | 253.368 | 0.0038 | 0.0684
50 | 946 | 460470011 | Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení | kus | 25 | 64.676 |  |  | 1616.9 | 0.0076 | 0.19
51 | 946 | 460510064 | Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 10 cm | m | 62 | 164.68 |  |  | 10210.16 | 0.108 | 6.696
65 | 946 | 460560143 | Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 3 | m | 1180 | 29.256 |  |  | 34522.08 | 0 | 0
68 | 946 | 460560143 | Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 3 | m | 10 | 7.82 |  |  | 78.2 | 0 | 0
66 | 946 | 460560273 | Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 90 cm, z horniny třídy 3 | m | 160 | 62.652 |  |  | 10024.32 | 0 | 0
69 | 946 | 460561901 | Zásyp rýh nebo jam strojně bez zhutnění v zástavbě | m3 | 4 | 30.36 |  |  | 121.44 | 0 | 0
54 | 946 | 460600021 | Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 50 m | m3 | 102.1 | 27.692 |  |  | 2827.3532 | 0 | 0
|  |  | 1180*0.35*0.2 |  | 82.6 | 0 |  |  | 0
|  |  | 130*0.5*0.3 |  | 19.5 | 0 |  |  | 0
55 | 946 | 460600031 | Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m | m3 | 1021 | 16.1 |  |  | 16438.1 | 0 | 0
|  |  | 102,1*10 |  | 1021 | 0 |  |  | 0
|  |  | Součet |  | 1021 | 0 |  |  | 0
74 | 946 | 460600061 | Odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km | t | 20.7 | 265.88 |  |  | 5503.716 | 0 | 0
|  |  | 75*0.75*0.1*1.6 |  | 9 | 0 |  |  | 0
|  |  | 75*0.65*0.15*1.6 |  | 11.7 | 0 |  |  | 0
75 | 946 | 460600071 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot za každý další 1 km | t | 207 | 10.212 |  |  | 2113.884 | 0 | 0
|  |  | 20.7*10 |  | 207 | 0 |  |  | 0
56 | 946 | 460650043 | Zřízení podkladní vrstvy pod a kolem zás. skříně do 15 cm | m2 | 7.2 | 35.236 |  |  | 253.6992 | 0.30361 | 2.186
|  |  | 12*0.15*4*0.46 |  | 3.312 | 0 |  |  | 0
|  |  | 12*1*1*0.6 |  | 7.2 | 0 |  |  | 0
70 | 946 | 460650043 | Zřízení podkladní vrstvy pod a kolem zás. skříně do 15 cm | m2 | 48.75 | 35.236 |  |  | 1717.755 | 0.30361 | 14.801
|  |  | 75*.65 |  | 48.75 | 0 |  |  | 0
71 | 946 | 460650135 | Zřízení krytu vozovky a chodníku z litého asfaltu tloušťky do 8 cm | m2 | 48.75 | 616.4 |  |  | 30049.5 | 0.18025 | 8.7872
|  | 58-M | Revize vyhrazených technických zařízení (viz situace) |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
57 | 958 | 580103009-R01 | Dokumentace skutečného provedení stavby | ks | 1 | 2346 |  |  | 2346 | 0 | 0
|  |  | Celkem | [5 empty] | 920780.8275 |  | 91.4684

## P2 - Krycí list rozpočtu
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
| Název stavby |  |  | Labyrint přírody a ráj zahrad - I. etapa, Lednice SO 09 -NN+VO | [7 empty] | JKSO
| Název objektu |  |  | Venkovní osvětlení | [7 empty] | EČO
| Název části |  |  | Páteřní rozvody | [7 empty] | Místo |  | Lednice
[12 empty] | IČ |  | DIČ
Objednatel
| Projektant |  |  | PK SKLENÁŘ s.r.o.
Zhotovitel
|  |  |  | Rozpočet číslo | Zpracoval | [6 empty] | Dne
11.12.2013
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky | 0 | 9 | Práce přesčas |  | 0 | 14 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0% | 0
2 |  |  | Montáž | 0 | 10 | Bez pevné podl. |  | 0 | 15 | Mimostav. doprava |  |  |  | 0% | 0
3 | PSV |  | Dodávky |  | 11 | Kulturní památka |  | 0 | 16 | Územní vlivy |  |  |  | 0% | 0
4 |  |  | Montáž |  | 12 |  |  | 0 | 17 | Provozní vlivy |  |  |  | 0% | 0
5 | "M" |  | Dodávky | 0 |  |  |  |  | 18 | Ostatní |  |  |  | 0% | 0
6 |  |  | Montáž | [5 empty] | 19 | NUS z rozpočtu |  |  |  |  | 0
7 |  |  | Nosný m.
8 | ZRN (ř. 1-7) |  |  | 805484.0976 | 13 | DN (ř. 9-12) |  |  | 20 | NUS (ř. 14-19) |  |  |  |  | 0
21 | HZS |  |  | 0 | 22 | Kompl. činnost |  | 0 | 23 | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
Projektant | [8 empty] | D |  | Celkové náklady
[9 empty] | 24 | Součet 8, 13, 20-23
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  | 25 | DPH | 15 | % z | 0 |  | 0
Objednatel | [8 empty] | 26 | DPH | 21 | % z | 805484.0976 |  | 169151.6605
[9 empty] | 27 | Cena s DPH (ř. 24-26) |  |  |  |  | 974635.7581
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  | E |  | Přípočty a odpočty
Zhotovitel | [8 empty] | 28 | Dodávky zadavatele |  |  |  |  | 0
[9 empty] | 29 | Klouzavá doložka |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  | 30 | Zvýhodnění + - |  |  |  |  | 0

## P2 - Rozpočet
ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Labyrint přírody a ráj zahrad - I. etapa, Lednice SO 09 -NN+VO
Objekt: Venkovní osvětlení |  |  |  |  | Objednatel:
Část: |  | Páteřní rozvody |  |  | Zhotovitel:
JKSO: |  |  |  |  | Datum: 11.12.2013
P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  | PSV | Práce a dodávky PSV | [7 empty] | 0
|  | 745 | Elektromontáže - rozvody vodičů hliníkových | [7 empty] | 0
1 | 741 | 745904111 | Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu do 0,75 kg | m | 3620 | 4 |  |  | 14480 | 0 | 0
|  | M | Práce a dodávky M | [7 empty] | 66.2752
|  | 21-M | Elektromontáže | [7 empty] | 5.0588
5 | 921 | 210010019 | Montáž trubek plastových ohebných D 48 mm uložených volně | m | 3620 | 12.88 |  |  | 46625.6 | 0 | 0
54 | 345 | 345713520 | trubka elektroinstalační ohebná , HDPE+LDPE KF 09063 | m | 3801 | 24.84 |  |  | 94416.84 | 0.00035 | 1.3303
|  |  | 3620 * 1,05 |  | 3801 | 0 |  |  | 0
18 | 921 | 210220002 | Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu drátem nebo lanem do 10 mm | m | 680 | 32.476 |  |  | 22083.68 | 0 | 0
19 | 354 | 354410730 | drát průměr 10 mm FeZn | kg | 421.6 | 28.06 |  |  | 11830.096 | 0.001 | 0.4216
|  |  | 680*0.62 |  | 421.6 | 0 |  |  | 0
46 | 921 | 210280002 | Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 500 000 Kč | kus | 1 | 5363.6 |  |  | 5363.6 | 0 | 0
24 | 921 | 210280211 | Měření zemních odporů zemniče prvního nebo samostatného | kus | 5 | 1462.8 |  |  | 7314 | 0 | 0
25 | 921 | 210280351 | Zkoušky kabelů silových do 1 kV, počtu a průřezu žil do 4x25 mm2 | kus | 4 | 147.2 |  |  | 588.8 | 0 | 0
26 | 921 | 210280542 | Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení třífázového | kus | 3 | 383.64 |  |  | 1150.92 | 0 | 0
50 | 921 | 210810052 | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x6 mm2 uložených pevně | m | 220 | 20.7 |  |  | 4554 | 0 | 0
|  |  | 120+100 |  | 220 | 0 |  |  | 0
|  |  | W2-120m |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | W3-100m |  |  | 0 |  |  | 0
51 | 341 | 341111000 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x6 mm2 | m | 231 | 58.788 |  |  | 13580.028 | 0.00051 | 0.11781
|  |  | 220 * 1,05 |  | 231 | 0 |  |  | 0
48 | 921 | 210810013 | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x10mm2 uložených volně | m | 240 | 12.512 |  |  | 3002.88 | 0 | 0
|  |  | 240 |  | 240 | 0 |  |  | 0
|  |  | W4-240m |  |  | 0 |  |  | 0
49 | 341 | 341110760 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x10 mm2 | m | 252 | 80 |  |  | 20160 | 0.00063 | 0.15876
|  |  | 240 * 1,05 |  | 252 | 0 |  |  | 0
16 | 921 | 210810014 | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x16mm2 uložených volně | m | 800 | 14.72 |  |  | 11776 | 0 | 0
|  |  | 800 |  | 800 | 0 |  |  | 0
|  |  | W1-800m |  |  | 0 |  |  | 0
47 | 341 | 341110800 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm2 | m | 840 | 120 |  |  | 100800 | 0.00091 | 0.7644
|  |  | 800 * 1,05 |  | 840 | 0 |  |  | 0
53 | 921 | 210810014 | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x16mm2 uložených volně | m | 2360 | 14.72 |  |  | 34739.2 | 0 | 0
|  |  | 480+480+360+360+340+340 |  | 2360 | 0 |  |  | 0
|  |  | W10-480m |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | W9-480m |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | W8-340m |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | W7-340m |  |  | 0 |  |  | 0
52 | 341 | 341110801 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x16 mm2 | m | 2478 | 120 |  |  | 297360 | 0.00091 | 2.255
|  |  | 2360 * 1,05 |  | 2478 | 0 |  |  | 0
55 | 741 | 742311210 | Montáž skříň pojistková rozpojovací typ SR 1, ER 1.0,1.1 | kus | 1 | 81.144 |  |  | 81.144 | 0 | 0
57 | 358 | 358252220 | pojistka nízkoztrátová PHN00 16A provedení normální | kus | 12.6 | 74.152 |  |  | 934.3152 | 0.00015 | 0.00189
|  |  | 12 * 1,05 |  | 12.6 | 0 |  |  | 0
56 | 357 | 357117350 | skříň rozpojovací pro VO RF 5:4 | kus | 1 | 10428.016 |  |  | 10428.016 | 0.009 | 0.009
|  | 46-M | Zemní práce při extr.mont.pracích |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 61.2164
28 | 946 | 460010024 | Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru | km | 0.62 | 672.52 |  |  | 416.9624 | 0.0088 | 0.005456
31 | 946 | 460200163 | Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3 | m | 340 | 60.26 |  |  | 20488.4 | 0 | 0
58 | 946 | 460200263 | Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3 | m | 50 | 86.02 |  |  | 4301 | 0 | 0
59 | 946 | 460200643 | Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 65 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3 | m | 90 | 112.24 |  |  | 10101.6 | 0 | 0
60 | 946 | 460200843 | Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 80 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3 | m | 120 | 138 |  |  | 16560 | 0 | 0
61 | 946 | 460200903 | Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 80 cm, hl 140 cm, v hornině tř 3 | m | 20 | 241.04 |  |  | 4820.8 | 0 | 0
34 | 946 | 460421001 | Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm | m | 147.692 | 14.904 |  |  | 2201.2016 | 0.065 | 9.6
|  |  | 40/65*80*3 |  | 147.692 | 0 |  |  | 0
35 | 946 | 460421081 | Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 25 cm | m | 600 | 10.028 |  |  | 6016.8 | 0.02807 | 16.842
|  |  | 340+50+90+80*1,5 |  | 600 | 0 |  |  | 0
36 | 946 | 460470001 | Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem | kus | 15 | 30.268 |  |  | 454.02 | 0.0038 | 0.057
37 | 946 | 460470011 | Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení | kus | 20 | 57.868 |  |  | 1157.36 | 0.0076 | 0.152
38 | 946 | 460510064 | Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 10 cm | m | 320 | 31.28 |  |  | 10009.6 | 0.108 | 34.56
39 | 946 | 460560143 | Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 3 | m | 340 | 26.128 |  |  | 8883.52 | 0 | 0
62 | 946 | 460560243 | Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 3 | m | 50 | 37.352 |  |  | 1867.6 | 0 | 0
67 | 946 | 460560243 | Zásyp rýh ručně šířky 65 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 3 | m | 50 | 37.352 |  |  | 1867.6 | 0 | 0
65 | 946 | 460560823 | Zásyp rýh ručně šířky 80 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 3 | m | 120 | 59.616 |  |  | 7153.92 | 0 | 0
64 | 946 | 460560853 | Zásyp rýh ručně šířky 80 cm, hloubky 90 cm, z horniny třídy 3 | m | 20 | 89.516 |  |  | 1790.32 | 0 | 0
41 | 946 | 460600021 | Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 50 m | m3 | 23.8 | 24.748 |  |  | 589.0024 | 0 | 0
|  |  | 340*.35*.2 |  | 23.8 | 0 |  |  | 0
|  |  | 50*.5*.2 |  | 5 | 0 |  |  | 0
|  |  | 90*.65*.2 |  | 11.7 | 0 |  |  | 0
|  |  | 12*.8*.20 |  | 1.92 | 0 |  |  | 0
|  |  | 20*.8*.4 |  | 6.4 | 0 |  |  | 0
42 | 946 | 460600031 | Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m | m3 | 238 | 14.444 |  |  | 3437.672 | 0 | 0
|  |  | 23,8*10 |  | 238 | 0 |  |  | 0
|  | 58-M | Revize vyhrazených technických zařízení (viz situace) |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
68 | 958 | 580103009-R01 | Dokumentace skutečného provedení stavby | ks | 1 | 2097.6 |  |  | 2097.6 | 0 | 0
|  |  | Celkem | [5 empty] | 805484.0976 |  | 66.2752

## Z1 - Krycí list rozpočtu
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
| Název stavby |  |  | Labyrint přírody a ráj zahrad - I. etapa, Lednice SO 09 -NN+VO | [7 empty] | JKSO
| Název objektu |  |  | Venkovní osvětlení | [7 empty] | EČO
| Název části |  |  | Zahrada 1-12 | [7 empty] | Místo |  | Lednice
[12 empty] | IČ |  | DIČ
Objednatel
| Projektant |  |  | PK SKLENÁŘ s.r.o.
Zhotovitel
|  |  |  | Rozpočet číslo | Zpracoval | [6 empty] | Dne
11.12.2013
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky | 0 | 9 | Práce přesčas |  | 0 | 14 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0% | 0
2 |  |  | Montáž | 0 | 10 | Bez pevné podl. |  | 0 | 15 | Mimostav. doprava |  |  |  | 0% | 0
3 | PSV |  | Dodávky | 0 | 11 | Kulturní památka |  | 0 | 16 | Územní vlivy |  |  |  | 0% | 0
4 |  |  | Montáž |  | 12 |  |  | 0 | 17 | Provozní vlivy |  |  |  | 0% | 0
5 | "M" |  | Dodávky | 0 |  |  |  |  | 18 | Ostatní |  |  |  | 0% | 0
6 |  |  | Montáž | [5 empty] | 19 | NUS z rozpočtu |  |  |  |  | 0
7 |  |  | Nosný m.
8 | ZRN (ř. 1-7) |  |  | 440613.4981 | 13 | DN (ř. 9-12) |  |  | 20 | NUS (ř. 14-19) |  |  |  |  | 0
21 | HZS |  |  | 0 | 22 | Kompl. činnost |  | 0 | 23 | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
Projektant | [8 empty] | D |  | Celkové náklady
[9 empty] | 24 | Součet 8, 13, 20-23
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  | 25 | DPH | 15 | % z | 0 |  | 0
Objednatel | [8 empty] | 26 | DPH | 21 | % z | 440613.4981 |  | 92528.8346
[9 empty] | 27 | Cena s DPH (ř. 24-26) |  |  |  |  | 533142.3327
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  | E |  | Přípočty a odpočty
Zhotovitel | [8 empty] | 28 | Dodávky zadavatele |  |  |  |  | 0
[9 empty] | 29 | Klouzavá doložka |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  | 30 | Zvýhodnění + - |  |  |  |  | 0

## Z1 - Rozpočet
ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Labyrint přírody a ráj zahrad - I. etapa, Lednice SO 09 -NN+VO
Objekt: Venkovní osvětlení |  |  |  |  | Objednatel:
Část: |  | Zahrada 1-12 |  |  | Zhotovitel:
JKSO: |  |  |  |  | Datum: 11.12.2013
P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 745 | Elektromontáže - rozvody vodičů hliníkových |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 | 741 | 745904111 | Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu do 0,75 kg | m | 1905 | 5 | 0 |  | 9525 | 0 | 0
|  | M | Práce a dodávky M | [7 empty] | 38.9395
|  | 21-M | Elektromontáže | [7 empty] | 1.5464
2 | 921 | 210010019 | Montáž trubek plastových ohebných D 48 mm uložených volně | m | 1905 | 15.272 | 0 |  | 29093.16 | 0 | 0
|  |  | 1325+100+200+280 |  | 1905 | 0 |  |  | 0
3 | 345 | 345713520 | trubka elektroinstalační ohebná, HDPE+LDPE KF 09063 | m | 1674.75 | 29.44 | 0 |  | 49304.64 | 0.00035 | 0.58616
|  |  | 1495+100 |  | 1595 | 0 |  |  | 0
37 | 345 | 345713500 | trubka elektroinstalační ohebná, HDPE+LDPE KF 09040 | m | 402.947 | 17.02 | 0 |  | 6858.1579 | 0.00019 | 0.07656
48 | 921 | 210010353 | Montáž rozvodek nástěnných plastových čtyřhranných ACIDUR vodič D do 10 mm2 | kus | 11 | 208.84 | 0 |  | 2297.24 | 0 | 0
49 | 345 | 345640000 | Krabice rozvodná do 16mm2 do energ. sloupku | kus | 11 | 326.232 | 0 |  | 3588.552 | 0.0014 | 0.0154
46 | 921 | 210280003 | Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 1 000 000 Kč | kus | 1 | 8611.2 | 0 |  | 8611.2 | 0 | 0
47 | 921 | 210280010 | Příplatek k celkové prohlídce za dalších i započatých 500 000 Kč přes 1 000 000 Kč | kus | 1 | 3174 | 0 |  | 3174 | 0 | 0
8 | 921 | 210280351 | Zkoušky kabelů silových do 1 kV, počtu a průřezu žil do 4x25 mm2 | kus | 11 | 173.88 | 0 |  | 1912.68 | 0 | 0
9 | 921 | 210280542 | Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení třífázového | kus | 5 | 454.48 | 0 |  | 2272.4 | 0 | 0
29 | 921 | 210810006 | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm2 uložených volně | m | 1495 | 11.776 | 0 |  | 17605.12 | 0 | 0
30 | 341 | 341110360 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 | m | 1569.75 | 19.136 | 0 |  | 30038.736 | 0.00018 | 0.28256
|  |  | 1495 * 1,05 |  | 1569.75 | 0 |  |  | 0
31 | 921 | 210810008 | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x6 mm2 uložených volně | m | 100 | 11.776 | 0 |  | 1177.6 | 0 | 0
|  |  | 60+40 |  | 100 | 0 |  |  | 0
|  |  | Z1 60m |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Z2 40m |  |  | 0 |  |  | 0
32 | 341 | 341110480 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x6 mm2 | m | 105 | 44.344 | 0 |  | 4656.12 | 0.00033 | 0.03465
|  |  | 100 * 1,05 |  | 105 | 0 |  |  | 0
33 | 921 | 210810053 | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x10mm2 uložených pevně | m | 200 | 27.048 | 0 |  | 5409.6 | 0 | 0
34 | 341 | 341102980 | kabel silový s Cu jádrem CYKYDY 3x10 mm2 | m | 210 | 175.536 | 0 |  | 36862.56 | 0.00135 | 0.2835
|  |  | 200 * 1,05 |  | 210 | 0 |  |  | 0
35 | 921 | 210810054 | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x16mm2 uložených pevně | m | 280 | 32.2 | 0 |  | 9016 | 0 | 0
36 | 341 | 341110800 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm2 | m | 294 | 149.04 | 0 |  | 43817.76 | 0.00091 | 0.26754
|  |  | 280 * 1,05 |  | 294 | 0 |  |  | 0
|  | 46-M | Zemní práce při extr.mont.pracích |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 37.3931
18 | 946 | 460010024 | Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru | km | 1.61 | 796.72 | 0 |  | 1282.7192 | 0.0088 | 0.014168
19 | 946 | 460200163 | Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3 | m | 1325 | 71.392 | 0 |  | 94594.4 | 0 | 0
|  |  | 115+140+130+150+130+0+100+130+140+130+160 |  | 1325 | 0 |  |  | 0
|  |  | Z1 115m |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Z2 140m |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Z3 130m |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Z4 150m |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Z5 130m |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Z6 0m |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Z7 100m |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Z8 130m |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Z9 140m |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Z10 130m |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Z11 160m |  |  | 0 |  |  | 0
20 | 946 | 460421081 | Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 25 cm | m | 1325 | 11.868 | 0 |  | 15725.1 | 0.02807 | 37.1927
21 | 946 | 460470001 | Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem | kus | 25 | 35.88 | 0 |  | 897 | 0.0038 | 0.095
22 | 946 | 460470011 | Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení | kus | 12 | 68.448 | 0 |  | 821.376 | 0.0076 | 0.0912
23 | 946 | 460560143 | Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 3 | m | 1325 | 31.004 | 0 |  | 41080.3 | 0 | 0
24 | 946 | 460600021 | Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 50 m | m3 | 92.75 | 29.348 | 0 |  | 2722.027 | 0 | 0
|  |  | 1325*.35*.2 |  | 92.75 | 0 |  |  | 0
25 | 946 | 460600031 | Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m | m3 | 927.5 | 17.02 | 0 |  | 15786.05 | 0 | 0
|  |  | 92,75*10 |  | 927.5 | 0 |  |  | 0
|  | 58-M | Revize vyhrazených technických zařízení (viz situace) |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
26 | 958 | 580103009-R01 | Dokumentace skutečného provedení stavby | ks | 1 | 2484 | 0 |  | 2484 | 0 | 0
|  |  | Celkem |  |  |  | 0 |  | 440613.4981 |  | 38.9395