## Rekapitulace stavby
2012 |  | List obsahuje: |  |  |  | 1) Souhrnný list stavby |  |  |  | 2) Rekapitulace objektů | [21 empty] | 1.0 | False | False
| optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [16 empty] | >> skryté sloupce << | [13 empty] | 0,01 | 21
[32 empty] | 0,01 | 15
| SOUHRNNÝ LIST STAVBY | [17 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
[31 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Zhotoviteli (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Zhotoviteli, pokud se liší od údajů o Zhotoviteli na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Rozpočet - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případe potřeby poznámku (ta je v skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  | Stavební úpravy kotelny ŠLP | [25 empty] | 0,1
1
|  | Místo: | [12 empty] | Datum: | [16 empty] | 10
100
|  | Objednavatel: | [12 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,1
[15 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,1
0,1
|  | Zhotovitel: | [12 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,1
[15 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,1
False
|  | Projektant: | [12 empty] | IČ: | [16 empty] | False
[15 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [12 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,1
DIČ:
|  | Náklady z rozpočtů | [12 empty] | 0
|  | Ostatní náklady ze souhrnného listu | [12 empty] | 0
|  | Cena bez DPH | [12 empty] | 0
|  | DPH | základní |  |  |  | 21% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | ze | #REF! |  |  |  |  | 0
|  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | ze | #REF! |  |  |  |  | 0
|  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | ze | #REF! |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [9 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [5 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [9 empty] | Zhotovitel
|  | Datum a podpis: | [5 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
| Stavba: | [5 empty] | Stavební úpravy kotelny ŠLP
| Místo: | [12 empty] | Datum:
| Objednavatel: | [12 empty] | Projektant: |  |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Zhotovitel: | [12 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  | Objekt | [8 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| 1) Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {3057C05C-E4CF-4597-AD64-60E8FB7867C8} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | D 1.1.1 |  |  | bourací práce | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 1 |  | IMPORT | {3E55169C-75BC-41F3-B95F-F14BB8F2E6A8} | {3057C05C-E4CF-4597-AD64-60E8FB7867C8}
/ |  | D 1.1.2 |  |  | nové kce - hlavní objekt | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {BE931C6F-63A9-4957-BCF2-D89C66881553} | {3057C05C-E4CF-4597-AD64-60E8FB7867C8}
/ |  | D 1.4.3 |  |  | Vzduchotechnika, vytápění | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {BE931C6F-63A9-4957-BCF2-D89C66881553} | {3057C05C-E4CF-4597-AD64-60E8FB7867C8}
/ |  | D 1.4.7 |  |  | SILNOPROUD | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {BE931C6F-63A9-4957-BCF2-D89C66881553} | {3057C05C-E4CF-4597-AD64-60E8FB7867C8}
|  | a) Silnoproudá elektrotechnika | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | b) Stěhování dieselagregátu | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | c) Přívod NN pro lis 70 kW | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | d) Přívod pro telefony | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0
| 2) Soupis ostatních a nestavebních nákladů | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Procent. zadání [% nákladů rozpočtu] | Zařazení nákladů | DPH | DPH [CZK]
|  | Projekt skutečného provedení | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADY |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0

## D.1.1.1 - bourací práce
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [11 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {3E55169C-75BC-41F3-B95F-F14BB8F2E6A8}
2
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [12 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | Stavební úpravy kotelny ŠLP
| Objekt: |  | D 1.1.1 - bourací práce
| Místo: | [7 empty] | Datum:
| Objednavatel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Ostatní náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | #REF! |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | #REF! |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | #REF! |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | Stavební úpravy kotelny ŠLP
Objekt: |  |  | D 1.1.1 - bourací práce
Místo: | [6 empty] | Datum:
Objednavatel: | [6 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel:
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [8 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [9 empty] | 0 |  |  |  | DPH
| Zařízení staveniště | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Mimostav. doprava | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Územní vlivy | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Provozní vlivy | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Ostatní | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Kompletační činnosť | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [12 empty] | KOMPLETACNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | Stavební úpravy kotelny ŠLP
Objekt: |  |  | D 1.1.1 - bourací práce
Místo: | [6 empty] | Datum:
Objednavatel: | [6 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkom [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | D | -1 | [10 empty] | #REF!
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 227.7045 |  | 0 |  | 10.8177 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 227.7045 |  | 0 |  | 10.8177 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 9620324X1 | Bourání zdiva z cihel dutých včetně likvidace |  |  | m3 | 6.878 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.283 | 8.8245 | 0 | 0 | 1.175 | 8.0816 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
|  |  | a) ubourání částí zdiva ve skladu paliva pro osazení střešních vazníků (řez E-E) | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
mezi výškami 7,025-6,195=0,83 m
|  |  | 2*5,88*0,83*0,45 |  |  |  | 4.392
|  |  | b) ubourání šikmých částí zdiva do stávající střešní konstrukce v m.č. 1.21 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
mezi výškami 6,300-5,045=1,255 m
|  |  | 1/2*12,5*1,255*0,30 |  |  |  | 2.353 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
c) vybourání prostupu pro šroubový podavač
|  |  | 0,80*0,45*0,37 |  |  |  | 0.133
|  |  | Součet |  |  |  | 6.878 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
2 | K | 9650433X1 | Bourání podkladů betonových včetně likvidace |  |  | m3 | 5.765 |  |  | 0
základ pod zeď mezi m.č. 1.10÷1.14:
|  |  | 6,30*0,40*0,40 |  |  |  | 1.008
základ pod zeď mezi m.č. 1.15÷1.16:
|  |  | 7,60*0,40*0,40 |  |  |  | 1.216
podlaha m.č. 1.23
|  |  | 0,18*5,5*4,7 |  |  |  | 4.653
|  |  | Součet |  |  |  | 6.877
|  |  | Bouráno pouze 50% objemu základů |  |  |  | 5.765
3 | K | 9660721X6 | Demontáž dvěří a zárubně včetně likvidace |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.72 | 0.72 | 0 | 0 | 0.009 | 0.009 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
|  |  | demontáž dveří vč. zárubně mezi m.č. 1.22 a 1.25 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1 ks |  |  |  | 1 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 1 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
4 |  |  | Demontáž schodišťových ramen (viz. PD) |  |  | kus | 3 |  |  | 0 |  | 0 |  | základní | 0.72 | 2.16 | 0 | 0 | 0.009 | 0.027 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
|  |  | m.č. 1.21: 2 ks |  |  |  | 2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | m.č. 1.25: 1 ks |  |  |  | 1 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 3 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
5 |  |  | Demontáž a opětovná montáž stávajícího zvedacího mechanizmu pro vyvážení popela (Z3 viz.PD) |  |  | kg | 300 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.72 | 216 | 0 | 0 | 0.009 | 2.7 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
6 |  |  | Vytažení a vsunutí diesselagregátu z a do budovy |  |  | kpl | 1 |  |  | 0
7 |  |  | Přesun diesselagregátu v objektu |  |  | kpl | 1 |  |  | 0
8 |  |  | Demontáž a montáž stávajícího diesselagregátu (viz. PD) |  |  | HZS | 4 |  |  | 0
9 |  |  | Ukotvení diesselagregátu k základu |  |  | ks | 4 |  |  | 0
10 |  |  | Bourání stáv. základu pod diessl agregátem (viz PD) |  |  | kpl | 1 |  |  | 0
11 |  |  | Demontáž a likvidace stávajících ocelových vrat včetně rámu |  |  | ks | 2 |  |  | 0
12 |  |  | Demontáž a likvidace stávajících ocelových dveří, včetně zárubní |  |  | ks | 2 |  |  | 0
13 |  |  | Demontáž a likvidace stávajících 2 křídel ocelových vrat |  |  | ks | 1 |  |  | 0
14 |  |  | Demontáž stávajícího požárního žebříku |  |  | ks | 1 |  |  | 0
15 |  |  | Bourání otvorů v obvodovém zdivu do plochy 0,3m2 (pro VZT) |  |  | ks | 1 |  |  | 0

## D.1.1.2 - nové kce
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [11 empty] | >> skryté sloupce << | [10 empty] | {BE931C6F-63A9-4957-BCF2-D89C66881553}
2
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [12 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [9 empty] | False
| Stavba: |  | Stavební úpravy kotelny ŠLP
| Objekt: |  | D 1.1.2 - nové kce - hlavní objekt
| Místo: | [7 empty] | Datum:
| Objednavatel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Ostatní náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | Stavební úpravy kotelny ŠLP
Objekt: |  |  | D 1.1.2 - nové kce - hlavní objekt
Místo: | [6 empty] | Datum:
Objednavatel: | [6 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel:
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [13 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [8 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [8 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [8 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [8 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [8 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [8 empty] | 0
| 99 - Přesun hmot | [8 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [8 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [8 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [8 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [8 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [8 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [9 empty] | 0 |  |  |  | DPH
| Zařízení staveniště | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [13 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Mimostav. doprava | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [13 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Územní vlivy | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [13 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Provozní vlivy | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [13 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Ostatní | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [13 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Kompletační činnosť | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [13 empty] | KOMPLETACNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | Stavební úpravy kotelny ŠLP
Objekt: |  |  | D 1.1.2 - nové kce - hlavní objekt
Místo: | [6 empty] | Datum:
Objednavatel: | [6 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkom [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  | D | -1 | [10 empty] | #REF!
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
| 1 - Zemní práce | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 1.4612 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 132101202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 1000 m3 |  |  | m3 | 1.112 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.462 | 0.51374 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
|  |  | základ pod zeď mezi m.č. 1.10÷1.14: | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 6,30*0,40*0,40 |  |  |  | 1.008 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | základ pod zeď mezi m.č. 1.15÷1.16: | [19 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 7,60*0,40*0,40 |  |  |  | 1.216
|  |  | Součet |  |  |  | 2.224
|  |  | Hloubeno pouze 50% objemu základů |  |  |  | 1.112 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
2 | K | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 |  |  | m3 | 1.112 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.085 | 0.09452 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
3 | K | 162306111 | Vodorovné přemístění do 500 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění |  |  | m3 | 1.112 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.115 | 0.12788 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
4 | K | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 |  |  | m3 | 1.112 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.652 | 0.72502 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
| 2 - Zakládání | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0.1668 |  | 0.00037808 |  | 0 |  | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 |  |  | Beton základových pasů prostý C 20/25 |  |  | m3 | 2.224 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.075 | 0.1668 | 0.00017 | 0.00037808 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
|  |  | základ pod zeď mezi m.č. 1.10÷1.14: | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 6,30*0,40*0,40 |  |  |  | 1.008 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
základ pod zeď mezi m.č. 1.15÷1.16:
|  |  | 7,60*0,40*0,40 |  |  |  | 1.216 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 2.224 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 82.7537 |  | 20.3663 |  | 0 |  | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 3412726X1 | Stěny nosné tl 250 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic hmotnosti 500 kg/m3 |  |  | m2 | 114.8408 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.709 | 81.4221 | 0.17517 | 20.1167 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
|  |  | zdivo - kotelna (pl) obvodové stěny | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
mezi výškami 6,195-2,690=3,505 m
|  |  | 2*(18,500x3,505) |  |  |  | 129.685 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
zdivo - kotelna (pl) dle smlouvy
|  |  | 48.066 |  |  |  | -48.066
zazdění otvoru dveří mezi m.č. 1.22 a 1.25
|  |  | 1,09*2,02 |  |  |  | 2.2018
doplnění zdiva do střechy mezi m.č.1.21,1.26 a 1.24,1.22,1.25
a) rovná část mezi výškami 7,115-5,045=2,070 m
|  |  | 12,00*2,07 |  |  |  | 24.84
b) šikmé části mezi výškami (8,370-0,225)-7,115=1,030 m
|  |  | 1/2*12,00*1,03 |  |  |  | 6.18
|  |  | Součet |  |  |  | 114.8408 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
7 | K | 342272523 | Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3 |  |  | m2 | 2.395 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.556 | 1.3316 | 0.10422 | 0.24961 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
|  |  | dozdění ostění dveří mezi m.č. 1.21 a 1.25 | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 2*0,59*2,03 |  |  |  | 2.395 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 2.395 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
8 | K | 4139411X1 | D+M OK prodloužení stávajícíh sloupů (viz - PD) |  |  | t | 0.1975 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 18.175 | 3.5896 | 0.01954 | 0.0038591 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
prodloužení sloupů - kotelna:
deska 300x200x10 mm - 8 ks:
l=8*0,3=2,4 m; m=2,4*15,7=37,7 kg
I120 dl. 1,8 m – 8 ks:
l=8*1,8=14,4 m; m=14,4*11,1=159,8 kg
celková hmotnost oceli:
|  |  | m=37,7+159,8=197,5 kg |  |  |  | 0.1975
|  |  | Součet |  |  |  | 0.1975
| 4 - Vodorovné konstrukce | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 3.5896 |  | 0.0038591 |  | 0 |  | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 |  |  | kce podlahy m.č. 1.23 - beton B20/25 včetně osazení dopravníku topiva do kotelny m.č.1.25 |  |  | m3 | 6.7497 |  |  | 0
|  |  | m.č.1.23 | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 5,51*4,9*0,25 |  |  |  | 6.7497 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 6.7497 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
10 |  |  | doplnění bet.mazaniny (po bourání základu) |  |  | m2 | 1.05 |  |  | 0
Základ pro stávající dieselagregát pol.č.11 až 15
11 |  |  | Beton C 20/25 |  |  | m3 | 0.1575 |  |  | 0
12 | K | 631362021 | Kari síť 100/100/8 |  |  | t | 0.009324 |  |  | 0
13 |  |  | Příplatek za zpracování bet. směsi |  |  | m3 | 0.1575 |  |  | 0
14 |  |  | Bednění a odbednění základu |  |  | m2 | 0.55 |  |  | 0
15 |  |  | Antivibrační pryž montáž |  |  | m2 | 1.38 |  |  | 0
16 |  |  | Antivibrační pryž dodávka |  |  | m2 | 2.0692 |  |  | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 117.1593 |  | 54.8955 |  | 0 |  | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| K | 612142001 | Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty |  |  | m2 |  |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.36 | 0 | 0.00489 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
|  |  | viz. položka 151 obvodové stěny - 1 strana |  |  |  | 129.685 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | viz. položka 151 zazdění dveří - 2 strany |  |  |  | 229.6816
dozdění ostění dveří mezi m.č. 1.21 a 1.25
|  |  | 2*(0,49+2*0,15)*2,03 |  |  |  | 3.207
|  |  | Součet |  |  |  | 362.5736 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
| K | 612311131 | Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně |  |  | m2 |  |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.272 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
|  |  | viz. položka 138 | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| K | 612325422 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30% |  |  | m2 |  |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.344 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
|  |  | odborný odhad | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 50 m2 |  |  |  | 50 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 50 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
17 |  |  | Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně |  |  | m2 | 1.925 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.355 | 0.68337 | 0.0345 | 0.066412 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
|  |  | otvor pro šroubový podavač | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 2*(0,80+0,45)*(0,20+0,37+0,20) |  |  |  | 1.925 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 1.925 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
18 | K |  | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30% |  |  | m2 | 400 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.096 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
odborný odhad
|  |  | 400 |  |  |  | 400
|  |  | Součet |  |  |  | 400
19 |  |  | Uzavírací nátěr podlah |  |  | m3 | 24.3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 3.213 | 78.0759 | 2.2563 | 54.8291 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
|  |  | m.č. 1.25. 1.26 | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 24,3m2 |  |  |  | 24.3 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 24.3 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
| 9 - Ostatní konstrukce a práce | [8 empty] | 0 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
20 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 |  |  | m2 | 90 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.105 | 9.45 | 0.00013 | 0.0117 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
21 | K | 952901221 | Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží |  |  | m2 | 150 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.263 | 84.16 | 4e-05 | 0.0128 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
22 |  |  | Dočasné zastření prostor kotelny v době realizace díla (zabránení vniku vody - za zajištění provozuschopnosti technologie kotelny po dobu realizace díla viz PD) |  |  | m2 | 320 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.263 | 84.16 | 4e-05 | 0.0128 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
| 99 - Přesun hmot | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 16.218 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | 998011002 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m |  |  | t | 51 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.318 | 16.218 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 73.7636 |  | 0.0040308 |  | 0 |  | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | 763431002 | Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,72 m2 na zavěšený viditelný rošt |  |  | m2 | 99.955 |  |  | 0
25 | M | 5903603X1 | panel 600x600x15mm |  |  | m2 | 104.9527 |  |  | 0
viz PD 2.NP
kazetový podhled (04) (pl)
|  |  | m.č. 1.14: 10,20*12,00 |  |  |  | 0
|  |  | m.č. 1.15: 7,30*6,34 |  |  |  | 0
|  |  | m.č. 2.09a: 1,25*6,20 |  |  |  | 7.75
|  |  | m.č. 2.09b: 4,20*12,00+1,00*1,50 |  |  |  | 51.9
|  |  | m.č. 2.10: 7,45*5,41 |  |  |  | 40.305
|  |  | Součet |  |  |  | 99.955
|  |  | S prořezem |  |  |  | 104.9527
26 | M | 5903603X9 | panel 600x600x15mm(15min.odolnost-PBŘ) |  |  | m2 | 39.493 |  |  | 0
|  |  | m.č. 1.16: 7,30*5,41 dle PBŘ 15min. Odolnost |  |  |  | 39.493
|  |  | Součet |  |  |  | 39.493
|  |  | S prořezem |  |  |  | 41.4676
27 |  |  | SDK obklad OK sloupů, protipožárními deskami tl. 12,5 mm (blíže PD - PBŘ) |  |  | m | 100.77 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.732 | 73.7636 | 4e-05 | 0.0040308 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
|  |  | viz. PBŘ - DSK desky (RED) 15 minut | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | laboratoř - 16 ks: 4*(6,06-1,20)+12*(6,06-1,20-0,135) |  |  |  | 76.14 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | kotelna - 8 ks: 6*(6,195-2,69)+2*1,80 |  |  |  | 24.63 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 100.77 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
| 766 - Konstrukce truhlářské | [8 empty] | 0
28 | K | 7666210X1 | O1.01 okno dřevěné dvojsklo 2000x1500 Uw=1,2 W/m2K, Uf>1,3 vč. kování a povrchové úpravy |  |  | kus | 1 |  |  | 0
29 | K | 7666600X26 | D 2.06 dveře dřevěné laminátové plné 1000x1970 do ocel. zárubně včetně kování |  |  | kus | 1 |  |  | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 238.155 |  | 0 |  | 0 |  | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 |  |  | D+M ocelových schodů v m.č. 1.25 (Z1 viz - PD), včetně úpravy povrchu (2x základ + 1x RAL dle požadavku investora - viz PD) |  |  | kg | 250 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.25 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
31 |  |  | Dodávka a montáž ocelových schodů v m.č. 1.21 (Z2 viz - PD), včetně úpravy povrchu (2x základ + 1x RAL dle požadavku investora - viz PD) |  |  | kg | 500 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.25 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
32 |  |  | D+M ocelové dveře 900/1970 mm, plné, levé, včetně ocelové zárubně, včetně úpravy povrchu |  |  | kus | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.25 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
33 |  |  | D+M ocelové vrata (sklad štěpky - viz PD), a to včetně zenického zapravení, včetně úpravy povrchu(2x základ + 1x RAL dle požadavku investora - viz PD) |  |  | kus | 2 |  |  | 0
34 |  |  | D+M ocelové křídla vrat (2ks kotelna - viz PD), včetně úpravy povrchu(2x základ + 1x RAL dle požadavku investora - viz PD) |  |  | ks | 1 |  |  | 0
35 |  |  | úprava kce a montáž stávející kce výlezu na střechu, a to včetně povrchové úpravy (2x základ + 1x RAL dle požadavku investora - viz PD) |  |  | m | 8.5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 3.327 | 9.981 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
36 |  |  | Oplechování parapetu KL1 (viz PD) |  |  | ks | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 3.327 | 9.981 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
37 |  |  | Oplechování parapetu KL2 (viz PD) |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 3.327 | 9.981 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
38 |  |  | Oplechování stříšky KL3 (viz PD) |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 3.327 | 9.981 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
39 | K | 998767101 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m |  |  | t | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 3.327 | 9.981 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
| 784 - Dokončovací práce a dodávky | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 26.7241 |  | 0.1553 |  | 0 |  | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
40 | K | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m |  |  | m2 | 753.095 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.033 | 24.8521 | 0.0002 | 0.15062 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
|  |  | viz. položka 137 - 199,336m2 | [19 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | záklop SK17 - kotelna (pl) - viz. původní rozpočet |  |  |  | 31.681
|  |  | doplnění navýšení rozsahu maleb |  |  |  | 721.414
|  |  | Součet |  |  |  | 753.095 | [15 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
| K | 784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m |  |  | m2 | [7 empty] | základní | 0.104 | 0.936 | 0.00026 | 0.00234 | 0 | 0 | \ | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
viz. položka 136
41 |  |  | Dodávka a montáž hasících práškových přístrojů (viz - PD část PBŘ) |  |  | ks | 9 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.104 | 0.936 | 0.00026 | 0.00234 | 0 | 0 | \ | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
[23 empty] | VV | 2 | 1 | -1 | 0 | ROZPOCET
| 764 - Konstrukce klempířské | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
175 | K | 7643232X1 | K 402 ochranný plech Pz rš 80 mm |  |  | m | 48.8 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.155 | 0 | 0.00152 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
177 | K | 7643232X2 | K 406 ochranný plech Pz rš 150 mm |  |  | m | 48.8 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.155 | 0 | 0.00152 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
178 | K | 7643232X3 | K 407 okapnička plech Pz rš 150 mm |  |  | m | 48.8 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.155 | 0 | 0.00152 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
179 | K | 7643232X4 | K 408 okapnička plech Pz rš 280 mm |  |  | m | 48.8 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.155 | 0 | 0.00152 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
185 | K | 7643232X5 | K 420 systémový tvarovaný plech Pz rš 90 mm |  |  | m | 41.1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.155 | 0 | 0.00152 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
174 | K | 7643332X1 | K 401 lemování plech Pz rš 240 mm |  |  | m | 24.4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.136 | 0 | 0.00141 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
180 | K | 7643332X2 | K 409 lemovací profil plech Pz rš 225 mm |  |  | m | 48.8 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.136 | 0 | 0.00141 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
181 | K | 7643332X3 | K 411 příponka plech Pz rš 540 mm |  |  | m | 13.7 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.136 | 0 | 0.00141 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
184 | K | 7643332X4 | K 414 příponka plech Pz rš 430 mm |  |  | m |  |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.136 | 0 | 0.00141 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
188 | K | 7643332X5 | K 452 vystřihovaná krycí lišta plech Pz rš 205 mm |  |  | m | 48.8 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.136 | 0 | 0.00141 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
186 | K | 7643522X1 | K 437 žlab Pz podokapní půlkruhový rš 250 mm vč. háků a příslušenství |  |  | m | 48.8 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.37 | 0 | 0.00249 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
176 | K | 7643932X1 | K 403 střešní prvky Pz - hřeben střechy rš 640 mm |  |  | m | 24.4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.241 | 0 | 0.00363 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
182 | K | 7644302X1 | K 412 oplechování Pz zdí rš 800 mm včetně rohů |  |  | m | 13.7 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.425 | 0 | 0.00451 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
183 | K | 7644302X2 | K 413 oplechování Pz zdí rš 540 mm včetně rohů |  |  | m |  |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.351 | 0 | 0.00283 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
187 | K | 7644302X3 | K 441 systémový tvarovaný plech Pz rš 480 mm |  |  | m | 41.1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.351 | 0 | 0.00283 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
189 | K | 7644532X1 | K 415 systémová manžeta Pz |  |  | kus |  |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.131 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
282 | K | 7644542X1 | K 3.03 odpadní trouby Pz kruhové D 150 mm včetně kole a kotlíků |  |  | m |  |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.493 | 0 | 0.00351 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
231 | K | 998764101 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m |  |  | t |  |  |  | 0 |  |  |  | základní | 4.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
[16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
[16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
[14 empty] | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64
[16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
[14 empty] | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64
[16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
[14 empty] | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64
[23 empty] | D | 0 |  |  |  | PN | [6 empty] | 0
[14 empty] | základní | [8 empty] | PN | 1 |  |  |  | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[14 empty] | základní | [8 empty] | PN | 1 |  |  |  | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[14 empty] | základní | [8 empty] | PN | 1 |  |  |  | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[14 empty] | základní | [8 empty] | PN | 1 |  |  |  | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[14 empty] | základní | [8 empty] | PN | 1 |  |  |  | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0

## D.1.4.3 - VZT+UT
ROZPOČET
Stavba: |  | Stavební úpravy kotelny ŠLP
Objekt: |  | D.1.4.3 - Vzduchotechnika, vytápění
PČ | Pozice | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu | [5 empty] | 0
|  | Zařízení č.1 - Větrání kotelny a strojovny vytápění |  |  |  | 0
všechny níže uvedené pozice se nacházejí ve výkrese VZT+UT - Půdorys 1.NP
| 1.01 | Radiální potrubní ventilátor RP 60-30/28-6D třífázový | ks | 2 |  | 0
včetně regulátoru výkonu TRN2D, vzdáleného ovladače regulátoru ORe5,
včetně 2ks pružných manžet
| 1.02 | Protidešťová žaluzie pro sání vzduchu - PZ 60-35 včetně síta a rámu | ks | 2 |  | 0
| 1.03 | Přetlaková žaluzie (výfuková) PTZ-E-500x500-1 včetně síta a rámu | ks | 1 |  | 0
| 1.03A | TWG 200 protidešťová žaluzie vč. rámu a síta | ks | 1 |  | 0
| 1.03B | Protidešťová žaluzie pro výfuk vzduchu - PZ 50-25 včetně síta a rámu | ks | 1 |  | 0
| 1.200 | Montažní materiál k z.č.1 | kg | 5 |  | 0
| 1.201 | Zaregulování z.č.1, koordinace s SI | h | 2 |  | 0
|  | Zařízení č.2 - Stávající kotelna |  |  |  | 0
| 2.01 | Teplovzdušné topidlo Sahara Maxx Typ HN12.UWCRAL.BKD | ks | 1 |  | 0
průtok vzduchu 1840/2310 m3/h, směrová žaluzie, ventilátor 3x400 V / 0,52 A
celoměděný teplovodní výměník, max. 15 kW (80/60°C - 10 °C)
termostat OSH2
montážní konzole
| 2.02 | Ventil TA Stad DN 20 | ks | 1 |  | 0
|  | Seter Inline 100, 8 až 30 l/min. | ks | 1 |  | 0
|  | Filtr DN 25 | ks | 1 |  | 0
|  | Kulový kohout DN 25 | ks | 5 |  | 0
|  | Vypouštěcí kohout DN 15 | ks | 4 |  | 0
|  | Odvzdušňovací ventil DN 15 | ks | 3 |  | 0
|  | Odvdzušňovací nádoba svař. | ks | 2 |  | 0
|  | Montáž armatur závitových | kpl | 1 |  | 0
|  | Teploměr do jímky | ks | 2 |  | 0
|  | Potrubí ocelové závitové vč. montáže a uchycení DN 25 | bm | 42 |  | 0
|  | Potrubí ocelové závitové vč. montáže a uchycení DN 10 | bm | 3 |  | 0
|  | Ohebné flexi připojovací potrubí k topidlu 2.01 | kpl | 1 |  | 0
|  | základní a krycí nátěr potrubí | bm | 45 |  | 0
|  | Tlaková zkouška | bm | 45 |  | 0
|  | Napojení na rozdělovač a sběrač (stávající) | kpl | 2 |  | 0
|  | Topná zkouška a seřízení armatur | kpl | 1 |  | 0
|  | Pomocný a montážní materiál (štítky na okruhy, páska ALS atd.) | kpl | 1 |  | 0
|  | Zařízení č.3 - Odkouření dieselagregátu |  |  |  | 0
| 3.01 | Sestava přetlakového komínu s kouřovodem | kpl | 1 |  | 0
včetně pružného připojení spotřebiče a montážního materiálu
|  | Ostatní náklady |  |  |  | 0
|  | Přesun hmot | kpl | 1 |  | 0
|  | Inženýrská koordinační činnost | hod | 6 |  | 0
|  | Zaškolení obsluhy | hod | 3 |  | 0
|  | Vypracování PD skutečného provedení | ks | 1 |  | 0

## D.1.4.7a - Silnoproud-rekap
Stavebni upravy kotelny v arealu Skolniho lesniho podniku Masarykuv les, Vranov u Brna
D.1.4.7 Technika prostředí staveb - silnoproudá elektrotechnika
Rekapitulace rozpočtu
Projektové a průzkumné práce
Dokumentace skutečného provedení stavby
| Celkem |  |  |  | 0
Základní rozpočtové náklady
Dodávky celkem
Montážní práce a služby celkem
Mimostav. doprava 3.6% z dodávky
PPV 1% obor 001-025
PPV 6% mimo oboru 001-025
| Celkem |  |  |  | 0
Náklady hrazené z provozních prostředků
Revize a zkoušky
| Celkem |  |  |  | 0
| Celkem bez DPH |  |  |  | 0
Daň z přidané hodnoty
| sazba DPH | 21 | % z | 0 | 0
| DPH celkem |  |  |  | 0
| Celkem s DPH |  |  |  | 0

## D.1.4.7a - Silnoproud-instalace
Ozn. | Kód položky | Název položky | MJ | Množství | Cena jednotková za materiál | Cena celkem bez DPH | Cena jednotková za práci | Cena celkem bez DPH
INSTALACE
1 | 210 01-0320 | Krabice odbočná nástěnná 7221B s víčkem, vč zapojení | ks | 20 |  | 0 |  | 0
2 | 210 01-0523 | Odvíčkování nebo zavíčkování krabic s 4 šrouby | ks | 20 |  |  |  | 0
3 | 210 81-0045 | CYKY-J 3 x 1,5 mm2 | m | 100 |  | 0 |  | 0
3 | 210 81-0045 | CYKY-J 4 x 1,5 mm2 | m | 150 |  | 0 |  | 0
4 | 210 81-0049 | CYKY-J 5 x 1,5 mm2 | m | 170 |  | 0 |  | 0
5 | 210 81-0054 | CYKY-J 5 x 10 mm2 | m | 50 |  | 0 |  | 0
6 | 210 80-2331 | CYSY-O 2x0,75 | m | 100 |  | 0 |  | 0
7 | 210 80-2171 | SYKFY 4x2x0,5 | m | 50 |  | 0 |  | 0
8 | 210 01-0108 | Elektroinstalační lišta LHD 40x40 | m | 70 |  | 0 |  | 0
9 | 210 01-0213 | Kovová elektroinstalační trubka 6021 EOZ | m | 80 |  | 0 |  | 0
10 | 210 01-0107 | Příslušenství k NIEDAX lištám - příchytky | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0
11 | 210 11-0001 | Spínač jednopólový pro nástěnnou montáž, IP44, řazení č. 1, komplet, vč. zapojení | ks | 4 |  | 0 |  | 0
12 | 210 11-0001 | Spínač jednopólový pro nástěnnou montáž, IP44, řazení č. 1, komplet, vč. zapojení - demontáž, montáž | ks | 3 |  |  |  | 0
13 | 210 11-1127 | Zástrčka 400V, TN-S, 32A | ks | 1 |  | 0 |  | 0
14 | 210 20-1073 | Svítidlo přisazené zářivkové VYRTYCH - VIPET-I-PC-228-EP, s elektronickým předřadníkem, 2x28W, T16 | ks | 4 |  | 0 |  | 0
15 | 210 20-2013 | Svítidlo pouliční BOY-EP 70/50 EC4 70W (včetně kotev a nosičů) | ks | 2 |  | 0 |  | 0
16 |  | Svítidlo přisazené zářivkové - čištění svítidla | ks | 15 |  |  |  | 0
17 | 210 20-1073 | Svítidlo přisazené zářivkové 2x36W - demontáž, montáž | ks | 2 |  |  |  | 0
18 | 210 20-0070 | Svítidlo nástěnné žárovkové - demontáž, montáž | ks | 3 |  |  |  | 0
19 |  | Lineární zářivka OSRAM HE 28W/840 (T5-16mm) | ks | 8 |  | 0
20 |  | Termostat k ventilátoru s externím čidlem, 24V=, DANFOSS KP78 | ks | 2 |  | 0
21 |  | Demontáž a zpětná montáž venkovních svítidel | ks | 5 |  | 0 |  | 0
22 |  | Venkovní svítidlo IP65 40W | ks | 1 |  | 0 |  | 0
23 |  | Koordinace | hod | 2 |  |  |  | 0
24 |  | Demontáž | hod | 5 |  |  |  | 0
25 |  | Drobný materiál a pomocné stavební práce | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Mezisoučet: |  |  |  | 0 |  | 0

## D.1.4.7a - Silnoproud-rozvadec
Ozn. | Kód položky | Název položky | MJ | Množství | Cena jednotková za materiál | Cena celkem bez DPH | Cena jednotková za práci | Cena celkem bez DPH
ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO ROZVÁDĚČE KOTELNY
1 | 210 12-0412 | Jistič B6/1 | ks | 3 |  | 0 |  | 0
2 | 210 12-0469 | Jistič C6/3 | ks | 3 |  | 0 |  | 0
3 | 210 12-1013 | Časové relé 230V, 10A, ovládací napětí 24V-240V/50Hz | ks | 2 |  | 0 |  | 0
4 | 210 10-0096 | Ukončení vodičů na PE a N svorkovnici do 2,5 mm2 | ks | 12 |  |  |  | 0
5 | 210 10-0099 | Ukončení vodičů na PE a N svorkovnici do 10 mm2 | ks | 2 |  |  |  | 0
6 |  | D+M rozvaděče pro V.O. (pojistková vložka 50A - viz. PD) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
7 |  | Kompletace | hod | 5 |  |  |  | 0
8 |  | Drobný materiál a pomocné stavební práce | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0
9 |  | Koordinace | hod | 2 |  |  |  | 0 | co obsahuje
|  | Celkem za úpravu rozváděč: |  |  |  | 0 |  | 0

## D.1.4.7b - Stehovani_DA
Stavební úpravy kotelny ŠLP
stěhování dieselagregátu + zásuvka
Název | Mj | Počet | Cena /MJ | Celkem bez DPH
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC,
Kabely CGSG 4x6 | m | 37 |  | 0
CYA 6 | m | 37 |  | 0
kotva kovová | ks | 20 |  | 0
Instalační trubka tuhá, vnitřní průměr min. 30mm | m | 6 |  | 0
CYKY-J 3 x 2,5 mm2 | m | 10 |  | 0
Zásuvka jednonásobná 16 A, 230 V, IP 44, pro nástěnnou montáž, komplet, vč. zapojení | ks | 1 |  | 0
Instalační trubka tuhá, vnitřní průměr min. 30mm | m | 6 |  | 0
Revizni technik | kpl | 1 |  | 0
Podružný materiál | kpl | 1 |  | 0
DSS | kpl | 1 |  | 0
Celkem bez DPH |  |  |  | 0

## D.1.4.7.d - NN pro lis
Stavební úpravy kotelny ŠLP
Přívod NN pro lis 70kW
Název | Mj | Počet | Cena /MJ | Celkem bez DPH
PŘÍPOJKA NN
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC,
CYKY 3x35+25 mm2 , pevně | m | 31 |  | 0
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením do 150 mm2 | ks | 1 |  | 0
kabelová trasa v objektu - trubka 110 | m | 6 |  | 0
vyhledání tras a protahování přes stavající multikanály | kpl | 2 |  | 0
Spojka kabelová | kpl | 1 |  | 0
Podružný materiál | kpl | 1 |  | 0
DSS | kpl | 1 |  | 0
PŘÍPOJKA NN - celkem |  |  |  | 0
ZEMNÍ PRÁCE a VÝKOPY
Vytýčení kabelového vedení | km | 0 |  | 0
Hloubení rýhy Zemina třídy 3, š.500mm, hl.800mm, dl. 8,0m | m3 | 3.2 |  | 0
Příplatek za lepivost | m3 | 3.2 |  | 0
Vodorovné přemístění zeminy | m3 | 3.2 |  | 0
Bourání betonu vč. likvidace | m | 0.5 |  | 0
řezání asfaltu | m | 0 |  | 0
bourání živičných povrchů | m2 | 0 |  | 0
rozebrání a složení dlažby | m2 | 0 |  | 0
obnovení původních povrchů | m2 | 0 |  | 0
Beton - mazanina | m3 | 0 |  | 0
zřízení kabelového lože z kopaného písku, bez zakrytí, šíře 50cm,tloušťka 10cm | m | 27 |  | 0
Fólie výstražná do šířky 20cm | m | 27 |  | 0
Kabelový prostup Světlost do 15 cm | ks | 1 |  | 0
KF09110 světlost 94mm | m | 27 |  | 0
zához Zemina třídy 3, š.500mm, hl. 800mm, dl. 8,0m | m3 | 3.2 |  | 0
ZEMNÍ PRÁCE a VÝKOPY - celkem |  |  |  | 0
Přívod NN pro lis 70kW - celkem |  |  |  | 0

## D.1.4.7.e - telefony
Stavební úpravy kotelny ŠLP
Přívod pro telefony
Název | Mj | Počet | Cena /MJ | Celkem bez DPH
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC,
SYKFY 10x2x0,5 | m | 40 |  | 0
TCEPFLE 5x5x0,4 | kpl | 35 |  | 0
Kronepasky+zapojení+vaničky | kpl | 4 |  | 0
KT 250 včetně vývodek | ks | 2 |  | 0
Ukončení kabelů | ks | 4 |  | 0
měření | kpl | 1 |  | 0
Podružný materiál | kpl | 1 |  | 0
Přívod pro telefony celkem |  |  |  | 0