## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet
| Zakázka: |  |  | Z14-068 Rekonstrukce plynové kotelny K1
Objekt:
Rozpočet:
| Objednatel: |  | Sparáva kolejí a menz, Mendelova univerzita v Brně |  |  |  | IČ:
|  |  | Kohoutova 11 |  |  |  | DIČ:
|  | 613 00 | Brno
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny |  |  | Dodávka |  | Montáž |  | Celkem
HSV | HSV |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
PSV | PSV |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
MON | MON |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
VN | Vedlejší náklady |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
ON | Ostatní náklady |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Celkem |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| svazek D.1.4.1 Vytápění | [8 empty] | svazek D.1.4.1 Vytápění
Popis rozpočtu: -
| svazek D.1.4.1 Vytápění | [8 empty] | svazek D.1.4.1 Vytápění
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu | Dodávka | Montáž | Celkem
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV | 0 | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV | 0 | 0
| 97 | Prorážení otvorů |  |  | HSV | 0 | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV | 0 | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV | 0 | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV | 0 | 0
| 731 | Kotelny |  |  | PSV | 0 | 0
| 733 | Rozvod potrubí |  |  | PSV | 0 | 0
| 734 | Armatury |  |  | PSV | 0 | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV | 0 | 0
| 900 | Demontáže |  |  | HSV | 0 | 0
| Cena celkem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Note on C13: PSČ
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: Ulice
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
Z:
O:
R:

## Vytápění
Položkový rozpočet | [20 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | Z14-068 Rekonstrukce plynové kotelny K1 | [18 empty] | STA
O: | [20 empty] | OBJ
R: | [20 empty] | ROZ
C: | [20 empty] | CAS_STR
Příloha B1: Položkový rozpočet - Vytápění
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | 37 | opravy omítek a malba | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL13_0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.37 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
2 | 631 10-0002.RA0 | Podlaha z dlažby keramické,podkladní mazanina 8 cm | m2 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.27378 | 1.37 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL13_0
Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
3 | 979 08-2111.R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 0.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL13_0
4 | 970 05-1160.R00 | Vrtání jádrové do ŽB do D 160 mm | m | 0.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00287 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL13_0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
5 | 998 73-1101.R00 | Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m | t | 1.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL13_0
6 | 998 73-1193.R00 | Příplatek zvětšený přesun, kotelny do 500 m | t | 1.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL13_0
7 | 998 73-4101.R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m | t | 0.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL13_0
8 | 998 73-4193.R00 | Příplatek zvětšený přesun, armatury do 500 m | t | 0.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL13_0
9 | 998 72-2101.R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m | t | 0.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL13_0
10 | 998 72-2192.R00 | Příplatek zvětš. přesun, vnitřní vodovod do 100 m | t | 0.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL13_0
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
11 | 721 17-6102.R00 | Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00038 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL13_0
12 | 31 | trychtýř pro pojistné ventily, mat. a montáž | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL13_0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.18 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
13 | 722 17-2312.R00 | Potrubí z PPR, D 25x3,5 mm | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00518 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL13_0
14 | 722 17-2313.R00 | Potrubí z PPR, D 32x4,4 mm | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00535 | 0.08 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL13_0
15 | 283-77240.AR | Trubice izolační 35x6 mm | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL13_0
16 | 722 17-2316.R00 | Potrubí z PPR, D 63x8,6 mm | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00654 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL13_0
17 | 283-772498R | Trubice izolační 63x25 mm | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL13_0
18 | 722 17-2318.R00 | Potrubí z PPR, D 90x12,3 mm | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00562 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL13_0
19 | 283-772575R | Trubice izolační 89x25 mm | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00028 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL13_0
20 | 722 28-0109.R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 65 | m | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL13_0
21 | 722 29-0234.R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL13_0
Díl: | 731 | Kotelny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
22 | 1 | Poz. 1 plynový kondenzační kotel 124 kW, 6 Bar, komplet 4 ks | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL13_0
23 | 27 | rozšíření pro nadřazenou regulaci | kpl | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL13_0
24 | 2 | montáž kotle | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL13_0
25 | 3 | uvedení do provozu | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL13_0
26 | 4 | Poz. 2 připojovací sada kotle s čerpadlem, a pojistným ventilem, izolace | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL13_0
27 | 5 | montáž připojovací sady | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL13_0
28 | 6 | Poz. 3 neutralizační box | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL13_0
29 | 7 | Poz. 4 typová hydraulická kaskáda pro 4 kotle, izolace | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL13_0
30 | 8 | montáž hydraulické kaskády | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL13_0
31 | 9 | Poz. 5 kabinetní změkčovací filtr | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL13_0
|  | Mechanický předfiltr, kabinetový aut. změkčovací filtr, instalační armatury, kapky pro ruční měření tvrdosti, chemie na prvotní spuštění | [18 empty] | POP | Mechanický předfiltr, kabinetový aut. změkčovací filtr, instalační armatury, kapky pro ruční měření tvrdosti, chemie na prvotní spuštění
32 | 10 | montáž kabinetního filtru | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL13_0
33 | 11 | Poz. 6 doplňovací sestava armatur s potrubním, oddělovačem tř. 4 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL13_0
34 | 12 | montáž doplňovací sestavy armatur | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL13_0
35 | 13 | Poz. 7 akumulační nádrž TUV 1000 l, snížená výška, nožek, úprava hrdel dle požadavků, d max. 790 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL13_0
|  | PN 10 | [18 empty] | POP | PN 10
36 | 14 | izolace nádoby PU pěnou 100 mm snímatelná | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL13_0
37 | 15 | montáž nádoby a izolace | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL13_0
38 | 16 | Poz. 8 kompresorový expanzní automat s nádobou, 400 l, včetně armatur | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL13_0
39 | 20 | elektromagnetický ventil pro doplňování | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL13_0
40 | 17 | montáž automatu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL13_0
41 | 18 | uvedení automatu do provozu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL13_0
42 | 19 | Poz. 9 odlučovač kalů 47 m3/h | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL13_0
43 | 21 | tepelná izolace | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL13_0
44 | 22 | montáž odlučovače | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL13_0
45 | 23 | Poz. 10 čerpadlo bronzové 1fázové 1otáčkové, 30kPa/14 m3/h | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL13_0
46 | 24 | montáž čerpadla | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL13_0
47 | 25 | Poz. 11 Aquamat 100 l, 10 Bar | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL13_0
|  | uzavírací armatura s vypouštěním zajišťující průtok nádobou | [18 empty] | POP | uzavírací armatura s vypouštěním zajišťující průtok nádobou
48 | 26 | montáž aquamatu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL13_0
49 | 36 | napuštění otopné soustavy upravenou vodou | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL13_0
50 | 28 | topná zkouška | h | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL13_0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.18 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
51 | 733 12-1232.R00 | Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 133 x 4,5 mm | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02175 | 0.11 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL13_0
52 | 733 11-1316.R00 | Potrubí závit. běžné svařované v kotelnách DN 32 | m | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00787 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL13_0
53 | 733 19-0232.R00 | Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 133 | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL13_0
54 | 32 | propláchnutí otopné soustavy | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL13_0
55 | 631-54632R | Pouzdro potrubní izolační 133/60 mm, kamenná vlna s Al fólií se skelnou mřížkou na povrchu | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00238 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL13_0
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
56 | 734 23-3112.R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 20 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL13_0
57 | 734 23-3113.R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 25 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL13_0
58 | 734 23-3114.R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 32 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00052 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL13_0
59 | 734 23-3115.R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 40 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00077 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL13_0
60 | 734 23-3116.R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 50 | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00124 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL13_0
61 | 734 41-1141.R00 | Teploměr dvoukovový,pevný stonek 60 mm | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00063 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL13_0
62 | 734 42-1150.R00 | Tlakoměr deformační, D 100 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00252 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL13_0
63 | 734 29-3312.R00 | Kohout kulový vypouštěcí, DN 15 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL13_0
64 | 29 | vyvažovací ventil DN 40 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL13_0
65 | 30 | zpětný ventil pro ochranu pitné vody, dle ČSN EN 1717 pro třídu 2, DN 40 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL13_0
66 | 734 20-9117.R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 6/4 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL13_0
67 | 734 23-4112.R00 | Kohout vzorkovací DN 15 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL13_0
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
68 | 783 42-4240.R00 | Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+1x +1x email | m | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL13_0
69 | 783 42-6160.R00 | Nátěr syntetický potrubí do DN 150 mm Z + 2x | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00014 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL13_0
Díl: | 900 | Demontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
70 | 35 | vypuštění vody z otopné soustavy | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL13_0
71 | 33 | bourání základů pro stávající zařízení | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL13_0
72 | 34 | demontáž stávajícího zařízení | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL13_0
73 | 979 08-2111.R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 0.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL13_0
74 | 979 98-1101.R00 | Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t | t | 0.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL13_0
[19 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END