## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet
| Zakázka: |  |  | Z14-068 Rekonstrukce plynové kotelny K1
Objekt:
Rozpočet:
| Objednatel: |  | Správa kolejí a menz, Mendelova univerzita v Brně |  |  |  | IČ:
|  |  | Kohoutova 11 |  |  |  | DIČ:
|  | 613 00 | Brno
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny |  |  | Dodávka |  | Montáž |  | Celkem
HSV | HSV |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
PSV | PSV |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
MON | MON |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
VN | Vedlejší náklady |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
ON | Ostatní náklady |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Celkem |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| svazek D.1.4.2 Plynoinstalace | [8 empty] | svazek D.1.4.2 Plynoinstalace
Popis rozpočtu: -
| svazek D.1.4.2 Plynoinstalace | [8 empty] | svazek D.1.4.2 Plynoinstalace
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu | Dodávka | Montáž | Celkem
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV | 0 | 0
| 86 | Potrubí z trub ocelových |  |  | HSV | 0 | 0
| 97 | Prorážení otvorů |  |  | HSV | 0 | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV | 0 | 0
| 723 | Vnitřní plynovod |  |  | PSV | 0 | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV | 0 | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV | 0 | 0
| 900 | Vzduchotechnika |  |  | HSV | 0 | 0
| 901 | Spalinová cesta |  |  | HSV | 0 | 0
| Cena celkem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Note on C13: PSČ
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: Ulice
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
Z:
O:
R:

## Plynoinstalace
Položkový rozpočet | [20 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | Z14-068 Rekonstrukce plynové kotelny K1 | [18 empty] | STA
O: | [20 empty] | OBJ
R: | [20 empty] | ROZ
C: | [20 empty] | CAS_STR
Příloha B2: Položkový rozpočet - Plynoinstalace
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.22 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | 310 23-6241.R00 | Zazdívka otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0545 | 0.22 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL13_0
Díl: | 86 | Potrubí z trub ocelových |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.21 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
2 | 723 12-0202.R00 | Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 15 | m | 16.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00509 | 0.08 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL13_0
3 | 723 12-0204.R00 | Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 25 | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01249 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL13_0
4 | 723 11-0208.R00 | Potrubí ocel. závitové černé šroubované DN 65 | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01009 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL13_0
5 | 723 11-0209.R00 | Potrubí ocel. závitové černé šroubované DN 80 | m | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01247 | 0.11 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL13_0
6 | 5 | úprava stávajícího akumulátoru plynu, zavaření otvorů a vyřezání nových | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL13_0
7 | 7 | tlaková zkouška | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL13_0
Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.22 |  |  |  |  | DIL
8 | 971 03-3341.R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.30cm, MVC | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0 | 0.054 | 0.22 |  | Vlastní |  |  | POL13_0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
9 | 998 72-3101.R00 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m | t | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL13_0
10 | 998 72-3192.R00 | Příplatek zvětš. přesun, vnitřní plynovod do 100 m | t | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL13_0
11 | 998 76-7103.R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m | t | 0.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL13_0
Díl: | 723 | Vnitřní plynovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0.44 |  |  |  |  | DIL
12 | 723 16-0825.R00 | Demontáž přípojek k plynoměru, svařovaných | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.20701 | 0.41 |  | Vlastní |  |  | POL13_0
13 | 723 26-0802.R00 | Demontáž plynoměrů | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00615 | 0.01 | 0.026 | 0.03 |  | Vlastní |  |  | POL13_0
14 | 1 | demontáž potrubí a zařízení je součástí svazku, D.1.4.1 vytápění | pozn. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL13_0
15 | 723 16-0204.R00 | Přípojka k plynoměru, závitová bez ochozu G 1 | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00325 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL13_0
16 | 2 | plynoměr turbínový podružný G40, snímač impulzů | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL13_0
17 | 723 26-1915.R00 | montáž plynoměru | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00027 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL13_0
18 | 3 | bezpečnostní skříň 1000x1200x400 mm, ocelový plech, s dvířky, materiál, nátěr, montáž | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL13_0
|  | Izolace minerální vatou 50 mm kašírovanou Al | [18 empty] | POP | Izolace minerální vatou 50 mm kašírovanou Al
19 | 4 | bezpečnostní membránový uzávěr DN 65 s odfukem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL13_0
20 | 723 21-9103.R00 | Montáž armatury přírubové plynovodní, DN 65 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.005 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL13_0
21 | 723 23-6112.R00 | Kohout kulový, vnitřní-vnitřní závit DN 10 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL13_0
22 | 723 23-5111.R00 | Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. DN 15 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00023 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL13_0
23 | 723 23-5113.R00 | Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. DN 25 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00066 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL13_0
24 | 723 23-5117.R00 | Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. DN 65 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00368 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL13_0
25 | 551-310170R | Ventil vzorkovací rohový 3/8" F | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL13_0
26 | 734 42-1130.R00 | Tlakoměr deformační | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00297 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL13_0
27 | 6 | kotle jsou předmětem dodávky svazku, D.1.4.1 Vytápění | pozn. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL13_0
28 | 8 | revize | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL13_0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
29 | 767 99-5105.R00 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg, pozinkovaná plošina nad atikou | kg | 300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL13_0
|  | včetně kotvení | [18 empty] | POP | včetně kotvení
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
30 | 783 42-4140.R00 | Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x | m | 17.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL13_0
31 | 783 42-5150.R00 | Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm Z + 2x | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL13_0
Díl: | 900 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
32 | 9 | potrubí spiro d 160 mm, včetně tvarovek, materiál a montáž | m | 1.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL13_0
33 | 10 | potrubí spiro d 315 mm, včetně tvarovek a mřížek, materiál a montáž | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL13_0
34 | 11 | protidešťová žaluzie d 160 mm, pozink | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL13_0
35 | 12 | protidešťová žaluzie d 315 mm, pozink | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL13_0
36 | 728 31-4121.R00 | Montáž protidešť. žaluzie kruhové do d 300 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL13_0
37 | 728 31-4122.R00 | Montáž protidešť. žaluzie kruhové do d 400 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL13_0
38 | 13 | ventilátor pro přetlakové větrání, 2000 m3/h | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL13_0
39 | 728 61-4214.R00 | Mtž ventilátoru axiál. nízkotl. do d 400mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL13_0
Díl: | 901 | Spalinová cesta |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
40 | 14 | spalinová kaskáda pro dva kotle DN 200 mm, včetně revizního kusu a odvodu kondenzátu | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL13_0
41 | 15 | potrubí DN 100 pro připojení kotle | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL13_0
42 | 16 | základní sada šachty | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL13_0
43 | 17 | roura kouřovodu DN 200 mm, 2 m | ks | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL13_0
44 | 18 | rozpěrky kouřovodu sada 3 ks | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL13_0
45 | 19 | montáž komínu | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL13_0
46 | 20 | napojení kouřovodu na stávající komín, vynesení, komína, demontáž opláštění | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL13_0
[19 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END