## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet
| Zakázka: |  |  | Z14-068 Rekonstrukce plynové kotelny K1
Objekt:
Rozpočet:
| Objednatel: |  | Sparáva kolejí a menz, Mendelova univerzita v Brně |  |  |  | IČ:
|  |  | Kohoutova 11 |  |  |  | DIČ:
|  | 613 00 | Brno
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny |  |  | Dodávka |  | Montáž |  | Celkem
HSV | HSV
PSV | PSV
MON | MON
VN | Vedlejší náklady
ON | Ostatní náklady
| Celkem |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| svazek D.1.4.3 Elektroinstalace a MaR | [8 empty] | svazek D.1.4.3 Elektroinstalace a MaR
Popis rozpočtu: -
| svazek D.1.4.3 Elektroinstalace a MaR | [8 empty] | svazek D.1.4.3 Elektroinstalace a MaR
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on C13: PSČ
Note on D13: Ulice

## Elektroinstalace a MaR
Položkový rozpočet
S: Z14-068 Rekonstrukce plynové kotelny K1
Příloha B3: Položkový rozpočet - Elektroinstalace a MaR
Název | Množství | MJ | Materiál včetně montáže
|  |  | Cena za MJ v Kč bez DPH | Cena celkem v Kč bez DPH
Řídící systém
MALÉ KOMPAKTNÍ ŘÍDICÍ SYSTÉMY
Řídicí systém 8DI, 8DO, 8AI, 4AO, RS232, RS485, Ethernet, displej 122x32 bodů, kláv., integrovaný WEB server | 1 | ks |  | 0
ROZŠIŘUJÍCÍ V/V MODULY
12x analog IN 0-5V, 0-10V, 0-20mA, Ni1000, 12 bitů | 1 | ks |  | 0
8x univ. IN, 8x analog OUT 0-10V, rozlišení 12 bitů | 1 | ks |  | 0
12x spínací relé 250V/6A | 1 | ks |  | 0
Spínaný zdroj 75W na DIN lištu
230 VAC/24 VDC | 1 | ks |  | 0
ORIENTAČNÍ KALKULACE CENY APLIKACE
Cena za datový bod | 59 | ks |  | 0
Řídící systém celkem |  |  |  | 0
Polní instrumentaci
ODPOROVÝ SNÍMAČ TEPLOTY PROSTOROVÝ - VENKOVNÍ, Rozsah -30až+100°C, Krytí IP65:
Venkovní čidlo - Ni1000/6180. | 1 | ks |  | 0
Snímač teploty se stonkem a plastovou hlavicí, Krytí IP65, Měřicí rozsah: -30 až 150 °C.
Délka nerezového stonku l=120 mm, čidlo - Ni1000/6180. | 16 | ks |  | 0
Délka nerezového stonku l=240 mm, čidlo - Ni1000/6180. | 2 | ks |  | 0
Jímka nerezová
G 1/2", délka 100 mm | 2 | ks |  | 0
G 1/2", délka 220 mm | 2 | ks |  | 0
Napájecí zdroje a pomocné prvky
nap. 230V/12V ss -DIN | 1 | ks |  | 0
Detektor oxidu uhelnatého
nap.12V, 2.stup. | 1 | ks |  | 0
Detektor pro výbušné plyny
nap.12V, 2.stup. | 1 | ks |  | 0
KAPILÁROVÝ REGULÁTOR TEPLOTY JEDNOOBVODOVÝ - , rozsah :
30-90°C kapilára: 1600mm, | 1 | ks |  | 0
70-140°C kapilára: 1600mm, | 1 | ks |  | 0
JÍMKA PRO KAPILÁROVÉ REGULÁTORY A KAPILÁROVÉ OMEZOVAČE MAXIMÁLNÍ TEPLOTY
mosaz, G3/4" | 2 | ks |  | 0
PROSTOROVÝ REGULÁTOR TEPLOTY JEDNOOBVODOVÝ rozsah :
20..60 °C | 1 | ks |  | 0
REGULÁTOR TLAKU VLNOVCOVÝ, Rozsah:
40 .. 400kPa | 1 | ks |  | 0
PŘEVLEČNÁ MATICE VČETNĚ VSUVKY A TĚSNĚNÍ
M20x1,5 Typ: 405961178116 | 1 | ks |  | 0
Plovákový spínač
Vertikální | 1 | ks |  | 0
Servopohon proporcionální, nap. 24 V AC/DC
,doba běhu 90° 15/30/60/120s | 4 | ks |  | 0
Polní instrumentaci celkem |  |  |  | 0
Elektromontáže
Rozvaděč 1200x800x200 MaR vč. výbavy | 1 | ks |  | 0
KABELOVÝ ŽLAB PLECHOVÝ
DÉLKA 3 M VČETNĚ SPOJEK
A SPOJOVACÍHO MAT.
125/50 žlab s víkem | 16 | m |  | 0
62/50 žlab s víkem | 32 | m |  | 0
TRUBKA TUHÁ PVC 320N délka 2 m barva světle šedá | 30 | m |  | 0
A11/5 Krabice odbočná plastová, 5-ti pólová svork. IP 54,12 otv. | 5 | ks |  | 0
L 40 LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ (3m) | 15 | m |  | 0
KABEL STÍNĚNÝ
JYTY-O 2x1 mm , pevně | 455 | m |  | 0
JYTY-O 4x1 mm , pevně | 100 | m |  | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC |  |  |  | 0
CYKY-J 5x2,5 , pevně | 60 | m |  | 0
CYKY-J 3x1.5 , pevně | 230 | m |  | 0
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC
CY 6 , pevně | 90 | m |  | 0
ZEMNÍCÍ SVORKA
ZSA16 zemnicí svorka na potrubí | 25 | ks |  | 0
Cu pás.ZS16 Pásek uzemňovací Cu, 0.5m | 10 | ks |  | 0
ZÁSUVKA NN, PRAKTIK IP 44 (PLAST)
5518-2969 D Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s víčkem, pro průběžnou montáž; řazení 2P+PE; d. Praktik; b. béžová (na hořlavé podklady B až D) | 6 | ks |  | 0
Vyrážecí STOP tlačítko | 1 | ks |  | 0
Revize elektro | 1 | ks |  | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Demontaz stavajiciho zarizeni | 20 | hod |  | 0
Priprava ke komplexni zkousce | 4 | hod |  | 0
Zauceni obsluhy | 2 | hod |  | 0
KOORDINACE POSTUPU PRACI
S ostatnimi profesemi | 4 | hod |  | 0
SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI
zapojovani a zkouskach | 2 | hod |  | 0
Elektromontáže celkem |  |  |  | 0
Podružný materiál
Celkem |  |  |  | 0