## Souhrn
Strana 1 / 1
Datum tisku 30.3.2015
Souhrn nákladů stavby
Název stavby: Brno, TS č.515 Tauferovy koleje odb.část |  | Číslo stavby: 1030023217
Název verze: DPS zak.č. EZA 2-2015_technologická část |  | Číslo verze: 2
Kapitola: |  | Náklady stavby:
2. Provozní soubory
4. Ostatní náklady
5. Rozpočtová rezerva
Náklady stavby celkem (Suma 1-6)
Investiční náklady celkem (Suma 1-5)
Z toho samostatně distr. transformátory
Investiční náklady bez samostatně sledovaných nákladů
Vypracoval: | ELING CZ s.r.o.
Sestava DES001

## Dodávky
Strana 1 / 1
Datum tisku 30.3.2015
Dílčí rozpočet - dodávky
[8 empty] | Číslo |  |  | Název |  |  |  | Verze NZ: |  |  | 2014/12b
|  |  | Stavba: |  |  |  |  | 1030023217 |  |  | Brno, TS č.515 Tauferovy koleje odb.část
|  |  | Verze: |  |  |  |  | 2 |  |  | DPS zak.č. EZA 2-2015_technologická část
Projekt: | [7 empty] | 1 |  |  | TS 22/0,4kV, 400kVA Tauferovy koleje Brno
|  |  | PS/SO: |  |  |  |  | RT13.2 |  |  | Trafostanice 22/0,4kV - montáže
[16 empty] | Jedn. Cena |  |  | Cena celkem
|  | P.č. |  |  | Číslo materiálu |  |  |  | Popis dodávky |  |  | M.j. |  | Množství
|  |  | 1 |  |  | 800000000001 |  |  |  | TRANSFORMATOR 22/0,4/0231 KV |  |  | KC
|  |  |  | Vypracoval: |  |  | ELING CZ s.r.o.
Sestava DES021

## Práce, mechanizace..
Strana 1 / 3
Datum tisku 30.3.2015
Dílčí rozpočet - práce, mechanizace a ostatní náklady
[9 empty] | Číslo |  |  | Název |  |  |  |  | Verze NZ: |  |  |  |  | 2014/12b
|  |  | Stavba: | [5 empty] | 1030023217 |  |  | Brno, TS č.515 Tauferovy koleje odb.část
|  |  | Verze: | [5 empty] | 2 |  |  | DPS zak.č. EZA 2-2015_technologická část
Projekt: | [8 empty] | 1 |  |  | TS 22/0,4kV, 400kVA Tauferovy koleje Brno
|  |  | PS/SO: | [5 empty] | RT13.2 |  |  | Trafostanice 22/0,4kV - montáže
[17 empty] | Časový fond | [6 empty] | Cena celkem
|  |  | P.č. |  |  | PMP |  | Zn. |  |  | Text PMP |  |  | M.j. |  | Množství | Jedn. |  |  | Celkem
|  | 1 |  |  | BA45 |  |  |  |  | Rozvodka krabic.pro chrán.vodiče do 4mm2 |  |  | KS |  | 6 |  |  |  |  | 0
|  | 2 |  |  | BA51 |  |  |  |  | Odvíčkování,nebo zavíčk.krabic na šrouby |  |  | KS |  | 6 |  |  |  |  | 0
|  | 3 |  |  | BA60 |  |  |  |  | Hmoždinka 6mm,osazení do cihlové zdi |  |  | KS |  | 10 |  |  |  |  | 0
|  | 4 |  |  | BA62 |  |  |  |  | Hmoždinka 10mm,osazení cihlové zdi |  |  | KS |  | 15 |  |  |  |  | 0
|  | 5 |  |  | BE17 |  |  |  |  | Otvor v plechu do 4mm 200X200mm |  |  | KS |  | 2 |  |  |  |  | 0
|  | 6 |  |  | BE27 |  |  |  |  | Zakrytí otvoru do 200X300mm |  |  | KS |  | 2 |  |  |  |  | 0
|  | 7 |  |  | BI60 |  |  |  |  | Montáž vodiče Cu do 50mm2 |  |  | KM |  | 0.003 |  |  |  |  | 0
|  | 8 |  |  | CC39 |  |  |  |  | Kabel CYKY 3Cx1,5 pevně uložený |  |  | m |  | 25 |  |  |  |  | 0
|  | 9 |  |  | CC53 |  |  |  |  | Kabel CYKY 4Dx2,5 pevně uložený |  |  | m |  | 20 |  |  |  |  | 0
|  | 10 |  |  | CD25 |  |  |  |  | Kabel 1-NYY 1x240mm2 černý pevně uložený |  |  | m |  | 72 |  |  |  |  | 0
|  | 11 |  |  | CD26 |  |  |  |  | Kabel 1-NYY 1x240mm2 zelenožlutý pevně uložený |  |  | m |  | 24 |  |  |  |  | 0
|  | 12 |  |  | CG45 |  |  |  |  | Kabel 22-AXEKVCEY 1x70 mm2,propojovací vedení v TS volně uložený |  |  | m |  | 34 |  |  |  |  | 0
|  | 13 |  |  | CI01 |  |  |  |  | Ukončení a zapojení vod. do 2,5mm2 v svork.rozvaděče |  |  | KS |  | 12 |  |  |  |  | 0
|  | 14 |  |  | CI158 |  |  |  |  | Ukončení a zapojení vod. 240mm2 bez oka |  |  | KS |  | 8 |  |  |  |  | 0
|  | 15 |  |  | CI41 |  |  |  |  | Ukončení kab.NYY a CYKY do 4x10mm2 bez koncovky a ok |  |  | KS |  | 5 |  |  |  |  | 0
|  | 16 |  |  | CI602 |  |  |  |  | Ukončení NYY 1x240mm2 bez konc.vč oka pro trans.400-630kVA |  |  | KS |  | 8 |  |  |  |  | 0
|  | 17 |  |  | CK23 |  |  |  |  | Kabel.koncovka 22kV staniční 3x70 pro AXEKVCEY-sada |  |  | SAD |  | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 18 |  |  | CU58 |  |  |  |  | Svorka univerzální pro připojení PEN vodiče |  |  | KS |  | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 19 |  |  | CX53 |  |  |  |  | Jistič IJ L 10A,s krytem,vč.montáže |  |  | KS |  | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 20 |  |  | CX54 |  |  |  |  | Jistič IJ L 16A,s krytem,vč.montáže |  |  | KS |  | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 21 |  |  | DE22 |  |  |  |  | Montáž olejového transformátoru VN/0,4kV,400kVA |  |  | KS |  | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 22 |  |  | DK78 |  |  |  |  | Montáž označovacího štítku lepením |  |  | KS |  | 2 |  |  |  |  | 0
|  | 23 |  |  | DK79 |  |  |  |  | Označení vývodu z rozvaděče, skříně štítkem |  |  | KS |  | 11 |  |  |  |  | 0
|  | 24 |  |  | DQ08 |  |  |  |  | Nátěr uzemnění na povrchu (1x) |  |  | m |  | 2 |  |  |  |  | 0
|  | 25 |  |  | DQ09 |  |  |  |  | Štítek označovací na uzemňovací přívod |  |  | KS |  | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 26 |  |  | DQ10 |  |  |  |  | Smršťovací trubice zelenožlutá barva 18/6mm pro lano |  |  | KS |  | 6 |  |  |  |  | 0
|  | 27 |  |  | DQ11 |  |  |  |  | Smršťovací trubice zelenožlutá barva 32/12mm pro pas |  |  | KS |  | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 28 |  |  | DQ47 |  |  |  |  | Propojení pancéře kabelu s konstrukcí |  |  | KS |  | 6 |  |  |  |  | 0
|  | 29 |  |  | DQ59 |  |  |  |  | Spojení páskových zemničů šrouby |  |  | KS |  | 4 |  |  |  |  | 0
|  | 30 |  |  | DQ67 |  |  |  |  | Svorka připojovací na konstrukci |  |  | KS |  | 4 |  |  |  |  | 0
|  | 31 |  |  | DX01 |  |  |  |  | Doprava do 2 ks transformátoru, manipulace a přeprava transfor. po staveništi |  |  | KM |  | 40 |  |  |  |  | 0
|  | 32 |  |  | EK20V |  |  |  |  | Vyčištění stávajícího kabelového prostupu |  |  | m |  | 4 |  |  |  |  | 0
|  | 33 |  |  | GA61 |  |  |  |  | Úprava povrchu konstrukce-ocel.kartáč tř.II |  |  | M2 |  | 6 |  |  |  |  | 0
|  | 34 |  |  | GA88 |  |  |  |  | Vrchní nátěr konstrukce jednosložkový tř.II |  |  | M2 |  | 6 |  |  |  |  | 0
|  | 35 |  |  | GC01M |  |  |  |  | Barva syntetická základní S 2000 šedá 0110 |  |  | L |  | 2 |  |  |  |  | 0
|  | 36 |  |  | GC05 |  |  |  |  | Barva syntetická základní S 2070 bílá 0100 |  |  | KG |  | 2 |  |  |  |  | 0
|  | 37 |  |  | GC25M |  |  |  |  | Email syntetický venkovní S 2013 zelený 5300 |  |  | L |  | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 38 |  |  | GC26M |  |  |  |  | Email syntetický venkovní S 2013 žlutý 6200 |  |  | L |  | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 39 |  |  | GC31 |  |  |  |  | Barva syntetická na konstrukci S2014 šeď střední 1100 |  |  | KG |  | 2 |  |  |  |  | 0
|  | 40 |  |  | GC50 |  |  |  |  | Ředidlo S 6006 (olej.a synt.) |  |  | KG |  | 4 |  |  |  |  | 0
|  | 41 |  |  | HG01 |  |  |  |  | Montáž tabulky smaltované A3-A4 |  |  | KS |  | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 42 |  |  | HG02 |  |  |  |  | Montáž tabulky polystyrenové A2-A5 |  |  | KS |  | 2 |  |  |  |  | 0
|  | 43 |  |  | HG90 |  |  |  |  | Dokončovací práce - pole,kobka do 35kV |  |  | KS |  | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 44 |  |  | CH16 |  |  |  |  | Lišta nosná z PVC 5820 |  |  | m |  | 40 |  |  |  |  | 0
|  | 45 |  |  | CH31 |  |  |  |  | Pásek vázací černý (7,6x380mm) |  |  | KS |  | 14 |  |  |  |  | 0
|  | 46 |  |  | CH33 |  |  |  |  | Štítek označovací pro nová kabelová vedení |  |  | KS |  | 14 |  |  |  |  | 0
|  | 47 |  |  | CH36 |  |  |  |  | Svazkování 1 žilových kabelů VN na vzduchu |  |  | KS |  | 5 |  |  |  |  | 0
|  | 48 |  |  | CH65V |  |  |  |  | Příchytka kabelová KHF D24-38 pro kabel vn 70mm2 |  |  | KS |  | 28 |  |  |  |  | 0
|  | 49 |  |  | XB05 |  |  |  |  | Svorka krabicová 3x16mm2 |  |  | KS |  | 6 |  |  |  |  | 0
|  | 50 |  |  | XM08 |  |  |  |  | Šroub M12x45,matice M12 a podložky |  |  | KS |  | 15 |  |  |  |  | 0
|  | 51 |  |  | XM261 |  |  |  |  | Příchytka kabelová 8 kabelů |  |  | KS |  | 5 |  |  |  |  | 0
|  | 52 |  |  | XM36 |  |  |  |  | Tabulka NB.2.39.03 Jen zde pracuj |  |  | KS |  | 2 |  |  |  |  | 0
|  | 53 |  |  | XM37 |  |  |  |  | Tabulka NB.1.41.03 Nezapínej - na zařízení se pracuje |  |  | KS |  | 2 |  |  |  |  | 0
|  | 54 |  |  | XM38 |  |  |  |  | Plakát Pokyny pro první pomoc při úrazu el........... |  |  | KS |  | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 55 |  |  | XM40 |  |  |  |  | Tabulka NB.3.01.21 Pozor pod napětím |  |  | KS |  | 2 |  |  |  |  | 0
|  | 56 |  |  | XM41 |  |  |  |  | Tabulka NB.3.01.37 Pozor! uzemněno |  |  | KS |  | 3 |  |  |  |  | 0
|  | 57 |  |  | XM42 |  |  |  |  | Tabulka NB.3.19.31 Pozor na zařízení se pracuje |  |  | KS |  | 3 |  |  |  |  | 0
|  | 58 |  |  | XM43 |  |  |  |  | Tabulka NB3.01.31+NB.2.21.06 Pozor zpětný proud-vypni obě strany |  |  | KS |  | 2 |  |  |  |  | 0
|  | 59 |  |  | XM44 |  |  |  |  | Tabulka NB.3.01.03 Vysoké napětí-životu nebezpečno |  |  | KS |  | 2 |  |  |  |  | 0
|  | 60 |  |  | XM45 |  |  |  |  | Tabulka-Obsluha transformátoru |  |  | KS |  | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 61 |  |  | XM46 |  |  |  |  | Tabulka smaltov.NB.3.01.13+NB.1.43.01+NB.1.53.01-Vysoké napětí-životu nebez. ... |  |  | KS |  | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 62 |  |  | XM50 |  |  |  |  | Rámeček se sklem 35x46cm |  |  | KS |  | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 63 |  |  | XN62 |  |  |  |  | Svítidlo žárovkové stropní 1x100W 13712B |  |  | KS |  | 2 |  |  |  |  | 0
|  | 64 |  |  | XN73 |  |  |  |  | Svorka spojovací SS |  |  | KS |  | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 65 |  |  | ZN99 |  |  |  |  | Hodinová zúčtovací sazba - montážní práce - osazení příchytek |  |  | HOD |  | 12 |  |  |  |  | 0
|  | 66 |  |  | ZN995 |  |  |  |  | Hodinová zúčtovací sazba - montážní práce - kompletace koncovek |  |  | HOD |  | 4 |  |  |  |  | 0
|  | 67 |  |  | 1268 |  |  |  |  | Ocelová konstrukce pozinkovaná všeobecně,vč.montáže |  |  | KG |  | 96 |  |  |  |  | 0
|  | 68 |  |  | 4345 |  |  |  |  | Pojistkové patrony VN podle IEC 16A,vč.montáže 3ks |  |  | SAD |  | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 69 |  |  | 7152 |  |  |  |  | Dřevěné zábrany 4x6x250cm do TS (bez upevňovací konstrukce) |  |  | m |  | 5 |  |  |  |  | 0
|  | 70 |  |  | 7156 |  |  |  |  | Nátěr ocelové konstrukce třídy II (52m2/t ocel.konstrukce) |  |  | M2 |  | 6 |  |  |  |  | 0
|  | 71 |  |  | 7185 |  |  |  |  | Hmoždinka 8mm osazená do cihlové zdi,vč.vrutu 4x30mm |  |  | KS |  | 30 |  |  |  |  | 0
|  | 72 |  |  | 71912 |  |  |  |  | Uzemňovací vedení na povrchu DTK1-1x630kVA -2kab.v.VN+rezerva pro třetí kab.v.VN |  |  | KS |  | 1
Montážní práce
Zemní práce
Celkem
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 1 | [7 empty] | PPV na PS/SO z objemu montážních prací |  |  | % |  | 12 |  |  | 12.3174
|  | 2 | [7 empty] | Přesun dodávek |  |  | Kč
Práce celkem vč. PD
|  | 1 |  |  | 9223 |  |  |  |  | GZS |  |  | 17% |  | 1 |  |  |  | 20.4066
|  | 2 |  |  | 9225 |  |  |  |  | Provozní vlivy |  |  | P.C. |  | 1 |  |  |  | 8.6428
|  |  |  | Přirážky k práci celkem | [18 empty] | 0 | 0
Práce celkem vč. PRP
|  | 1 |  |  | 120 |  |  |  |  | AUTOJERAB DO 8 TUN - H |  |  |  |  | 0.5784 |  |  |  |  | 0
|  | 2 |  |  | 210 |  |  |  |  | HYDR.RUKA HR2501 |  |  |  |  | 1.6 |  |  |  |  | 0
|  | 3 |  |  | 420 |  |  |  |  | AUT.NAKL. - DO 3,5 T |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0
|  | 4 |  |  | 440 |  |  |  |  | AUT.NAKL. - DO 6 TUN |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 0
|  | 5 |  |  | 620 |  |  |  |  | TRAKTOR KOL.VC.MECH. |  |  |  |  | 0.2164 |  |  |  |  | 0
|  | 6 |  |  | 640 |  |  |  |  | TRAKTOR KOL.BEZ MECH |  |  |  |  | 0.438 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Stavebně montážní mechanizace celkem | [15 empty] | 0
|  |  | Vypracoval: |  |  |  | ELING CZ s.r.o.
Sestava DES019

## Materiál
Strana 1 / 3
Datum tisku 30.3.2015
Dílčí rozpočet - materiál
2014/12b
[8 empty] | Číslo |  | Název |  |  |  | Verze NZ:
|  |  | Stavba: |  |  |  |  | 1030023217 |  | Brno, TS č.515 Tauferovy koleje odb.část
|  |  | Verze: |  |  |  |  | 2 |  | DPS zak.č. EZA 2-2015_technologická část
Projekt: | [7 empty] | 1 |  | TS 22/0,4kV, 400kVA Tauferovy koleje Brno
|  |  | PS/SO: |  |  |  |  | RT13.2 |  | Trafostanice 22/0,4kV - montáže
[15 empty] | Jedn. Cena |  |  |  | Cena celkem
|  | P.č. |  |  |  | Číslo materiálu |  |  | Název materiálu |  | M.j. |  | Množství
|  |  | 1 |  |  | PM030 |  |  | Tabulka DT032 - V případě nebezpečí volejte (tabulka důležitých telefonních čísel) |  |  | m | 1 | [5 empty] | 0
|  |  | 2 |  |  | PM031 |  |  | Jednopólové schema TS, formát A4-A3, fólie k zavěšení |  |  | m | 1 | [5 empty] | 0
|  |  | 3 |  |  | P010 |  |  | Tlumič vibrací a hluku EK 90 - LIC technika |  |  | m | 4 | [5 empty] | 0
|  |  | 4 |  |  | P054 |  |  | Oko kabel. lisovací Cu 500mm2 M16 GPH KU |  |  | m | 8 | [5 empty] | 0
|  |  | 5 |  |  | P071 |  |  | Jistič LPN-16B-3, 230/400V, 3x16A, 3-pól., char.B, 10kA |  |  | m | 1 | [5 empty] | 0
|  |  | 6 |  |  | P1000099 |  |  | VODIC CYA 70 ZŽ |  |  | m | 2.5 | [5 empty] | 0
|  |  | 7 |  |  | 1100100111 |  |  | Matice ocel. M 12 poz. |  |  | KS | 15 | [5 empty] | 0
|  |  | 8 |  |  | 1100100124 |  |  | Podložka přesná poz. 13 021702 |  |  | KS | 30 | [5 empty] | 0
|  |  | 9 |  |  | 1100100129 |  |  | Podložka pružná poz. 8,2 021740 |  |  | KS | 8 | [5 empty] | 0
|  |  | 10 |  |  | 1100100131 |  |  | Podložka pružná poz. 12,2 021740 |  |  | KS | 30 | [5 empty] | 0
|  |  | 11 |  |  | 1100100434 |  |  | Kabel 750V CYKY - J 3x1,5 |  |  | m | 25.25 | [5 empty] | 0
|  |  | 12 |  |  | 1100100520 |  |  | Kabel 22kV AXEKVCEY 1x70 |  |  | m | 34.34 | [5 empty] | 0
|  |  | 13 |  |  | 1100100611 |  |  | Spojka krabicová 3x16mm2 6100-44 |  |  | KS | 6 | [5 empty] | 0
|  |  | 14 |  |  | 1100100628 |  |  | Příchytka kabelová KHF 24-38 |  |  | KS | 28 | [5 empty] | 0
|  |  | 15 |  |  | 1100100915 |  |  | Svorka univerzální 6-70 669107 |  |  | KS | 1 | [5 empty] | 0
|  |  | 16 |  |  | 1100101048 |  |  | Oko kabel. lisovací GPH 16x8 KU-L |  |  | KS | 3 | [5 empty] | 0
|  |  | 17 |  |  | 1100101050 |  |  | Oko kabel. lisovací GPH 25x10 KU-L |  |  | KS | 2 | [5 empty] | 0
|  |  | 18 |  |  | 1100101064 |  |  | Oko kabel.lisov.Cu 240x2x16 KU 40-V |  |  | KS | 8 | [5 empty] | 0
|  |  | 19 |  |  | 1100101096 |  |  | Oko kabel. lisovací GPH 70x12 ALU-F |  |  | KS | 3 | [5 empty] | 0
|  |  | 20 |  |  | 1100101239 |  |  | Trubice smršť.RPKz 22/6 1m dl.zel.žlutá |  |  | KS | 0.24 | [5 empty] | 0
|  |  | 21 |  |  | 1100101240 |  |  | Trubice smršť.RPKz 35/12 1m dl.zel.žlutá |  |  | KS | 0.04 | [5 empty] | 0
|  |  | 22 |  |  | 1100101302 |  |  | Příchytka kabelová KPZ 38/3 /KAMAT |  |  | KS | 5 | [5 empty] | 0
|  |  | 23 |  |  | 1100101341 |  |  | Páska zemnící FeZn 30/4 |  |  | KG | 33.2997 | [5 empty] | 0
|  |  | 24 |  |  | 1100101349 |  |  | Podpěra vedení hromosvodu PV 44 |  |  | KS | 35 | [5 empty] | 0
|  |  | 25 |  |  | 1100101354 |  |  | Svorka zemnící pás/pás SR 02 |  |  | KS | 20 | [5 empty] | 0
|  |  | 26 |  |  | 1100101355 |  |  | Svorka zemnící připoj. ke konstr. SP-1 |  |  | KS | 4 | [5 empty] | 0
|  |  | 27 |  |  | 1100101358 |  |  | Svorka spojovací SS |  |  | KS | 1 | [5 empty] | 0
|  |  | 28 |  |  | 1100101581 |  |  | Pojistka VN výkonová IEC 24kV 16A |  |  | KS | 3 | [5 empty] | 0
|  |  | 29 |  |  | 1100101904 |  |  | Držák příchytky KPZ Kamat |  |  | KS | 5 | [5 empty] | 0
|  |  | 30 |  |  | 1100102023 |  |  | Pásek vázací na vodiče 7,6x380 mm černý. |  |  | KS | 28 | [5 empty] | 0
|  |  | 31 |  |  | 1100102024 |  |  | Pásek vázací na vodiče 3,6x292mm bíl |  |  | KS | 11 | [5 empty] | 0
|  |  | 32 |  |  | 1100102026 |  |  | Štítek z PVC 70x30 bíl |  |  | KS | 11 | [5 empty] | 0
|  |  | 33 |  |  | 1100102028 |  |  | Štítek PVC označovací 359050 čern |  |  | KS | 14 | [5 empty] | 0
|  |  | 34 |  |  | 1100102033 |  |  | Pásek vázací kabelový LK 5 |  |  | KS | 5 | [5 empty] | 0
|  |  | 35 |  |  | 1100102150 |  |  | Štítek číslovací Al 40x60mm |  |  | KS | 1 | [5 empty] | 0
|  |  | 36 |  |  | 1100102153 |  |  | Tab: č.9002 - rovná (trojtabulka) |  |  | KS | 1 | [5 empty] | 0
|  |  | 37 |  |  | 1100102164 |  |  | Rámeček se sklem 35x46 cm |  |  | KS | 1 | [5 empty] | 0
|  |  | 38 |  |  | 1100102192 |  |  | Tabulka Pozor! Uzemněno 0137 |  |  | KS | 3 | [5 empty] | 0
|  |  | 39 |  |  | 1100102194 |  |  | Tab: Pozor! Zpětný proud-Vypínej obě |  |  | KS | 2 | [5 empty] | 0
|  |  | 40 |  |  | 1100102201 |  |  | Tabulka výstražná 0121 PVC |  |  | KS | 2 | [5 empty] | 0
|  |  | 41 |  |  | 1100102206 |  |  | Tabulka 1812 PVC |  |  | KS | 1 | [5 empty] | 0
|  |  | 42 |  |  | 1100102209 |  |  | Tabulka výstražná 1931 PVC |  |  | KS | 3 | [5 empty] | 0
|  |  | 43 |  |  | 1100102211 |  |  | Tabulka příkazová 3903 PVC |  |  | KS | 2 | [5 empty] | 0
|  |  | 44 |  |  | 1100102212 |  |  | Tabulka zákazová 4101 PVC |  |  | KS | 2 | [5 empty] | 0
|  |  | 45 |  |  | 1100102221 |  |  | Tabulka 7781 PVC |  |  | KS | 1 | [5 empty] | 0
|  |  | 46 |  |  | 1100102229 |  |  | Tabulka výstražná+2x zákazová 9002 PVC |  |  | KS | 2 | [5 empty] | 0
|  |  | 47 |  |  | 196410113550 |  |  | Drát z mědi E Cu 99,9 $ 4 mm měkký |  |  | KG | 1.62 | [5 empty] | 0
|  |  | 48 |  |  | 245111781328 |  |  | Odmašťovač na kabelové armatury-CELLPACK |  |  | KS | 4 | [5 empty] | 0
|  |  | 49 |  |  | 246221010112 |  |  | Barva syntetická základní pro VN konstrukce |  |  | L | 2 | [5 empty] | 0
|  |  | 50 |  |  | 246221061100 |  |  | Barva S2014/1100 šedivá vrchní venkovní |  |  | KG | 2.7775 | [5 empty] | 0
|  |  | 51 |  |  | 246221505300 |  |  | Email S2013/5300 zeleń střední venkovní |  |  | KG | 0.148 | [5 empty] | 0
|  |  | 52 |  |  | 246221505301 |  |  | Email synt.venkovní S 2013/5300 zelený |  |  | L | 1 | [5 empty] | 0
|  |  | 53 |  |  | 246221506200 |  |  | Email S2013/6200 žluť chromová venkovní |  |  | KG | 0.037 | [5 empty] | 0
|  |  | 54 |  |  | 246221506201 |  |  | Email synt.venkovní S 2013/6200 žlutý |  |  | L | 1 | [5 empty] | 0
|  |  | 55 |  |  | 246221670100 |  |  | Email S2070/0100 bílý rychleschnoucí |  |  | KG | 2 | [5 empty] | 0
|  |  | 56 |  |  | 246421200001 |  |  | Ředidlo S 6006 olej.synt. |  |  | L | 3.5628 | [5 empty] | 0
|  |  | 57 |  |  | 309003180820 |  |  | Šroub šestihr.hl.M 8 x 30 poz. |  |  | KS | 8 | [5 empty] | 0
|  |  | 58 |  |  | 309003181226 |  |  | Šroub šestihr.hl.M 12 x 45 poz. |  |  | KS | 15 | [5 empty] | 0
|  |  | 59 |  |  | 309792120636 |  |  | Hřeb pro nastřelovač 6X70mm typ B pozink |  |  | KS | 30 | [5 empty] | 0
|  |  | 60 |  |  | 311120118061 |  |  | Matice ocel. M 8 poz. |  |  | KS | 8 | [5 empty] | 0
|  |  | 61 |  |  | 311411204030 |  |  | Vrut s půlkulovou hlavou 4x30mm |  |  | KS | 60 | [5 empty] | 0
|  |  | 62 |  |  | 341111583148 |  |  | Kabel 750V CYKY 4Dx2,5 |  |  | m | 20.2 | [5 empty] | 0
|  |  | 63 |  |  | 345661551200 |  |  | Rozvodka krabicová 4mm2 380V 6455-12 |  |  | KS | 6 | [5 empty] | 0
|  |  | 64 |  |  | 345711760020 |  |  | Lišta nosná děrovaná typ 4822 |  |  | m | 40.4 | [5 empty] | 0
|  |  | 65 |  |  | 347117240100 |  |  | Žárovka otřesuvzdorná 240V 100W E27 |  |  | KS | 2 | [5 empty] | 0
|  |  | 66 |  |  | 348511260101 |  |  | Svítidlo žárovk.stropní 100W typ 5112601 |  |  | KS | 2 | [5 empty] | 0
|  |  | 67 |  |  | 354321333855 |  |  | Svorka přímá 250-400kVA bezkr.331852855 |  |  | KS | 8 | [5 empty] | 0
|  |  | 68 |  |  | 358221000002 |  |  | Jistič IJ-M 10 A 1 pol.P107 úzký kryt st |  |  | KS | 1 | [5 empty] | 0
|  |  | 69 |  |  | 358221000003 |  |  | Jistič IJ-M 17 A 1 pol.P107 úzký kryt st |  |  | KS | 1 | [5 empty] | 0
|  |  | 70 |  |  | 424999259025 |  |  | Konstrukce ocel.pozinkovaná dle soupisky |  |  | KG | 96 | [5 empty] | 0
|  |  | 71 |  |  | 51160271 |  |  | KABEL NYY-J 1X240RM mm BK |  |  | m | 24.24 | [5 empty] | 0
|  |  | 72 |  |  | 51160362 |  |  | KABEL NYY-O 1X240RM mm BK |  |  | m | 72.72 | [5 empty] | 0
|  |  | 73 |  |  | 54351905 |  |  | PŘÍCHYTKA KABELOVÁ FORMZEUG:3K131 PA6 ČE |  |  | KS | 10 | [5 empty] | 0
|  |  | 74 |  |  | 54351906 |  |  | PŘÍCHYTKA KABELOVÁ FORMZEUG:3K132 PA6 ČE |  |  | KS | 5 | [5 empty] | 0
|  |  | 75 |  |  | 54508701 |  |  | KONCOVKA VNITŘNI NKT:TI24-3 24KV 25-70 |  |  | KS | 3 | [5 empty] | 0
|  |  | 76 |  |  | 562841617107 |  |  | Hmoždinka PVC pr. 8mm |  |  | KS | 33 | [5 empty] | 0
|  |  | 77 |  |  | 562841617108 |  |  | Hmoždinka PVC pr.10mm |  |  | KS | 15 | [5 empty] | 0
|  |  | 78 |  |  | 562841617289 |  |  | Hmoždinka PVC pr. 6mm |  |  | KS | 10 | [5 empty] | 0
|  |  | 79 |  |  | 605900000000 |  |  | Zábrana 4X6X250cm |  |  | KS | 2.525 | [5 empty] | 0
|  |  | 80 |  |  | 900000000080 |  |  | Spojovací materiál pro kabelovou příchytku 3K131+3k132 PA6 8 kabelů |  |  | SAD | 5 | [5 empty] | 0
Materiál celkem
Přirážka na podružný materiál
[5 empty] | Materiál celkem včetně přirážky | [13 empty] | 0
|  |  |  | Vypracoval: |  |  | ELING CZ s.r.o.
Sestava DES020

## Subdodávky
Strana 1 / 1
Datum tisku 30.3.2015
Dílčí rozpočet - subdodávky
[8 empty] | Číslo |  | Název |  |  | Verze NZ: |  |  |  | 2014/12b
|  |  | Stavba: |  |  |  |  | 1030023217 |  | Brno, TS č.515 Tauferovy koleje odb.část
|  |  | Verze: |  |  |  |  | 2 |  | DPS zak.č. EZA 2-2015_technologická část
Projekt: | [7 empty] | 1 |  | TS 22/0,4kV, 400kVA Tauferovy koleje Brno
|  |  | PS/SO: |  |  |  |  | RT13.2 |  | Trafostanice 22/0,4kV - montáže
[14 empty] | Jedn. Cena |  |  |  | Cena celkem
|  | P.č. |  |  |  | PMP |  | Popis subdodávky |  |  | M.j. | Množství
|  |  | 1 |  |  | DT56V |  |  | Stavební práce malého rozsahu |  | TKC | 0.5
|  |  | 2 |  |  | 4110V |  |  | Úprava stávající konstrukce |  | TKC | 0.5
|  |  | 3 |  |  | 4901 |  |  | Kompletace el. zařízení a komplexní zkoušky technol.části TS |  | KS | 1
Subdodávky celkem
|  |  |  | Vypracoval: |  |  | ELING CZ s.r.o.
Sestava DES010