## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B | 0
Základní náklady |  |  | 0
Dodávka | 0
Doprava 1,00%, Přesun 1,00% | 0 | 0
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | 0 | 0
PPV 0,85% z montáže: materiál + práce |  | 0
Nátěry |  | 0
Zemní práce |  | 0
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací |  | 0
Mezisoučet 2 | 0 | 0
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  | 0
Základní náklady celkem |  | 0
Vedlejší náklady
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Vedlejší náklady celkem |  | 0
Kompletační činnost |  | 0
Náklady celkem |  | 0
Základ a hodnota DPH 21% | 0 | 0
Základ a hodnota DPH 15% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | 0
Součty odstavců | Materiál | Montáž
Dodávky | 0 | 0
Elektromontáže všech profesí | 0 | 0
Silnoproud | 0 | 0
PZTS, EPS, CCTV, EKV | 0 | 0

## Rozpočet
Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem | 0
| Dodávky | [8 empty] | 0
1 | Rozvodnice RZS dle v. č. E6 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Osoušeč rukou bezdotykový, rychlost vzduchu 300 km/h | [8 empty] | 0
| Provozní hluk 82 dB(A), IP23, doba vysoušení, kratší než 15 s | [8 empty] | 0
2 | 0,95kW, 230V, Al odlitek-leštěná nerez ocel viz. TZ | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Dodávky - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Elektromontáže všech profesí
Silnoproud
Specifikace přístrojové náplně rozvaděče
Doplnění ozvaděč R1.1 dle v.č.E4 - přístroje, zkrat. odol .10kA
3 | Odpojení, demontáž přístrojů z DIN lišt, likvidace | ks | 24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Úprava přístrojového rámu, DIN lišty | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Úprava krycího plechu, záslepky | ks | 32 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | Nové propojovací hřebeny a kabely do 90A | m | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | 5A Řadová svorkovnice | ks | 32 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | 6A Řadová svorkovnice | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | 25 Koncová svěrka svorkovnic | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | 10A B Jističi 1P 10A B 10kA | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11 | 10A C Jističi 1P 10A C 10kA | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12 | 16A B Jistič 1P 16A B 10kA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
13 | 16A C Jistič 3P 16A B 10kA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
14 | 32A B Jistič 3P 32A B 10kA (RZ1) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
15 | Přípojnice a drátování kpl | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
16 | popisy, štítky, tabulky, pomoc. monážní mat. | ks | 42 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Doplnění ozvaděče RH pro zapojení tlačítka Central stop
zřízení vývodu, propojení, nastavení tl.
17 | vypínací spoušť MX, 200-250V pro stávající deion NT06 H1, 47363 | ks | 1
POMOCNÝ A KOTVÍCÍ MATERIÁL
18 | Hmoždinka 10 vč. vrutu | ks | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
19 | Hmoždinka 8 vč. vrutu | ks | 80 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
20 | Hmoždinka 6 vč. vrutu | ks | 62 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
21 | 20 STAHOVACÍ PÁSEK plast | ks | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
22 | 35 STAHOVACÍ PÁSEK plast | ks | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
TRUBKY A KRABICE
23 | 8102 KRABICE | ks | 13 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
24 | KRABICE PŘÍSTROJOVÁ | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
25 | KRABICE ROZBOČOVACÍ POD OM. se sv. | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
26 | KRABICE ODBOČNÁ 125 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
27 | Zřízení otvoru pro krabici, sekání kapsy do zdi | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
28 | Krabicová rozvodka IP65 do 5x4 mm2 | ks | 17 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
29 | TRUBKA OHEBNÁ D16, 750N | m | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
30 | TRUBKA OHEBNÁ D25, 750N | m | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
31 | Trubka ohebná 40/31,2, odol.750N, tmavě šedá, pevně | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
32 | Trubka ohebná bezhalogenová 25/18,3 černá -15 až +90°C | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
33 | Trubka tuhá hrdlová PVC 750N 20/16,9 barva tmavě šedá | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
34 | Spojka pro trubku 20, 750N barva tmavě šedá | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
35 | Příchytky trubek 20/16,9 barva tmavě šedá vč. vrutu | ks | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
LIŠTA HRANATÁ DVOJITÝ ZÁMEK- 17X17 + KRYTY
36 | 17X17 LIŠTA HRANATÁ (2m v kartonu) | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
37 | KRYT 17X17 SPOJOVACÍ | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
LIŠTA HRANATÁ DVOJITÝ ZÁMEK- 20X20 + KRYTY
38 | 20X20 LIŠTA HRANATÁ (2m v kartonu) - DVOJITÝ ZÁMEK | m | 32 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
39 | KRYT 20X20 SPOJOVACÍ | ks | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
LIŠTA HRANATÁ DVOJITÝ ZÁMEK- 25X20 + KRYTY
40 | 40X20 LIŠTA HRANATÁ (2m v kartonu) | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
41 | KRYT 40X20 SPOJOVACÍ | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
LIŠTA HRANATÁ DVOJITÝ ZÁMEK- 60X40 + KRYTY
42 | 60X40 LIŠTA HRANATÁ (2m v kartonu) | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KABELOVÝ ŽLAB DRÁTĚNÝ- ŽÁROVÝ ZINEK
43 | Žlab 50/50 žárový zinek | m | 70 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
44 | Žlab 150/50 žárový zinek | m | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PŘÍSLUŠENSTVÍ ŽLABŮ - ŽÁROVÝ ZINEK
45 | Spojka pro spoj.rovných dílů | ks | 120 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
46 | Spojka 1x vratový šroub a matice | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
47 | Spojka 2x vratový šroub a matice | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
48 | Spojka 3x vratový šroub a matice | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
49 | Spojka uzemňovací | ks | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
50 | Držák krabice žárový zinek | ks | 11 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
51 | Držák vel. 2 - M1 + M2 | ks | 24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
52 | Držák vel. 3 - M1 + M2 | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
53 | Držák vel. 4 - M1 + M2 | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
54 | Závitová tyč 10mm/1m | ks | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
55 | Kovová hmoždinka 10 | ks | 34 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
56 | Metrický šroub M6 vč. podložek a matice, sada | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ATYP. KONSTRUKCE PRO PŘEINSTAL. tv
57 | černá + typový držák | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
OCEL.NOSNÉ KONSTR.PRO PŘÍSTR.
58 | do 5kg | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PŘÍSTROJ OVLÁDAČE PŘEP. STŘÍDAVÝ KOMPLETNÍ
59 | se svorkou N (bezšroubové svorky); řazení 6S, 6So, 6 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
60 | se svorkou N (bezšroubové svorky); řazení 7 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KRYT SPÍNAČE A RÁMEČEK, OBLÉ ROHY
61 | Kryt spínače kolébkového bílý, rámeček bílý | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZÁSUVKA NN S CLONKAMI, OBLÉ ROHY, BÍLÁ
62 | dvojitá s ochr. kolíkem, pootoč. dutinky, řazení 2P+PE | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VYRÁŽECÍ TLAČÍTKO SE SKLENĚNÁM PRŮZOREM VČ.
GRAVÍROVANÉ TABULKY S POPISEM - 4 ks - DLE TZ
63 | zapuštěné, popis dle upřesnění, 230V, 6A , kont. 1z+1r (1x přep.) | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
64 | CYKY 3Jx1.5, pevně | m | 300 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
65 | CYKY 3Jx2.5, pevně | m | 160 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
66 | CYKY 5Jx1.5, pevně | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
67 | CYKY 5Jx4, pevně | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
68 | CYKY 5Jx6 , pevně | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KABEL SE SNÍŽ. HOŘLAV., FUNKČNÍ PŘI POŽÁRU
69 | 1-CHKE-V 2Ox1.5, pevně | m | 102 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
70 | 1-CHKE-V 3Jx1.5, pevně | m | 206 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
71 | 1-CHKE-V 5Jx4, pevně | m | 23 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC POSPOJ.
72 | H07V-U 4 mm2, zž, pevně vč. pom. mat. | m | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
73 | H07V-U 6 mm2, zž, pevně vč. pom. mat. | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
UKONČENÍ KABELŮ
74 | 4x4 mm2 | ks | 32 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
75 | 5x10 mm2 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI
76 | Do 16 mm2 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SVORKOVNICE KRABICOVÁ
77 | 3x1-2,5mm2 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
78 | 5x1-2,5mm2 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SVORKOVNICE HOP
79 | nástěnná s krytem, umístění do podhledu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZAPOJENÍ PŘÍSTROJŮ - MIMO CENÍK. POLOŽKU
80 | tech. okruhů, osuš., el. pohonů dveří, ... | ks | 22 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Montáž rozváděčů, plastových skříněk hmotnosti
81 | přes 10 do 20 kg zapuštěných | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO, 37 W, 3000°K, IP 43
5 LET ZÁRUKA, D 420 mm, STÍNÍTKO SKLO TRIPLEX OPÁL
82 | LED-5x modul L02A, VF detektor 37W ozn.A, AN | ks | 14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
83 | LED-5x modul L02A, 37W ozn.B | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
84 | Dekorativní límec pro svítidla A,B, průměr 420 mm, broušená nerez | ks | 24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO, 19 W, 3000°K, IP 44, SKLO
TRIPLEX OPÁL, 610x100x75 mm, límec broušená nerez
85 | LED-modul L26U, 19W ozn.C | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ÚPRAVA - PŘEPOJENÍ OKRUHŮ
86 | zásuvkových, světelných, technologických do 5x4 | ks | 32 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
87 | technologických do 5x35 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
OSB DESKA PRO ROZNESENÍ VÁHY NA KAZETĚ PODHL.
88 | se svítidlem tl. 12mm, kazeta 600x600 | ks | 24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Rozebrání a složení podhledu pro instalace v hotové části
89 | doplnění kazet, kazeta 600x600 | m2 | 24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
DEMONTÁŽE A LIKVIDACE
90 | Kabeláže do 5x 4 | m | 400 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
91 | Stávajících rozvodů a instalace, přístroje | ks | 22 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
92 | odpojení a zajištění kabelů lab. stoly, digestoře | ks | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
93 | Nástěnné svítidlo nouzové | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
94 | svítidel podhledových do váhy 20kg (4x 20W) | ks | 36 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
UTĚSŇOVACÍ HMOTY, IZOLAČNÍ MATERIÁLY
95 | Silikonový tmel, kartuš 330ml | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
96 | Sádra elektrikářská | kg | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| PROTIPOŽÁRNÍ MATERIÁL | [6 empty] | 0 | 0
97 | Pěna cartouche 700 ml | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
OCHRANA PROTI PRACHU
98 | zakrývací fólie | m2 | 150 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZEDNICKÁ VÝPOMOC
99 | pro elektromontáže | hod | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM
100 | Drážka v cihelné stěně do 40x50 | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
101 | Drážka v cihelné stěně do 30x30 | m | 26 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
102 | Průraz (vrtání) cihelnou zdí do 200 mm do D 30 mm | ks | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
103 | Průraz (vrtání) cihelnou zdí do 1000 mm do D 30 mm | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZAPRAVENÍ DRÁŽEK, PRŮSTUPŮ A NIK
104 | Malta fajnová 25kg/bal. | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
105 | Zapravení drážek do hl. 50, úklid po zapravování | m2 | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PŘESUN SUTI A VYBOURANÉHO MAT.
106 | do společného kontejneru stavby na dvůr | t | 0.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
107 | Rozebrání a složení podhledu pro instalace v hotové části | hod | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
108 | Přepojování kabeláže, zřízení vývodů, dokončovcí práce-rozvodny | hod | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
109 | Příprava ke komplexni zkoušce | hod | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
110 | Zabezp. pracoviště, koordinace, spolupráce s ostatními profesemi | hod | 45 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
111 | Demontáž stáv.el. rozvodů | hod | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
112 | Příprava ke komplexni zkoušce | hod | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
113 | Zabezpeceni pracoviste | hod | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
114 | Úprava stavajícího rozvaděče mimo ceník. položku | hod | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KOORDINACE INVESTORA
115 | Napojeni na stavajici zarizeni, | hod | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VYPRACOVÁNÍ PROJEKTU A PD SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ
SILNOPROUD, 2x tisk podoba a 1x digitál dle zaměř.
116 | při provádění prací a změn během stavby (á 460,-/h) | hod | 19 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
117 | Revizni technik | hod | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Silnoproud - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
PZTS, EPS, CCTV, EKV
IP KAMEROVÝ SYSTÉM - CCTV
118 | 8 kanálový PoE switch - 2x 1000 Mbps, 8x 100 Mbps PoE Plus | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
119 | Patch cord 2m | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
120 | IP kamera dome antivandal 2Mpix, f=2,8mm, IR solid | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
121 | Licence pro 4 kamery - NAS Synology | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KABELÁŽ IP - CCTV
122 | Kabel UTP cat 5e | m | 70 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
123 | Kabel UTP cat 5e - měření | m | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
124 | Práce v datovém rozvaděči | hod | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
125 | Úprava kabeláže kamery "DUSÍK" | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
126 | Drobný montážní materiál a konektory | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
POPLACH. A TÍSŇOVÝ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM - PZTS
127 | Klávesnice - GALAXY LCD 2řádkový displej, podsvícení a čtečka EM | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
128 | Koncentrátor v kov.krytu pro 8 zón a 4 PGM výstupy | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
129 | Detektor PIR - stropní | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
130 | Bezdrátový detektor zaplavení | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
131 | Signalizační velká LED dioda v krytu barva červená | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
132 | Detektor PIR | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Kabeláž EZS
133 | Kabel 6x0,22 | m | 110 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
134 | Kabel FTP Cat5e | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
135 | Drobný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
136 | Trubka ohebná1523 pod omítku | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
EL. KONTROLA VSTUPU a dom. telefon - EKV + DT
137 | Datový koncentrátor DTE –ACU30-485-002 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
138 | Rozbočovací skříň 300 x 220 x 120 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
139 | Jednotka KEY41 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
140 | Čtečka proximity karet sys. IIS Mendelu rozhraní Wiegand (WLF3) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Dveřní telefon kompletní sestava se třemi tlačítky a klávesnicí.
Pulzní i tón. volba, spolupráce s libov. PbÚ, funkce intercom,
aut. zavěšení po ukončení hovoru, detekce zavěšení
a obsazení linky, programování tlačítek z telefonu,
141 | prosvětlení tlačítek, spínač na ovládání el. zámku. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
EKV + DT kabeláž
142 | Kabel FTP cat 5e | m | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
143 | Kabel UTP cat 5e | m | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
144 | Kabel SYKFY3x2x0,5 | m | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
145 | Kabel 2x0,5+2x0,22 | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
146 | Kabel CYKY 3x1,5 | m | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
147 | Krabice univerzální KU68 pod omítku | ks | 26 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
148 | Trubka ohebná1523 pod omítku | m | 26 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
149 | Kabel VL08 8x0,22 | m | 80 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
EPS
150 | Detektor opticko kouřový do systému IQ8 Control | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
151 | Patice automatického detektoru | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
152 | MCP Housing skříň tlačítkového hlásiče IQ8 červená | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
153 | IQ8 MCP ekektronika tlačítkového hlásiče | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
154 | Pomocné relé 24V, 4Z (rozp.) | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
EPS kabeláž
155 | Kabel požární linky JY(St)1x2x 0,8 | m | 80 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Hnědý stíněný kabel 1x2x0,8 PH120-R dle ZP-27/2008,
156 | B2caS1D0 dle PrEN 50399:07 | m | 120 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
157 | Rozbočovací krabice KSK 100, PO, IP66 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
HODINOVE ZÚČTOVACÍ SAZBY
158 | Napojení na stávající zařízeni PZTS a demontáže | hod | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
159 | Programování ústředny PZTS | hod | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
160 | Napojení na stávající zařízeni EPS a demontáže | hod | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
161 | Programování ústředny EPS | hod | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
162 | Napojení na stávající zařízeni EKV | hod | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
163 | Příprava ke komplexní zkoušce | hod | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
164 | Zabezpečeni pracoviště | hod | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
HOD. ZÚČTOVACÍ SAZBY HLAVA XI
165 | Kompl.zkouš., vých.rev.,zkuš.pr. | hod | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
166 | Výchozí revize | hod | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
167 | Vyhot. zprávy o vých.revizi | hod | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
168 | Zkušební provoz | hod | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
169 | Uvedení do provozu | hod | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PROJEKTU A PD SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ SLABO
170 | 2x tisk podoba a 1x digitál (á 460,-/h) | hod | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZAŠKOLENÍ A INSTRUKTÁŽ OSOBY UŽIV. NA ZAŘÍZENÍ
171 | El.zabezpeč. signal.(ústředna) | hod | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
172 | Kamerový systém | hod | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| PZTS, EPS, CCTV, EKV - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
173 | Podružný materiál 4% |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ, ZEMĚDĚLSKÁ 1 OBJEKT D, HYGIENICKÁ SMYČKA
Projekt | ELEKTROINSTALACE
Investor | MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ, ZEMĚDĚLSKÁ 1
Z. č. | 03/15
A. č. | E303/03/15
Smlouva
Vypracoval | ING. KOZLOVSKÝ
Kontroloval
Datum | 3.2.2015
Zpracovatel | Ing. Jiří Kozlovský, Projekce ELEKTRO, Purkyňova 95a, Brno
CÚ
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 1,00
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 0,85
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 15
Procento PM % | 4