Hygienická smyčka pro pracoviště 236

Ústav chemie a biochemie

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

( vypracovaná dle přílohy č.5 k vvhlášce č. 499/2006 Sb. )

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

01/2015

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŽADATELE (INVESTORA)

Mendelova univerzita v Brně

Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZPRACOVATELE

Ing. arch. Evžen Štreit

Olbrachtovo nám.799/6, 624 00 Brno

Tel.: 604 456 339, email.: e.streit@volny.cz

- 2 -

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby:			Hygienická smyčka pro pracoviště 236 -

Ústav chemie a biochemie

b) místo stavby:			areál Mendelovy univerzity v Brně, Zemědělská 1665/1, Brno

budova D, 1.NP., parcela č. 1/1, kat. území : Černá Pole

c) předmět dokumentace:		projekt pro stavební povolení

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

Mendelova univerzita v Brně

Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno

613 00 Brno

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) 	zpracovatel dokumentace 	:  	Projekční kancelář Ing.arch. Evžen Štreit

Olbrachtovo nám. 6, 624 00 Brno

b)	hlavní projektant	          	          :		ing.arch. Evžen Štreit

IČ	:  	136 69 575

DIČ		          :		CZ5408291119

Autorizace ČKA č.	:		00 753

Oprávnění 	: 	vypracovávat územně plánovací dokumentaci,

vypracovávat projektovou dokumentaci staveb aj.tzv. velká autorizace

c)     projektanti jednotlivých částí dokumentace :

Arch.-stavební řešení :		ing.arch. E. Štreit	00 753

Požárně bezpečnostní řešení :		ing. Jiří Koplík 	1000663

autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb

ZTI	:				ing. Pavel Skalka

Autorizace:			ing. Helena Zámečníková	1004226

autor. inženýr pro techniku prostředí staveb, spec. zdravotní technika

VZT	:				ing. Josef Hřib		1000153

autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb, spec. technická zařízení

Elektroinstalace	: 		ing. Jiří Kozlovský

Autorizace :			ing. František Chalupský	10001499

autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb,

specializace elektrotechnická zařízení

Ústřední vytápění	: 		ing. Petr Schreiber 	1001080

autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb,

specializace vytápění a vzduchotechnika

- 3 -

A.2 Seznam vstupních podkladů

Podkladem pro projekt byly požadavky uživatele ,  konzultace na KHS 3.12.2014, zápis z jednání na KHS 17.12.2014,  snímek katastrální mapy, stávající infrastruktura ( komunikace a inženýrské sítě a areálu Mendelu ) + konzultace a podklady od investora.

A.3 Údaje o území

a) rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné území

Řešené území se nachází v zastavěném území obce.

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů^1) (památková rezervace,  památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.)

Nejedná se o památkovou rezervaci, zónu, ani zvláště chráněné nebo záplavové území.

c) údaje o odtokových poměrech

Dešťová voda z objektu D je zaústěna do vnitroareálové kanalizace a následně do jednotné kanalizace města Brna.

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování

Projekt respektuje platný územní plán města Brna.

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím

Územní rozhodnutí nebylo vydáno.

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Pozemek a navržená stavba  splňují obecné požadavky na využití území.

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Po vyjádření dotčených orgánů a organizací budou zapracovány do PD.

h) seznam výjimek a úlevových řešení

Projekt nevyžaduje výjimky ani úlevová řešení.

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic

Nevyskytují se

j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (podle katastru nemovitostí)

Stavební úpravy laboratoře na hygienickou smyčku se budou provádět  objektu D na parcele č. 1/1 ( k.ú. Černá Pole ) a sousedí s těmito parcelami:

parc.č.1/2, 7, 8, 10/1 - vše vlastník Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno

A.4 Údaje o stavbě

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o stavební úpravy v 1.NP  stávajícího objektu D.

b) účel užívání stavby

Laboratoře metalomiky a nanotechnologií, která je svým programem součástí Středoevropského technologického institutu ( CEITEC ) – Centra excelentní vědy, je rozmístěna ve 3 podlažích budovy D, Ústavu chemie a biochemie Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Její součástí je mimo jiné 8 laboratorních místností včetně laboratoře mikrobiologie. Zde probíhají experimenty s biologickými činiteli skupiny 1, na které má tato laboratoř veškerá nezbytná povolení. Do budoucna je plánováno rozšíření mikrobiologické laboratoře i na práce s biologickými činiteli skupiny 2 a 3. Proto je nutná realizace hygienické smyčky v 1.NP budovy D. Při práci

- 4 -

s biologickými činiteli skupiny 2 a 3 nebudou nutné další stavební úpravy, ale pouze režimová opatření pro laboratoře s vědomým zacházením s biologickým činitelem skupiny 2 a 3, kdy kontrolované pásmo bude celá budova ( 1. – 3. NP ).

c) trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o trvalou stavbu.

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)

Stavba nepodléhá památkové ochraně.

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Stavba nepodléhá požadavkům zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů^2)

Nevyskytují se.

g) seznam výjimek a úlevových řešení

Projekt nevyžaduje výjimky ani úlevová řešení.

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha,  počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.)

užitná plocha 	:	 80,1m2

obestavěný prostor :	 225 m3

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.)

Potřeba vody :  	- 60 l x 40 zaměstnanců = 2,4 m3 / 1 směnu

Emise a odpady :  	- kontaminované oblečení bude odvážet specializovaná firma

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)

Předpokládaná realizace stavby:	04 - 05 /2015

k) orientační náklady stavby

Předpokládané stavební náklady:	3 000 tis. Kč ( bez DPH )

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba bude prováděna jako jeden objekt.