## objekty
Objekty
Pozice | Popis | Specifikace | Výrobce | Ks | j.cena | materiál | montáž/1 | montáž | cena celkem
6.1 | Sestavná klimatizační jednotka pro cirkulaci vzduchu, Chl. Výkon 30 kW | viz. Technická specifikace výrobků |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | Kondenzační jednotka, chl. výkon 15,7 kW | viz. Technická specifikace výrobků |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Řídící box pro komunikaci kondenzační jednotky s jednotkou VZT | viz. Technická specifikace výrobků |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3 | Uzavírací klapka těsná | d560 mm, viz. Technická specifikace výrobků |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Servopohon, návrat pružinou, bez napětí otevřeno | viz. Technická specifikace výrobků |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | Látkový vyústek, specifikace viz katalogový list | d630, l=5,5 m |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| demontáž látkového vyútku | d400, l=6 m |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5 | Krycí mřížka | d560 mm, viz. Technická specifikace výrobků |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0

## tvarovky
Potrubí a drobný materiál
Pozice | Popis | Rozměry | Délka [m] | Ks | j.cena | materiál | montáž/1 | montáž | cena celkem
6.10 | Spiro trouba přímá | ø560 | 115 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.11 | Spriro oblouk | ø560/R560,90° |  | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.13 | Odbočka jednostranná Spiro | ø560-ø560-ø560 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.14 | Přechod osový | ø400/ø560 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.15 | Přechod osový | ø560/ø630 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.16 | ohebná hadice | ø560 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.17 | Přechod atypický | ø560/765x875 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.18 | Přechod atypický | ø560/57x560 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| tepelná izolace z kamenný vláken, samolepící | d=50 mm | m2 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| vnější opláštění tepelné izolace, hliníkový plech | tl. 1,0 mm | m2 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| podpůrné ocelové konstrukce | podpůrná konstrukce pro VZT potrubí, kotvená do střechy objektu, výškově stavitelná. | kus | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ÚPRAVA PROSKLENÍ STŘECHY SKLENÍKŮ
| Demontáž stávajících skel v místě prostupů | vč. přesunu a likvidace | kusů | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dodávka + montáž sedvičových panelů tl. 28 mm | 1x1,6 m + oplechování, vč. Utěsnění proti zatékání vody, v souladu s požadavky na GMO | kusů | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Provedení prostupů a jejich zatěsnění | zatěsnění potrubí proti zatékání vody, v souladu s požadavky na GMO | kusů | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Doprava |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ÚPRAVA OSTATNÍCH INSTALOVANÝCH TECHNOLOGIÍ VE SKLENÍKU
| demontáž stávající stínovky vodorovné | demontáž pohyblivé stínovky v řešených sklenících - 1.část 3x3m. Demontáž včetně pohonu a vodících lanek | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| montáž pohyblivé stínovky vodorovné | montáž pohyblivé části stínovky o rozměrech 2*3 m. Montáž včetně pohonu a vodících lanek. | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| dodávka a montáž vodorovné stínovky - pevné | dodávka a montáž pevné části stínovky o rozměrech 1 * 3 m. | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| demontáž stávajících rozvodů vody | demontáž stávajících rozvodů vody v délce 3m | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| dodávka a montáž potrubí pro rozvod vody | dodávka a montáž potrubí 3m a tvarovek pro nappojení rozvodů | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| demontáž rozvodů CO2 | demontáž stávajících rozvodů CO2 v délce 3m | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| dodávka a montáž rozvodů CO2 | dodávka a montáž tvarovek a potrubí pro CO2 v délce 3m | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0

## rekapitulace
Vzduchotechnika - Rozpočet
Záložní chlazení pro skleníky (m.č. N2014a, N2014b, N2033a)
| Rekapitulace |  |  | objekty | tvarovky
| Dodávka |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| montáž |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| Doprava a přeprava materiálu | 3.5 | % |  |  |  |  | 0
| Zkušební provoz + zaregulování | 32 | hod |  |  | 0 |  | 0
| Cena celkem bez DPH | [6 empty] | 0
| DPH | 21 | % |  |  |  |  | 0
| Cena celkem včetně DPH | [5 empty] | 0

## výkaz výměr - legenda prvků
Legenda prvků - Seznam Materiálu
Záložní chlazení pro skleníky (m.č. N2014a, N2014b, N2033a)
Objekty
Pozice | Popis | Specifikace | Výrobce | Ks
6.1 | Sestavná klimatizační jednotka pro cirkulaci vzduchu, Chl. Výkon 30 kW | viz. Technická specifikace výrobků |  | 4
6.2 | Kondenzační jednotka, chl. výkon 15,7 kW | viz. Technická specifikace výrobků |  | 8
| Řídící box pro komunikaci kondenzační jednotky s jednotkou VZT | viz. Technická specifikace výrobků |  | 8
6.3 | Uzavírací klapka těsná | d560 mm, viz. Technická specifikace výrobků |  | 4
| Servopohon, návrat pružinou, bez napětí otevřeno | viz. Technická specifikace výrobků |  | 4
6.4 | Látkový vyústek, specifikace viz katalogový list | d630, l=5,5 m |  | 1
| demontáž látkového vyútku | d400, l=6 m |  | 4
6.5 | Krycí mřížka | d560 mm, viz. Technická specifikace výrobků |  | 4
Potrubí a drobný materiál
Pozice | Popis | Rozměry | Délka [m] | Ks
6.10 | Spiro trouba přímá | ø560 | 115
6.11 | Spriro oblouk | ø560/R560,90° |  | 43
6.13 | Odbočka jednostranná Spiro | ø560-ø560-ø560 |  | 4
6.14 | Přechod osový | ø400/ø560 |  | 4
6.15 | Přechod osový | ø560/ø630 |  | 4
6.16 | ohebná hadice | ø560 | 8
6.17 | Přechod atypický | ø560/765x875 |  | 4
6.18 | Přechod atypický | ø560/57x560 |  | 4
| tepelná izolace z kamenný vláken, samolepící | d=50 mm | m2 | 225
| vnější opláštění tepelné izolace, hliníkový plech | tl. 1,0 mm | m2 | 225
| podpůrné ocelové konstrukce | podpůrná konstrukce pro VZT potrubí, kotvená do střechy objektu, výškově stavitelná. | kus | 64
ÚPRAVA PROSKLENÍ STŘECHY SKLENÍKŮ
| Demontáž stávajících skel v místě prostupů | vč. přesunu a likvidace | kusů | 8
| Dodávka + montáž sedvičových panelů tl. 28 mm | 1x1,6 m + oplechování, vč. Utěsnění proti zatékání vody, v souladu s požadavky na GMO | kusů | 8
| Provedení prostupů a jejich zatěsnění | zatěsnění potrubí proti zatékání vody, v souladu s požadavky na GMO | kusů | 8
ÚPRAVA OSTATNÍCH INSTALOVANÝCH TECHNOLOGIÍ VE SKLENÍKU
| demontáž stávající stínovky vodorovné | demontáž pohyblivé stínovky v řešených sklenících - 1.část 3x3m. Demontáž včetně pohonu a vodících lanek | kus | 4
| montáž pohyblivé stínovky vodorovné | montáž pohyblivé části stínovky o rozměrech 2*3 m. Montáž včetně pohonu a vodících lanek. | kus | 4
| dodávka a montáž vodorovné stínovky - pevné | dodávka a montáž pevné části stínovky o rozměrech 1 * 3 m. | kus | 4
| demontáž stávajících rozvodů vody | demontáž stávajících rozvodů vody v délce 3m | kus | 4
| dodávka a montáž potrubí pro rozvod vody | dodávka a montáž potrubí 3m a tvarovek pro nappojení rozvodů | kus | 4
| demontáž rozvodů CO2 | demontáž stávajících rozvodů CO2 v délce 3m | kus | 4
| dodávka a montáž rozvodů CO2 | dodávka a montáž tvarovek a potrubí pro CO2 v délce 3m | kus | 4
Doprava a přeprava materiálu
| Zkušební provoz + zaregulování | 32 | hod