## Plast základní
Příloha č. 7 - nabídková tabulka části č. 3
Všechny uvedené parametry, které přímo nesouvisí s funkčností a kompatibilitou požadovaných potřeb se mohou měnit o + / - 10 % (zejména se jedná o uvedené podružné rozměry)
Válec odměrný vysoký, PP, průsvitný, lisovaná stupnice, třída přesnosti B, podle DIN 12681/ISO 6706, kruhově lisovaná stupnice, šestihranná patka
objem v ml | dělení v mm | výška v mm | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem
10 | 0.2 | 140 | 8 |  | 0
25 | 0.5 | 169 | 8 |  | 0
50 | 1 | 199 | 7 |  | 0
100 | 1 | 260 | 2 |  | 0
250 | 2 | 315 | 7 |  | 0
500 | 5 | 350 | 7 |  | 0
1000 | 10 | 415 | 6 |  | 0
2000 | 20 | 482 | 4 |  | 0
Válec odměrný vysoký, PP, průsvitný, lisovaná stupnice, třída přesnosti B, podle DIN 12681/ISO 6706, kruhově lisovaná stupnice, šestihranná patka
objem v ml | dělení v mm | výška v mm | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem
10 | 0.2 | 140 | 2 |  | 0
25 | 0.5 | 169 | 6 |  | 0
50 | 1 | 199 | 3 |  | 0
100 | 1 | 260 | 4 |  | 0
250 | 2 | 315 | 7 |  | 0
500 | 5 | 350 | 5 |  | 0
1000 | 10 | 415 | 6 |  | 0
2000 | 20 | 482 | 7 |  | 0
Pipeta pro serologii a virologii, PS, průhl., graduovaná, sterilně bal. po 25 ks
objem v ml | dělení v ml | délka v mm | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem
1 | 0.01 | 272 | 5 |  | 0
2 | 0.01 | 272 | 8 |  | 0
5 | 0.1 | 320 | 3 |  | 0
10 | 0.1 | 320 | 3 |  | 0
25 | 0.2 | 345 | 9 |  | 0
Pipeta pro serologii a virologii, PS, graduovaná, sterilní, individuálně balená
objem v ml | dělení v ml | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem
1 | 0.01 | 4 |  | 0
2 | 0.01 | 2 |  | 0
5 | 0.1 | 5 |  | 0
10 | 0.1 | 3 |  | 0
25 | 0.2 | 9 |  | 0
Stojan na pipety, kulatý, PP, určen pro max.28 pipet o průměru max. 14 mm, průměr základny je 225 mm, výška tyče je 375 mm
kapacita | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem
28 | 2 |  | 0
Kádinka, PP, průsvitná, modrá stupnice
objem v ml | výška v mm | průměr v mm | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem
10 | 35 | 25 | 7 |  | 0
25 | 47 | 31 | 2 |  | 0
50 | 60 | 40 | 2 |  | 0
100 | 70 | 49 | 10 |  | 0
150 | 80 | 56 | 3 |  | 0
250 | 94 | 68 | 4 |  | 0
400 | 109 | 77 | 10 |  | 0
500 | 122 | 88 | 10 |  | 0
600 | 125 | 91 | 3 |  | 0
800 | 136 | 98 | 10 |  | 0
1000 | 149 | 102 | 4 |  | 0
2000 | 183 | 133 | 6 |  | 0
3000 | 214 | 174 | 4 |  | 0
5000 | 248 | 185 | 8 |  | 0
Odměrka s výlevkou vysoká, PP, s uchem, průsvitná, modrá stupnice
objem v ml | dělení v ml | výška v mm | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem
50 | 2 | 70 | 2 |  | 0
100 | 2 | 80 | 3 |  | 0
250 | 5 | 120 | 5 |  | 0
500 | 10 | 133 | 8 |  | 0
1000 | 10 | 170 | 8 |  | 0
2000 | 20 | 215 | 9 |  | 0
3000 | 50 | 242 | 8 |  | 0
5000 | 100 | 270 | 4 |  | 0
Odměrka s výlevkou, PP, průsvitná, modrá stupnice, stohovatelná
objem v ml | dělení v ml | výška v mm | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem
500 | 10 | 140 | 9 |  | 0
1000 | 10 | 167 | 5 |  | 0
2000 | 20 | 212 | 2 |  | 0
3000 | 50 | 242 | 2 |  | 0
Nálevka PP, průsvitná
průměr v mm | výška v mm | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem
30 | 47 | 6 |  | 0
40 | 65 | 8 |  | 0
50 | 85 | 5 |  | 0
62 | 12 | 10 |  | 0
75 | 140 | 10 |  | 0
100 | 155 | 8 |  | 0
120 | 180 | 2 |  | 0
150 | 220 | 10 |  | 0
Nálevka s dlouhým stonkem, PP, průsvitná
průměr v mm | výška v mm | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem
60 | 150 | 5 |  | 0
80 | 150 | 2 |  | 0
100 | 150 | 5 |  | 0
Hadice silikonová, trasparentní, teplotní stálost - 60…+200° C, krátkodobě 260° C, prodejní jednotka 15 m
vnitřní průměr v mm | vnější průměr v mm | síla stěny v mm | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem
2 | 5 | 1.5 | 9 |  | 0
3 | 6 | 1.5 | 2 |  | 0
4 | 7 | 1.5 | 10 |  | 0
5 | 8 | 1.5 | 10 |  | 0
6 | 9 | 1.5 | 4 |  | 0
7 | 10 | 1.5 | 7 |  | 0
8 | 11 | 1.5 | 8 |  | 0
9 | 12 | 1.5 | 4 |  | 0
10 | 14 | 2 | 2 |  | 0
12 | 16 | 2 | 6 |  | 0
14 | 20 | 3 | 6 |  | 0
16 | 21 | 2.5 | 5 |  | 0
18 | 24 | 3 | 6 |  | 0
20 | 26 | 3 | 6 |  | 0
Hadice silikonová, trasparentní, teplotní stálost - 60…+200° C, krátkodobě 260° C, prodejní jednotka 25 m
vnitřní průměr v mm | vnější průměr v mm | síla stěny v mm | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem
2 | 5 | 1.5 | 2 |  | 0
3 | 6 | 1.5 | 4 |  | 0
4 | 7 | 1.5 | 7 |  | 0
5 | 8 | 1.5 | 7 |  | 0
6 | 9 | 1.5 | 2 |  | 0
7 | 10 | 1.5 | 6 |  | 0
8 | 11 | 1.5 | 3 |  | 0
9 | 12 | 1.5 | 7 |  | 0
10 | 14 | 2 | 9 |  | 0
12 | 16 | 2 | 5 |  | 0
14 | 20 | 3 | 2 |  | 0
16 | 21 | 2.5 | 8 |  | 0
18 | 24 | 3 | 7 |  | 0
20 | 26 | 3 | 5 |  | 0
Redukce, PP, provedení přímá
pro hadičky o průměru v mm | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem
4-8/8-12 | 10 |  | 0
4-8/12-16 | 6 |  | 0
8-12/12-16 | 7 |  | 0
Vývěva vodní, PP, se zpětným ventilem
průměr v mm | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem
matice G3/4 (G1/2) nebo olivka 10-12 mm | 8 |  | 0
olivka 10-12 mm | 5 |  | 0
Míchadlo magnetické, PTFE
typ | průměr v mm | délka v mm | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem
POLYGON | 2 | 5 | 5 |  | 0
POLYGON | 2 | 7 | 3 |  | 0
POLYGON | 3 | 8 | 3 |  | 0
POLYGON | 3 | 10 | 6 |  | 0
POLYGON | 3 | 13 | 3 |  | 0
POLYGON | 4 | 12 | 2 |  | 0
POLYGON | 6 | 10 | 6 |  | 0
POLYGON | 6 | 15 | 4 |  | 0
POLYGON | 7 | 20 | 7 |  | 0
POLYGON | 8 | 25 | 5 |  | 0
POLYGON | 7 | 30 | 6 |  | 0
POLYGON | 8 | 40 | 6 |  | 0
POLYGON | 8 | 50 | 8 |  | 0
POLYGON | 7 | 60 | 8 |  | 0
POLYGON | 10 | 70 | 8 |  | 0
POLYGON | 10 | 80 | 9 |  | 0
POLYGON | 27 | 57 | 8 |  | 0
POLYGON | 27 | 108 | 10 |  | 0
POLYGON | 27 | 159 | 2 |  | 0
OCTAGON | 8 | 13 | 2 |  | 0
OCTAGON | 8 | 16 | 2 |  | 0
OCTAGON | 8 | 22 | 4 |  | 0
OCTAGON | 8 | 25 | 4 |  | 0
OCTAGON | 8 | 28 | 3 |  | 0
OCTAGON | 8 | 38 | 6 |  | 0
OCTAGON | 8 | 41 | 9 |  | 0
OCTAGON | 8 | 51 | 3 |  | 0
OCTAGON | 8 | 64 | 4 |  | 0
OCTAGON | 10 | 13 | 9 |  | 0
OCTAGON | 10 | 15 | 2 |  | 0
OCTAGON | 10 | 22 | 9 |  | 0
OCTAGON | 10 | 25 | 4 |  | 0
OCTAGON | 10 | 35 | 7 |  | 0
OCTAGON | 10 | 38 | 10 |  | 0
OCTAGON | 10 | 48 | 7 |  | 0
OCTAGON | 10 | 51 | 3 |  | 0
OCTAGON | 10 | 64 | 9 |  | 0
OVAL | 5 | 10 | 10 |  | 0
OVAL | 6 | 15 | 9 |  | 0
OVAL | 10 | 20 | 5 |  | 0
OVAL | 12 | 25 | 10 |  | 0
OVAL | 16 | 30 | 2 |  | 0
OVAL | 16 | 35 | 7 |  | 0
OVAL | 20 | 40 | 3 |  | 0
OVAL | 20 | 50 | 2 |  | 0
OVAL | 20 | 64 | 2 |  | 0
OVAL | 20 | 70 | 2 |  | 0
DOUBLE ENDED | 8 | 35 | 5 |  | 0
DOUBLE ENDED | 8 | 55 | 9 |  | 0
SPINPLUS | 10x10* |  | 8 |  | 0
SPINPLUS | 20x20* |  | 9 |  | 0
SPINPLUS | 25x25* |  | 6 |  | 0
SPINPLUS | 30x30* |  | 3 |  | 0
SPINPLUS | 38x38* |  | 9 |  | 0
TRIANGULAR | 6 | 12 | 7 |  | 0
TRIANGULAR | 8 | 25 | 5 |  | 0
TRIANGULAR | 12 | 50 | 2 |  | 0
DOUBLE-SPINFIN | 14 | 10* | 5 |  | 0
DOUBLE-SPINFIN | 17 | 13* | 4 |  | 0
DOUBLE-SPINFIN | 22 | 15* | 2 |  | 0
*rozměry u typu SPINPLUS
**výška u typu DOUBLE-SPIN
Vytahovač magnetických míchadel
materiál | délka v mm | průměr v mm | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem
PP | 300 | 10 | 7 |  | 0
PP | 240 | 10 | 8 |  | 0
PTFE | 150 | 10 | 7 |  | 0
PTFE | 250 | 10 | 4 |  | 0
PTFE | 350 | 10 | 7 |  | 0
Odkapávač na sklo (sušák), PS, s odtokovým žlábkem
velikost v mm | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem
450x630 | 3 |  | 0
Odkapávač na sklo (sušák), ABS/PC,nástěnný
velikost v mm | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem
350x500 | 4 |  | 0
Střička s barevným uzávěrem, PE, širokohrdlá, závit GL 45 - balení 10 ks
barva | objem v ml | dělení v ml | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem
bílá | 250 | 25 | 2 |  | 0
červená | 250 | 25 | 6 |  | 0
modrá | 250 | 25 | 8 |  | 0
žlutá | 250 | 25 | 9 |  | 0
bílá | 500 | 100 | 3 |  | 0
červená | 500 | 100 | 7 |  | 0
modrá | 500 | 100 | 9 |  | 0
žlutá | 500 | 100 | 7 |  | 0
Střička celobarevná, PE-LD, úzkohrdlá
barva | objem v ml | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem
červená | 250 | 9 |  | 0
zelená | 250 | 10 |  | 0
žlutá | 250 | 2 |  | 0
modrá | 250 | 6 |  | 0
červená | 500 | 4 |  | 0
zelená | 500 | 8 |  | 0
žlutá | 500 | 9 |  | 0
modrá | 500 | 3 |  | 0
Střička, bezpečností úzkohrdlá, LDPE, s trvale barevným potiskem zobrazujícím obsah současně se symboly a informacemi popisujícími druh rizika
objem v ml | potisk* | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem
250 | Aceton | 2 |  | 0
500 | Aceton | 3 |  | 0
1000 | Aceton | 6 |  | 0
250 | Methanol | 5 |  | 0
500 | Methanol | 9 |  | 0
1000 | Methanol | 5 |  | 0
250 | Ethanol | 5 |  | 0
500 | Ethanol | 10 |  | 0
1000 | Ethanol | 3 |  | 0
250 | Destilovaná voda | 8 |  | 0
500 | Destilovaná voda | 2 |  | 0
1000 | Destilovaná voda | 2 |  | 0
*existují i další varianty potisku
Střička autoklávovatelná, PP, výtoková trubička a víčko z jednoho kusu
objem v ml | velikost uzávěru v mm | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem
500 | 28 | 5 |  | 0
1000 | 38 | 3 |  | 0
Střička na organická rozpouštědla širokohrdlá VITsafeTM, se závitem GL 45, uzávěr z PP, červený šroubovací uzávěr se samovětracím mechanismem Vent-Cap zabraňuje unikání rozpouštědel, ještě větší odolnost a možnost autoklávování poskytuje provedení z PP, různé potisky, i v objemech 500 a 1000 ml
objem v ml | materiál | potisk | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem
250 | LDPE | Destilovaná voda | 10 |  | 0
250 | LDPE | Methanol | 2 |  | 0
250 | LDPE | Isopropanol | 4 |  | 0
250 | LDPE | Ethylacetát | 9 |  | 0
250 | LDPE | Ethanol | 8 |  | 0
250 | PP | Aceton | 8 |  | 0
Láhev kulatá, aseptická, HDPE, průsvitná, nerozbitná,širokohrdlá, červený šroubovací uzávěr z HDPE s vnitřním těsnícím výčnělkem, cena včetně uzávěru
objem v ml | Ø láhve v mm | výška včetně uzávěru v mm | Ø uzávěru v mm | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem
50 | 36 | 77 | 27 | 4 |  | 0
100 | 51 | 80 | 37 | 3 |  | 0
150 | 51 | 108 | 37 | 4 |  | 0
250 | 60 | 125 | 37 | 4 |  | 0
500 | 80 | 136 | 58 | 9 |  | 0
1000 | 101 | 174 | 58 | 2 |  | 0
Láhev širokohrdlá, PP, kulatá, průhledná, s graduací, bez uzávěru, autoklávovatelná do 121° C, ideální pro pasty, granuláty a produkty plněné za tepla
objem v ml | Ø láhve v mm | výška v mm | uzávěr (GL) | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem
50 | 40 | 77 | 32 | 9 |  | 0
100 | 48 | 92 | 32 | 7 |  | 0
250 | 64 | 123 | 40 | 9 |  | 0
500 | 75 | 153 | 50 | 8 |  | 0
1000 | 94 | 202 | 65 | 9 |  | 0
Láhev sterilní, čtyřhranná, PETG, HDPE bílý šroubový uzávěr, tlustostěnná s graduací, levná alternativa ke skleněným lahvím, omezená prodyšnost vůči CO2/O2, sterilizovány radiací, láhev 2 l má navíc držadlo
objem v ml | velikost uzávěru v mm | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem
30 | 20 | 7 |  | 0
60 | 24 | 2 |  | 0
125 | 38 | 9 |  | 0
250 | 38 | 6 |  | 0
500 | 38 | 8 |  | 0
1000 | 38 | 4 |  | 0
2000 | 53 | 8 |  | 0
Láhev skladovací s výpustným kohoutem, HDPE, s držadlem, komplet se šroubovým uzávěrem a uchem, výměnný kohoutek s připojením 3/4
objem v ml | Ø hrdla v mm | výška v mm | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem
5 | 45 | 335 | 4 |  | 0
10 | 55 | 415 | 6 |  | 0
25 | 55 | 525 | 2 |  | 0
50 | 55 | 605 | 7 |  | 0
Kanystr s UN kódem, HDPE (potravinářský atest)
objem v l | provedení | rozměr v mm | výška v mm | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem
3 | lehčený | 204x191x123 | 31 | 8 |  | 0
5 | lehčený | 298x191x123 | 31 | 7 |  | 0
5 | stohovatelný | 227x164x164 | 28 | 3 |  | 0
10 | stohovatelný | 316x192x196 | 31 | 4 |  | 0
15 | stohovatelný | 369x257x227 | 41 | 9 |  | 0
20 | stohovatelný | 462x287x245 | 41 | 7 |  | 0
25 | stohovatelný | 445x245x215 | 41 | 6 |  | 0
Sud s UN kódem, HDPE, UN kód označuje obaly pro balení a přepravu nebezpečných látek dle požadavků mezinárodních přepravních předpisů
objem v l | provedení | rozměr v mm | Ø hrdla v mm | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem
40 | dvouhrdlý | Ø366x510 | 2x48 | 9 |  | 0
50 | dvouhrdlý | Ø366x620 | 2x48 | 6 |  | 0
50 | širokohrdlý | Ø366x680 | 195 | 2 |  | 0
Nádoba na vzorky, LDPE, těsně zapadající výklopné víčko
objem v ml | výška v mm | průměr v mm | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem
1 | 32 | 9 | 4 |  | 0
2 | 32 | 14 | 6 |  | 0
5 | 50 | 15 | 6 |  | 0
8 | 56 | 17 | 3 |  | 0
10 | 32 | 22 | 8 |  | 0
25 | 72 | 24 | 6 |  | 0
30 | 52 | 31 | 4 |  | 0
50 | 74 | 30 | 2 |  | 0
Nádoba na vzorky, HDPE, se šroubovým uzávěrem
objem v ml | výška v mm | průměr v mm | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem
5 | 30 | 21 | 2 |  | 0
10 | 52 | 21 | 6 |  | 0
Nádoba na vzorky,PP,se šroubovým uzávěrem, autoklávovatelná
objem v ml | výška v mm | průměr v mm | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem
30 | 54 | 38 | 8 |  | 0
60 | 90 | 38 | 10 |  | 0
90 | 62 | 54 | 2 |  | 0
180 | 112 | 54 | 9 |  | 0
Zkumavka centrifugační s kónickým dnem, PP, průsvitná, vysoká chemická odolnost, lisovaná stupnice, pro použití až do 6000 x g, dodávána bez uzávěru, pro správnou centrifugaci musí být naplněna do 80% obsahu, autoklávovatelná
objem v ml | rozměr Ø x v (mm) | velikost uzávěru v mm | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem
15 | 17x119 | 17 | 10 |  | 0
50 | 28,5x133 | 29 | 6 |  | 0
Zkumavka centrifugační s kónickým dnem, PC, průhledná, vysoká mechanická pevnost, lisovaná stupnice, pro použití až do 6000 x g v chlazených nebo běžných centrifugách, dodávána bez uzávěru, pro správnou centrifugaci musí být naplněna do 80% obsahu, autoklávovatelná
objem v ml | rozměr Ø x v (mm) | velikost uzávěru v mm | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem
15 | 17x120 | 17 | 5 |  | 0
50 | 28,5x135 | 29 | 5 |  | 0
Zkumavka centrifugační s kulatým dnem, PP, průsvitná, vysoká chemická odolnost, pro použití až do 50000 x g v chlazených nebo běžných centrifugách, dodávána bez uzávěru, pro správnou centrifugaci musí být naplněna do 80% obsahu, autoklávovatelná
objem v ml | rozměr Ø x v (mm) | velikost uzávěru v mm | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem
12 | 16x103 | 16 | 9 |  | 0
15 | 16x114 | 16 | 2 |  | 0
16 | 18x99 | 18 | 9 |  | 0
38 | 25x89 | 25 | 6 |  | 0
50 | 29x103 | 29 | 7 |  | 0
50* | 28,5x104 | 29 | 5 |  | 0
100* | 32x164 | 32 | 5 |  | 0
*vyhnutý okraj
Zkumavka centrifugační s kulatým dnem, PC, průhledná, vysoká mechanická pevnost, pro použití až do 50000 x g v chlazených nebo běžných centrifugách, dodávána bez uzávěru, pro správnou centrifugaci musí být naplněna do 80% obsahu, autoklávovatelná
objem v ml | rozměr Ø x v (mm) | velikost uzávěru v mm | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem
12 | 16x104 | 16 | 8 |  | 0
15 | 16x114 | 16 | 2 |  | 0
16 | 18x101 | 18 | 3 |  | 0
38 | 26x89 | 25 | 7 |  | 0
50 | 29x104 | 29 | 9 |  | 0
50* | 28,5x106 | 29 | 9 |  | 0
100* | 32x165 | 32 | 3 |  | 0
*vyhnutý okraj
Uzávěr k centrifugačním zkumavkám, PP, vhodný pro všechny typy zkumavek Nalgene®, autoklávovatelný
velikost uzávěru | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem
16 | 6 |  | 0
17 | 10 |  | 0
18 | 9 |  | 0
25 | 3 |  | 0
29 | 3 |  | 0
30 | 4 |  | 0
32 | 9 |  | 0
Zkumavka centrifugační, PP, se šroubovým uzávěrem, kónické dno, průsvitná, stupnice lisovaná zevnitř
objem v ml | rozměr Ø x v (mm) | sterilní | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem
15 | 17x120 | ne | 5 |  | 0
15 | 17x120 | ano | 4 |  | 0
50 | 30x115 | ne | 3 |  | 0
50 | 30x115 | ano | 9 |  | 0
50* | 30x116 | ne | 10 |  | 0
50* | 30x116 | ano | 5 |  | 0
*samostatně stojící, použitelná do 3000 RCF
Zkumavka centrifugační s kulatým dnem, PP, rovný okraj, průsvitná, pro použití do 5000 x g, autoklávovatelná při 121° C
objem v ml | rozměr Ø x v (mm) | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem
3.5 | 13x50 | 6 |  | 0
10 | 16x76 | 2 |  | 0
13 | 17x98 | 7 |  | 0
25 | 25x76 | 6 |  | 0
30 | 25x90 | 8 |  | 0
75 | 35x105 | 10 |  | 0
85 | 38x106 | 2 |  | 0
100 | 41x115 | 8 |  | 0
100 | 45x98 | 3 |  | 0
250 | 57x150 | 6 |  | 0
Stojan na zkumavky, PMMA, průměr otvorů 18 mm, dvouřadý, teplotní odolnost do +70° C, fyziologocky netečný materiál, snadno čistitelný díky velice hladkému povrchu, odolný vůči UV záření
počet otvorů | rozměry v mm | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem
2x6 | 160x65x145 | 4 |  | 0
2x10 | 275x65x145 | 8 |  | 0
2x12 | 325x65x145 | 5 |  | 0
Stojan na zkumavky, PMMA, průměr otvorů 18 mm, teplotní odolnost do +70° C, fyziologocky netečný materiál, snadno čistitelný díky velice hladkému povrchu, odolný vůči UV záření
počet otvorů | rozměry v mm | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem
2x5 | 135x65x57 | 8 |  | 0
2x6 | 155x65x57 | 4 |  | 0
2x10 | 275x65x57 | 6 |  | 0
2x12 | 325x65x57 | 7 |  | 0
3x12 | 325x85x57 | 4 |  | 0
4x12 | 325x120x57 | 6 |  | 0
2x5 | 135x65x80 | 3 |  | 0
2x6 | 155x65x80 | 4 |  | 0
2x10 | 275x65x80 | 6 |  | 0
2x12 | 325x65x80 | 9 |  | 0
3x12 | 325x85x80 | 7 |  | 0
4x12 | 325x120x80 | 3 |  | 0
Stojan na zkumavky, PMMA, průměr otvorů 30 mm, teplotní odolnost do +70° C, fyziologocky netečný materiál, snadno čistitelný díky velice hladkému povrchu, odolný vůči UV záření
počet otvorů | rozměry v mm | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem
2x4 | 170x90x80 | 3 |  | 0
2x6 | 250x90x80 | 2 |  | 0
3x8 | 250x130x80 | 3 |  | 0
Stojan na zkumavky univerzální, PP, barevný, stohovatelný, pevná konstrukce, lehký, ideální k použití ve vodních lázních, pro skladování vzorků v ledničce a pro inkubaci prováděnou v klimatických komorách, dodávány ve dvou dílech pro snadné a trvalé sestavení, provozní teplota od - 20 do 90° C, sterilizovatelná při teplotách do 121° C
pro zkumavky do Ø v mm | počet míst | výška v mm | barva | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem
13 | 90 | 75 | bílá | 7 |  | 0
16 | 60 | 75 | bílá | 8 |  | 0
20 | 40 | 75 | bílá | 2 |  | 0
25 | 24 | 88 | bílá | 3 |  | 0
30 | 24 | 88 | bílá | 8 |  | 0
13 | 90 | 75 | modrá | 8 |  | 0
16 | 60 | 75 | modrá | 9 |  | 0
20 | 40 | 75 | modrá | 3 |  | 0
25 | 40 | 88 | modrá | 10 |  | 0
30 | 24 | 88 | modrá | 7 |  | 0
13 | 90 | 75 | červená | 4 |  | 0
16 | 60 | 75 | červená | 2 |  | 0
20 | 40 | 75 | červená | 6 |  | 0
25 | 40 | 88 | červená | 4 |  | 0
30 | 24 | 88 | červená | 7 |  | 0
Stojan na zkumavky, PP, nízká hmotnost, autoklávovatelný
pro zkumavky do Ø v mm | počet míst | rozměr dxšxv v mm | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem
12 | 12 | 190x60x80 | 7 |  | 0
20 | 12 | 190x60x80 | 9 |  | 0
20 | 24 | 375x65x95 | 8 |  | 0
18 | 10 | 250x60x74 | 5 |  | 0
Stojan na zkumavky,3dílný, PP, bílý
pro zkumavky do Ø v mm | počet míst | rozměr dxšxv v mm | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem
13 | 31 | 270x65x110 | 6 |  | 0
16 | 31 | 270x65x110 | 3 |  | 0
20 | 20 | 320x70x120 | 3 |  | 0
Stojan na mikrozkumavky, PP, barevný, dvouvrstvý, autoklávovatelný, lze ho použít i ve vodních lázních nebo chladničkách, alfanumerické označení, pro 100 mikrozkumavek (1,5 ml) se zavřeným víčkem nebo bez víčka a 50 mikrozkumavek (1,5 ml) s otevřeným víčkem, stohovatelný, rozměry dxšxv 263x109,5x45 mm
pro zkumavky do Ø v mm | počet míst | barva | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem
10-12 | 100 | bílá | 5 |  | 0
10-12 | 100 | modrá | 8 |  | 0
10-12 | 100 | žlutá | 6 |  | 0
10-12 | 100 | červená | 5 |  | 0
Stojan na mikrozkumavky, PP, pro mikrozkumavky 0,5, 1,5 a 2 ml a pro kryozkumavky o průměru 10-12 mm, rozměry dxšxv 215x131x27 mm
pro zkumavky do Ø v mm | počet míst | barva | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem
10-12 | 8x12 | bílá | 2 |  | 0
Stojan na mikrocentrifugační zkumavky, pro použití u velkých teplotních rozsahů, dobrá chemická odolnost, každý otvor má vyražené číslo a písmeno pro snadnou identifikaci vzorků, stohovatelný, autoklávovatelný
pro zkumavky v ml | počet míst | barva | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem
0,5 | 4x6 | bílá | 2 |  | 0
1.5 | 4x6 | bílá | 3 |  | 0
0.5 | 8x12 | bílá | 2 |  | 0
Zásobník na mikrozkumvky, PP, autoklávovatelný, teplotní odolnost -80...+121° C, pro mikrozkumavky 1,5 a 2 ml - 80 otvorů
rozměry v mm | barva | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem
225x65x28 | žlutá | 5 |  | 0
225x65x28 | oranžová | 4 |  | 0
225x65x28 | modrá | 4 |  | 0
225x65x28 | zelená | 9 |  | 0
225x65x28 | transparentní | 2 |  | 0
225x65x28 | růžová | 5 |  | 0
PP schránka pro 1 ks zásobníku, s průhledným víkem |  | 8 |  | 0
Mikrozkumavka PCR 0,2 ml s víčkem, PP, pro všechny termocyklery
barva | provedení víčka | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem
čirá | vypouklé | 8 |  | 0
čirá | rovné | 3 |  | 0
růžová | rovné | 8 |  | 0
žlutá | rovné | 10 |  | 0
zelená | rovné | 4 |  | 0
modrá | rovné | 6 |  | 0
Mikrozkumavka PCR 0,5 ml s víčkem, PP, pro všechny termocyklery
barva | provedení víčka | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem
čirá | rovné | 2 |  | 0
růžová | rovné | 9 |  | 0
žlutá | rovné | 9 |  | 0
zelená | rovné | 8 |  | 0
modrá | rovné | 3 |  | 0
Proužek 8 PCR mikrozkumavek s vypouklými víčky, PP
objem v ml | provedení víček | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem
0.2 | 8 víček spojených v jedné řadě* | 5 |  | 0
0.2 | 8 samostatně připevněných víček* | 6 |  | 0
0.15 | 8 samostatně připevněných víček** | 2 |  | 0
*i v barevném provedení
**vhodné pro Real-Time PCR
Proužek 8 PCR mikrozkumavek 0,2 ml s oddělenými víčky, PP
provedení | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem
bez víček | 10 |  | 0
vypouklá víčka | 4 |  | 0
rovná víčka | 7 |  | 0
Box na stojan na PCR mikrozkumavky
provedení |  |  | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem
PP, pro mikrozkumavky 0,2 ml, proužky s 8 a 12 mikrozkumavkami a PCR desky |  |  | 5 |  | 0
Stojan na PCR zkumavky
provedení |  |  | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem
PC/PP, s víkem, pro zkumavky 0,2 ml |  |  | 6 |  | 0
Deska PCR mikrozkumavek, PP, zvýšené okraje, těsnící víčko z TPE
pro zkumavky | kapacita | balení v ks | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem
0.2 | 96 | 50 | 3 |  | 0
0.04 | 384 | 50 | 8 |  | 0
příslušenství:
těsnící víčko | 96 | 5 | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem
PP folie pro PCR desky |  | 100 | 8 |  | 0
hliníková folie pro PCR desky |  | 100 | 3 |  | 0
Mikrozkumavka s připevněným šroubovým uzávěrem se silikonovým těsněním, nesterilní, PP, vhodná pro zamražování tekutým dusíkem, rychlé otevírání a uzavírání pootočením uzávěru o 1 1/4, maximální přetížení 17000 x g při 20° C po dobu 20 min, vnější průměr 11 mm, výška 47 mm, matovaná plocha pro podpis
objem v ml | provedení | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem
0,5 | samostatně stojící | 10 |  | 0
1,5 | samostatně stojící | 10 |  | 0
1,5 | kulaté dno | 6 |  | 0
2 | samostatně stojící | 3 |  | 0
2 | kulaté dno | 7 |  | 0
lze i ve sterilním provedení a barevnými víčky
Mikrozkumavka s barevným šroubovým uzávěrem se silikonovým těsněním, sterilní (SAL 10-6), PP, vhodná pro zamražování tekutým dusíkem, rychlé otevírání a uzavírání pootočením uzávěru o 1 1/4, maximální přetížení 17000 x g při 20° C po dobu 20 min, vnější průměr 11 mm, výška 47 mm, matovaná plocha pro podpis
objem v ml | provedení | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem
0,5 | samostatně stojící | 6 |  | 0
1,5 | samostatně stojící | 5 |  | 0
1,5 | kulaté dno | 10 |  | 0
2 | samostatně stojící | 6 |  | 0
2 | kulaté dno | 8 |  | 0
lze i v nesterilním provedení a se samostatnými barevnými uzávěry
Mikrozkumavka Eppendorf, PP
objem v ml | provedení | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem
0,5 | s uzávěrem, čirá | 4 |  | 0
0,5 | s uzávěrem, barevná | 3 |  | 0
1,5 | bez uzávěru, čirá | 5 |  | 0
1,5 | s uzávěrem, čirá | 2 |  | 0
1,5 | s uzávěrem, barevná | 7 |  | 0
1.5 | s barevným uzávěrem, čirá | 9 |  | 0
2 | bez uzávěru, čirá | 9 |  | 0
2 | s uzávěrem, čirá | 8 |  | 0
2 | s uzávěrem, barevná | 10 |  | 0
Destička mikrotitrační, 96 jamek, sterilní, PS
typ | profil jamky | objem v μl | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem
96U | kulatý | 345 | 3 |  | 0
96V | kónický | 335 | 6 |  | 0
96F | plochý | 405 | 7 |  | 0
víko |  | 100 | 9 |  | 0
Destička mikrotitrační, pro tkáňové kultury, sterilní, PS, dodávány včetně víka
typ | povrch pro růst v cm2 | minimální objem v μl | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem
12 | 3,85 | 760 | 7 |  | 0
24 | 1,93 | 380 | 10 |  | 0
48 | 0,84 | 190 | 3 |  | 0
6 | 9,6 | 1900 | 10 |  | 0
96F | 0,33 | 75 | 10 |  | 0
96U | 0,32 | 75 | 10 |  | 0
Miska Petriho, PS
provedení | Ø x v (mm) | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem
čirá, nedělená, s větráním | 55x14 | 10 |  | 0
čirá, nedělená, sterilní | 60 x 8 | 7 |  | 0
čirá, nedělená, ster. persterilem | 60x14 | 7 |  | 0
čirá, očíslovaná sekce | 65x15 | 5 |  | 0
čirá, nedělená, s větráním, pH neutrální | 90x14 | 7 |  | 0
čirá, nedělená, sterilní | 90x14 | 2 |  | 0
čirá, nedělená, pH neutrální | 94x16 | 10 |  | 0
čirá, 2 sektorová, pH neutrální | 94x16 | 5 |  | 0
čirá, nedělená, sterilní | 100 x 15 | 8 |  | 0
čirá, s větráním | 143x21 | 7 |  | 0
Roztěrka pro Petriho misky, ve tvaru L
popis | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem
sterilní - balené individuálně | 2 |  | 0
nesterilní - balené po 5 ks | 1 |  | 0
Láhev kultivační pro tkáňové kultury, sterilní, PS, láhve se zvednutým hrdlem, vhodné i pro leváky
objem v ml | kultivační plocha cm2 | provedení uzávěru | ks v kartonu | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem
25 | 12,5 | VENT | 200 | 3 |  | 0
25 | 12,5 | FILTER | 200 | 2 |  | 0
50 | 25 | VENT | 200 | 2 |  | 0
50 | 25 | FILTER | 200 | 7 |  | 0
250 | 75 | VENT | 10 | 10 |  | 0
250 | 75 | FILTER | 100 | 10 |  | 0
600 | 182,5 | VENT | 40 | 3 |  | 0
600 | 182,5 | FILTER | 40 | 10 |  | 0
850 | 300 | VENT | 18 | 8 |  | 0
850 | 300 | FILTER | 18 | 2 |  | 0
Klička inokulační, sterilizovaná, šestihranné držadlo, individuálně balené
objem v μl | barva | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem
1 | zelená | 2 |  | 0
10 | modrá | 2 |  | 0
Pipeta Pastuer, nesterilní
objem v ml | délka v mm | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem
0.2 | 130 | 3 |  | 0
1 | 104 | 2 |  | 0
1 | 150 | 3 |  | 0
1.5 | 230 | 10 |  | 0
2 | 155 | 7 |  | 0
2,5 se stupnicí | 150 | 9 |  | 0
3 makro se stupnicí | 150 | 8 |  | 0
3 mikro | 150 | 5 |  | 0
3 kapilární | 144 | 2 |  | 0
10 | 170 | 5 |  | 0
10 | 300 | 5 |  | 0
Pipeta Pastuer, sterilní
objem v ml | délka v mm | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem
1 | 150 | 5 |  | 0
1.5 | 230 | 3 |  | 0
3 makro se stupnicí | 150 | 7 |  | 0
3 mikro | 150 | 4 |  | 0
3 kapilární | 144 | 5 |  | 0
Lodička na vážení, PS, dva tvary: DS - tvar diamantu a SQ - čtvercový tvar, hydrofobní povrch
typ | objem v ml | barva | rozměry v mm | balení | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem
DS | 5 | bílá | 31x53x5,3 | 1000 | 10 |  | 0
DS | 5 | černá | 31x55x4,6 | 1000 | 2 |  | 0
DS | 30 | bílá | 56x85x14,5 | 500 | 6 |  | 0
DS | 30 | černá | 56x85x14,5 | 500 | 5 |  | 0
DS | 100 | bílá | 96x134,5x18,5 | 250 | 10 |  | 0
DS | 100 | černá | 96x134,5x18,5 | 250 | 7 |  | 0
SQ | 7 | bílá | 43x43x8 | 1000 | 10 |  | 0
SQ | 100 | bílá | 78,5x78,5x23 | 1000 | 5 |  | 0
SQ | 200 | bílá | 134x134x23 | 1000 | 5 |  | 0
Mikrozkumavky 0,1 - 0,5 ml
Název | specifikace obecné pro VŘ |  |  | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem
Mikrozkumavky ve stripu | 8-mikrozkumavek ve stripu objem: 0,1 ml barva: trasparentní vlastnosti: vhodné pro PCR, s víčky |  |  | 4 |  | 0
Mikrozkumavky ve stripu | 8-mikrozkumavek ve stripu objem: 0,2 ml barva: trasparentní vlastnosti: vhodné pro PCR, kompatibilní s Applied Biosystems 7500 Real-Time |  |  | 6 |  | 0
Mikrozkumavky ve stripu | 8-mikrozkumavek ve stripu s rovnými víčky objem: 0,2 ml barva: trasparentní vlastnosti: vhodné pro real-PCR, kompatibilní s Eppendorf real pelx master cycler |  |  | 10 |  | 0
Mikrozkumavky ve stripu | 8-mikrozkumavek ve stripu objem: 0,2 ml barva: trasparentní vlastnosti: vhodné PCR |  |  | 8 |  | 0
PCR mikrozkumavky růžové, RNase a DNase free, 0.2 ml, | objem: 0,2 ml barva: růžové, transparentní vlastnosti: Autoklávovatelné, Tenkostěnné, ClickFit uzávěr, Vhodné pro termocyclery, RNase a DNase free, rovné víčko |  |  | 5 |  | 0
PCR mikrozkumavky zelené, RNase a DNase free, 0.2 ml | objem: 0,2 ml barva: zelené, transparentní vlastnosti: Autoklávovatelné, Tenkostěnné, ClickFit uzávěr, Vhodné pro termocyclery, RNase a DNase free, rovné víčko |  |  | 7 |  | 0
PCR mikrozkumavky čiré, RNase a DNase free, 0.2 ml, | objem: 0,2 ml barva: transparentní vlastnosti: Autoklávovatelné, Tenkostěnné, ClickFit uzávěr, Vhodné pro termocyclery, RNase a DNase free, rovné víčko |  |  | 5 |  | 0
PCR mikrozkumavky žluté, RNase a DNase free, 0.2 ml | objem: 0,2 ml barva: žluté, transparentní vlastnosti: Autoklávovatelné, Tenkostěnné, ClickFit uzávěr, Vhodné pro termocyclery, RNase a DNase free, rovné víčko |  |  | 5 |  | 0
PCR mikrozkumavky modré, RNase a DNase free, 0.2 ml, | objem: 0,2 ml barva: modré, transparentní vlastnosti: Autoklávovatelné, Tenkostěnné, ClickFit uzávěr, Vhodné pro termocyclery, RNase a DNase free, rovné víčko |  |  | 5 |  | 0
PCR zkumavka 0,2 ml | objem: 0,2 ml barva: transparentní vlastnosti: Vhodné pro PCR , neotevírající se v cycleru, vypouklé víčko, nesterilní, balené v sáčcích |  |  | 2 |  | 0
PCR mikrozkumavky - PCR tube 0,2ml | objem: 0,2 ml barva: transparentní vlastnosti: Vhodné pro PCR, připojené víčko s krytím proti kontaminaci, balené v sáčcích |  |  | 9 |  | 0
Mikrozkumavky čiré 0.5ml | objem: 0,5 ml objem: 0,5 ml barva: transparentní vlastnosti: graduované, hladký povrch, rovné víčko, ClickFit, vhodné pro teploty -190 -121 °C, baleno v sáčcích |  |  | 2 |  | 0
Mikrozkumavky 0,5ml | objem: 0,5 ml barva: transparentní vlastnosti: graduované, hladký povrch, rovné víčko, uzavírání safe-lock, baleno v sáčcích |  |  | 9 |  | 0
Kultivační nádoby
Název | specifikace obecné pro VŘ |  |  | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem
Petriho miska | materiál:PS počet Oddílů: nedělené Vlastnosti: čirá, sterilní , Průměr: 55 mm Výška: xxx Využití: Kultivace mikroorganismů na pevných živných půdách |  |  | 7 |  | 0
petriho miska s popisovatelným proužkem | materiál:PS počet Oddílů: nedělené Vlastnosti: čirá, sterilní Průměr: 60 mm Výška: 16 mm Využití: pro tkáňové kultury, opticko mechanicky upravený povrch pro růst buněk |  |  | 8 |  | 0
Petriho miska | materiál: PS počet Oddílů: nedělené Vlastnosti: čirá, sterilní, s větráním Průměr: 90 mm Výška: 15 Využití: Kultivace mikroorganismů na pevných živných půdách |  |  | 9 |  | 0
petriho miska s popisovatelným proužkem | materiál:PS počet Oddílů: nedělené Vlastnosti: čirá, sterilní Průměr: 100 mm Výška: xxx Využití: pro tkáňové kultury, opticko mechanicky upravený povrch pro růst buněk |  |  | 3 |  | 0
kultivační láhev | materiál:PS Vlastnosti: čirá, sterilní, cap vented, endotoxin tested, velikost: plocha 25 cm2 Výška: 29 mm Využití: pro tkáňové kultury, opticko mechanicky upravený povrch pro růst buněk |  |  | 7 |  | 0
kultivační láhev | materiál:PS Vlastnosti: čirá, sterilní, cap vented, endotoxin tested velikost: plocha 75 cm2 Výška: 40 mm Využití: pro tkáňové kultury, opticko mechanicky upravený povrch pro růst buněk |  |  | 6 |  | 0
kultivační láhev | materiál:PS Vlastnosti: čirá, sterilní, cap vented, endotoxin tested, cytotoxicity tested,USP Class VI Test, velikost: plocha 75 cm2 Výška: xxx Využití: pro tkáňové kultury - suspenzní živočišné buňky |  |  | 8 |  | 0
kultivační láhev | materiál:PS Vlastnosti: čirá, sterilní, cap vented, endotoxin tested, cytotoxicity tested,USP Class VI Test, velikost: plocha 25 cm2 Výška: xxx Využití: pro tkáňové kultury - suspenzní živočišné buňky |  |  | 8 |  | 0
Držák skalpelových čepelek - nerezová ocel
č. | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem
3 | 5 |  | 0
4 | 5 |  | 0
Skalpelové čepelky - nerezová ocel
č. | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem
6 | 5 |  | 0
10 | 5 |  | 0
10A | 5 |  | 0
11 | 5 |  | 0
E | 5 |  | 0
12 | 5 |  | 0
14 | 5 |  | 0
15 | 5 |  | 0
15T | 5 |  | 0
16 | 5 |  | 0
20 | 5 |  | 0
21 | 5 |  | 0
22 | 5 |  | 0
22A | 5 |  | 0
23 | 5 |  | 0
24 | 5 |  | 0
25 | 5 |  | 0
26 | 5 |  | 0
Σ CENA CELKEM za část č. 3 |  |  | 0