## Sklo základní
Příloha č. 5 - nabídková tabulka části č. 1
Všechny uvedené parametry, které přímo nesouvisí s funkčností a kompatibilitou požadovaných potřeb se mohou měnit o + / - 10 % (zejména se jedná o uvedené podružné rozměry)
Kádinka nízká s výlevkou s graduací
objem v ml | d v mm | h v mm | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | Rozsah obchodního balení
5* | 22 | 30 | 1 |  | 0
10* | 26 | 35 | 1 |  | 0
25* | 34 | 50 | 7 |  | 0
50 | 42 | 60 | 3 |  | 0
100 | 50 | 70 | 7 |  | 0
150 | 60 | 80 | 9 |  | 0
250 | 70 | 95 | 6 |  | 0
400 | 80 | 110 | 3 |  | 0
600 | 90 | 125 | 7 |  | 0
800 | 100 | 135 | 1 |  | 0
1000 | 105 | 145 | 8 |  | 0
2000 | 130 | 185 | 7 |  | 0
3000 | 150 | 210 | 8 |  | 0
5000 | 170 | 270 | 6 |  | 0
10000 | 217 | 350 | 4 |  | 0
* bez graduace
Kádinka vysoká s výlevkou s graduací
objem v ml | d v mm | h v mm | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | Rozsah obchodního balení
25 | 30 | 55 | 1 |  | 0
50 | 38 | 70 | 8 |  | 0
100 | 48 | 80 | 8 |  | 0
150 | 54 | 95 | 7 |  | 0
250 | 60 | 120 | 7 |  | 0
400 | 70 | 130 | 3 |  | 0
600 | 80 | 150 | 7 |  | 0
800 | 90 | 175 | 8 |  | 0
1000 | 95 | 180 | 6 |  | 0
2000 | 120 | 240 | 6 |  | 0
3000 | 135 | 280 | 6 |  | 0
Baňka kuželová dle Erlenmeyera, úzkohrdlá
objem v ml | d1 v mm | d2 v mm | h v mm | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | Rozsah obchodního balení
25 | 42 | 22 | 70 | 8 |  | 0
50 | 51 | 22 | 85 | 1 |  | 0
100 | 64 | 22 | 105 | 3 |  | 0
200 | 79 | 34 | 131 | 7 |  | 0
250 | 85 | 34 | 140 | 3 |  | 0
300 | 87 | 34 | 156 | 3 |  | 0
500 | 105 | 34 | 175 | 5 |  | 0
1000 | 131 | 42 | 220 | 8 |  | 0
2000 | 166 | 50 | 280 | 2 |  | 0
3000 | 187 | 50 | 310 | 2 |  | 0
5000 | 220 | 50 | 365 | 2 |  | 0
Baňka kuželová dle Erlenmeyera, úzkohrdlá, silnostěnná
objem v ml | d v mm | d1 v mm | h v mm | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | Rozsah obchodního balení
25 | 42 | 22 | 75 | 1 |  | 0
50 | 51 | 22 | 90 | 8 |  | 0
100 | 64 | 22 | 105 | 3 |  | 0
250 | 85 | 34 | 145 | 8 |  | 0
500 | 105 | 34 | 180 | 3 |  | 0
1000 | 131 | 42 | 220 | 1 |  | 0
2000 | 166 | 50 | 280 | 3 |  | 0
5000 | 220 | 52 | 365 | 8 |  | 0
Baňka kuželová dle Erlenmeyera, širokohrdlá
objem v ml | d1 v mm | d2 v mm | h v mm | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | Rozsah obchodního balení
25 | 42 | 32 | 70 | 4 |  | 0
50 | 51 | 34 | 85 | 4 |  | 0
100 | 64 | 34 | 105 | 8 |  | 0
200 | 79 | 50 | 131 | 9 |  | 0
250 | 85 | 50 | 135 | 6 |  | 0
300 | 87 | 50 | 156 | 7 |  | 0
500 | 105 | 50 | 170 | 4 |  | 0
1000 | 131 | 50 | 215 | 7 |  | 0
2000 | 153 | 72 | 280 | 5 |  | 0
Baňka kuželová dle Erlenmeyera, širokohrdlá, silnostěnná
objem v ml | d v mm | d1 v mm | h v mm | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | Rozsah obchodního balení
100 | 64 | 34 | 105 | 7 |  | 0
250 | 85 | 50 | 140 | 1 |  | 0
500 | 105 | 50 | 175 | 3 |  | 0
1000 | 131 | 50 | 220 | 1 |  | 0
Baňka s plochým dnem, úzkohrdlá, vyhnutý okraj - se zábrusem
objem v ml | d v mm | d1 v mm | h v mm | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | Rozsah obchodního balení
50 | 51 | 26 | 90 | 7 |  | 0
100 | 64 | 26 | 105 | 3 |  | 0
250 | 85 | 34 | 138 | 5 |  | 0
500 | 105 | 34 | 163 | 2 |  | 0
1000 | 131 | 42 | 190 | 3 |  | 0
4000 | 207 | 50 | 275 | 3 |  | 0
6000 | 237 | 65 | 315 | 2 |  | 0
10000 | 280 | 65 | 360 | 5 |  | 0
Baňka s kulatým dnem, úzkohrdlá, vyhnutý okraj - bez zábrusu
objem v ml | d1 v mm | d2 v mm | h v mm | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | Rozsah obchodního balení
50 | 51 | 22 | 105 | 9 |  | 0
100 | 64 | 22 | 115 | 4 |  | 0
250 | 85 | 34 | 145 | 8 |  | 0
500 | 105 | 34 | 175 | 8 |  | 0
1000 | 131 | 42 | 210 | 3 |  | 0
2000 | 166 | 50 | 260 | 4 |  | 0
4000 | 207 | 50 | 315 | 2 |  | 0
6000 | 236 | 65 | 355 | 5 |  | 0
10000 | 279 | 65 | 420 | 4 |  | 0
Baňka s plochým dnem, titrační, širokohrdlá, vyhnutý okraj
objem v ml | d v mm | d1 v mm | h v mm | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | Rozsah obchodního balení
50 | 51 | 34 | 90 | 8 |  | 0
100 | 64 | 34 | 105 | 1 |  | 0
250 | 85 | 50 | 138 | 7 |  | 0
500 | 105 | 50 | 163 | 3 |  | 0
1000 | 131 | 50 | 190 | 3 |  | 0
2000 | 166 | 50 | 230 | 5 |  | 0
Baňka s kulatým dnem, širokohrdlá, vyhnutý okraj - bez zábrusu
objem v ml | d v mm | d1 v mm | h v mm | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | Rozsah obchodního balení
100 | 64 | 35 | 110 | 1 |  | 0
250 | 85 | 51 | 143 | 1 |  | 0
500 | 105 | 50 | 168 | 3 |  | 0
1000 | 131 | 50 | 200 | 4 |  | 0
2000 | 165 | 76 | 240 | 6 |  | 0
4000 | 206 | 76 | 290 | 6 |  | 0
6000 | 236 | 89 | 330 | 9 |  | 0
Baňka destilační dle Englera, ASTM E1405, s jednou referenční značkou
objem v ml | výška v mm | vnější průměr bočního hrdla v mm | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | Rozsah obchodního balení
125 | 215 | 7 | 4 |  | 0
Baňka destilační dle Englera, ASTM E133, s jednou referenční značkou
objem v ml | výška v mm | vnější průměr bočního hrdla v mm | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | Rozsah obchodního balení
125 | 214 | 7 | 3 |  | 0
Láhev úzkohrdlá reagenční, čirá, se zabroušenou zátkou
objem v ml | d v mm | h v mm | NZ | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | Rozsah obchodního balení
50 | 41.5 | 77 | 14/15 | 9 |  | 0
100 | 51.5 | 103 | 14/23 | 8 |  | 0
250 | 69 | 131 | 19/26 | 8 |  | 0
500 | 85 | 163 | 24/29 | 5 |  | 0
1000 | 106.5 | 199 | 29/32 | 4 |  | 0
2000 | 132 | 245 | 29/32 | 7 |  | 0
5000 | 181 | 325 | 45/40 | 8 |  | 0
10000 | 227 | 403 | 60/65 | 1 |  | 0
Láhev úzkohrdlá reagenční, hnědá, se zabroušenou zátkou
objem v ml | d v mm | h v mm | NZ | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | Rozsah obchodního balení
50 | 41.5 | 77 | 14/15 | 2 |  | 0
100 | 51.5 | 103 | 14/23 | 5 |  | 0
250 | 69 | 131 | 19/26 | 3 |  | 0
500 | 85 | 163 | 24/29 | 2 |  | 0
1000 | 106.5 | 199 | 29/32 | 6 |  | 0
2000 | 132 | 245 | 29/32 | 2 |  | 0
5000 | 181 | 325 | 45/40 | 6 |  | 0
10000 | 227 | 403 | 60/65 | 9 |  | 0
Láhev širokohrdlá prachovnice, čirá, se zabroušenou zátkou
objem v ml | d v mm | h v mm | NZ | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | Rozsah obchodního balení
50 | 41.5 | 76 | 24/20 | 9 |  | 0
100 | 51.5 | 95 | 29/22 | 5 |  | 0
250 | 69 | 128 | 34/24 | 6 |  | 0
500 | 85 | 162 | 45/27 | 5 |  | 0
1000 | 106.5 | 187 | 60/31 | 1 |  | 0
2000 | 132 | 238 | 60/31 | 5 |  | 0
5000 | 181 | 338 | 85/55 | 9 |  | 0
10000 | 227 | 403 | 85/55 | 6 |  | 0
Láhev širokohrdlá prachovnice, hnědá, se zabroušenou zátkou
objem v ml | d v mm | h v mm | NZ | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | Rozsah obchodního balení
50 | 41.5 | 76 | 24/20 | 1 |  | 0
100 | 51.5 | 95 | 29/22 | 3 |  | 0
250 | 69 | 128 | 34/24 | 5 |  | 0
500 | 85 | 162 | 45/27 | 9 |  | 0
1000 | 106.5 | 187 | 60/31 | 3 |  | 0
2000 | 132 | 238 | 60/31 | 5 |  | 0
5000 | 181 | 325 | 45/40 | 9 |  | 0
10000 | 227 | 403 | 60/46 | 9 |  | 0
Láhev indikátorová, čirá, se zabroušenou pipetkou a NZ
objem v ml | d v mm | h v mm | h1 v mm | NZ | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | Rozsah obchodního balení
50 | 42 | 107 | 77 | 14/15 | 8 |  | 0
100 | 52 | 133 | 103 | 14/23 | 4 |  | 0
250 | 70 | 161 | 131 | 19/26 | 1 |  | 0
Láhev indikátorová, hnědá, se zabroušenou pipetkou a NZ
objem v ml | d v mm | h v mm | h1 v mm | NZ | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | Rozsah obchodního balení
50 | 42 | 107 | 77 | 14/15 | 5 |  | 0
100 | 52 | 133 | 103 | 14/23 | 6 |  | 0
250 | 70 | 161 | 131 | 19/26 | 1 |  | 0
Láhev dle Woulfa, se zabroušenou zátkou a výpustným kohoutem
objem v ml | NZ1 | NZ2 | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | Rozsah obchodního balení
500 | 19/26 | 19/26 | 9 |  | 0
1000 | 24/29 | 19/26 | 6 |  | 0
2000 | 29/32 | 19/26 | 5 |  | 0
5000 | 45/40 | 24/29 | 5 |  | 0
10000 | 50/42 | 29/32 | 4 |  | 0
15000 | 50/42 | 29/32 | 6 |  | 0
20000 | 50/42 | 29/32 | 4 |  | 0
Láhev dle Woulfa, s uzávěrem GL 45 a výpustným ventilem
objem v ml | výška v mm | průměr v mm | vrtání v mm | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | Rozsah obchodního balení
1000 | 225 | 101 | 6 | 7 |  | 0
2000 | 262 | 136 | 6 | 3 |  | 0
5000 | 335 | 183 | 8 | 7 |  | 0
10000 | 410 | 230 | 8 | 5 |  | 0
Lahvička na kapky s GL 18, hnědá
objem v ml | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | Rozsah obchodního balení
10 | 8 |  | 0
20 | 5 |  | 0
30 | 1 |  | 0
50 | 1 |  | 0
Uzávěry a příslušenství k lahvičkám na kapky
specifikace | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | Rozsah obchodního balení
uzávěr s těsněním | 4 |  | 0
uzávěr s vnitřním kapátkem | 5 |  | 0
uzávěr s pipetkou na 10 ml | 8 |  | 0
uzávěr s pipetkou na 20 ml | 4 |  | 0
uzávěr s pipetkou na 30 ml | 9 |  | 0
uzávěr s pipetkou na 50 ml | 4 |  | 0
Baňka odměrná, třída přesnosti A, s vyhnutým okrajem, bez zátky, certifikát výrobní dávky
objem v ml | přesnost +/-ml | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | Rozsah obchodního balení
5 | 0.025 | 3 |  | 0
10 | 0.025 | 1 |  | 0
20 | 0.04 | 5 |  | 0
25 | 0.04 | 7 |  | 0
50 | 0.06 | 3 |  | 0
100 | 0.1 | 7 |  | 0
200 | 0.15 | 3 |  | 0
250 | 0.15 | 7 |  | 0
500 | 0.25 | 9 |  | 0
1000 | 0.4 | 7 |  | 0
2000 | 0.6 | 2 |  | 0
Baňka odměrná, třída přesnosti A, ověřená,s vyhnutým okrajem, bez zátky
objem v ml | přesnost +/-ml | d v ml | h v mm | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | Rozsah obchodního balení
5 | 0.025 | 22 | 70 | 4 |  | 0
10 | 0.025 | 27 | 90 | 8 |  | 0
25 | 0.04 | 40 | 110 | 2 |  | 0
50 | 0.06 | 50 | 140 | 3 |  | 0
100 | 0.1 | 60 | 170 | 8 |  | 0
200 | 0.15 | 75 | 210 | 3 |  | 0
250 | 0.15 | 80 | 220 | 3 |  | 0
500 | 0.25 | 100 | 260 | 5 |  | 0
1000 | 0.4 | 125 | 300 | 2 |  | 0
2000 | 0.6 | 160 | 370 | 3 |  | 0
Miska třecí drsná, s tloučkem
d1 v mm | d2 v mm | h v mm | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | Rozsah obchodního balení
80 | 50 | 60 | 5 |  | 0
100 | 60 | 75 | 7 |  | 0
120 | 70 | 90 | 9 |  | 0
150 | 85 | 110 | 9 |  | 0
200 | 120 | 135 | 6 |  | 0
Miska třecí hladká, s tloučkem
d1 v mm | d2 v mm | h v mm | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | Rozsah obchodního balení
80 | 50 | 60 | 7 |  | 0
100 | 60 | 75 | 5 |  | 0
120 | 70 | 90 | 2 |  | 0
150 | 85 | 110 | 5 |  | 0
200 | 120 | 135 | 6 |  | 0
Láhev reagenční s modrým uzávěrem,uzávěr a vylévací kroužek z PP - odolnost do 140° C
objem v ml | GL v mm | d v mm | h v mm | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | Rozsah obchodního balení
100 | 45 | 56 | 105 | 3 |  | 0
250 | 45 | 70 | 143 | 6 |  | 0
500 | 45 | 86 | 182 | 4 |  | 0
1000 | 45 | 101 | 203 | 8 |  | 0
2000 | 45 | 130 | 268 | 3 |  | 0
5000 | 45 | 186 | 355 | 9 |  | 0
10000 | 45 | 234 | 435 | 1 |  | 0
20000 | 45 | 234 | 435 | 6 |  | 0
Láhev reagenční s modrým uzávěrem,uzávěr a vylévací kroužek z PP - odolnost do 140° C
objem v ml | GL v mm | d v mm | h v mm | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | Rozsah obchodního balení
25 | 25 | 36 | 74 | 9 |  | 0
50 | 32 | 46 | 91 | 8 |  | 0
100 | 45 | 56 | 105 | 9 |  | 0
150 | 45 | 62 | 110 | 2 |  | 0
250 | 45 | 70 | 143 | 5 |  | 0
500 | 45 | 86 | 181 | 4 |  | 0
750 | 45 | 95 | 203 | 2 |  | 0
1000 | 45 | 101 | 230 | 2 |  | 0
2000 | 45 | 136 | 265 | 6 |  | 0
3500 | 45 | 160 | 295 | 3 |  | 0
5000 | 45 | 182 | 335 | 5 |  | 0
10000 | 45 | 227 | 415 | 4 |  | 0
15000 | 45 | 268 | 450 | 3 |  | 0
20000 | 45 | 288 | 510 | 4 |  | 0
Láhev reagenční s červeným uzávěrem,uzávěr z PBT s PTFE těsněním, vylévací kroužek z PTFE - odolnost do 180° C
objem v ml | GL v mm | d v mm | h v mm | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | Rozsah obchodního balení
100 | 45 | 56 | 105 | 3 |  | 0
250 | 45 | 70 | 143 | 5 |  | 0
500 | 45 | 86 | 182 | 6 |  | 0
1000 | 45 | 101 | 203 | 9 |  | 0
2000 | 45 | 130 | 268 | 3 |  | 0
5000 | 45 | 186 | 355 | 3 |  | 0
10000 | 45 | 234 | 435 | 8 |  | 0
20000 | 45 | 234 | 435 | 2 |  | 0
Baňka odměrná, třída přesnosti A, s NZ, se skleněnou dutou zátkou
objem v ml | přesnost +/-ml | NZ | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | Rozsah obchodního balení
5 | 0.025 | 10/19 | 8 |  | 0
10 | 0.025 | 10/19 | 9 |  | 0
20 | 0.04 | 10/19 | 6 |  | 0
25 | 0.04 | 10/19 | 7 |  | 0
50 | 0.06 | 12/21 | 2 |  | 0
100 | 0.1 | 12/21 | 5 |  | 0
200 | 0.15 | 14/23 | 4 |  | 0
250 | 0.15 | 14/23 | 4 |  | 0
500 | 0.25 | 19/26 | 6 |  | 0
1000 | 0.4 | 24/29 | 6 |  | 0
2000 | 0.6 | 29/32 | 8 |  | 0
Baňka odměrná, třída přesnosti A, s NZ, s PE zátkou
objem v ml | přesnost +/-ml | NZ | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | Rozsah obchodního balení
5 | 0.025 | 10/19 | 6 |  | 0
10 | 0.025 | 10/19 | 2 |  | 0
20 | 0.04 | 10/19 | 5 |  | 0
25 | 0.04 | 10/19 | 2 |  | 0
50 | 0.06 | 12/21 | 5 |  | 0
100 | 0.1 | 14/23 | 8 |  | 0
200 | 0.15 | 14/23 | 3 |  | 0
250 | 0.15 | 14/23 | 1 |  | 0
500 | 0.25 | 19/26 | 5 |  | 0
1000 | 0.4 | 24/29 | 1 |  | 0
2000 | 0.6 | 29/32 | 6 |  | 0
Válec odměrný vysoký, třída přesnosti A, s šestihrannou patkou a výlevkou, hnědá graduace, ověření konformity - sklo
objem v ml | přesnost +/-ml | dělení v ml | h v mm | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | Rozsah obchodního balení
5 | 0.05 | 0.1 | 115 | 3 |  | 0
10 | 0.1 | 0.2 | 140 | 2 |  | 0
25 | 0.25 | 0.5 | 170 | 1 |  | 0
50 | 0.5 | 1 | 200 | 7 |  | 0
100 | 0.5 | 1 | 260 | 7 |  | 0
250 | 1 | 2 | 355 | 8 |  | 0
500 | 2.5 | 5 | 390 | 6 |  | 0
1000 | 5 | 10 | 470 | 9 |  | 0
2000 | 10 | 20 | 570 | 5 |  | 0
Válec odměrný vysoký, třída přesnosti A, s kulatou patkou a výlevkou, certifikát výrobní dávky (Batch) - sklo
objem v ml | přesnost +/-ml | dělení v ml | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | Rozsah obchodního balení
5 | 0.05 | 0.1 | 4 |  | 0
10 | 0.1 | 0.2 | 7 |  | 0
25 | 0.25 | 0.5 | 3 |  | 0
50 | 0.5 | 1 | 3 |  | 0
100 | 0.5 | 1 | 2 |  | 0
250 | 1 | 2 | 8 |  | 0
500 | 2.5 | 5 | 5 |  | 0
Nálevka s krátkým stonkem, úhel 60
d1 v mm | d2 v mm | l v mm | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | Rozsah obchodního balení
35 | 6 | 35 | 9 |  | 0
45 | 6 | 45 | 2 |  | 0
55 | 8 | 55 | 4 |  | 0
75 | 9 | 75 | 6 |  | 0
85 | 9 | 85 | 8 |  | 0
100 | 12 | 100 | 1 |  | 0
125 | 16 | 125 | 2 |  | 0
150 | 16 | 150 | 7 |  | 0
200 | 24 | 150 | 4 |  | 0
250 | 30 | 175 | 8 |  | 0
300 | 34 | 175 | 9 |  | 0
Nálevka analytická, pro rychlou filtraci
d1 v mm | d2 v mm | l v mm | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | Rozsah obchodního balení
55 | 8 | 150 | 4 |  | 0
75 | 8 | 150 | 8 |  | 0
100 | 8 | 150 | 9 |  | 0
Násypka s krátkým rovným koncem
d1 v mm | d2 v mm | h v mm | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | Rozsah obchodního balení
50 | 20 | 50 | 5 |  | 0
60 | 20 | 60 | 3 |  | 0
80 | 25 | 75 | 1 |  | 0
100 | 25 | 95 | 1 |  | 0
120 | 30 | 110 | 1 |  | 0
160 | 35 | 135 | 5 |  | 0
200 | 38 | 180 | 9 |  | 0
Nálevka žebrovaná
d1 v mm | d2 v mm | l v mm | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | Rozsah obchodního balení
100 | 18 | 80 | 3 |  | 0
130 | 21 | 100 | 7 |  | 0
160 | 26 | 120 | 8 |  | 0
200 | 38 | 140 | 8 |  | 0
250 | 40 | 160 | 9 |  | 0
Nuč s rovnou fritou
d v mm | h v mm | pórovitost | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | Rozsah obchodního balení
30 | 143 | P160 | 1 |  | 0
30 | 143 | P100 | 2 |  | 0
30 | 143 | P40 | 1 |  | 0
30 | 143 | P16 | 2 |  | 0
40 | 165 | P160 | 6 |  | 0
40 | 165 | P100 | 1 |  | 0
40 | 165 | P40 | 8 |  | 0
40 | 165 | P16 | 4 |  | 0
60 | 195 | P160 | 1 |  | 0
60 | 195 | P100 | 4 |  | 0
60 | 195 | P40 | 7 |  | 0
60 | 195 | P16 | 7 |  | 0
90 | 245 | P160 | 2 |  | 0
90 | 245 | P100 | 1 |  | 0
90 | 245 | P40 | 4 |  | 0
90 | 245 | P16 | 8 |  | 0
120 | 310 | P160 | 2 |  | 0
120 | 310 | P100 | 1 |  | 0
120 | 310 | P40 | 2 |  | 0
120 | 310 | P16 | 7 |  | 0
150 | 425 | P160 | 8 |  | 0
150 | 425 | P100 | 9 |  | 0
150 | 425 | P40 | 1 |  | 0
150 | 425 | P16 | 8 |  | 0
175 | 490 | P160 | 8 |  | 0
175 | 490 | P100 | 6 |  | 0
175 | 490 | P40 | 3 |  | 0
175 | 490 | P16 | 2 |  | 0
Promývačka oboustranná
objem v ml | NZ | průměr frity v mm | celková výška v mm | pórovitost | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | Rozsah obchodního balení
30 | 19/26 | 10 | 215 | P160 | 9 |  | 0
100 | 29/32 | 20 | 315 | P160 | 9 |  | 0
Láhev odsávací, se skleněnou olivkou
objem v ml | d1 v mm | d2 v mm | h v mm | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | Rozsah obchodního balení
100 | 70 | 24 | 105 | 6 |  | 0
250 | 85 | 35 | 145 | 1 |  | 0
500 | 105 | 35 | 175 | 5 |  | 0
1000 | 135 | 45 | 230 | 5 |  | 0
2000 | 165 | 60 | 255 | 1 |  | 0
Baňka s kulatým dnem a NZ
objem v ml | NZ | d v mm | h v mm | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | Rozsah obchodního balení
50 | 14/23 | 51 | 105 | 3 |  | 0
50 | 19/26 | 51 | 105 | 6 |  | 0
50 | 29/32 | 51 | 105 | 9 |  | 0
100 | 14/23 | 64 | 115 | 1 |  | 0
100 | 19/26 | 64 | 115 | 9 |  | 0
100 | 29/32 | 64 | 115 | 1 |  | 0
250 | 29/32 | 85 | 145 | 6 |  | 0
250 | 45/40 | 85 | 145 | 1 |  | 0
500 | 29/32 | 105 | 175 | 6 |  | 0
500 | 45/40 | 105 | 175 | 1 |  | 0
1000 | 39/32 | 131 | 210 | 1 |  | 0
1000 | 45/40 | 131 | 210 | 4 |  | 0
2000 | 29/32 | 166 | 260 | 9 |  | 0
2000 | 45/40 | 166 | 260 | 1 |  | 0
4000 | 45/40 | 207 | 315 | 7 |  | 0
6000 | 60/46 | 236 | 355 | 9 |  | 0
10000 | 60/46 | 279 | 420 | 9 |  | 0
Baňka se zaobleným dnem a NZ
objem v ml | NZ | d v mm | h v mm | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | Rozsah obchodního balení
10 | 14/23 | 32 | 50 | 1 |  | 0
25 | 14/23 | 42 | 60 | 7 |  | 0
50 | 14/23 | 54 | 74 | 7 |  | 0
100 | 14/23 | 65 | 88 | 3 |  | 0
250 | 14/23 | 90 | 116 | 3 |  | 0
Baňka srdcovitá s NZ
objem v ml | NZ | h v mm | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | Rozsah obchodního balení
10 | 14/23 | 75 | 1 |  | 0
25 | 14/23 | 90 | 9 |  | 0
50 | 14/23 | 110 | 2 |  | 0
100 | 14/23 | 125 | 5 |  | 0
250 | 14/23 | 130 | 8 |  | 0
Baňka pro rotační odparky
objem v ml | NZ | h v mm | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | Rozsah obchodního balení
50 | 29/32 | 94 | 8 |  | 0
100 | 24/29 | 110 | 6 |  | 0
100 | 29/32 | 110 | 1 |  | 0
250 | 24/29 | 140 | 9 |  | 0
250 | 29/32 | 140 | 8 |  | 0
500 | 24/29 | 170 | 3 |  | 0
500 | 29/32 | 170 | 7 |  | 0
1000 | 24/29 | 210 | 8 |  | 0
1000 | 29/32 | 210 | 5 |  | 0
2000 | 29/32 | 250 | 8 |  | 0
Zkumavka s kulatým dnem - Boro 5.1, rovný okraj
d v mm | l v mm | síla stěny v mm | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | Rozsah obchodního balení
9.75 | 75 | 0.58 | 7 |  | 0
11.69 | 75 | 0.59 | 3 |  | 0
12.7 | 100 | 0.6 | 8 |  | 0
15.75 | 100 | 0.7 | 2 |  | 0
15.75 | 125 | 0.7 | 4 |  | 0
15.75 | 150 | 0.7 | 3 |  | 0
17.75 | 150 | 0.85 | 2 |  | 0
19.75 | 150 | 0.85 | 7 |  | 0
Zkumavka s kulatým dnem, rovný okraj, dle EN ISO 4142
d v mm | l v mm | síla stěny v mm | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | Rozsah obchodního balení
10 | 75 | 1 | 4 |  | 0
10 | 100 | 1 | 6 |  | 0
12 | 75 | 1 | 1 |  | 0
12 | 100 | 1 | 7 |  | 0
14 | 130 | 1 | 5 |  | 0
15 | 100 | 1.2 | 1 |  | 0
15 | 160 | 1.2 | 5 |  | 0
15 | 180 | 1.2 | 3 |  | 0
16 | 160 | 1.2 | 8 |  | 0
18 | 180 | 1.2 | 8 |  | 0
20 | 180 | 1.2 | 1 |  | 0
20 | 250 | 1.2 | 9 |  | 0
24 | 200 | 1.2 | 7 |  | 0
30 | 200 | 1.4 | 6 |  | 0
Zkumavka s kulatým dnem, vyhnutý okraj
d v mm | l v mm | síla stěny v mm | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | Rozsah obchodního balení
10 | 75 | 1 | 4 |  | 0
10 | 100 | 1 | 9 |  | 0
12 | 75 | 1 | 6 |  | 0
12 | 100 | 1 | 5 |  | 0
14 | 130 | 1 | 3 |  | 0
16 | 150 | 1.2 | 1 |  | 0
18 | 180 | 1.2 | 9 |  | 0
20 | 150 | 1.2 | 4 |  | 0
20 | 180 | 1.2 | 6 |  | 0
24 | 150 | 1.2 | 2 |  | 0
24 | 200 | 1.2 | 2 |  | 0
30 | 200 | 1.4 |  |  | 0
Zkumavka na kultury se šroubovým uzávěrem, uzávěr z PP, těsnění PTFE
objem v ml | d x l v mm | síla stěny v mm | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | Rozsah obchodního balení
5 | 15x75 | 1.2 | 2 |  | 0
10 | 15x125 | 1.2 | 7 |  | 0
15 | 15x150 | 1.2 | 3 |  | 0
25 | 18x150 | 1.2 | 4 |  | 0
30 | 25x100 | 1.2 | 8 |  | 0
45 | 25x150 | 1.2 | 8 |  | 0
60 | 25x200 | 1.2 | 7 |  | 0
Byreta skleněná tř AS s teflonovým kladívkem
objem [ml] | dělení [ml] | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | Rozsah obchodního balení
10 | 0,05 | 7 |  | 0
25 | 0,1 | 1 |  | 0
50 | 0,1 | 3 |  | 0
100 | 0,2 | 8 |  | 0
Byreta skleněná tř AS se skleněným kladívkem
objem [ml] | dělení [ml] | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | Rozsah obchodního balení
10 | 0,05 | 4 |  | 0
25 | 0,1 | 4 |  | 0
50 | 0,1 | 4 |  | 0
100 | 0,2 | 4 |  | 0
Pipeta dělená, třída přesnosti B, úplný výtok, COLOR CODE
objem v ml | dělení +/- ml | barevný kód | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | Rozsah obchodního balení
0.1 | 0.01 | bílá | 8 |  | 0
0.2 | 0.01 | černá | 5 |  | 0
0.5 | 0.01 | 2x žlutá | 6 |  | 0
1 | 0.1 | červená | 4 |  | 0
1 | 0.01 | žlutá | 9 |  | 0
2 | 0.1 | zelená | 3 |  | 0
2 | 0.02 | černá | 9 |  | 0
5 | 0.1 | modrá | 8 |  | 0
5 | 0.05 | červená | 9 |  | 0
10 | 0.1 | oranžová | 6 |  | 0
20 | 0.1 | 2x žlutá | 7 |  | 0
25 | 0.1 | bílá | 4 |  | 0
Pipeta dělená, třída přesnosti AS, úplný výtok, COLOR CODE
objem v ml | dělení +/- ml | barevný kód | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | Rozsah obchodního balení
0.1 | 0.01 | bílá | 4 |  | 0
0.2 | 0.01 | černá | 9 |  | 0
0.5 | 0.01 | 2x žlutá | 2 |  | 0
1 | 0.1 | červená | 2 |  | 0
1 | 0.01 | žlutá | 2 |  | 0
2 | 0.1 | zelená | 8 |  | 0
2 | 0.02 | černá | 7 |  | 0
5 | 0.1 | modrá | 3 |  | 0
5 | 0.05 | červená | 6 |  | 0
10 | 0.1 | oranžová | 7 |  | 0
20 | 0.1 | 2x žlutá | 5 |  | 0
25 | 0.1 | bílá | 8 |  | 0
Pipeta dělená, třída přesnosti AS, ověřená, úplný výtok
objem v ml | dělení +/- ml | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | Rozsah obchodního balení
1 | 0.01 | 9 |  | 0
2 | 0.02 | 3 |  | 0
5 | 0.05 | 6 |  | 0
10 | 0.1 | 6 |  | 0
25 | 0.1 | 6 |  | 0
Pipeta dělená, třída přesnosti AS, ověřená, úplný výtok, COLOR CODE
objem v ml | dělení +/- ml | barevný kód | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | Rozsah obchodního balení
1 | 0.01 | žlutá | 6 |  | 0
2 | 0.02 | černá | 2 |  | 0
5 | 0.05 | červená | 5 |  | 0
10 | 0.1 | oranžová | 7 |  | 0
25 | 0.1 | bílá | 2 |  | 0
Miska Petriho - skleněná
d v mm | h v mm | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | Rozsah obchodního balení
40 | 12 | 5 |  | 0
50 | 12 | 2 |  | 0
60 | 12 | 7 |  | 0
60 | 15 | 3 |  | 0
70 | 15 | 6 |  | 0
80 | 15 | 3 |  | 0
90 | 15 | 5 |  | 0
100 | 10 | 4 |  | 0
100 | 15 | 3 |  | 0
100 | 20 | 5 |  | 0
120 | 20 | 6 |  | 0
150 | 25 | 8 |  | 0
180 | 30 | 6 |  | 0
200 | 30 | 6 |  | 0
200 | 50 | 5 |  | 0
250 | 50 | 9 |  | 0
300 | 55 | 5 |  | 0
Σ CENA CELKEM za část č. 1 |  |  | 0