## Plast speciální
Příloha č. 8 - nabídková tabulka části č. 4
Všechny uvedené parametry, které přímo nesouvisí s funkčností a kompatibilitou požadovaných potřeb se mohou měnit o + / - 10 % (zejména se jedná o uvedené podružné rozměry)
Krabice na podložní skla, prachotěsná,pro 50 ks mikroskel 76x26 mm, stohovatelná, popisovací štítek, polystyren
barva | rozměr v mm | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | Rozsah obchodního balení
modrá | 170x83x30 | 1 |  | 0
červená | 170x83x30 | 1 |  | 0
bílá | 170x83x30 | 1 |  | 0
Krabice na podložní skla, prachotěsná,pro 100 ks mikroskel 76x26 mm, stohovatelná, popisovací štítek, polystyren
barva | rozměr v mm | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | Rozsah obchodního balení
modrá | 210x166x30 | 2 |  | 0
červená | 210x166x30 | 1 |  | 0
bílá | 210x166x30 | 2 |  | 0
Fólie hliníková (alobal)
popis | síla v mm | rozměr v mm | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | Rozsah obchodního balení
přířez | 0,01 | 150x150 | 5 |  | 0
role | 0,02 | 500 | 6 |  | 0
Box na Al fólii, PMMA, prachotěsný, teplotní odolnost do +70° C, odolný vůči UV záření
rozměry v mm | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | Rozsah obchodního balení
300 | 1 |  | 0
450 | 4 |  | 0
600 | 1 |  | 0
Parafilm M - netoxická fólie, teplota tavení 60 °C, hoření 301 °C, průtažnost 200%
délka v m | šířka v cm | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | Rozsah obchodního balení
28 | 10 | 3 |  | 0
75 | 5 | 1 |  | 0
75 | 10 | 2 |  | 0
15 | 50 | 3 |  | 0
schránka na Parafilm s odřezávacím nožem |  | 1 |  | 0
Zátka gumová, kónická (1 kg)
horní Ø v mm | dolní Ø v mm | výška v mm | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | Rozsah obchodního balení
6.5 | 3,5 | 15 | 1 |  | 0
9 | 5 | 20 | 1 |  | 0
12 | 8 | 20 | 1 |  | 0
14.5 | 10,5 | 20 | 1 |  | 0
16.5 | 12,5 | 20 | 1 |  | 0
18 | 14 | 20 | 1 |  | 0
22 | 17 | 25 | 1 |  | 0
24 | 18 | 30 | 1 |  | 0
27 | 21 | 30 | 1 |  | 0
29 | 23 | 30 | 1 |  | 0
32 | 26 | 30 | 1 |  | 0
35 | 29 | 30 | 1 |  | 0
38 | 31 | 35 | 1 |  | 0
44 | 36 | 40 | 1 |  | 0
49 | 41 | 40 | 1 |  | 0
Zátka gumová, kónická (1 kg)
horní Ø v mm | dolní Ø v mm | výška v mm | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | Rozsah obchodního balení
55 | 47 | 40 | 1 |  | 0
59.5 | 50,5 | 45 | 1 |  | 0
65 | 56 | 45 | 1 |  | 0
70 | 60 | 50 | 1 |  | 0
75.5 | 64,5 | 55 | 1 |  | 0
83 | 71 | 60 | 1 |  | 0
92 | 79 | 65 | 1 |  | 0
100 | 87 | 65 | 1 |  | 0
107 | 94 | 65 | 1 |  | 0
Zátka silikonová, kónická, biologicky inertní, pro teploty - 60 … +220 ° C
horní Ø v mm | dolní Ø v mm | výška v mm | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | Rozsah obchodního balení
9 | 5 | 20 | 1 |  | 0
12 | 8 | 20 | 4 |  | 0
14.5 | 10,5 | 20 | 3 |  | 0
18 | 14 | 20 | 2 |  | 0
22 | 17 | 25 | 3 |  | 0
24 | 18 | 30 | 2 |  | 0
27 | 21 | 30 | 2 |  | 0
32 | 26 | 30 | 3 |  | 0
44 | 36 | 40 | 4 |  | 0
Zátka korková, kónická
horní Ø v mm | dolní Ø v mm | výška v mm | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | Rozsah obchodního balení
8 | 6 | 13 | 4 |  | 0
15 | 11 | 24 | 4 |  | 0
18 | 15 | 20 | 4 |  | 0
20 | 17 | 27 | 2 |  | 0
21 | 18 | 27 | 4 |  | 0
22 | 20 | 27 | 1 |  | 0
24 | 21 | 27 | 2 |  | 0
Pinzeta přímá nerezová, zakulacené čelisti
délka v mm | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | Rozsah obchodního balení
115 | 3 |  | 0
130 | 3 |  | 0
145 | 2 |  | 0
160 | 2 |  | 0
200 | 1 |  | 0
250 | 3 |  | 0
300 | 1 |  | 0
Pinzeta přímá nerezová, špičaté čelisti
délka v mm | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | Rozsah obchodního balení
105 | 4 |  | 0
115 | 2 |  | 0
130 | 1 |  | 0
145 | 2 |  | 0
160 | 2 |  | 0
200 | 3 |  | 0
Špachtle oboustranná nerezová
délka v mm | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | Rozsah obchodního balení
100 | 1 |  | 0
150 | 4 |  | 0
200 | 4 |  | 0
250 | 2 |  | 0
Špachtle oboustranná nerezová, se špičkou
délka v mm | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | Rozsah obchodního balení
155 | 4 |  | 0
260 | 2 |  | 0
305 | 2 |  | 0
Kopist nerezová, plochý list špachtle (lopatky) na jedné straně a mikrolžička na straně druhé
délka v mm | lopatka v mm | lžička v mm | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | Rozsah obchodního balení
150 | 6x45 | 5x9 | 3 |  | 0
185 | 6x50 | 5x9 | 4 |  | 0
210 | 6x55 | 5x9 | 4 |  | 0
250 | 6x55 | 5x9 | 4 |  | 0
300 | 6x55 | 5x9 | 4 |  | 0
Lžička se špachtlí nerezová
délka v mm | lopatka v mm | lžička v mm | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | Rozsah obchodního balení
120 | 30x20 | 31x21 | 3 |  | 0
150 | 32x22 | 36x26 | 4 |  | 0
180 | 36x26 | 40x28 | 4 |  | 0
210 | 36x26 | 40x28 | 1 |  | 0
250 | 45x32 | 50x35 | 3 |  | 0
300 | 45x32 | 50x35 | 1 |  | 0
Lžička na práškové materiály, nerezová, s dlouhým držátkem a podélným tvarem misky
délka v mm | miska v mm | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | Rozsah obchodního balení
170 | 10x42 | 2 |  | 0
Lžička nerezová, se zúženou miskou
délka v mm | miska v mm | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | Rozsah obchodního balení
135 | 9x20 | 3 |  | 0
150 | 16x32 | 1 |  | 0
200 | 15x30 | 3 |  | 0
300 | 15x30 | 2 |  | 0
Skalpel s plochým držadlem
typ | délka čepele v mm | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | Rozsah obchodního balení
bříškatý | 20 | 4 |  | 0
bříškatý | 30 | 3 |  | 0
hrotnatý | 20 | 1 |  | 0
hrotnatý | 30 | 3 |  | 0
Nůžky na papír nerezové
délka v mm | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | Rozsah obchodního balení
200 | 4 |  | 0
250 | 1 |  | 0
300 | 2 |  | 0
Nůžky chirurgické se špičatými hroty
provedení čelistí | délka v mm | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | Rozsah obchodního balení
zahnuté | 150 | 2 |  | 0
přímé | 150 | 4 |  | 0
Jehla preparační s plastovou rukojetí
délka v mm | průměr jehly v mm | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | Rozsah obchodního balení
150 | 1 | 4 |  | 0
150 | 1 | 3 |  | 0
150 | 1.4 | 1 |  | 0
Držák na zkumavky, ruční
popis | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | Rozsah obchodního balení
délka 225 mm, minimální průměr zkumavky 17 mm | 4 |  | 0
délka 180 mm, minimální průměr zkumavky 16 mm | 3 |  | 0
Svorka křížová, k upevnění držáků na laboratorní stojan
upínací průměr do mm | materiál | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | Rozsah obchodního balení
16 | hliník | 3 |  | 0
Držák křížový univerzální
upínací průměr v mm | typ | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | Rozsah obchodního balení
50-65 | potažený PVC | 2 |  | 0
50-65 | potažený silikonem | 2 |  | 0
Držák bez svorky univerzální, hliníkový
upínací průměr v mm | typ | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | Rozsah obchodního balení
65 | potažený korkem | 1 |  | 0
Držák bez svorky univerzální, pochromovaný
upínací průměr v mm | typ | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | Rozsah obchodního balení
15-25 | potažený korkem | 4 |  | 0
15-25 | potažený PVC | 1 |  | 0
50-65 | potažený korkem | 4 |  | 0
Držák na chladič, hliníkový
upínací průměr v mm | typ | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | Rozsah obchodního balení
50-65 | potažený korkem | 1 |  | 0
Držák na chladič, pochromovaný
upínací průměr v mm | typ | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | Rozsah obchodního balení
50-65 | potažený korkem | 4 |  | 0
Držák na byrety, pochromovaný
typ | popis | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | Rozsah obchodního balení
jednoduchý | potažený PVC | 3 |  | 0
jednoduchý | potažený silikonem | 4 |  | 0
dvojitý | potažený PVC | 2 |  | 0
dvojitý | potažený silikonem | 4 |  | 0
Kruh varný bez svorky, pochromovaný
průměr vnitřní v mm | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | Rozsah obchodního balení
70 | 4 |  | 0
100 | 4 |  | 0
130 | 1 |  | 0
Stojan laboratorní s kovovou deskou a šroubovací tyčí
podstava v mm | délka tyče v mm | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | Rozsah obchodního balení
250x150 | 750 | 1 |  | 0
300x175 | 900 | 2 |  | 0
Stojan laboratorní BUNSEN, kompletní, s varnými kruhy o průměrech 70,100 a 130 mm, držák na chladič velký, držák bez svorky typ l, držák na chladič typ II, svorka dvojitá v počtu 6 ks
délka tyče v mm | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | Rozsah obchodního balení
750 | 1 |  | 0
Tlačka hadicová Hofmanova se závitem
pro průměry hadic do mm | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | Rozsah obchodního balení
18 | 4 |  | 0
21 | 2 |  | 0
Tlačka hadicová Hofmanova se závitem
pro průměry hadic do mm | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | Rozsah obchodního balení
18 | 1 |  | 0
25 | 2 |  | 0
Tlačka hadicová Mohrova
délka v mm | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | Rozsah obchodního balení
40 | 1 |  | 0
60 | 1 |  | 0
80 | 1 |  | 0
Stojan na zkumavky, hliníkový, pro práci za vyšších teplot ve středně agresivním prostředí
rozměry v mm | pro zkumavky do Ø v mm | počet pozic | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | Rozsah obchodního balení
200x61x85 | 17 | 22 | 1 |  | 0
Kartáč
typ | průměr v mm | zakončení | materiál | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | Rozsah obchodního balení
na kádinky malý | x | držadlo | směs | 4 |  | 0
na kádinky velký | x | držadlo | směs | 3 |  | 0
na baňky malý | 70 | držadlo | silon | 2 |  | 0
na baňky velký | 110 | držadlo | směs | 2 |  | 0
na byrety | 22 | očko | žíně | 4 |  | 0
na pipety | 15 | očko | směs | 2 |  | 0
na močové lahve | 70 | očko | směs | 4 |  | 0
na dětské lahve | 50 | držadlo | směs | 4 |  | 0
na zkumavky s vějířkem | 8 | očko | silon | 2 |  | 0
na zkumavky s vějířkem | 10 | očko | silon | 3 |  | 0
na zkumavky s vějířkem | 12 | očko | silon | 1 |  | 0
na zkumavky s vějířkem | 14 | očko | silon | 2 |  | 0
na zkumavky s vějířkem | 16 | držadlo | silon | 4 |  | 0
na zkumavky s vějířkem | 20 | držadlo | silon | 2 |  | 0
na zkumavky s vějířkem | 25 | držadlo | silon | 2 |  | 0
na zkumavky s vějířkem | 30 | držadlo | silon | 4 |  | 0
na láhve s vějířkem | 40 | držadlo | silon | 2 |  | 0
na láhve s vějířkem | 50 | držadlo | silon | 4 |  | 0
na demižony | 80 | držadlo | silon | 1 |  | 0
Chňapka silikonová Hand Grip
teplotní odolnost | materiál | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | Rozsah obchodního balení
-50…+250° C | červená silikonová pryž | 1 |  | 0
Papírky indikátorové
název | použití | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | Rozsah obchodního balení
lakmusový červený | zjištění alkalické reakce vodných roztoků | 2 |  | 0
lakmusový modrý | zjištění kyselé reakce vodných roztoků | 1 |  | 0
lakmusový neutrální | zjištění kyselé a alkalické reakce vodných roztoků | 1 |  | 0
PHAN pH 1-11 | určení pH v dané oblasti | 3 |  | 0
PHAN pH 3,9-5,4 | určení pH v dané oblasti | 4 |  | 0
PHAN pH 6-7,5 | určení pH v dané oblasti | 4 |  | 0
univerzální pH 0-12 | určení pH v dané oblasti | 4 |  | 0
Laktotes 7-9-11´SH | zjištění kyselosti mléka v oblasti pH 6-6,5 | 1 |  | 0
Papírky univerzální indikátorové, bloček
rozsah pH | rozlišení | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | Rozsah obchodního balení
1-11 | 1,0 pH | 2 |  | 0
Standardní jednorázové stříkačky, vysoký standard kvality. Průhledné těleso stříkačky, hladký posuv pístu.
objem | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | Rozsah obchodního balení
1 ml | 12 |  | 0
2 ml | 15 |  | 0
5 ml | 20 |  | 0
10 ml | 36 |  | 0
20 ml | 50 |  | 0
50 ml | 40 |  | 0
Kryobox papírový, 136x136 mm, odolnost vůči ultranízkým teplotám, 2 provedení - standardní s vodoodpudivým papírovým potahem a speciální s plastovým vodoodpudivým potahem, kompatibilní s širokou nabídkou vkládacích mřížek
výška v mm | potah | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | Rozsah obchodního balení
32 | papírový | 2 |  | 0
32 | plastový | 3 |  | 0
50 | papírový | 1 |  | 0
50 | plastový | 3 |  | 0
75 | papírový | 2 |  | 0
75 | plastový | 1 |  | 0
100 | papírový | 3 |  | 0
100 | plastový | 1 |  | 0
130 | papírový | 4 |  | 0
130 | plastový | 1 |  | 0
Mřížka do kryoboxů, 136x136 mm, odolnost ultranízkým teplotám, vodopudivý papírový potah
výška v mm | mřížka | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | Rozsah obchodního balení
40 | 4x4 | 2 |  | 0
40 | 5x5 | 3 |  | 0
40 | 6x6 | 3 |  | 0
40 | 7x7 | 1 |  | 0
40 | 8x8 | 3 |  | 0
40 | 9x9 | 3 |  | 0
40 | 10x10 | 2 |  | 0
40 | 12x12 | 1 |  | 0
40 | 13x13 | 2 |  | 0
40 | 14x14 | 1 |  | 0
40 | 16x16 | 3 |  | 0
Kryobox s mřížkou, PP, pro 1,2 - 2ml zkumavky, 81 míst, rozměr 133x133x52 mm(šxdxv)
barva | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | Rozsah obchodního balení
průhledná | 1 |  | 0
žlutá | 1 |  | 0
červená | 2 |  | 0
zelená | 4 |  | 0
modrá | 2 |  | 0
Kryobox s mřížkou, PP, pro 3 - 5ml zkumavky, 81 míst, rozměr 133x133x52 mm(šxdxv)
barva | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | Rozsah obchodního balení
průhledná | 2 |  | 0
žlutá | 2 |  | 0
červená | 1 |  | 0
zelená | 2 |  | 0
modrá | 4 |  | 0
Zařízení přečerpávací univerzální UPZ-1 a UPZ-4, jedná se o bezzdrojová univerzální přečerpávací zařízení pro zásobníky laboratorního typu na LN2 s průměrem hrdla do 64 mm,pro okamžité načerpání 1-1,5 litru LN2 (UPZ-1), 4-4,5 litru LN2 (UPZ-4)
typ | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | Rozsah obchodního balení
UPZ-1 | 4 |  | 0
UPZ-4 | 4 |  | 0
Svorka pro NZ, nerezová ocel
NZ | Předpokládaný počet | Cena za 1 ks | Cena celkem | Rozsah obchodního balení
7/16-7/25 | 2 |  | 0
10/19-10/30 | 1 |  | 0
12/21-12/32 | 1 |  | 0
14/23-14/35 | 2 |  | 0
19/26-19/38 | 4 |  | 0
24/29-24/40 | 1 |  | 0
29/32-29/42 | 3 |  | 0
34/35-34/45 | 1 |  | 0
45/40-45/50 | 1 |  | 0
Σ CENA CELKEM za část č. 4 |  |  | 0