# průvodní/ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

### a.1	Identifikační údaje stavby

A.1.1 ÚDAJE O STAVBĚ

a) Název stavby:			Rekonstrukce objektu Resselovy hájenky

(bez hospodářského objektu)

v katastrálním území Kanice

b) Místo stavby:			Kanice č.p. 129

664 01 Kanice

katastrální území Kanice

č. parcely: 680

c) Předmět projektové dokumentace:		objekt hájenky – bydlení

A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI

a) Název:				Mendlova univerzita v Brně

Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny

Adresa:				679 05 Křtiny 175

A.1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

a) Projektant stavební části:		Ing.arch. Vítězslav Nový

autorizovaný architekt ČKA 0275

Údolní 406/48, 602 00 Brno

Tel.: +420 606268265

e-mail: novy@letajici-inzenyri.cz

b) Voda, kanalizace, elektro:		 TERMING spol. s r.o.

Brandlova 1

613 00 Brno

tel: +420 545 211 734

e-mail: terming@terming.cz

### a.2	seznam vstupních podkladů

- obhlídka staveniště

- snímek katastrální mapy

- požadavky investora

- provedené destruktivní sondy

- platné normy ČSN

### b.1	popis území stavby

a) Charakteristika stavebního pozemku:

Dokumentace řeší stavební úpravy objektu hájenky v katastru obce Kanice, č.p. 129. Pozemek je svažitý s výrazným sklonem k jižnímu okraji. Celková výměra dotčeného pozemku – parcely 680 – činí 661m2. Majitelem parcely je Mendlova univerzita v Brně.

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů:

Stavebně historický průzkum není vyžadován, stavba není kulturní památkou, ani se nenachází v památkové rezervaci nebo zóně.

Nebyl proveden žádný hydrogeologický průzkum. Stavba je z hlediska geologické, geomorfologické a hydrogeologické charakteristiky proveditelná.

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma:

V lokalitě se nevyskytují žádná ochranná ani bezpečnostní pásma.

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.:

Stavba neleží v záplavovém ani poddolovaném území.

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území:

Při realizaci bude využit samotný stavební pozemek (parcelní číslo 819) jako staveniště.

Vzhledem k charakteru stavby a výsledkům místního šetření na staveništi lze konstatovat, že ani současný stav na staveništi, ani realizace stavby nemůže způsobit zaplavení sousedních pozemků srážkovou vodou. Dešťové vody ze střechy objektu jsou a i nadále budou svedeny do dešťové kanalizace a následně likvidovány na pozemku objektu. Plocha pozemku mimo objekt je zatravněna a zpevněné plochy vyspádovány do zelených ploch na pozemku investora a přirozeně zasakovány.

Stavba nebude narušovat okolní životní prostředí. Odpady vzniklé při stavbě budou tříděny a dle druhu likvidovány nebo skladovány firmou k tomu oprávněnou. Odpady budou mít charakter komunální.

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin:

Nebudou prováděny žádné asanace, demolice ani kácení dřevin.

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa:

Stavba neklade nárok na zábor zemědělského půdního fondu ani pozemku určeného k plnění funkce lesa.

h) Územně technické podmínky (možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu):

Hlavní vstup – stávající, do domu je situován ze dvora usedlosti. Vjezd osobních automobilů na pozemek, opět stávající, je umožněn rovněž z navazující obslužné - účelové komunikace. Parkování je zajištěno na pozemku objektu a na zpevněných plochách parcely vlastníka k tomuto určených. Objekt je napojen na inženýrské sítě, které budou využívány při provádění i užívání stavby.

V průběhu realizace nedojde k omezení dopravní obslužnosti daného území.

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice:

Stavba není věcně ani časově vázána na jiné investice.

Předpokládané zahájení stavby: 		II Q / 2016

Předpokládané dokončení stavby:		III Q / 2016

### b.2	celkový popis stavby

B.2.1 ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY

a) Funkční náplň stavby:

Stavba bude trvale využívána pro bydlení.

b) Základní kapacity funkčních jednotek:

Jedná se o stavební úpravy objektu hájenky s jednou bytovou jednotkou.

c) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí a způsob nakládání s nimi:

Jedná se o stavební úpravu stávajícího rodinného domu s jednou bytovou jednotkou a uvažovaným počtem 5-ti obyvatel.

B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení:

Projekt řeší stavební úpravy samostatně stojícího objektu v katastru obce Kanice. Územní regulativy jsou dodrženy. Stavba je svou podstatou rodinným domem v rámci původní lesní samoty/usedlosti.

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení:

Navrhovaný rodinný dům je jednopodlažní s částečným podsklepením a rovněž využívaným podkrovím, zastřešený valbovou střechou. Dům je situován k jižnímu a západnímu okraji parcely 680, a tak v SV části parcely zůstává prostor pro dvůr.

Hlavní vstup do objektu je orientován na severní fasádě. Vjezd na pozemek je naopak situován z východu v návaznosti na zpevněnou plochou umožňující parkování osobních automobilů.

Dům obsahuje jednu bytovou jednotku. Komunikační prostor v přízemí tvoří hala, do které se vstupuje přes nově vytvořené zádveří. Z haly je umožněn přístup jak do hlavního obývacího prostoru (obývací pokoj s jídelnou), tak do samostatné kuchyně, zároveň pak i do koupelny a na wc. Po stávajícím dřevěném schodišti je přístupné 2.NP, kde jsou situovány 3 podkrovní pokoje – 1x hlavní ložnice a dva dětské pokoje.

Nově bude část obvodového zdiva z plných cihel s nedostatečnou tloušťkou – cca 300 až 390mm (v části tzv. původní přístavby) zateplena fasádním polystyrénem tl. 140 mm. Provedení a skladba jednotlivých vrstev zateplovacího souvrství bude provedena podle technologického předpisu pro provádění ETICS (je dodatkem této technické zprávy). Povrch této fasády bude proveden v obkladu z dřevěných hranolů 60x60mm, kladenými horizontálně. Zbývající fasády původního hlavního objektu  s tl. zdiva 450 až 500mm, provedené ve vnější omítce, budou lokálně vyspraveny a nově natřeny exteriérovým nátěrem v odstínu krémové bílé barvy RAL 9010.

B.2.3 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY

Stavba nemá provozní řešení objektu. Nejedná se o výrobní objekt.

B.2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY

Na stavbu se nevztahuje vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívaní staveb (dle §2 ).

B.2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY

Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti práce, osob a technického zařízení. Je nutno dbát na ochranu zdraví osob na staveništi i osob ke stavbě nepřináležejících.

V průběhu realizace musí být práce prováděny odborně, za dodržování všech příslušných platných technických norem a bezpečnostních předpisů zejména nařízení vlády 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Dále je nutné dodržet zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ve znění zákonů č. 362/2007 Sb. a č. 189/2008 Sb.

Při stavbě musí být dodržena ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, upravující požadavky na provádění a užívání staveb a příslušné technické normy.

Všechny konstrukce a technologie budou odpovídat příslušným platným normám.

B.2.6 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTU

a) stavební řešení:

Jedná se o částečně podsklepený jednopodlažní obytný objekt s využívaným podkrovím.

b) konstrukční a materiálové řešení:

Stávající nosné konstrukce jsou tvořeny cihelným zdivem. Konstrukce již dříve přistavovaných prostor koupelny, wc a vstupu jsou také tvořeny obvodovým zdivem z plných cihel. Nově navrhované části obvodového zdiva jsou tvořeny z pórobetonových bloků, vnitřní příčky pak jsou ze sádrokartonových konstrukcí. Vnitřní omítky jsou vícevrstvé, jádrové. Konstrukce krovu je jednoplášťová, krov s vloženou tepelnou izolací. Krytinu tvoří keramické tašky. Okna jsou stávající - plastová, vnitřní dveře dřevěné, vstupní dveře dřevěné.

c) mechanická odolnost a stabilita:

Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek

- Zřícení stavby nebo její části.

- Větší stupeň nepřípustného přetvoření.

- Poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce.

- Poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině.

B.2.7 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

a) Technické řešení:

Projekt neřeší technická a technologická zařízení, proto není popisováno.

b) Výpočet technických a technologických zařízení:

Projekt neřeší technická a technologická zařízení, proto není popisováno.

B.2.8 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Bude zachována nosnost a stabilita konstrukcí po požadovanou dobu.

Bude zajištěno omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě.

Bude zajištěno omezení šíření požáru na sousední stavby.

Bude umožněna evakuace osob a zvířat.

Bude umožněn bezpečný zásah jednotek požární ochrany.

B.2.9 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI

a) Kritéria tepelně technického posouzení:

Obvodové zdivo stavby je původní.

b) Energetická náročnost stavby

Stavba je stávající, původní skladba konstrukcí nesplňuje nároky současného pohledu na energetickou náročnost staveb.

Obvodové, fasádní stěny, resp. jejich část na úrovni 1.NP budou zatepleny fasádním polystyrénem tl. 140 mm. Provedení a skladba jednotlivých vrstev zateplovacího souvrství bude provedena podle technologického předpisu pro provádění ETICS (je dodatkem technické zprávy D.1.100).

c) Posouzení využití alternativních zdrojů energií:

Podrobně viz část Vytápění.

B.2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ. ZÁSADY ŘEŠENÍ PARAMETRŮ STAVBY, ZÁSADY ŘEŠENÍ VLIVU STAVBY NA OKOLÍ

Druhy práce a použité technologie nemají vliv na zhoršování životního prostředí. Po dokončení stavby se ze staveniště odstraní všechny zbytky stavebního materiálu a plochy se uvedou do původního stavu. Všechny použité konstrukce a materiály musí vyhovovat hygienickým požadavkům na emise škodlivin a cizorodých látek. Ke kolaudaci budou předloženy doklady a jakosti, certifikáty a prohlášení a shodě.

Objekt nebude svým provozem obtěžovat okolí hlukem, prachem a neohrožuje bezpečnost obyvatelstva apod., což vyplývá z účelu objektu. Během výstavby se dočasně zvýší prašnost a hlučnost v okolí. Investor ve spolupráci s dodavatelem učiní taková opatření, aby byly tyto negativní účinky na okolí minimalizovány. Odpad na staveništi bude ukládán do kontejnerů a vyvezen na řízenou skládku.

Objekt je navržen tak, aby negativně neovlivňoval okolí hlukem (dle platných ČSN) a zároveň nebyl ovlivňován hlukem z vedlejšího prostředí.

B.2.11 OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží:

Radonový průzkum nebyl prováděn.

b) ochrana před bludnými proudy:

Netýká se stavby.

c) ochrana před technickou seizmicitou:

Objekt neobsahuje žádná výrobní či nevýrobní zařízení způsobující technickou seizmicitu.

d) ochrana před hlukem:

Objekt je navržen tak, aby negativně neovlivňoval okolí hlukem (dle platných ČSN) a zároveň nebyl ovlivňován hlukem z vedlejšího prostředí.

e) protipovodňová opatření:

Objekt není v dosahu říčního toku.

### b.3	připojení na technickou infrastrukturu

Napojovací místa technické infrastruktury, Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Přípojka vody

Vodovod podrobně viz zpráva ZTI.

Přípojka kanalizace

Kanalizace podrobně viz zpráva ZTI.

NTL přípojka plynu

Objekt není připojen na plynovod .

Vytápění

Vytápění a příprava TUV podrobně viz zpráva ZTI.

### b.4	dopravní řešení

a) Popis dopravního řešení:

Objekt je trvale přístupný z přilehlé obslužné - účelové komunikace (lesní cesta).

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu:

Území je trvale napojeno na stávající dopravní infrastrukturu.

c) Doprava v klidu:

Součástí objektu jsou dvě parkovací stání pro osobní vozidla na pozemku investora .

d) Pěší a cyklistické stezky:

Netýká se stavby.

### b.5	řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) Terénní úpravy:

V rámci stavby nebylo řešeno.

b) Použité vegetační prvky:

V rámci stavby nebylo řešeno.

c) Biotechnická opatření:

V rámci stavby nebylo řešeno.

### b.6	popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady, půda:

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Charakter užívání stavby je residenční bez negativních vlivů. Realizací stavby nedojde k poškození životního prostředí, zejména funkce ekosystému a ekologické stability a ani nebudou vytvořeny negativní vlivy zdravotní, sociální a ekonomické na obyvatelstvo. V průběhu stavby dojde k dočasnému zhoršení prostředí v okolí stavby, které bude minimalizováno opatřeními při výstavbě.

Stavba nemění hladinu prachu ani vliv chemických látek uvolňovaných do vnitřního prostředí objektu.

Stavba nemění stávající zdroje hluku vnitřního prostředí objektů. Pouze přechodně během probíhajících stavebních prací může dojít v objektech ke zvýšení hluku. Veškeré stavební práce proto budou probíhat dle platné legislativy.

b) Vliv na přírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině:

Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu. Po dokončení stavby budou případné poškozené plochy zeleně uvedeny do původního stavu.

Stavba nemá vliv na zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině.

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000:

Stavba nemá vliv na chráněná území dle Natura 2000.

d) Návrh na zohlednění podmínek zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA:

Nebylo prováděno zjišťovací řízení EIA.

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky podle jiných právních předpisů:

Netýká se stavby.

### b.7	Ochrana obyvatelstva

Stavba svých charakterem a situováním splňuje základní požadavky z hlediska ochrany obyvatel.

V rámci tohoto projektu nejsou navrhovány žádné změny na stávajícím systému ochrany obyvatelstva.

Zůstává stávající systém beze změn.

Stavba neohrožuje bezpečnost obyvatelstva, což vyplývá z účelu stavby.

Požadavky ochrany obyvatelstva v územním plánování a stavebně technické požadavky na stavby civilní ochrany nebo stavby dotčené požadavky civilní ochrany jsou uvedeny ve vyhlášce č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva.

Požadavky z hlediska ochrany obyvatelstva musí vyplývat z havarijního a krizového plánu v rozsahu, který odpovídá charakteru území a druhu územně plánovací dokumentace.

Záplavová území stanovuje územně příslušný vodoprávní úřad vymezením hranic území ohroženého přirozenými povodněmi (vymezením záplavové čáry při stoletém průtoku vody) a zvláštními povodněmi (záplavová čára při průchodu průlomové vlny). Mapová dokumentace záplavových území je uložena na stavebním úřadu dotčených území a na Ministerstvu životního prostředí.

### b.8	zásady organizace výstavby

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění:

Veškerý potřebný materiál bude na stavbu dovážen a bez odkladu zpracováván. Na pozemku investora – na dvoře usedlosti bude vybudován dočasný sklad materiálu.

Zdroj vody a elektřiny pro potřeby staveniště poskytne objednatel v prostoru staveniště – opět na dvoře usedlosti.

b) Odvodnění staveniště:

Dešťové vody vyskytující se v průběhu výstavby budou přirozeně zasakovány na pozemku investora.

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu:

Objekt je trvale napojen na stávající infrastrukturu.

Zdroj vody a elektřiny pro potřeby staveniště poskytne objednatel v prostoru staveniště.

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky:

Stavba bude probíhat pouze na parcele 680.

Druhy práce a použité technologie nemají vliv na zhoršování životního prostředí. Po dokončení stavby se ze staveniště odstraní všechny zbytky stavebního materiálu a plochy se uvedou do původního stavu.

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin:

Nebudou prováděny žádné asanace, demolice ani kácení dřevin.

f) Maximální zábory pro staveniště:

Stavba nevyžaduje realizaci záborů.

g) Maximální produkované množství a druh odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace:

Odpadový materiál vzniklý při stavební činnosti bude likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Vybourané materiály a odpad budou na staveništi tříděny.

h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin:

Stavba nevyžaduje realizaci zemních prací ani přesunů zeminy.

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě:

Stavba nebude narušovat okolní životní prostředí. Odpady vzniklé při stavbě budou tříděny a dle druhu likvidovány nebo skladovány firmou k tomu oprávněnou. Odpady budou mít charakter komunální.

Realizací projektu nebude docházet ke kontaminaci horninového prostředí. Realizace projektu nezpůsobí změny v místní topografii terénu, nezpůsobí ovlivnění stability terénu, nebude mít vliv na vznik eroze.

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví podle jiných právních předpisů:

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci bude zabezpečena dodržováním platných předpisů a norem. Jedná se o nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a o nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, včetně doplňků, novel a vyhlášek souvisejících.

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb:

-----

l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření:

-----

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby:

Vzhledem k charakteru stavby nejsou prováděny.

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny:

Předpokládané zahájení stavby: 		II Q / 2016

Předpokládané dokončení stavby:		III Q / 2016

Vzhledem k charakteru stavby nedošlo k členění stavby na etapy.

Konkrétní postup výstavby vč. uvedení dílčích termínů stanoví dodavatel stavby po dohodě s investorem.

V Brně 05/2016								Vypracoval:

Ing.arch. Vítězslav Nový