## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | 0 | 0
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | 0 | 0
PPV 3,00% z montáže: materiál + práce |  | 0
Nátěry |  | 0
Zemní práce |  | 0
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací |  | 0
Mezisoučet 2 | 0 | 0
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  | 0
Základní náklady celkem |  | 0
Vedlejší náklady
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Vedlejší náklady celkem |  | 0
Kompletační činnost |  | 0
Náklady celkem |  | 0
Základ a hodnota DPH 21% | 0 | 0
Základ a hodnota DPH 15% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | 0
Součty odstavců | Materiál | Montáž
Elektromontáže | 0 | 0
Zednická výpomoc | 0 | 0

## Rozpočet
Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Investice celk. | Inv.evidované | Neinvestice | 0
| Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat dále uvedené pokyny: | [9 empty] | 0
1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro provádění stavby, tj. technické zprávy vč. příloh a knihy výrobků, všechny výkresy, tabulky a specifikace materiálů.
2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž
3) Každá uchazečem vyplněná položka musí cenově obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže (včetně údajů o podmínkách a úhradě licencí potřebných SW).
4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být naceněny včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují
Elektromontáže
MONTÁŽ PŘÍSTROJŮ V KRYTECH, PLAST, VÁHA:
1 | do 5 kg nástěnných | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
KRYT PŘÍSTROJŮ NÁSTĚNNÝCH
2 | Bez dveří, 4 moduly, IP40 (IP30) | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
SOUMRAKOVÝ SPÍNAČE S EXTERNÍM ČIDLEM A S ČASOVÁNÍM
3 | Soumrakový spínač+čidlo, programování, nastavení, spec. v Knize výrobků | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
DOPLNĚNÍ A PRÁCE V ROZVADĚČÍCH RS1.9 vč. podruž. mat.
4 | Jistič jednof. 10kA, 6A/B, specifikace v Knize výrobků | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Jistič jednof. 10kA, 10/B, specifikace v Knize výrobků | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Cránič s nadproudovou ochr. 10kA, 16A/0,03/B, spec. v Knize výrobků | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
POMOCNÝ A KOTVÍCÍ MATERIÁL
7 | Hmoždinka 10 vč. vrutu | ks | 28 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Hmoždinka 8 vč. vrutu | ks | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Hmoždinka 6 vč. vrutu | ks | 48 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | 35 STAHOVACÍ PÁSEK plast | ks | 28 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Páska nerezová stahovací do 1m vč. spony | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
TRUBKY, LIŠTY A KRABICE
12 | Krabicová rozvodka IP65 do 5x4 mm2, 4 vývodky | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Tuhá D20, odol. 750N, tmavě šedá, pevně | m | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Tuhá D29, odol. 750N, tmavě šedá, pevně | m | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Lišta hranatá dvojitý zámek 17x17 | m | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | Lišta hranatá dvojitý zámek 20x20 | m | 14 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | Lišta hranatá, dvojitý zámek 40x40 | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | D20 příchytka plast | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | D29 příchytka plast | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
OVLADAČE
20 | Ovladač sériový IP 44; řazení 5; b. bílý, specifikace v Knize výrobků | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
ZÁSUVKY - POIS V KNIZE VÝROBKŮ
21 | Zás.dvojnás. IP 44, s ochr.kolíky, s víčky, 2x(2P+PE); bílá | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC
22 | CYKY 3Jx1.5, pevně | m | 150 |  | 0 |  | 0 | 0
23 | CYKY 5Jx1.5, pevně | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
24 | CYKY 3Jx2.5, pevně | m | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
ŠŇŮRA LEHKÁ BÍLÁ, IZOLACE PVC
25 | H05VV-F 3Gx1,5 (připojení zavěšených LED svítidel) | m | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC POSPOJ.
26 | H07V-U 4 mm2, zž, pevně | m | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
POPISNÝ ŠTÍTEK, OZN. VE STOUPAČKÁCH, ROZVADĚČÍCH
27 | Na kabely, plast | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
UKONČENÍ KABELŮ DO
28 | 3x 4 mm2 | ks | 38 | 0 | 0 |  | 0 | 0
29 | 5x 4 mm2 | ks | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0
UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI (PŘÍPOJNICI)
30 | Do 6 mm2 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
SVORKOVNICE KRABICOVÁ
31 | 3x1-2,5mm2 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
EKVIPOT. SVORKOVNICE, SVORKY
32 | venkovní na povrch šedá | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
33 | Svorky a oka pro pospojování, vodič 4mm2 | ks | 32 |  | 0 |  | 0 | 0
SVÍTIDLO A, PŘESNÁ SPECIFIKACE - KNIHA VÝROBKŮ!!!
34 | A -průmyslové zář. 1x49W, IP65, specifikace v Knize výrobků | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
35 | Příplatek za průběžné zapojení svítidla A, druhá vývodka, plast | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
36 | Lankový závěs pro svítdlo A vč. koncovek | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
37 | Zářivková trubice pro svítidlo A, G5, T5, 1x49W / 827 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
SVÍTIDLO B, PŘESNÁ SPECIFIKACE - KNIHA VÝROBKŮ!!!
38 | B - LED pásek 24V, 26W/m, š.12mm, 2700°K, 2000lm/m, dělit. po 5,5 cm | m | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
39 | Alu chladící profil pro svítidla B | m | 13 |  | 0 |  | 0 | 0
40 | Záslepka pro Alu profil | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
41 | Kompletace svítidla B, instalace | ks | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0
42 | Lankový závěs pro svítdlo B vč. koncovek a šroubů do profilu | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
43 | Napínací oceľové lanko poplastované 5/6 mm pro zavěšení svítidel B | m | 18 |  | 0 |  | 0 | 0
44 | Srdcovka pro lano, očnice nerez 6 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
45 | Lanová svorka nerez 6 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
46 | Ocelová kotva oko M10 x 60 pro velké zatížení | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
SVÍTIDLA DO VITRÍN, POPIS V.Č. E2, PROFILY KNIHA VÝROBKŮ
47 | Vitrína rohová LED pásek 24V, 26W/m, 2700°K, montáž | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
48 | Vitrína stěnová LED pásek 24V, 26W/m, 2700°K, montáž | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
NAPÁJECÍ ZDROJ PRO LED SVÍTIDLA
49 | Zdroj 230/24V, 150W, chladič, IP67, pro svítidla B a vitríny | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
PROTIPOŽÁRNÍ MATERIÁL
50 | Pěna cartouche 700 ml | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
UTĚSŇOVACÍ HMOTY, IZOLAČNÍ MATERIÁLY
51 | Montážní pěna 750ml | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
52 | Sádra štukatérská bílá (opravná) | kg | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
DEMONTÁŽ A OPĚTOVNÁ MONTÁŽ KAZET PODHLEDŮ
53 | Kazety 600x600 | m2 | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0
54 | Náhradní kazeta 600x600, položení | m2 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
55 | Úprava-srovnání stáv. kabeláže v prostorech šatny a skladů | hod | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0
56 | Příprava ke komplexní zkoušce elektroinstalace | hod | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
57 | Zabezpečení pracoviště elektro (stáv. chodby, recepce) | hod | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
58 | Úprava stavajícího rozvaděče, rozvodnice mimo ceník. položku | hod | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0
59 | Napojeni na stavajici zarizeni | hod | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
60 | Montáž mimo ceníkové položky | hod | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0
VYPRACOVÁNÍ PROJEKTU A PD SKUTEČNÉHO
provedení, 2x tisk podoba a 1x digitál dle zaměř.
61 | při provádění prací a změn během stavby (prům. cena 470,-/h) | hod | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
62 | Revizni technik silnoproud | hod | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0
63 | Podružný materiál |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Zednická výpomoc
ZEDNICKÁ VÝPOMOC
64 | pro elektromontáže | hod | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VRTÁNÍ OTVORU VE ZDIVU, PODLAZE BETON
65 | do D 40mm, Stěna do 300mm, zapravení | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Zednická výpomoc - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
POZNÁMKA:
K vyplnění pouze žlutá pole
Ve výjimečných případech pro dostatečný přesný a srozumitelný popis je v souladu se zákonem 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek použito odkazu na výrobek. Odkaz (kniha výrobků) je použit z důvodu existence více výrobků nedosahujících požadovaných parametrů a vlastností. Tento výrobek je možné nahradit kvalitativně a technicky lepším, minimálně obdobným řešením. Uvedené odkazy na typový výrobek v této dokumentaci slouží pouze pro vyobrazení designových tvarů, specifikaci vlastností, technických parametrů a jejich kvalitativního standardu.

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | ÚPRAVA ŠATNOVÝCH BOXŮ V OBJ. Z / II MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ
Projekt | ELEKTROINSTALACE
Investor | Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1
Z. č. | 29/16
A. č. | E328/29/16
Smlouva
Vypracoval | ING. KOZLOVSKÝ
Kontroloval | ING. KOZLOVSKÝ
Datum | 1.12.2016
Zpracovatel
CÚ
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 3,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 15
Procento PM % 1 | 2
Procento PM % 2 | 5
Procento PM % 3 | 0