## List1
LEDNICE ZÁMEČEK - Stavební úpravy interiéru ubytovacího bloku
účel: D.1.4.2 Silnoproudá elektroinstalace D.1.4.3 Slaboproudá elektroinstalace
č.: 30039/3835
Celkem nabídka |  |  |  |  | 0
Poř. | Č položky | Název položky | Množství | Mj | Cena položky | Celkem
1 | 0101054 | Trubka ohebná d=16mm - EN (125N/5cm) | 130 | m | 0 | 0
2 | 0102069 | upevňovací hák na kabely na strop - 027-100 - malý | 250 | ks | 0 | 0
3 | 0102070 | upevňovací hák na kabely na strop - 027-200 - velký | 180 | ks | 0 | 0
4 | 0104001 | KRABICE ; pro osazení přístrojů pod omítku, prázdná univerzální - lze spojit do řady - max.3 | 241 | ks | 0 | 0
5 | 0104003 | KRABICE ; rozbočovací pod omítku - s víč.vč.zapojení a svorek WAGO | 80 | ks | 0 | 0
6 | 0104004 | KRABICE PROTAHOVACÍ ; s víč.kruhová bez zapojení, průměr 103mm | 5 | ks | 0 | 0
7 | 0104009 | SKRIN ROZVODNA ; v dostatečné velikosti pro uschování trafa LED | 3 | ks | 0 | 0
8 | 0104023 | Drobný montážní materiál | 1 | celek | 0 | 0
9 | 0104045 | KRABICE - na povrch IP54 - se svorkami WAGO | 8 | ks | 0 | 0
10 | 0105014 | osazení lustr.svorky do 3x2,5 vč.zapoj. | 30 | ks | 0 | 0
11 | 0105021 | Vazací páska 140x3,6, 273014 | 2 | bal | 0 | 0
12 | 0806004 | KABEL ; CYKY-O 3x1,5 (PU) | 1200 | m | 0 | 0
13 | 0806006 | KABEL ; CYKY-J 3x1,5 (PU) | 1050 | m | 0 | 0
14 | 0806009 | KABEL ; CYKY-J 5x1,5 (PU) - pro ventilátory | 150 | m | 0 | 0
15 | 0806014 | KABEL ; CYKY-J 3x2,5 (PU) | 1550 | m | 0 | 0
16 | 0806101 | VODIC ; CYA 6 zl.zel. (PU) | 120 | m | 0 | 0
17 | 1001001 | ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2 | 120 | ks | 0 | 0
18 | 1001002 | ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 6mm2 | 16 | ks | 0 | 0
19 | 1001150 | pospojování kab.okem 6mm2 vč.označení symbolem | 50 | ks | 0 | 0
20 | 1005012 | svorka na potrubí "Bernard"vč.pásku (bez vodič.) | 26 | ks | 0 | 0
21 | 1101025 | přístroj spínače jednopólového, řazení 1 | 19 | ks | 0 | 0
22 | 1101028 | přístroj spínače střídavého, řazení 6 | 67 | ks | 0 | 0
23 | 1101029 | přístroj spínače křížového, řazení 7 | 23 | ks | 0 | 0
24 | 1101035 | přístroj ovládače zapínacího, řazení 1/0 (tlačítko) | 11 | ks | 0 | 0
25 | 1101039 | rámeček jednoduchý, barva bílá / ledová bílá | 79 | ks | 0 | 0
26 | 1101041 | rámeček dvojnásobný, barva bílá / ledová bílá | 20 | ks | 0 | 0
27 | 1101043 | rámeček trojnásobný, barva bílá / ledová bílá | 24 | ks | 0 | 0
28 | 1101044 | kryt spínače jednoduchý, barva bílá / ledová bílá | 108 | ks | 0 | 0
29 | 1101044 | rámeček čtyřnásobný, barva bílá / ledová bílá | 6 | ks | 0 | 0
30 | 1101046 | kryt spínače jednoduchý s průzorem, barva bílá / ledová bílá | 12 | ks | 0 | 0
31 | 1103022 | zásuvka 230V jednonásobná, s clonkami, barva bílá / ledová bílá | 80 | ks | 0 | 0
32 | 1103080 | zásuvka 230V dvojnásobná, s clonkami, barva bílá / ledová bílá | 25 | ks | 0 | 0
33 | 1108010 | Napojení ventilátoru (ventilátor součástí dodávky VZT) | 11 | ks | 0 | 0
34 | 1901002 | mont.oceloplech.rozvodnic do 50kg | 2 | ks | 0 | 0
35 | 1921001 | Dodávka - rozváděč Ro1.2 (viz. Specifikace č.1) | 1 | ks | 0 | 0
36 | 1921002 | Dodávka - rozváděč Ro2.2 (viz. Specifikace č.2) | 1 | ks | 0 | 0
37 | 2001202 | Svítidlo ozn. S07 - přisazené v krytí do koupelny, dle knihy svítidel ; vč. zdroje | 11 | ks | 0 | 0
38 | 2001202 | Svítidlo ozn. S04 - přisazené kruhové, dle knihy svítidel ; vč. zdroje | 16 | ks | 0 | 0
39 | 2001206 | Svitidlo ozn. S06 - lištové vestavné, dle knihy svítidel ; vč. zdroje | 6 | ks | 0 | 0
40 | 2001208 | Svítidlo ozn. S05 - přisazené obdélníkové, dle knihy svítidel ; vč. zdroje | 11 | ks | 0 | 0
41 | 2001212 | Svítidlo ozn. S01 - závěsné, dle knihy svítidel ; vč. zdroje | 24 | ks | 0 | 0
42 | 2002004 | Napájecí zdroj pro vestavné LED svítidlo (S06) 230VAC/24VDC, 36W; s děličem pro napojení až 6 svítidel | 3 | ks | 0 | 0
43 | 2002012 | Svítidlo ozn. A - vestavné, dle knihy svítidel ; vč. zdroje | 8 | ks | 0 | 0
44 | 2901001 | Demontáž stávající elektroinstalace | 120 | hod | 0 | 0
45 | 2902004 | Vyhledání stávajících rozvodů | 44 | hod | 0 | 0
46 | 2903001 | Revize a vystavení výchozí revizní zprávy | 1 | celek | 0 | 0
47 | 2903012 | Spolupráce s revizním technikem | 16 | hod | 0 | 0
48 | 2906001 | Přeložení zařízení WIFI na nový podhled | 4 | hod | 0 | 0
49 | 2906001 | Nespecifikované montážní práce | 50 | hod | 0 | 0
50 | 2906001 | Pomocné montážní práce | 16 | hod | 0 | 0
51 | 2906012 | Koordinace s ostatními profesemi | 24 | hod | 0 | 0
52 | 2906014 | Zabezpečení pracoviště | 12 | hod | 0 | 0
53 | 5001003 | Kabel koax. 75 Ohmu CU PVC - do žlabu,TR | 300 | m | 0 | 0
54 | 5002010 | Zás.TV+R+SAT - koncová | 4 | ks | 0 | 0
55 | 5002011 | Zás.TV+R+SAT - průběžná | 9 | ks | 0 | 0
56 | 5002012 | kryt zásuvky TV+R(+SAT), barva bílá | 13 | ks | 0 | 0
57 | 5007012 | Zkušební provoz - uvedení do provozu | 8 | hod | 0 | 0
58 | 5007013 | Napojení na stávající rozvod televize, vč. potřebné aktivní/pasivní techniky | 1 | celek | 0 | 0
59 | 5007014 | Konektor na koaxiální kabel | 4 | ks | 0 | 0
60 | 7503001 | Autonomní hlásič kouře, vč.baterie | 12 | ks | 0 | 0
61 | 7701001 | Protipožární otvor zdí - do průměru 10cm - pěna | 12 | ks | 0 | 0
62 | 8002001 | vybour.otv.cihl.malt.váp.Ý do 60mm tl.do 150mm | 64 | ks | 0 | 0
63 | 8002003 | vybour.otv.cihl.malt.váp.Ý do 60mm tl.do 450mm | 12 | ks | 0 | 0
64 | 8006002 | vysek.zdi cihl.malt.váp.kapsy do 0.1m2 hl.do 150mm | 3 | ks | 0 | 0
65 | 8006003 | vysek.zdi cihl.malt.váp.kapsy do 0.1m2 hl.do 300mm | 12 | ks | 0 | 0
66 | 8006007 | vysek.zdi cihl.kapsy-krab.<100x100x50mm | 321 | ks | 0 | 0
67 | 8006008 | vysek.zdi cihl.kapsy-krab.<150x150x100mm | 5 | ks | 0 | 0
68 | 8009001 | vysek.rýh cihla do hl.30mm š.do 30mm | 460 | m | 0 | 0
69 | 8009002 | vysek.rýh cihla do hl.30mm š.do 70mm | 160 | m | 0 | 0
70 | 8010001 | Strojní drážka 20x20mm | 30 | m | 0 | 0
71 | 8016001 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1km | 2 | t | 0 | 0
72 | 8016002 | Odvoz suti na skládku za každý další 1 km | 48 | t | 0 | 0
73 | 8016005 | Uložení suti na skládku | 2 | t | 0 | 0
74 | 8016010 | sádra stavední a 30kg | 4 | bal | 0 | 0
75 | 9901003 | Příprava dílenské dokumentace | 32 | hod | 0 | 0
76 | 9902001 | Vypracování skutečné projektové dokumentace | 28 | hod | 0 | 0
77 | 9902002 | Zkreslení skutečného stavu na stavbě | 16 | hod | 0 | 0