## část 1
Příloha č. 1a - technická specifikace zařízení (nabízené zařízení musí splňovat minimálně následující kritéria):
Část 1 : DA Metr
Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky dodavatelů musí splňovat všechny níže uvedené parametry. U hodnocených parametrů musí nabídka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni). | nabídka dodavatele (dodavatelé vyplní žlutě podbarvená pole a uvedou splnění požadovaného parametru ve formátu ANO / NE spolu s ověřitelným odkazem na technické listy, výkresy apod.)
DA metr
Vhodný pro určování zralosti ovoce bez destrukce plodu
Možnost měření chlorofylu v plodu
Možnost měřit opakovaně tentýž plod bez jeho utržení
Napájení bateriemi
Možnost exportu dat pomocí USB
Provozní teplota 0-70°C
Vybavení SD kartou
Paměť minimálně 2GB
Ostatní:
Uvedení zařízení do plně funkčního a provozuschopného stavu v místě realizace, funkční test.
Doprava na místo určení a instalace v ceně dodávky.
Termín dodání nejpozději do 9 týdnů od akceptace objednávky.
Minimální požadovaná záruka na zařízení 24 měsíců.
Preventivní prohlídky po dobu záruky.
Poskytování záruční podpory.
Dostupný záruční i pozáruční servis v České republice.
Návod k použití a pokyny k údržbě v českém a anglickém jazyce.
Vybraný dodavatel musí být na vyžádání zadavatele schopen předložit dokumenty, prokazující splnění shora uvedených a potvrzených parametrů, z veřejně dostupných informačních zdrojů, jako jsou: dostupné firemní prospekty a/nebo internetové stránky výrobce. Takovéto dokumenty musí být předloženy v českém, případně anglickém jazyce, dle požadavku zadavatele.