## Rekapitulace stavby
2012 |  | List obsahuje: |  |  |  | 1) Souhrnný list stavby |  |  |  | 2) Rekapitulace objektů | [16 empty] | 2.0 |  |  |  |  | False | False
| optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [16 empty] | >> skryté sloupce << | [12 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 15
| SOUHRNNÝ LIST STAVBY | [17 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | 0,001
|  | Kód: |  |  |  | 040-18 | [24 empty] | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  | 1.1.1.2.16 - Rekonstrukce technického zázemí pro výuku včetně demonstračních pozemků - Závlahový systém vybraných výukových ploch – část A | [24 empty] | 0,01
|  | JKSO: | [12 empty] | CC-CZ: | [15 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  | Lednice | [8 empty] | Datum: |  | 2018-02-14 | [13 empty] | 0,01
0,01
|  | Objednatel: |  |  |  | Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta | [8 empty] | IČ: |  | 62156489 | [13 empty] | 0,01
[6 empty] | Zemědělská 1, 613 00 Brno | [8 empty] | DIČ: |  | CZ62156489 | [13 empty] | 0,01
0,01
|  | Zhotovitel: | [12 empty] | IČ: | [15 empty] | 0,01
[15 empty] | DIČ: | [15 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: |  |  |  | Ing. Jiří Vondál, PROVO, Kubelíkova 22d, 628 00 Brno - Líšeň, IČ:12703320 | [24 empty] | False
[6 empty] | Ing. Ivan Zbořil, Vedlejší 697/8, 62500 Brno, Bohunice, IČ:46339221, DIČ:CZ6404022537 | [24 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: |  |  |  | Profigrass s.r.o. - Ing. Tomáš Vlček | [8 empty] | IČ: |  | 25319876 | [13 empty] | 0,01
[6 empty] | Holzova 9, 628 00 Brno - Líšeň | [8 empty] | DIČ: |  | CZ25319876
Poznámka:
|  | Náklady z rozpočtů | [12 empty] | 0
|  | Ostatní náklady ze souhrnného listu | [12 empty] | 0
|  | Cena bez DPH | [12 empty] | 0
|  | DPH | základní |  |  |  | 21% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | ze
|  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | ze | #REF! |  |  |  |  | 0
|  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | ze | #REF! |  |  |  |  | 0
|  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | ze | #REF! |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [9 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [5 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [9 empty] | Zhotovitel
|  | Datum a podpis: | [5 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
| Kód: | [5 empty] | 040-18
| Stavba: | [5 empty] | 1.1.1.2.16 - Rekonstrukce technického zázemí pro výuku včetně demonstračních pozemků - Závlahový systém vybraných výukových ploch – část A
| Místo: | [5 empty] | Lednice | [6 empty] | Datum: |  | 2018-02-14
| Objednatel: | [5 empty] | Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta | [6 empty] | Projektant: |  | Ing. Jiří Vondál |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Zhotovitel: | [12 empty] | Zpracovatel: |  | Ing. Tomáš Vlček
| Kód |  |  | Objekt | [8 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| 1) Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {dfbe7b47-eb63-4468-a760-0ab49a906f67} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
[5 empty] | TO-1.07 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0
/ |  |  |  |  | TO-1.08.02 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1 |  | IMPORT | {304acddd-0bb9-4d82-8735-9c6b377700f9} | {dfbe7b47-eb63-4468-a760-0ab49a906f67}
/ |  |  |  |  | TO-1.11.02 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1 |  | IMPORT | {7d0cc663-df14-45a4-8662-722582649115} | {dfbe7b47-eb63-4468-a760-0ab49a906f67}
/ |  |  |  |  | TO-1.11.11 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1 |  | IMPORT | {437226d8-dd77-49e7-8cc1-a2b028339506} | {dfbe7b47-eb63-4468-a760-0ab49a906f67}
[5 empty] | SO-1 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0
| 2) Ostatní náklady ze souhrnného listu | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Procent. zadání [% nákladů rozpočtu] | Zařazení nákladů | DPH | DPH [CZK]
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0

## Podmínky pro zpracování
1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY | 1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na instalační a stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek. | Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na instalační a stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.
Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb. | Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.
Vymezení některých pojmů | Vymezení některých pojmů
Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí: | Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:
Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství prací, dodávek a služeb. | Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství prací, dodávek a služeb.
Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny. | Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.
Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod. | Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.
Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. | Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.
Vedlejšími náklady náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště. | Vedlejšími náklady náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.
Cenová soustava | Cenová soustava
Použitá cenová soustava | Použitá cenová soustava
V projektu jsou použity 2 cenové soustavy a to zvlášť pro inženýrské objekty značené TO a zvlášť pro stavební objekt značený SO.
Soupisy instalačních prací, dodávek a služeb objektů TO jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované KROS 4. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.
Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb objektu SO jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku. | Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb objektu SO jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.
Technické podmínky | Technické podmínky
Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz, www.pro-rozpocty.cz | Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz, www.pro-rozpocty.cz
Individuální položky | Individuální položky
Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „Pol.xx“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace. | Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „Pol.xx“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.
Závaznost a změna soupisu | Závaznost a změna soupisu
Závaznost soupisu | Závaznost soupisu
Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu. | Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.
Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny | Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny
Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy | Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy
Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek. | Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.
Likvidace přebytečné zeminy bude řešena rozprostřením na pozemcích areálu.
Likvidace vybourané suti ze všech stavebních a technologických objektů bude realizována v rámci objektu SO-1
Výkopové a zásypové práce, které náleží polohově k objektu TO.1.07 jsou vykázány v rámci objektu SO-1
V rámci předání staveniště bude předán investorem prostoru 20x50 m pro uskladnění materiálu a zařízení v dotčené oblasti na pozemcích areálu v dosahu zpevněné komunikace.
2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY | 2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s béžovým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa. | Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s béžovým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa.
3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU | 3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU
Elektronická podoba soupisu | Elektronická podoba soupisu
V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL. | V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.
Zpracování elektronické podoby soupisu | Zpracování elektronické podoby soupisu
Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru. | Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.
Jiný formát soupisu | Jiný formát soupisu
Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR. | Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.
Závěrečné ustanovení | Závěrečné ustanovení
Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. | Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

## TO-1.07
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list: |  | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [12 empty] | >> skryté sloupce <<
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [13 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v
| Stavba: |  | Lednice
| Objekt: |  | TO-1.07 - Akumulační nádrže
| JKSO: | [7 empty] | CC-CZ:
| Místo: |  | Lednice | [5 empty] | Datum: |  | 2018-02-14
| Objednatel: |  | Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta | [5 empty] | IČ: |  | 62156489
|  |  | Zemědělská 1, 613 00 Brno | [5 empty] | DIČ: |  | CZ62156489
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  | Ing. Jiří Vondál, PROVO, Kubelíkova 22d, 628 00 Brno - Líšeň, IČ:12703320 | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  | Profigrass s.r.o. - Ing. Tomáš Vlček | [5 empty] | IČ: |  | 25319876
|  |  | Holzova 9, 628 00 Brno - Líšeň | [5 empty] | DIČ: |  | CZ25319876
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Ostatní náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | #REF! |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | #REF! |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | #REF! |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | Lednice
Objekt: |  |  | TO-1.07 - Akumulační nádrže
Místo: |  |  | Lednice |  |  |  | Datum: |  | 2018-02-14
Objednatel: |  |  | Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta |  |  |  | Projektant: |  | Ing. Jiří Vondál
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel: |  | Ing. Tomáš Vlček
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0
| Akumulační nádrže | [8 empty] | 0
| D1 - Základové konstrukce | [8 empty] | 0
| D2 - Akumulační nádrže | [8 empty] | 0
| D3 - Dokončovací práce | [8 empty] | 0
| D6 - Vedlejší náklady | [10 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | DPH
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | Lednice
Objekt: |  |  | TO-1.07 - Akumulační nádrže
Místo: |  |  | Lednice |  |  |  | Datum: |  | 2018-02-14
Objednatel: |  |  | Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta |  |  |  | Projektant: |  | Ing. Jiří Vondál
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel: |  | Ing. Tomáš Vlček
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [6 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| ZVL - ZÁVLAHOVÝ SYSTÉM | [8 empty] | 0 | [6 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| D1 - Základové konstrukce | [8 empty] | 0 | [6 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
1 | K | Pol01 | Hutnění vyrovnané stavební pláně |  |  | m2 | 68.4 |  |  | 0
2 | K | Pol02 | Podchycení stávající akumulační nádrže betonovými podkladky BETON C20/25 včetně výkopu |  |  | m3 | 1.2 |  |  | 0
= 0,5*0,6*1*4
3 | K | Pol03 | Železobetonová podkladní deska BETON C20/25 XC2, tl. 150 mm |  |  | m3 | 10.26 |  |  | 0
= 68,4*0,15
Vyztužená KARI sítí 100x100x6
Bednění okrajů desty v délce 24 m
| D2 - Akumulační nádrže | [8 empty] | 0 | [6 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
4 | K | Pol04 | Kompletní dodávka akumulačních nádrží dle výkresu D2.1 |  |  | soub | 1 |  |  | 0
4 ks -Koncový díl 1,21*3,6*2,6
6 ks -Průběžný díl 2,3*3,6*2,6
Doprava na stavbu
Osazení jeřábem
8 ks -Spojování dílů
2 ks -Betonový kónus 1000/625 mm
6 ks -Vývrt s těsněním na PE (KG) 110-320
7 ks -Průběžný díl 2,3*3,6*2,6
2 ks -poklop B125 DN600 (litinovo - betonový) provětrávaný
4 ks -Propoj KG315
| D3 - Dokončovací práce | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
5 | K | Pol05 | Instalace dopouštěcího potrubí PE 110 |  |  | m | 4 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vyvedení dle výkresu D2.1
6 | K | Pol06 | Instalace sacího nerezového potrubí DN 150 |  |  | m | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vyvedení dle výkresu D2.1
7 | K | Pol07 | Instalace dopouštěcího potrubí PE 125 do stávající akumulační nádrže |  |  | m | 3 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | K | Pol08 | Instalace dopouštěcího potrubí PE 40 do stávající akumulační nádrže |  |  | m | 3 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| D6 - Vedlejší náklady | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
21 | K | Pol09 | Zkouška těsnění při zaplnění nádrže |  |  | soub | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Poznámka: zemní práce a vyrovnání stavební pláně jsou součástí stavební části objektu strojovny čerpací stanice

## TO-1.08.02
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [11 empty] | >> skryté sloupce <<
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [12 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v
| Stavba: |  | Lednice
| Objekt: |  | TO-1.08.02 - Filtrace
| JKSO: | [7 empty] | CC-CZ:
| Místo: |  | Lednice | [5 empty] | Datum: |  | 2018-02-14
| Objednatel: |  | Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta | [5 empty] | IČ: |  | 62156489
|  |  | Zemědělská 1, 613 00 Brno | [5 empty] | DIČ: |  | CZ62156489
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  | Ing. Jiří Vondál, PROVO, Kubelíkova 22d, 628 00 Brno - Líšeň, IČ:12703320 | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  | Profigrass s.r.o. - Ing. Tomáš Vlček | [5 empty] | IČ: |  | 25319876
|  |  | Holzova 9, 628 00 Brno - Líšeň | [5 empty] | DIČ: |  | CZ25319876
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Ostatní náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | #REF! |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | #REF! |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | #REF! |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | Lednice
Objekt: |  |  | TO-1.08.02 - Filtrace
Místo: |  |  | Lednice |  |  |  | Datum: |  | 2018-02-14
Objednatel: |  |  | Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta |  |  |  | Projektant: |  | Ing. Jiří Vondál
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel: |  | Ing. Tomáš Vlček
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0
| ZVL - ZÁVLAHOVÝ SYSTÉM | [8 empty] | 0
| D1 - Pískové filtry | [8 empty] | 0
| D2 - Připojovací komponenty | [8 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [9 empty] | 0 |  |  |  | DPH
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | Lednice
Objekt: |  |  | TO-1.08.02 - Filtrace
Místo: |  |  | Lednice |  |  |  | Datum: |  | 2018-02-14
Objednatel: |  |  | Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta |  |  |  | Projektant: |  | Ing. Jiří Vondál
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel: |  | Ing. Tomáš Vlček
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| ZVL - ZÁVLAHOVÝ SYSTÉM | [8 empty] | 0 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| D1 - Pískové filtry | [8 empty] | 0 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
1 | K | Pol10 | Písková filtrační jednotka - dle detailu D2.4 - dodávka |  |  | soub | 1 |  |  | 0
2 Filtrační tělesa: průměr 950 mm, celková výška 1200 mm, maximální průtok 57 m3/h
Filtrační médium- písek frakce 0,7 - 1,2 mm, balení 25 kg
2 ks třícestného ventilu (3" VIC x 2" x 3" VIC)
VIC spojky potrubí
Řídící jednotka na napájení 230 V
2ks tlaková čidla
filtr sítkový
2ks manometru
kulový ventil 1" kov
objímky na přichycení řídící jednotky
Tvarovky pro napojení cívek k 3-cestným ventilům
Stahovací plastové spony pro uchycení kabelů
Závitá tyčovina N12, délka 20 cm, kotvení chemickou kotvou do podlahy
1 | K | Pol10 | Montáž pískové filtrační jednotky |  |  | soub | 1 |  |  | 0
| D2 - Připojovací komponenty | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
2 | K | Pol11 | Sítový filtr skloněný, 4" |  |  | ks | 1 |  |  | 0
3 | K | Pol12 | Přívodní nerezové potrubí DN100 osazené s přírubami, délka 0,78 m a 0,54 m spojené kolenem |  |  | ks | 1 |  |  | 0
4 | K | Pol13 | Uzavírací klapka litina DN100 s přírubami |  |  | ks | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | K | Pol14 | Přechod s přírubou d110 x DN 100 |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | K | Pol15 | Koleno 63x63 plast |  |  | ks | 4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | K | Pol16 | Přechodka s vně. závitem 63x2" |  |  | ks | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | K | Pol17 | T-kus 63x63 plast |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | K | Pol18 | Elektrospojka PE SDR17 d110 |  |  | ks | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | K | 230205055 | Potrubí HDPE 110x6,6 PN10 |  |  | ks | 5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | K | 230205041 | Potrubí HDPE 63x3,8 PN10 |  |  | ks | 12 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | K | Pol19 | Kabel cyky 2x1,5 mm2 |  |  | ks | 10 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | K |  | Ostatní drobný spojovací materiál |  |  | soub | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## TO-1.11.02
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [11 empty] | >> skryté sloupce <<
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [12 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v
| Stavba: |  | Lednice
| Objekt: |  | TO-1.11.02 - Závlaha kapkovací hadicí - plocha OV-05
| JKSO: | [7 empty] | CC-CZ:
| Místo: |  | Lednice | [5 empty] | Datum: |  | 2018-02-14
| Objednatel: |  | Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta | [5 empty] | IČ: |  | 62156489
|  |  | Zemědělská 1, 613 00 Brno | [5 empty] | DIČ: |  | CZ62156489
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  | Ing. Jiří Vondál, PROVO, Kubelíkova 22d, 628 00 Brno - Líšeň, IČ:12703320 | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  | Profigrass s.r.o. - Ing. Tomáš Vlček | [5 empty] | IČ: |  | 25319876
|  |  | Holzova 9, 628 00 Brno - Líšeň | [5 empty] | DIČ: |  | CZ25319876
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Ostatní náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze |  |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | #REF! |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | #REF! |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | #REF! |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | Lednice
Objekt: |  |  | TO-1.11.02 - Závlaha kapkovací hadicí - plocha OV-05
Místo: |  |  | Lednice |  |  |  | Datum: |  | 2018-02-14
Objednatel: |  |  | Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta |  |  |  | Projektant: |  | Ing. Jiří Vondál
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel: |  | Ing. Tomáš Vlček
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0
| ZVL - ZÁVLAHOVÝ SYSTÉM | [8 empty] | 0
| D1 - Zemní a stavební práce | [8 empty] | 0
| D2 - Potrubí a kabely | [8 empty] | 0
| D3 - Ovládání závlahy | [8 empty] | 0
| D4 - Kapkovací hadice | [8 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [9 empty] | 0 |  |  |  | DPH
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | Lednice
Objekt: |  |  | TO-1.11.02 - Závlaha kapkovací hadicí - plocha OV-05
Místo: |  |  | Lednice |  |  |  | Datum: |  | 2018-02-14
Objednatel: |  |  | Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta |  |  |  | Projektant: |  | Ing. Jiří Vondál
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel: |  | Ing. Tomáš Vlček
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| ZVL - ZÁVLAHOVÝ SYSTÉM | [8 empty] | 0 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| D1 - Zemní a stavební práce | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
1 | K |  | Vyhloubení rýhy šířky 150 mm pro potrubí hloubky 600 mm v zemině tř. těžitelnosti 3 |  |  | m | 232 |  |  | 0
2 | K | 175102101 | Podsyp a obsyp potrubí nesoudržným materiálem - frakce 0 - 16 mm |  |  | m3 | 9.05 |  |  | 0
= 232*0,26*0,15
3 | K | 174102101 | Zásyp potrubí vykopanou zeminou |  |  | m3 | 8.7 |  |  | 0
= 232*0,25*0,15
4 | K | 181301102 | Navrácení vrstvy humusu |  |  | m3 | 3.13 |  |  | 0
= 232*0,09*0,15
5 | K | 460600023 | Likvidace přebytečné zeminy |  |  | m3 | 1.62 |  |  | 0
= (232*0,26*0,15)*0,18
Naložení přebytečné zeminy podél výkopu
Odvoz do vzdálenosti max 500 m
Složení zeminy
Rozprostření zeminy
6 | K | 460300002 | Hutnění zásypu potrubí |  |  | m | 232 |  |  | 0
7 | K | Pol104 | Ventilová šachta plastová kruhová průměru 300 mm zátěžová včetně výkopu a osazení do terénu |  |  | ks | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| D2 - Potrubí a kabely | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
8 | K | 230205051 | Potrubí HDPE 100 PE 90x5,4 PN 10 - tyče 12 m, včetně spojovacího materiálu, položení |  |  | m | 12 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | K | 230205041 | Potrubí HDPE 100 PE 63x3,8 PN 10, včetně spojovacího materiálu, položení |  |  | m | 245 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | K | Pol105 | Odvzdušňovací ventil kinetický 1" |  |  | ks | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | K | 899722111 | Výstražná fólie bílá šířky 150 mm - včetně položení do výkopu |  |  | m | 250 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| D3 - Ovládání závlahy | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
12 | K | Pol106 | Elektromagnetický ventil 6/4" vnitřní závit, cívka DC-9 V, s regulací průtoku, pracovní tlak do 16 bar |  |  | ks | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | K | Pol107 | Regulátor tlaku s přesnou regulací pro elektromagnetický ventil |  |  | ks | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | K | Pol108 | Vodovzdorný konektor DBY |  |  | ks | 4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | K | Pol110 | Dekodér pro DC ovládací systém - 2 stanicový - kompatibilní ze stávajícím řídícím systémem |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | K | Pol111 | Přechodka 63x6/4" vně |  |  | ks | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | K | Pol112 | Koleno 63 |  |  | ks | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | K | Pol113 | Přechodové koleno 63x2" vni |  |  | ks | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | K | Pol114 | Přechodka 63x2" vni |  |  | ks | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | K | Pol115 | Spojka AL kamlok vsuvka DN 50 závit 2" vně |  |  | ks | 4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | K | Pol116 | PVC hadice s koncovkami AL kamlok spojka s trnem DN 50, délky 2 m |  |  | ks | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| D4 - Kapkovací hadice | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
22 | K | Pol117 | Kapkovací hadice s kompenzací tlaku a funkcí Anti-Siphon -Průtok 2,4 l/h, tloušťka stěny 1,1 mm, vzdálenost odkapávačů 500 mm, včetně položení |  |  | m | 3000 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | K | Pol117m | Montáž kapkovací hadice |  |  | m | 3000 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | K | Pol118 | Napojení na potrubí PE v zemi pomocí plastových navrtávacích sedel |  |  | ks | 42 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Včetně: Navrtávací pas 63x3/4" plast | [12 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | Přechodový kus 16x3/4" | [12 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | Hadice bez odkapávačů 16 mm, délka 1,5 m | [12 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | Kulový ventil 16 mm | [12 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | Chránička LDPE PE 40 32x2,9 PN 6, délka 1,5 m | [12 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
25 | K |  | Soubor spojovacího a kotevního materiálu |  |  | soub | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Včetně: Spojka 16 mm převl. mat. | [12 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | Plast. bodec pro had. 16 mm | [12 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | Koncovka pro kapkovou hadici 16 mm | [12 empty] | 0 |  | 0 |  | 0

## TO-1.11.11
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [11 empty] | >> skryté sloupce <<
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [12 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v
| Stavba: |  | Lednice
| Objekt: |  | TO-1.11.11 - Závlaha okolí budov A, C, D postřikovači
| JKSO: | [7 empty] | CC-CZ:
| Místo: |  | Lednice | [5 empty] | Datum: |  | 2018-02-14
| Objednatel: |  | Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta | [5 empty] | IČ: |  | 62156489
|  |  | Zemědělská 1, 613 00 Brno | [5 empty] | DIČ: |  | CZ62156489
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  | Ing. Jiří Vondál, PROVO, Kubelíkova 22d, 628 00 Brno - Líšeň, IČ:12703320 | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  | Profigrass s.r.o. - Ing. Tomáš Vlček | [5 empty] | IČ: |  | 25319876
|  |  | Holzova 9, 628 00 Brno - Líšeň | [5 empty] | DIČ: |  | CZ25319876
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Ostatní náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze |  |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | #REF! |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | #REF! |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | #REF! |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | Lednice
Objekt: |  |  | TO-1.11.11 - Závlaha okolí budov A, C, D postřikovači
Místo: |  |  | Lednice |  |  |  | Datum: |  | 2018-02-14
Objednatel: |  |  | Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta |  |  |  | Projektant: |  | Ing. Jiří Vondál
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel: |  | Ing. Tomáš Vlček
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0
| ZVL - ZÁVLAHOVÝ SYSTÉM | [8 empty] | 0
| D1 - Bourání a demontáže | [8 empty] | 0
| D2 - Zemní a stavební práce | [8 empty] | 0
| D3 - Potrubí a kabely | [8 empty] | 0
| D4 - Ovládání závlahy | [8 empty] | 0
| D5 - Postřikovače | [8 empty] | 0
| D6 - Šachty | [8 empty] | 0
| D7 - Vedlejší náklady | [8 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [9 empty] | 0 |  |  |  | DPH
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | Lednice
Objekt: |  |  | TO-1.11.11 - Závlaha okolí budov A, C, D postřikovači
Místo: |  |  | Lednice |  |  |  | Datum: |  | 2018-02-14
Objednatel: |  |  | Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta |  |  |  | Projektant: |  | Ing. Jiří Vondál
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel: |  | Ing. Tomáš Vlček
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| ZVL - ZÁVLAHOVÝ SYSTÉM | [8 empty] | 0 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| D1 - Bourání a demontáže | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
1 |  | Pol154 | Odstranění horních vrstev betonového povrchu vjezdu, šířka 300 mm |  |  | m | 12 |  |  | 0
Viz Technická zpráva 8) d) Překopy stávajících zpevněných komunikací
2 |  | Pol155 | Demontáž stávajícího potrchu chodníku z betonové dlažby, šířka 300 mm včetně podkladních vrstev |  |  | m | 20 |  |  | 0
| D2 - Zemní a stavební práce | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
3 | K | Pol156 | Vyhloubení rýhy drážkovacím strojem pro potrubí hloubky 400 mm, šířky 140 mm v zemině tř. těžitelnosti 1-3 |  |  | m | 690 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | K | 132201101 | Vyhloubení rýhy pro potrubí hloubky 400 mm, sířky 300 mm v zemině tř. těžitelnosti 1-3 |  |  | m | 60 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | K | 175102101 | Podsyp a obsyp potrubí nesoudržným materiálem - frakce 0 - 16 mm |  |  | m3 | 31.59 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | = 690*0,26*0,15+ 60*0,26*0,3 | [12 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
6 | K | 174102101 | Zásyp potrubí vykopanou zeminou |  |  | m3 | 30.38 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | = 690*0,25*0,15+ 60*0,25*0,3 | [12 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
7 | K | 181301102 | Navrácení vrstvy humusu |  |  | m3 | 10.9 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | = 690*0,09*0,15+ 60*0,09*0,3 | [12 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
8 | K | 460300002 | Hutnění zásypu potrubí |  |  | m | 690 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | K | 460650081 | Betonový podklad komunikace tl.100 mm C 20/25 XC2 |  |  | m3 | 0.18 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | = 6*0,1*0,3 | [12 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
10 | K | Pol157 | Betonová deska tl.200 mm, beton C30/38, vyztužený kari sítí, kotveno na ocelové trny do stávající betonové desky vjezdu |  |  | m3 | 0.36 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | = 6*0,2*0,3 | [12 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Viz Technická zpráva 8) d) Překopy stávajících zpevněných komunikací
11 | K | 460600023 | Likvidace přebytečné zeminy |  |  | m3 | 5.7 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | = (690*0,26*0,15+ 60*0,26*0,3)*0,18 | [12 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Naložení přebytečné zeminy podél výkopu
Odvoz do vzdálenosti max 500 m
Složení zeminy
Rozprostření zeminy
12 | K | 460560053 | Podkladní štěrk komunikace frakce 16-32 mm tl.150 mm |  |  | m3 | 1.17 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | = 9*0,15*0,8+6*0,15*0,3 | [12 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
13 | K | Pol99 | Hutnění podkladních vrstev |  |  | m2 | 6 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | K | Pol158 | Navrácení rozebrané betonové dlažby do lože štěrku frakce 8-12 mm tl.400 mm, hutnění zásyps spar křemičitým pískem |  |  | m2 | 6 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| D3 - Potrubí a kabely | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | K | 230205035 | Potrubí HDPE 100 PE 50x3,0 PN 10 včetně spojovacího materiálu, položení |  |  | * m | 110 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | K | 230205031 | Potrubí LDPE 100 PE 40x3,7 PN 6 včetně spojovacího materiálu, položení |  |  | * m | 400 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | K | 230205025 | Potrubí LDPE 40 PE 32x2,9 PN 6 včetně spojovacího materiálu, položení |  |  | * m | 770 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | K | 899721111 | Zemní vodič CY 1x2,5 včetně spojovacího materiálu, položení |  |  | m | 750 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | K | 899722111 | Výstražná fólie bílá šířky 150 mm - včetně položení do výkopu |  |  | m | 750 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| D4 - Ovládání závlahy | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | K | Pol160 | Elektromagnetický ventil 6/4" vnitřní závit, cívka DC-9 V, s regulací průtoku, pracovní tlak do 10 bar |  |  | ks | 12 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | K | Pol107 | Regulátor tlaku s přesnou regulací pro elektromagnetický ventil |  |  | ks | 12 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | K | Pol110 | 2-stanicový dekodér pro max. 2 x 2 cívky, s ochranou proti přepěti - kompatibilní ze stávajícímřídíím systémem |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | K | Pol162 | 4-stanicový dekodér pro max. 4 x 2 cívky, s ochranou proti přepěti - kompatibilní ze stávajícímřídíím systémem |  |  | ks | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | K | Pol163 | Vodovzdorný konektor červený max. 4,0 mm2 |  |  | ks | 8 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | K | Pol164 | Vodovzdorný konektor žlutýmax. 2,5 mm2 |  |  | ks | 24 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | K | Pol165 | T-kus FxFxM 6/4" závit |  |  | ks | 8 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | K | Pol166 | Koleno FxM 6/4" |  |  | ks | 4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | K | Pol167 | Přechodka s vnějším závitem 50x6/4" |  |  | ks | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | K | Pol168 | Přechodka 40x1" vni s převlečnou maticí |  |  | ks | 8 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | K | Pol169 | Přechodka 32x1" vni s převlečnou maticí |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | K | Pol170 | Vsuvka redukovaná 1"x6/4" vně |  |  | ks | 16 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | K | Pol171 | Soubor tvarovek, přechodek a fitinek |  |  | soub | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| D5 - Postřikovače | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | K | Pol172 | Postřikovač vstup 1/2", výsuv 10 cm, bez trysky, s antivandalovým ventilem včetně výkopu a osazení do terénu |  |  | ks | 94 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | K | Pol173 | Tryska rotačnír 1000, dostřik 4,0 m, 90-210°, vnější závit |  |  | ks | 28 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | K | Pol174 | Tryska rotačnír 2000, dostřik 5,5 m, 90-210°, vnější závit |  |  | ks | 24 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | K | Pol175 | Tryska rotačnír 2000, dostřik 5,5 m, 210-270°, vnější závit |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | K | Pol176 | Tryska rotačnír 2000, dostřik 5,5 m, 360°, vnější závit |  |  | ks | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | K | Pol177 | Tryska rotačnír 3000, dostřik 8,5 m, 90-210°, vnější závit |  |  | ks | 31 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | K | Pol178 | Tryska rotačnír 3000, dostřik 8,5 m, 210-270°, vnější závit |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | K | Pol179 | Tryska rotačnír 3000, dostřik 8,5 m, 360°, vnější závit |  |  | ks | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | K | Pol180 | Tryska rotačnír, dostřik 4,0 m, 45-105°, vně. závit |  |  | ks | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | K | Pol181 | Tryska rotačnír, dostřik 1,5x4,6 m, levá výseč, vně. závit |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | K | Pol182 | Postřikovač rotační vstup 3/4", výsuv 12,7 cm, nastavitelný, součástí potřikovače je sada trysek, nastavení výšeče bez nář., včetně výkopu a osazení do terénu |  |  | ks | 18 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | K | Pol183 | Koleno 3/4" pro napojení postřikovače |  |  | ks | 130 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | K | Pol184 | Koleno 1/2" pro napojení postřikovače |  |  | ks | 94 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | K | Pol185 | Samostahovací hadice 16 mm pro napojení postřikovače, klubo 30 m |  |  | ks | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | K | Pol186 | Navrtávací pasy a přechodky s 3/4" vnitřním závitem |  |  | soub | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | K | Pol187 | Kapénková hadice 16 mm, role 100 m, bez kompenzace tlaku, rozteč otvorů 33 cm, průtok 2 l/h - včetně položení |  |  | ks | 42 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | K | Pol188 | Fitinky pro kapkovou hadici (T kusy, spojky, zátky) |  |  | soub | 55 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | K | Pol189 | Plastový bodec pro připevnění hadice k půdě |  |  | ks | 2100 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | K | Pol190 | Mosazný hydrant 3/4" - včetně výkopu a osazení |  |  | ks | 6 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | K | Pol191 | Klíč k mosaznému hydrantu 3/4" |  |  | ks | 6 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | K | Pol192 | Přechodka 40x1" vni |  |  | ks | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | K | Pol124 | Přechodka 50x6/4" vni |  |  | ks | 4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | K | Pol193 | Redukce vně x vni 6/4"x1" |  |  | ks | 4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | K | Pol194 | Vsuvka redukovaná 1"x3/4" vně |  |  | ks | 6 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | K | Pol195 | Kulový ventil 6/4" vni x vně |  |  | ks | 4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| D6 - Šachty | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | K | Pol196 | Ventilová šachta 640x500x300mm zátěžová -včetně výkopu a osazení |  |  | ks | 4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | K | Pol197 | Ventilová šachta kruhová kónická průměru 300 mm zátěžová - včetně výkopu a osazení |  |  | ks | 6 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| D7 - Vedlejší náklady | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | K | 892351111 | Tlaková zkouška potrubí |  |  | soub | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | K | Pol25 | Vytyčení stávajících inženýrských sítí |  |  | soub | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## SO-1
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [11 empty] | >> skryté sloupce <<
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [12 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v
| Stavba: |  | Lednice
| Objekt: |  | SO-1 - Čerpací stanice - stavební úpravy
| JKSO: | [7 empty] | CC-CZ:
| Místo: |  | Lednice | [5 empty] | Datum: |  | 2018-02-14
| Objednatel: |  | Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta | [5 empty] | IČ: |  | 62156489
|  |  | Zemědělská 1, 613 00 Brno | [5 empty] | DIČ: |  | CZ62156489
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  | Ing. Ivan Zbořil, Vedlejší 697/8, 62500 Brno, Bohunice | [5 empty] | IČ: |  | 46339221
[9 empty] | DIČ: |  | CZ6404022537
| Zpracovatel: |  | Ing. Ivan Zbořil, Vedlejší 697/8, 62500 Brno, Bohunice | [5 empty] | IČ: |  | 46339221
[9 empty] | DIČ: |  | CZ6404022537
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Ostatní náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze |  |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | #REF! |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | #REF! |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | #REF! |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | Lednice
Objekt: |  |  | SO-1 - Čerpací stanice - stavební úpravy
Místo: |  |  | Lednice |  |  |  | Datum: |  | 2018-03-02
Objednatel: |  |  | Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta |  |  |  | Projektant: |  | Ing. Ivan Zbořil
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel: |  | Ing. Ivan Zbořil
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0
| HSV | [8 empty] | 0
| D0 - Přípravné a pomocné práce | [8 empty] | 0
| D1 - Zemní práce | [8 empty] | 0
| D181 - Sadové úpravy | [8 empty] | 0
| D2 - Základy a zvláštní zakládání | [8 empty] | 0
| D3 - Svislé a kompletní konstrukce | [8 empty] | 0
| D4- Vodorovné konstrukce | [8 empty] | 0
| D43 - Schodiště | [8 empty] | 0
| D46 - Zpevněné plochy | [8 empty] | 0
| D61 - Úpravy povrchů vnitřní | [8 empty] | 0
| D62 - Úpravy povrchů vnější | [8 empty] | 0
| D63 - Podlahy a podlahové konstrukce | [8 empty] | 0
| D95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | [8 empty] | 0
| D96 - Bourání konstrukcí | [8 empty] | 0
| D97 - Prorážení otvorů | [8 empty] | 0
| D99 - Staveništní přesun hmot | [8 empty] | 0
| D96- Přesuny suti a vybouraných hmot | [8 empty] | 0
| PSV | [8 empty] | 0
| D711- Izolace proti vodě | [8 empty] | 0
| D713- Izolace tepelné | [8 empty] | 0
| D720a- Venkovní kanalizace | [8 empty] | 0
| D764- Konstrukce klempířské | [8 empty] | 0
| D767- Konstrukce zámečnické | [8 empty] | 0
| D769- Otvorové prvky z plastu | [8 empty] | 0
| D784- Malby | [8 empty] | 0
| ELEKTROMONTÁŽE | [8 empty] | 0
| M21- Elektromontáže | [8 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [9 empty] | 0 |  |  |  | DPH
Mimostaveništní doprava
Inženýrská ,koordinační činnost
Zařízení staveniště
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | Lednice
Objekt: |  |  | SO-1 - Čerpací stanice - stavební úpravy
Místo: |  |  | Lednice |  |  |  | Datum: |  | 2018-03-02
Objednatel: |  |  | Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta |  |  |  | Projektant: |  | Ing. Ivan Zbořil
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel: |  | Ing. Ivan Zbořil
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| HSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| D0 - Přípravné a pomocné práce | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
1 | RTS | 110001111U0S | Vytyčení stavby před započetím prací |  |  | kpl | 1 |  |  | 0
| D1 - Zemní práce | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
2 | RTS | 121101102R00 | Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m |  |  | m3 | 72 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tl.300 mm:(16*12+6*8)*0,3
3 | RTS | 122201102R00 | Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 |  |  | m3 | 202.4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(13*10+9*6)*1,1
4 | RTS | 132201111R00 | Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ |  |  | m3 | 10.92 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | výkop pro základy čs a opěrné zídky:((7*2+4*2)*0,4)*0,9+3 | [12 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
5 | RTS | 162201102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m |  |  | m3 | 213.32 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ponechat na stavbě pro zásypy:202,4+10,92 | [12 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
6 | RTS | 162306105R00 | Roztřídění vykopané zeminy |  |  | m3 | 204 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | kamenitá pro obsyp a dosypy nádrží:184 | [12 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
přetříděná zemina smíšená s ornicí pro zatravnění:20
7 | RTS | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním zpětný dosyp zeminou |  |  | m3 | 262 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
dosypy a obsypy nádrží:184
zásyp ornicí tl.200 mm:78
| D181 - Sadové úpravy | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | RTS | 111211100U0R | Pokos nově založeného trávníku s odvozem pokosené hmoty 2x |  |  | m2 | 750 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
375*2
9 | RTS | 180401211R00 | Založení trávníku lučního výsevem v rovině |  |  | m2 | 375 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | RTS | 182001131R00 | Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině |  |  | m2 | 375 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | RTS | 183403153R00 | Obdělání půdy hrabáním, v rovině |  |  | m2 | 375 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | RTS | 183403161R00 | Obdělání půdy válením, v rovině |  |  | m2 | 375 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | RTS | 005724001 | Směs travní parková 30g/m2 |  |  | kg | 11.25 |  |  | 0
375*0,03
| D2 - Základy a zvláštní zakládání | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | RTS | 273313511R00 | Beton základových desek prostý C 12/15 (B 12,5) |  |  | m3 | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tl.100mm:20*0,1
15 | RTS | 274313611R00 | Beton základových pasů prostý C 16/20 (B 20) do výkopu |  |  | m3 | 7.9 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.9
16 | RTS | 564231111R00 | Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm |  |  | m2 | 18 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| D3 - Svislé a kompletní konstrukce | [8 empty] | 0
17 | RTS | 311112130RT2 | Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 30 cm zalití tvárnic betonem C 16/20 |  |  | m2 | 38 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
vč.výztuže D R 10:38
18 | RTS | 311271170R00 | Dozdívky z pórobetonových zdících tvárnic hladkých tl. 30 cm |  |  | m2 | 15.33 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | RTS | 342255024R00 | Přizdívky z pórobetonových zdících desek tl. 10 cm |  |  | m2 | 31.5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | RTS | 342255028RT2 | Atikové zdivo z pórobetonových zdících desek hladkých tl. 15 cm |  |  | m2 | 12.4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | RTS | 417361821R00 | Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli R 10 Kotvení |  |  | t | 0.0181 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
kotvení opěrné stěny do obvodové stěny R 10 dl. 1 m:(22*1*0,000746)*1,1
| D4- Vodorovné konstrukce | [8 empty] | 0
22 | RTS | 389381001RT1 | Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí z betonu prostého zn.B 12,5 |  |  | m3 | 1.43 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
spádový střešní beton tl.30 - 100 mm:22*0,065
23 | RTS | 411151110R00 | Strop z dílců prefa a dobetonu, rozpon 3,5 m montáž |  |  | m2 | 21.35 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tl.16 cm železobetonový dutinový stropní panel viz specifikaci:1,22*3,5*5
24 | RTS | 411321313R00 | Stropy deskové ze železobetonu C 16/20 (B 20) dobetonování u stropních panelů |  |  | m3 | 0.3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | RTS | 417321313R00 | Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 16/20 |  |  | m2 | 1.5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | RTS | 417351115R00 | Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení |  |  | m2 | 8.5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | RTS | 417351116R00 | Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění |  |  | m2 | 8.5 |  |  | 0
28 | RTS | 417361721R00 | Výztuž ztuž. pásů a věnců, ocel 10425 (BSt 500 S) |  |  | t | 0.103 |  |  | 0
výztuž D R 10 mm:0,000746*84*1,05
třmínky D R 6 mm:0,000302*112*1,1
29 | RTS | 631571005R00 | Násyp z kameniva těž. praného fr. 22-32 (kačírku) |  |  | m3 | 1.1 |  |  | 0
tl-50 mm:22*0,05
30 | RTS | 639441111R0T | Vyplnění spár mezi železobetonové dutinové stropní panely |  |  | m | 32 |  |  | 0
31 | RTS | 59346756 | Železobetonový dutinový stropní panel H 160 mm PPD../167 |  |  | m | 17.5 |  |  | 0
dl.3,5 m - ks 5 š.120:3,5*5
| D43 - Schodiště | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | RTS | 311112120RT2 | Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 20 cm zalití tvárnic betonem C 16/20 |  |  | m2 | 7 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
vč výztuže D R 10 mm:7
33 | RTS | 430321314R00 | Schodišťové konstrukce, železobeton C 20/25 (B 25) pohledový beton |  |  | m3 | 0.9 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | RTS | 430351110R00 | Bedneni schodist jakykoliv sklon pro pohledový beton |  |  | m2 | 4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | RTS | 430351129R00 | Odbed schodist jakykoliv sklon |  |  | m2 | 4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | RTS | 430361212R00 | Vyztuz konstr schodist b oc 10 425 (BSt 500 S) |  |  | t | 0.036 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 kg/1m3 betonu:0,09*0,40
| D46 - Zpevněné plochy | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | RTS | 271532212U00 | Násyp kamenivo hrubé 16-32mm vsakovací jáma |  |  | m3 | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | RTS | 561121111R00 | Hutnění podloží na 30MPa |  |  | m2 | 112 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | RTS | 564211111R00 | Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 5 cm |  |  | m2 | 8.1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | RTS | 596811111RT3 | Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. včetně dlaždic betonových HBB 30/30/5,5 cm |  |  | m2 | 8.1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
okap chodníček:0,3*27
41 | RTS | 599441111R00 | Vyplnění spár |  |  | m2 | 8.1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | RTS | 693106581 | Ochranná geotextilie vč uložení vsakovací jáma |  |  | m2 | 8 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| D61 - Úpravy povrchů vnitřní | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | RTS | 612473181R00 | Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, hladká |  |  | m2 | 44 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | RTS | 612481118U00 | Potažení vni stěn sklovl+tmel |  |  | m2 | 44 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| D62 - Úpravy povrchů vnější | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | RTS | 622131321U00 | Penetrace vně stěna |  |  | m2 | 7.2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | RTS | 622451131R00 | Omítka vnější stěn, MC, hladká, složitost 1 - 2 na pórobetonové zdící tvárnice tenkovrstvá |  |  | m2 | 7.2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | RTS | 622471317RV5 | Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 barva akrylátová Profi |  |  | m2 | 7.2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | RTS | 622481118U00 | Potažení vně stěn sklovl+tmel |  |  | m2 | 7.2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| D63 - Podlahy a podlahové konstrukce | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | RTS | 631313611R00 | Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20 (B 20) |  |  | m3 | 2.28 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19m2 tl.120 mm:19*0,12
50 | RTS | 631313711R00 | Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 25/30 (B 30) |  |  | m3 | 0.1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
vytvoření sešikmení na opěrné stěně:0,1
51 | RTS | 631316115R00 | Postřik nových beton. podlah proti prvotn. vysych. |  |  | m2 | 19 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | RTS | 631319012U00 | Přípl mazanina -12 přehlazení |  |  | m3 | 2.28 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | RTS | 631319181R00 | Příplatek za sklon mazaniny do 35 st. tl. 5 - 8 cm |  |  | m3 | 0.1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | RTS | 631351101R00 | Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení vytvoření sešikmení na opěrné stěně |  |  | m2 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | RTS | 631351102R00 | Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění |  |  | m2 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | RTS | 631361921RT2 | Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná síť - drát 5,0 mm, oka 100/100 mm |  |  | t | 0.076 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19*0,004
57 | RTS | 632451052R00 | Potěr pískocementový, min. 17 MPa, tl. 20 mm |  |  | m2 | 19 |  |  | 0
| D95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | RTS | 952901411R00 | Vyčištění ploch po ukončení prací vč.příjezdových cest |  |  | m2 | 450 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | RTS | 953761121R00 | Odvětrání troubami PVC kruhovými 100x2,8 mm |  |  | m2 | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | RTS | 953922111R00 | Montáž - větrací průvětrník mřížkový se sítí D 150 mm vč dodávky(plastový) |  |  | ks | 1 |  |  | 0
| D96 - Bourání konstrukcí | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | RTS | 965043441RT1 | Zbytkový materiál ze stavební činnosti a zatrav. a třídění odtěženého materiálu |  |  | m3 | 1.2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| D97 - Prorážení otvorů | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | RTS | 970031170R00 | Vrtání jádrové do pórobetonového zdiva do D 160 mm |  |  | m | 0.3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tl.stěny 300 mm:0,3
63 | RTS | 970041160R00 | Vrtání jádrové do prostého betonu do D 160 mm |  |  | m | 0.945 |  |  | 0
tl.stěny 150 mm 6 ks:0,15*6*1,05
| D99 - Staveništní přesun hmot | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | RTS | 998144470R00 | Přesun hmot, jímky a čerpací stanice |  |  | t | 100.8123 |  |  | 0
| PSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| D711- Izolace proti vodě | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | RTS | 711111011RZ1 | Izolace proti vlhk.vodor. nátěr asf.susp. za stud. 1x nátěr - včetně dodávky asfaltové suspenze SA |  |  | m2 | 118 |  |  | 0
spodní stavba - izolace:94
střešní konstrukce:24
66 | RTS | 711131100R00 | Položení separační textilie |  |  | m2 | 48 |  |  | 0
spodní vrstva:24
horní vrstva:24
67 | RTS | 711132101R00 | Izolace proti vlhkosti svislá pásy na sucho uložení nopovy folie |  |  | m2 | 66 |  |  | 0
2*33
68 | RTS | 711141559RZ2 | Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 2 vrstvy - včetně dodávky asf.pás z SBS(200g/m2) |  |  | m2 | 118 |  |  | 0
2 vrstvy spodní stavba hydroizolace:94
2 vrstvy střešní pás:24
69 | RTS | 28323121 | Fólie nopová tl. 1,6 mm |  |  | m2 | 69.3 |  |  | 0
((7*3+4*3)*2)*1,05
70 | RTS | 67352041 | Geotextilie separační 390 g/m2 |  |  | m2 | 52.8 |  |  | 0
2*24*1,1
71 | RTS | 998711201R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m |  |  | % | 715.491 |  |  | 0
| D713- Izolace tepelné | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | RTS | 713111111R00 | Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně |  |  | m2 | 22 |  |  | 0
73 | RTS | 28375767 | Deska polystyrén samozhášivý EPS 100 Z |  |  | m3 | 2.31 |  |  | 0
22*0,1*1,05
| D720a- Venkovní kanalizace | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | RTS | 721176127R00 | Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi DN 150 x 3,9 mm |  |  | m | 4 |  |  | 0
75 | RTS | 721176147R00 | Potrubí HT dešťové (svislé) DN 150 x 3,9 mm |  |  | m | 1 |  |  | 0
76 | RTS | 721211550RT2 | Vpusť dvorní DN 150, klapka, lapač, příruba litinová mřížka, bitumen. fólie DN 150 |  |  | kus | 1 |  |  | 0
77 | RTS | 721234154RT1 | Vtoky střešní renovační , izolační živič. pás záchytný koš, DN 75 až 160 |  |  | kus | 1 |  |  | 0
78 | RTS | 721 R.pol.01 | spojovací a komletační materiál |  |  | kpl | 1 |  |  | 0
79 | RTS | 998721201R00 | Přesun hmot pro venkovní kanalizaci, výšky do 6 m |  |  | % | 156.8398 |  |  | 0
| D764- Konstrukce klempířské | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | RTS | 764331230R00 | Lemování z Pz plechu zdí, atika, rš 330 mm |  |  | m | 21 |  |  | 0
81 | RTS | 998764201R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m |  |  | % | 46.62 |  |  | 0
| D767- Konstrukce zámečnické | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | RTS | 767998106R00 | D + M atypických konstrukcí hmotnosti do 10 kg zábradlí z jackel prof.40/40/3 |  |  | kg | 13.4379 |  |  | 0
Jackel prof.40/40/3:(3,33*3)*1,05
patní plech 150/150/8mm 2 ks:2,808*1,05
žárově PZN:
vč.nátěru transparentním lakem:
83 | RTS | 953961112U00 | Kotva chem tmel M10 hl 12 cm ŽB vyvrt |  |  | ks | 4 |  |  | 0
84 | RTS | 998767201R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr.a mobiliář |  |  | % | 20.765 |  |  | 0
| D769- Otvorové prvky z plastu | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | RTS | 769000001R00 | Montáž plastových dveří |  |  | ks | 1 |  |  | 0
86 | RTS | 769000003R00 | Vstupní dveře plastové plné 1100/1970 se zárubní barva bílá, kula/klika,bezpeč.zámek |  |  | ks | 1 |  |  | 0
vč dopravy na stavbu:1
| D784- Malby | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | RTS | 784111102R00 | Penetrace podkladu nátěrem Standard 2 x |  |  | m2 | 44 |  |  | 0
88 | RTS | 784195112R00 | Malba tekutá Standard, bílá, 2 x |  |  | m2 | 44 |  |  | 0
| ELEKTROMONTÁŽE | [8 empty] | 0 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| M21- Elektromontáže | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | RTS | 210010001R00 | el.instalace-dodávka a montáž dle přiloženého rozpočtu |  |  | soub | 1 |  |  | 0
viz příloha :1
| D96- Přesuny suti a vybouraných hmot | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | RTS | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km |  |  | t | 10.23 |  |  | 0
91 | RTS | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km |  |  | t | 81.84 |  |  | 0
92 | RTS | 979086112R00 | Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot |  |  | t | 10.23 |  |  | 0
93 | RTS | 979999999R00 | Poplatek za skladku 10 % příměsí |  |  | t | 10.23 |  |  | 0