## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 2119 | Rekonstrukce učebny mikrobiologie A36
| Zadavatel |  | Mendelova univerzita v Brně |  |  |  | IČO: | 62156489
|  |  | Zemědělská 1665/1 |  |  |  | DIČ: | CZ62156489
|  | 61300 | Brno-Černá Pole
| Projektant: |  | ARCHIKA - architektonická projekční kancelář s.r.o. |  |  |  | IČO: | 29318581
|  |  | Tomešova 503/1 |  |  |  | DIČ: | CZ29318581
|  | 60200 | Brno-Staré Brno
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2026-07-28
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 00 | Vedlejší a ostatní náklady |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 00 | Vedlejší a ostatní náklady |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 001 | Investice |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 001.1 | Stavební část - investice |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 001.2 | Elektroinstalace - investice |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 001.3 | Nábytkové prvky - investice |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 002 | Neinvestice |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 002.1 | Elektroinstalace - neinvestice |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 002.2 | Nábytkové prvky - neinvestice |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY | [8 empty] | 1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
| Preambule | [8 empty] | Preambule
| Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek. | [8 empty] | Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.
| Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb. | [8 empty] | Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.
| Vymezení některých pojmů | [8 empty] | Vymezení některých pojmů
| Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí: | [8 empty] | Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:
| Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb. | [8 empty] | Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.
| Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny. | [8 empty] | Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.
| Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod. | [8 empty] | Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.
| Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. | [8 empty] | Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.
| Vedlejšími náklady náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště. | [8 empty] | Vedlejšími náklady náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.
| Cenová soustava | [8 empty] | Cenová soustava
| Použitá cenová soustava | [8 empty] | Použitá cenová soustava
| Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku. | [8 empty] | Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.
| Technické podmínky | [8 empty] | Technické podmínky
| Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz | [8 empty] | Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz
| Individuální položky | [8 empty] | Individuální položky
| Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace. | [8 empty] | Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.
| Závaznost a změna soupisu | [8 empty] | Závaznost a změna soupisu
| Závaznost soupisu | [8 empty] | Závaznost soupisu
| Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu. | [8 empty] | Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.
| Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny | [8 empty] | Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny
| Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy | [8 empty] | Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy
| Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek. | [8 empty] | Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.
| Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu | [8 empty] | Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu
| Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek. | [8 empty] | Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.
| Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl. | [8 empty] | Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.
| Příplatky za ztížené podmínky prací | [8 empty] | Příplatky za ztížené podmínky prací
| Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje. | [8 empty] | Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.
| Vedlejší a ostatní náklady | [8 empty] | Vedlejší a ostatní náklady
| Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu. | [8 empty] | Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.
| 2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY | [8 empty] | 2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
| Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky. | [8 empty] | Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.
| 3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU | [8 empty] | 3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU
| Elektronická podoba soupisu | [8 empty] | Elektronická podoba soupisu
| V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL. | [8 empty] | V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.
| Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese: | [8 empty] | Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:
| www.stavebnionline.cz/soupis | [8 empty] | www.stavebnionline.cz/soupis
| Zpracování elektronické podoby soupisu | [8 empty] | Zpracování elektronické podoby soupisu
| Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru. | [8 empty] | Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.
| Jiný formát soupisu | [8 empty] | Jiný formát soupisu
| Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR. | [8 empty] | Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.
| Závěrečné ustanovení | [8 empty] | Závěrečné ustanovení
| Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. | [8 empty] | Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 9 | Ostatní konstrukce, bourání |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 7661 | Výplně otvorů vnitřní |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| 790 | Vnitřní vybavení |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on C13: PSČ
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: Ulice
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 00 00 Naklady
Soupis vedlejších a ostatních nákladů | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2119 | Rekonstrukce učebny mikrobiologie A36 | [23 empty] | STA
O: | 00 | Vedlejší a ostatní náklady | [20 empty] | NAK |  |  | OBJ
R: | 00 | Vedlejší a ostatní náklady | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
2 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. | [23 empty] | POP
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli : | [23 empty] | VV | 0
|  | dle metodiky pasportizace MENDELU v počtu 4x tiskem + 3x CD ve formátu dwg a pdf : | [23 empty] | VV | 0
[26 empty] | VV | 0
|  | Dokumentace skutečného provedení : | [23 empty] | VV | 0
|  | stavební část - 15 hodin : | [23 empty] | VV | 0
|  | Elektro - 10 hodin : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
END

## 001 001.1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2119 | Rekonstrukce učebny mikrobiologie A36 | [23 empty] | STA
O: | 001 | Investice | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 001.1 | Stavební část - investice | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 9 | Ostatní konstrukce, bourání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | 900-001 | Odborná ochrana připojených instalací labor.stolů, vč.uzavření pro následné využití | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | výkres č.02, poznámka 03 : | [23 empty] | VV | 0
|  | (voda, el.energie, plyn, kanalizace) : | [23 empty] | VV | 0
|  | 5*4,00 |  | 20 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.35 |  | 0 |  |  |  |  | 15.18 |  |  |  |  | DIL
2 | 941955003R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m | m2 | 58.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00592 | 0.35 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 18/ I | RTS 17/ II | 0.26 | 15.18 |  |  |  |  | POL1_1
|  | vnitřní lešení pro stavební práce : | [23 empty] | VV | 0
|  | učebna A36 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 58,40 |  | 58.4 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 144.57 |  |  |  |  | DIL
3 | 952901114R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží přes 4 m | m2 | 408.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.02 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 17/ II | 0.354 | 144.57 |  |  |  |  | POL1_1
|  | učebna A36 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 58,40 |  | 58.4 | [21 empty] | VV | 0
|  | ostatní plochy dotčené stavbou pro přsun materiálu a suti : | [23 empty] | VV | 0
|  | 350,00 |  | 350 | [21 empty] | VV | 0
4 | 950-001 | D+M ochrana stávajících prvků proti poškození | m2 | 92.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | stávající okna : | [23 empty] | VV | 0
|  | (1,40*2,50)*3 |  | 10.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | parapety : | [23 empty] | VV | 0
|  | 3*4,00 |  | 12 | [21 empty] | VV | 0
|  | dveře : | [23 empty] | VV | 0
|  | 15,00 |  | 15 | [21 empty] | VV | 0
|  | otopná tělesa : | [23 empty] | VV | 0
|  | 20,00 |  | 20 | [21 empty] | VV | 0
|  | stropní svítidla : | [23 empty] | VV | 0
|  | 15,00 |  | 15 | [21 empty] | VV | 0
|  | UV lampy : | [23 empty] | VV | 0
|  | 20,00 |  | 20 | [21 empty] | VV | 0
5 | 950-002 | D+M ochrana stávajících instalací proti poškození | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | stávající instalace el.energie : | [23 empty] | VV | 0
|  | 5,00 |  | 5 | [21 empty] | VV | 0
|  | stávající instalace vody : | [23 empty] | VV | 0
|  | 5,00 |  | 5 | [21 empty] | VV | 0
|  | stávající instalace plynu : | [23 empty] | VV | 0
|  | 5,00 |  | 5 | [21 empty] | VV | 0
|  | stávající instalace kanalizace : | [23 empty] | VV | 0
|  | 5,00 |  | 5 | [21 empty] | VV | 0
6 | 950-003 | D+M ochrana stávajícího SDK zákrytu | m2 | 4.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | výkres č.02 a 03 : | [23 empty] | VV | 0
|  | poznámka 05 : | [23 empty] | VV | 0
|  | pohled 1 až 4 : | [23 empty] | VV | 0
|  | (0,40+0,20)*3,95 |  | 2.37 | [21 empty] | VV | 0
|  | (0,40+0,20)*3,95 |  | 2.37 | [21 empty] | VV | 0
7 | 950-004 | D+M ochrana a utěsnění stávajících dveří, proti poškození a pronikání prachu | m2 | 2.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | výkres č.02 a 03 : | [23 empty] | VV | 0
|  | poznámka 06 : | [23 empty] | VV | 0
|  | pohled 4 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,10*2,10 |  | 2.31 | [21 empty] | VV | 0
8 | 950-005 | D+M ochrana stávající keramické dlažby, proti poškození | m2 | 58.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | učebna A36 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 58,40 |  | 58.4 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.2 |  |  |  |  | 1.71 |  |  |  |  | DIL
9 | 968061125R00 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 18/ I | RTS 17/ II | 0.05 | 0.1 |  |  |  |  | POL1_1
|  | oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, | [23 empty] | SPI
|  | výkres č.02, poznámka 01 : | [23 empty] | VV | 0
|  | stávající dveře 1200x2520 mm : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,00 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
10 | 968062456R00 | Vybourání dřevěných rámů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 | m2 | 3.024 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0.067 | 0.2 | 801-3 | RTS 18/ I | RTS 17/ II | 0.533 | 1.61 |  |  |  |  | POL1_1
|  | včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [23 empty] | SPI
|  | výkres č.02, poznámka 01 : | [23 empty] | VV | 0
|  | stávající dveře 1200x2520 mm : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,20*2,52 |  | 3.02 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.94 |  |  |  |  | DIL
11 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, | t | 0.36509 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 18/ I | RTS 17/ II | 2.577 | 0.94 |  |  |  |  | POL7_
|  | oborů 801, 803, 811 a 812 | [23 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,3,10, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,36509 |  | 0.36509 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 7661 | Výplně otvorů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
12 | 001/T | D+M dveře vnitřní vstupní 1200x2520 mm, specifikace dle výkresu č.05 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.17 |  | 0 |  |  |  |  | 0.21 |  |  |  |  | DIL
13 | 771579795R00 | Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně | m2 | 58.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0.05 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 18/ I | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | výkres č.04, poznámka 04 : | [23 empty] | VV | 0
|  | učebna A36 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 58,40 |  | 58.4 | [21 empty] | VV | 0
14 | 771-001 | D+M celoplošné očištění stávající dlažby | m2 | 58.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | výkres č.04, poznámka 04 : | [23 empty] | VV | 0
|  | učebna A36 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 58,40 |  | 58.4 | [21 empty] | VV | 0
15 | 771-002 | D+M celoplošné omytí stávající dlažby | m2 | 58.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | výkres č.04, poznámka 04 : | [23 empty] | VV | 0
|  | učebna A36 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 58,40 |  | 58.4 | [21 empty] | VV | 0
16 | 998771103R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m | t | 0.16352 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 18/ I | RTS 17/ II | 1.305 | 0.21 |  |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [23 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 13,14,15, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,16352 |  | 0.16352 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 12.22 |  |  |  |  | DIL
17 | 783324340R00 | Nátěry otopných těles syntetické litinových radiátorů, základní + dvojnásobné s 2x emailováním | m2 | 8.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00081 | 0.01 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 18/ I | RTS 17/ II | 0.407 | 3.42 |  |  |  |  | POL1_7
|  | výkres č.04, poznámka 05 : | [23 empty] | VV | 0
|  | nátěr otopných těles, nátěr bílý : | [23 empty] | VV | 0
|  | (0,85*0,60)*6 |  | 3.06 | [21 empty] | VV | 0
|  | (0,85*0,20)*6 |  | 1.02 | [21 empty] | VV | 0
|  | ((0,60*0,20)*12)*3 |  | 4.32 | [21 empty] | VV | 0
18 | 783401812R00 | Odstranění starých nátěrů z potrubí a armatur potrubí, do DN 100 mm | m | 27.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 18/ I | RTS 17/ II | 0.012 | 0.33 |  |  |  |  | POL1_7
|  | výkres č.04, poznámka 05 : | [23 empty] | VV | 0
|  | nátěr rozvodů ÚT, nátěr bílý : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2*0,70+2*2,20+2*3,95+2*3,00+2*3,95 |  | 27.6 | [21 empty] | VV | 0
19 | 783421310R00 | Nátěry potrubí a armatur syntetické armatur, do DN 100 mm, dvojnásobné s 1 x emailováním | kus | 27.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00031 | 0.01 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 18/ I | RTS 17/ II | 0.158 | 4.36 |  |  |  |  | POL1_7
|  | na vzduchu schnoucí | [23 empty] | SPI
|  | výkres č.04, poznámka 05 : | [23 empty] | VV | 0
|  | nátěr rozvodů ÚT, nátěr bílý : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2*0,70+2*2,20+2*3,95+2*3,00+2*3,95 |  | 27.6 | [21 empty] | VV | 0
20 | 783902811R00 | Ostatní práce odstranění starých nátěrů odstraňovačem nátěrů s umytím | m2 | 8.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 18/ I | RTS 17/ II | 0.489 | 4.11 |  |  |  |  | POL1_7
|  | výkres č.04, poznámka 05 : | [23 empty] | VV | 0
|  | nátěr otopných těles, nátěr bílý : | [23 empty] | VV | 0
|  | (0,85*0,60)*6 |  | 3.06 | [21 empty] | VV | 0
|  | (0,85*0,20)*6 |  | 1.02 | [21 empty] | VV | 0
|  | ((0,60*0,20)*12)*3 |  | 4.32 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.33 |  | 0 |  |  |  |  | 82.2 |  |  |  |  | DIL
21 | 784191101R00 | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná | m2 | 180.6325 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 18/ I | RTS 17/ II | 0.03248 | 5.87 |  |  |  |  | POL1_7
|  | výkres č.04, poznámka 06 : | [23 empty] | VV | 0
|  | učebna A36 : | [23 empty] | VV | 0
|  | strop : | [23 empty] | VV | 0
|  | 6,61*8,85 |  | 58.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | stěny : | [23 empty] | VV | 0
|  | (2*6,61+2*8,85)*3,95 |  | 122.13 | [21 empty] | VV | 0
22 | 784127101R00 | Příprava povrchu Vyhlazení povrchu stěrkou nebo tmelem , disperzní, jednonásobné | m2 | 180.6325 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0015 | 0.27 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 18/ I | RTS 17/ II | 0.32065 | 57.92 |  |  |  |  | POL1_0
|  | výkres č.04, poznámka 06 : | [23 empty] | VV | 0
|  | Vyhlazení, srovnání disperzním tmelem 1 x s přebroušením : | [23 empty] | VV | 0
|  | uvažováno 100% plochy : | [23 empty] | VV | 0
[26 empty] | VV | 0
|  | učebna A36 : | [23 empty] | VV | 0
|  | strop : | [23 empty] | VV | 0
|  | 6,61*8,85 |  | 58.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | stěny : | [23 empty] | VV | 0
|  | (2*6,61+2*8,85)*3,95 |  | 122.13 | [21 empty] | VV | 0
23 | 784195412R00 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 92 %, dvojnásobné | m2 | 180.6325 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00029 | 0.05 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 18/ I | RTS 17/ II | 0.10191 | 18.41 |  |  |  |  | POL1_7
|  | výkres č.04, poznámka 06 : | [23 empty] | VV | 0
|  | učebna A36 : | [23 empty] | VV | 0
|  | strop : | [23 empty] | VV | 0
|  | 6,61*8,85 |  | 58.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | stěny : | [23 empty] | VV | 0
|  | (2*6,61+2*8,85)*3,95 |  | 122.13 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 790 | Vnitřní vybavení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
24 | 790-001 | Demontáž stávajících skříňových sestav, vč.odvozu a likvidace | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.3 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | položka obsahuje přesun ze 4.NP na dvůr, naložení, odvoz a likvidaci : | [23 empty] | VV | 0
|  | viz výkres č.02 a 03, pohled 4 : | [23 empty] | VV | 0
|  | označení 1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | skříňová sestava 2200x2400 mm : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | skříňová sestava 2200x2200 mm : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
25 | 790-002 | Demontáž stávajících kovových kartoték, vč.odvozu a likvidace | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | položka obsahuje přesun ze 4.NP na dvůr, naložení, odvoz a likvidaci : | [23 empty] | VV | 0
|  | viz výkres č.02 a 03, pohled 2 : | [23 empty] | VV | 0
|  | označení 2 : | [23 empty] | VV | 0
|  | kovová kartotéka 2000x1500 mm : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
26 | 790-003 | Demontáž stávající tabule na křídy, vč.odvozu a likvidace | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | položka obsahuje přesun ze 4.NP na dvůr, naložení, odvoz a likvidaci : | [23 empty] | VV | 0
|  | viz výkres č.02 a 03, pohled 2 : | [23 empty] | VV | 0
|  | označení 3 : | [23 empty] | VV | 0
|  | tabule na třídy : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
27 | 790-004 | Demontáž stávajících laboratorních stolů, vč.odvozu a likvidace | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.5 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | odborně odpojit od instalací, instalace zabezpečit, nepoškodit : | [23 empty] | VV | 0
|  | položka obsahuje přesun ze 4.NP na dvůr, naložení, odvoz a likvidaci : | [23 empty] | VV | 0
|  | viz výkres č.02 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 5,00 |  | 5 | [21 empty] | VV | 0
28 | 790-005 | Demontáž stávajícího technologického vybavení, vč.uložení k následné instalaci | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.2 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | položka obsahuje přesun ze 4.NP do skladu investora pro následnou instalaci dle : | [23 empty] | VV | 0
|  | dispozic uživatele : | [23 empty] | VV | 0
|  | viz výkres č.02 a 03 : | [23 empty] | VV | 0
|  | pohled 2 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,00 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | pohled 3 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | pohled 4 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
29 | 210-001 | Revize funkčnosti elektrických skříní, zásuvek, vypínačů vč.případného zrušení | hod. | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | viz výkres č.02 a 03 : | [23 empty] | VV | 0
|  | poznámka 04 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 20,00 |  | 20 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 31.21 |  |  |  |  | DIL
30 | 979-001 | Poplatek za skládku suti - do 10 % příměsí | t | 2.5026 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
31 | 979011211R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím | t | 2.5026 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 18/ I | RTS 17/ II | 2.009 | 5.03 |  |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 10,24,25,26,27,28, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 2,50261 |  | 2.5026 | [21 empty] | VV | 0
32 | 979011219R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad prvním základním podlažím | t | 5.0052 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 18/ I | RTS 17/ II | 0.959 | 4.8 |  |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 10,24,25,26,27,28, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 5,00522 |  | 5.0052 | [21 empty] | VV | 0
33 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 2.5026 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 18/ I | RTS 17/ II | 0.49 | 1.23 |  |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 10,24,25,26,27,28, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 2,50261 |  | 2.5026 | [21 empty] | VV | 0
34 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 47.5496 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 18/ I | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 10,24,25,26,27,28, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 47,54955 |  | 47.5496 | [21 empty] | VV | 0
35 | 979087311R00 | Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m | t | 2.5026 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 18/ I | RTS 17/ II | 0.752 | 1.88 |  |  |  |  | POL8_
|  | nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m, | [23 empty] | SPI
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 10,24,25,26,27,28, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 2,50261 |  | 2.5026 | [21 empty] | VV | 0
36 | 979087391R00 | Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti, | t | 50.0522 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 18/ I | RTS 17/ II | 0.36 | 18.02 |  |  |  |  | POL8_
|  | nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m, | [23 empty] | SPI
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 10,24,25,26,27,28, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 50,05216 |  | 50.0522 | [21 empty] | VV | 0
37 | 979088212R00 | Nakládání suti a vybouraných hmot nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění | t | 2.5026 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 18/ I | RTS 17/ II | 0.099 | 0.25 |  |  |  |  | POL8_
|  | na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění, | [23 empty] | SPI
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 10,24,25,26,27,28, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 2,50261 |  | 2.5026 | [21 empty] | VV | 0
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
END

## 001 001.2 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2119 | Rekonstrukce učebny mikrobiologie A36 | [23 empty] | STA
O: | 001 | Investice | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 001.2 | Elektroinstalace - investice | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | 210-001 | D+M interaktivní tabule vč.instalace a oživení | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | viz příloha technické zprávy : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
2 | 210-003 | D+M přípojná kabeláž | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
3 | 210-004 | D+M přívod elektriky z rozvaděče k projektoru, (z chodby) | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
END

## 001 001.3 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2119 | Rekonstrukce učebny mikrobiologie A36 | [23 empty] | STA
O: | 001 | Investice | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 001.3 | Nábytkové prvky - investice | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 790 | Vnitřní vybavení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | 790-001 | D+M laboratorní stůl 2700x1400 mm, přesná specifikace dle výpisu nábytkových prvků | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
2 | 790-002 | D+M demonstrační stůl 2000x950 mm, přesná specifikace dle výpisu nábytkových prvků | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
3 | 790-006 | D+M sestava skříní - velká 2600x450 mm, přesná specifikace dle výpisu nábytkových prvků | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
4 | 790-007 | D+M sestava skříní - malá 1900x450 mm, přesná specifikace dle výpisu nábytkových prvků | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
5 | 790-011 | D+M police, přesná specifikace dle výpisu nábytkových prvků | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
6 | 790-012 | D+M předstěna pro interaktivní tabuli, přesná specifikace dle výpisu nábytkových prvků | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
END

## 002 002.1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2119 | Rekonstrukce učebny mikrobiologie A36 | [23 empty] | STA
O: | 002 | Neinvestice | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 002.1 | Elektroinstalace - neinvestice | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | 210-002 | D+M DMD projektor vč.instalace a oživení | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | viz příloha technické zprávy : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
END

## 002 002.2 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2119 | Rekonstrukce učebny mikrobiologie A36 | [23 empty] | STA
O: | 002 | Neinvestice | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 002.2 | Nábytkové prvky - neinvestice | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 790 | Vnitřní vybavení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | 790-003 | D+M katedra 3200x700 mm, přesná specifikace dle výpisu nábytkových prvků | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
2 | 790-004 | D+M laboratorní židle, přesná specifikace dle výpisu nábytkových prvků | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
3 | 790-005 | D+M pracovní židle, přesná specifikace dle výpisu nábytkových prvků | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
4 | 790-008 | D+M registratury 1321x413x622 mm, přesná specifikace dle výpisu nábytkových prvků | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
5 | 790-009 | D+M krycí deska registratur, přesná specifikace dle výpisu nábytkových prvků | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
6 | 790-010 | D+M krycí deska, přesná specifikace dle výpisu nábytkových prvků | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
END