| zařízení | typ výrobku - kód | výrobce |
| --- | --- | --- |
| ventilátor (110 m3/h) vestavěný do podhledu (Z1 soc. zázemí)) |  |  |
| potrubní ventilátory (160-500 m3/h) (Z1 kuchyňka) |  |  |
| potrubní ventilátor (190 m3/h) (Z1 sklady) |  |  |
| invertorová splitová jednotka o chladícím výkonu 0,5 až 5,5 kW (Z4) |  |  |
| invertorová multisplitová jednotka o chladícím/topném výkonu 4-18,5/4,5-18,8 kW (Z5) |  |  |
| teplovzdušná clona typu 80/60ºC (Z2) |  |  |
| zajištění klimatizace (5,3/5,8 kW) – učebna PC |  |  |
| zajištění klimatizace (3,5/3,9 kW)-zasedací místnost |  |  |
| Splitová jednotka - multisplit |  |  |

Dodavatel doplní níže uvedenou tabulku, když údaje budou předmětem posouzení splnění zadávacích podmínek – naplnění požadovaného technického standardu a parametrů dle PD: