## Rozpočet
stavební objekt / provozní soubor |  |  | název / číslo
| SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK | [5 empty] | ČLENĚNÍ INVESTIC
Č. | Popis položky | Technický | Výměra | Měr. | Jednotková cena | Cena celkem | Investice | Investice evidované
pol. |  | reprezentant |  | jedn. | bez DPH | bez DPH
Cenová úroveň 2017
Výkazy výměr (též Soupis prací a dodávek včetně nabídkového ocenění):
Výkaz výměr je zpracován v souladu se zák. č.134/2016 Sb.
Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat dále uvedené pokyny:
1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro provádění stavby, tj. technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů.
2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.
3) Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže (včetně údajů o podmínkách a úhradě licencí potřebných SW).
4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
5) Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu pro provádění stavby vyjadřuje standard požadované kvality. Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady - splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi, eventuální nutnost úpravy projektu pro provádění stavby půjde k tíží uchazeče (vybraného dodavatele).
6) Všechny položky jsou uvedeny bez DPH.
7) Uvedené jednotkové a celkové ceny jsou ceny včetně montáže.
Stavba : | 1.1.1.2.11 Klimatizace učeben s výpočetní technikou (B46, T413, T28)
Profese : | ZAŘÍZENÍ CHLAZENÍ
1 | Zařízení č. 21 – Chlazení cvičebny 4NP pavilonu T | (výkres D.1.4b-101, m.č. N4007)
21.A.1 | Venkovní jednotka klimatizace (MultiSplit) | - | 1 | ks |  | 0 |  | 0
21.A.2 | Vnitřní jednotka klimatizace (MultiSplit) | - | 2 | ks |  | 0 |  | 0
| Infračervený dálkový ovladač pro vnitřní jednotky. | - | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
| Přídavný komunikační modul s výstupem Modbus RS485 | - | 1 | ks |  | 0 |  | 0
21.C.1 | Refnet pro 2 vnitřní jednotky | - | 2 | kpl |  | 0 | 0
21.E.1 | Předizolované měděné potrubí (izolace s parozábranou) 9,53/15,88mm | - | 23 | bm |  | 0 | 0
21.E.2 | Předizolované měděné potrubí (izolace s parozábranou) 6,35/9,53mm | - | 10 | bm |  | 0 | 0
21.E.3 | PPR potrubí na odvod kondenzátu | - | 16 | bm |  | 0 | 0
21.W.1 | Komunikační kabel mezi venkovní klimatizační jednotkou | - | 23 | bm |  | 0 | 0
21.X.1 | Sifon pro odvod kondenzátu do kanalizace | - | 1 | ks |  | 0 | 0
21.X.2 | Chladivo R410a | - | 5 | kg |  | 0 | 0
21.S.1 | Betonový pražec + dielektrická guma pod pražec | - | 2 | ks |  | 0 | 0
21.J.1 | Nátěr chladivového potrubí barvou odolnou UV záření | - | 4 | bm |  | 0 | 0
21.J.2 | Požární utěsnění na přechodech | - | 1 | ks |  | 0 | 0
21.J.3 | Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál | - | 15 | kg |  | 0 | 0
21.Z.1 | Tlaková zkouška | - | 1 | kpl |  | 0 | 0
2 | Zařízení č. 22 – Chlazení posluchárny 3NP pavilonu T | (výkres D.1.4b-101, m.č. N3008)
22.A.1 | Venkovní jednotka klimatizace (MultiSplit) | - | 1 | ks |  | 0 |  | 0
22.A.2 | Vnitřní jednotka klimatizace (MultiSplit) | - | 2 | ks |  | 0 |  | 0
| Infračervený dálkový ovladač pro vnitřní jednotky. | - | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
| Přídavný komunikační modul s výstupem Modbus RS485 | - | 1 | ks |  | 0 |  | 0
22.C.1 | Refnet pro 2 vnitřní jednotky | - | 1 | kpl |  | 0 | 0
22.E.1 | Předizolované měděné potrubí (izolace s parozábranou) 9,53/15,88mm | - | 5 | bm |  | 0 | 0
22.E.2 | Předizolované měděné potrubí (izolace s parozábranou) 6,35/9,53mm | - | 6 | bm |  | 0 | 0
22.E.3 | PPR potrubí na odvod kondenzátu | - | 11 | bm |  | 0 | 0
22.W.1 | Komunikační kabel mezi venkovní klimatizační jednotkou | - | 5 | bm |  | 0 | 0
22.X.1 | Chladivo R410a | - | 5 | kg |  | 0 | 0
22.J.1 | Nátěr chladivového potrubí barvou odolnou UV záření | - | 4 | bm |  | 0 | 0
22.J.2 | Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál | - | 15 | kg |  | 0 | 0
22.Z.1 | Tlaková zkouška | - | 1 | kpl |  | 0 | 0
3 | Zařízení č. 23 – Chlazení posluchárny pavilonu B | (výkres D.1.4b-102, m.č. N5024)
23.A.1 | Venkovní jednotka klimatizace (MultiSplit) | - | 1 | ks |  | 0 |  | 0
23.A.2 | Vnitřní jednotka klimatizace (MultiSplit) | - | 2 | ks |  | 0 |  | 0
| Infračervený dálkový ovladač pro vnitřní jednotky. | - | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
| Přídavný komunikační modul s výstupem Modbus RS485 | - | 1 | ks |  | 0 |  | 0
23.C.1 | Refnet pro 2 vnitřní jednotky | - | 1 | kpl |  | 0 | 0
23.C.2 | Plochý dekorační panel bílý | - | 2 | kpl |  | 0 | 0
23.E.1 | Předizolované měděné potrubí (izolace s parozábranou) 9,53/15,88mm | - | 11 | bm |  | 0 | 0
23.E.2 | PPR potrubí na odvod kondenzátu | - | 17 | bm |  | 0 | 0
23.E.2 | Předizolované měděné potrubí (izolace s parozábranou) 6,35/9,53mm | - | 9 | bm |  | 0 | 0
23.W.1 | Komunikační kabel mezi venkovní klimatizační jednotkou | - | 11 | bm |  | 0 | 0
23.X.1 | Sifon pro odvod kondenzátu do kanalizace | - | 1 | ks |  | 0 | 0
23.X.2 | Chladivo R410a | - | 5 | kg |  | 0 | 0
23.S.1 | Betonový pražec + dielektrická guma pod pražec | - | 2 | ks |  | 0 | 0
23.J.1 | Nátěr chladivového potrubí barvou odolnou UV záření | - | 4 | bm |  | 0 | 0
23.J.2 | Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál | - | 15 | kg |  | 0 | 0
23.Z.1 | Tlaková zkouška | - | 1 | kpl |  | 0 | 0
99 | Ostatní
99.1 | Zprovoznění zařízení, zaregulování, uvedení do provozu | - | 12 | hod |  | 0 | 0
99.2 | Zaškolení provozovatele | - | 2 | hod |  | 0 | 0
99.4 | Dokumentace pro předání díla : - návod k obsluze - generální a jednotlivých strojů a zařízení, - protokol o zaškolení, - protokol o předání, - ostatní potřebné protokoly | - | 4 | hod |  | 0 | 0
99.5 | Doprava | - | 1 | kpl |  | 0 | 0
| Celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
REKAPITULACE DLE ZAŘÍZENÍ
1 | Zařízení č. 21 – Chlazení cvičebny 4NP pavilonu T |  |  |  |  | 0
2 | Zařízení č. 22 – Chlazení posluchárny 3NP pavilonu T |  |  |  |  | 0
3 | Zařízení č. 23 – Chlazení posluchárny pavilonu B |  |  |  |  | 0
99 | Ostatní |  |  |  |  | 0
| Celkem bez DPH |  |  |  |  | 0