## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka komponentů elektro | 0
Doprava komponentů elektro 3,60%, Přesun 1,00% | #VALUE! | #VALUE!
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | #VALUE! | #VALUE!
PPV 3,00% z montáže: materiál + práce elektro |  | #VALUE!
Nátěry |  | 0
Zednická výpomoc pro elektro |  | 0
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací |  | #VALUE!
Mezisoučet 2 | #VALUE! | #VALUE!
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 |  | #VALUE!
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 |  | #VALUE!
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  | #VALUE!
Základní náklady celkem |  | #VALUE!
Vedlejší náklady
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | #VALUE!
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | #VALUE!
Vedlejší náklady celkem |  | #VALUE!
Kompletační činnost |  | #VALUE!
Náklady celkem |  | #VALUE!
Základ a hodnota DPH 21% | #VALUE! | #VALUE!
Základ a hodnota DPH 15% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | #VALUE!
Součty odstavců | Materiál | Montáž
Dodávky | 0 | 0
Elektromontáže | 0 | 0
Silnoproudá instalace | 0 | 0
Slaboproudá instalace | 0 | 0
Demontáže, hodinová sazba, ostatní | 0 | 0
Zednická výpomoc pro elektro | 0 | 0

## Rozpočet
Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem | Investice | Invest evid | Neinvestice | 0
| Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat dále uvedené pokyny: | [11 empty] | 0
| 1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro provádění stavby, tj. technické zprávy vč. příloh a knihy výrobků, všechny výkresy, tabulky a specifikace materiálů. | [11 empty] | 0
2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž
3) Každá uchazečem vyplněná položka musí cenově obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže (včetně údajů o podmínkách a úhradě licencí potřebných SW).
4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být naceněny včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují
Dodávky
| Rozvodnice R4015, viz v.č. E4 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dodávky - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Elektromontáže
Silnoproudá instalace
DOPLNĚNÍ STÁV. ROZVADĚČE R17, ÚPRAVA, VÝVODY
1 | jistič 3f, 80/B/3, 15kA, viz Kniha výrobků (náhrada za hl. vypínač) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | jistič 3f, 40/C/3, 10kA, viz Kniha výrobků | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
DOPLNĚNÍ ROZVADĚČŮ, POPISY
3 | Úprava rozv. na jmen. hodnotu 90A (propoj. hřeben + drátování) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Výstražné tabulky (samolep) | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Popisné štítky kabelů, popisy, bužírky | ks | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Demontáž a odpojení stáv. přívodů a vývodů v rozvaděčích
6 | likvidace, úprava prostoru po vývodech | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
POMOCNÝ A KOTVÍCÍ MATERIÁL
7 | Hmoždinka 10 vč. vrutu | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Hmoždinka 8 vč. vrutu | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Hmoždinka 6 vč. vrutu | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 20 STAHOVACÍ PÁSEK plast | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 35 STAHOVACÍ PÁSEK plast | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
TRUBKY A KRABICE
12 | KRABICE PŘÍSTROJOVÁ - POD OMÍTKU 68 | ks | 34 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 | KRABICE ODBOČNÁ 68 se svorkovnicí | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 | KRABICE ODBOČNÁ 125 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Trubka ohebná 16/10,7, nízká mech. odol.320N, světle šedá, pevně do zdi | m | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Trubka ohebná 25/18,3, střední mech. odol.750N, světle šedá, pevně | m | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍSTROJE KOMPLETNÍ BÍLÁ BARVA
17 | Spínač jednopólový, řazení 1, 1So | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Spínač řazení 5 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
SPÍNAČ TROJPÓLOVÝ (se šroubovými svorkami) kompletní
19 | Řazení 3, 3S, 16A, 400V, sign. doutnavka | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ZÁSUVKY VČETNĚ RÁMEČKŮ BÍLÁ
20 | Zás.dvojnás., natočená dutina | ks | 27 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
SVÍTIDLA NÁSTĚNNÁ A POD LINKY, viz kniha výrobků
21 | LED ozn. B, viz kniha výrobků, IP66, 30W | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Zář. 2x54W, průmyslové, Al tlakový výlisek, ozn. C | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
23 | LED páska 2,0m, 18W/m vč. napájecího zdroje, Al chladicí profil | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
24 | LED páska 1,5m, 18W/m vč. napájecího zdroje, Al chladicí profil | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Sklopný držák na zeď (pár) pro sv. C | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
SVÍTIDLA STROPNÍ DO ŘADY, viz kniha výrobků
26 | Zář. 2x49W, ozn. A | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Čela a spojky pro svítidla A | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ZÁŘIVKOVÉ TRUBICE T5
28 | 49W | ks | 18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 54W | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
SVÍTIDLO NOUZOVÉ, CENTRAL TEST BEGHELLI, viz Kniha v.
31 | NO Logica stávajícího systému budovy, vástěnné 3W, LED, záloha 3hod. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
32 | CYKY-J 3x1.5 , pevně | m | 190 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
33 | CYKY-J 3x2.5 , pevně | m | 260 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
34 | CYKY-J 5x1.5 , pevně | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
35 | CYKY-J 3x4 , pevně | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
36 | CYKY-J 5x10 , pevně | m | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
37 | J-Y(ST)Y 2x2x0,8 | m | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC POSPOJ.
38 | H07V-U 4 mm2, zž, pevně | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
UKONČENÍ KABELŮ DO
39 | 4x10 mm2 | ks | 28 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 5x16 mm2 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI
41 | Do 16 mm2 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
KABELOVÁ SPOJKA
42 | na plastové kabely 3x1,5, 3x2,5 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
SVORKOVNICE KRABICOVÁ
43 | 3x1-2,5mm2 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 4x1-2,5mm2 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 5x1-2,5mm2 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Montáž rozváděčů, příprava, sekání a úprava niky, zapravení
46 | Plastových do 30 kg zapuštěných | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
DOPLNĚNÍ ROZVADĚČŮ, POPISY
47 | Výstražné tabulky (samolep) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Popisné štítky kabelů, popisy, bužírky | ks | 14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
EKVIPOT. SVORKOVNICE, SVORKY
49 | Svorky a oka pro pospojování | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PROTIPOŽÁRNÍ MATERIÁL ODOLNOST EI45
50 | Pěna cartouche 700 ml | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Výplňová hmota průstupů, cartouche 310 ml | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Silnoproudá instalace - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Slaboproudá instalace
52 | Kabel FTP 4P Cat 6a | m | 350 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Kabel FTP 4P Cat 6a - měření / pár | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
54 | Datová zásuvka Cat 6a, 2x keystone, kompletní pod omítku, bílá | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
55 | CHRÁNIČKA d36 | m | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
56 | CHRÁNIČKA d29 | m | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 40X40 LIŠTA HRANATÁ | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
SOUVISEJÍCÍ PRÁCE
58 | Zřízení průstupů podlahou do tl. 60cm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
59 | Zřízení průstupů stěnou do tl. 30cm | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
60 | Měření kabelů, protokol | pár | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
UTĚSŇOVACÍ HMOTY, IZOLAČNÍ MATERIÁLY
61 | Silikonový tmel, kartuš 330ml | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Silikonový tmel, kartuš 330ml venkovní, UV odolný | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
DOPLNĚNÍ POPISY
63 | Popisné štítky kabelů, popisy, bužírky | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Slaboproudá instalace - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Demontáže, hodinová sazba, ostatní
DEMONTÁŽE
64 | Demontáž silnoproudé kabeláže | hod. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
65 | Likvidace demontované kabeláže a prvků | kg | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PRÁCE NA EL. INSTALACÍCH MIMO CENÍKOVÉ POLOŽKY
66 | Úprava el. instalace dle uživatele, materiál, v průběhu prací | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
UTĚSŇOVACÍ HMOTY, IZOLAČNÍ MATERIÁLY
67 | Sádra štukatérská bílá | kg | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
DEMONTÁŽ A OPĚTOVNÁ MONTÁŽ KAZET PODHLEDŮ
68 | Standardní kazety SDK 600x600 | m2 | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
69 | Náhradní kazeta SDK 600x600, položení | m2 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
70 | Příprava ke komplexni zkoušce | hod | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
71 | Zabezpeceni pracoviste | hod | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
72 | Zmapování stáv. zapojení funkčních okruhů, popis | hod | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73 | Zajištění protokolu funkčnosti nouzového osv. Cental testu | hod | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
KOORDINAČNÍ PRÁCE
74 | s uživatelem v posluchárně | hod | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
75 | s ostatními profesemi | hod | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
76 | Napojeni na stavajici zarizeni | hod | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
77 | Montáž mimo ceníkové položky | hod | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
78 | Revizni technik silnoproud | hod | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
79 | Revizni technik slaboproud | hod | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Demontáže, hodinová sazba, ostatní - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
80 | Podružný materiál |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Zednická výpomoc
OCHRANA PROTI PRACHU
81 | zakrývací fólie | m2 | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ZEDNICKÁ VÝPOMOC
82 | pro elektromontáže | hod | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VRTÁNÍ DIAMANT. KORUNKOU
83 | na krabice D68 s odsáváním prachu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
84 | průstupy do dn 50 betonem do 0 ,6m | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VYSEKANI NIKY VE ZDIVU
85 | do 50 dm2, hl. 200mm | ks | 32 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM
86 | Drážka v cihelné stěně do 50x50 | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
87 | Drážka v cihelné stěně do 30x50 | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
88 | Průraz cihelné zdivo do 80mm, délka do 600mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ZAPRAVENÍ DRÁŽEK, PRŮSTUPŮ A NIK
89 | Malta fajnová | kg | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
90 | Zapravení drážek, úklid | m2 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ČIŠTĚNÍ BUDOV ZAMETÁNÍM
91 | Suchý a mokrý proces vč. oken | m2 | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PŘESUN SUTI A VYBOURANÉHO MAT.
92 | do kontejneru | t | 0.1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
DOPRAVA NA SKLÁDKU DO 30m
93 | Do 30km, poplatek, uložení | t | 0.1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Zednická výpomoc - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | 1.1.1.2.07 LABORATOŘ ÚSTAVU 422 A PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ PRO TERÉNNÍ MĚŘENÍ
Projekt | ELEKTROINSTALACE
Investor | Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1
Z. č. | 15/16
A. č. | E321/15/16
Smlouva
Vypracoval | ING. KOZLOVSKÝ
Kontroloval | ING. KOZLOVSKÝ
Datum
Zpracovatel | Ing. Jiří Kozlovský, Projekce ELEKTRO, Purkyňova 95a, Brno
CÚ
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 3,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 15
Procento PM % | 5