## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B | 0
Základní náklady |  |  | 0
Dodávka elektro | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | 0 | 0
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | 0 | 0
PPV 1,00% z montáže: materiál + práce |  | 0
Nátěry |  | 0
Stavební práce |  | 0
PPV 1,00% z nátěrů a stavebních prací |  | 0
Mezisoučet 2 | 0 | 0
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  | 0
Základní náklady celkem |  | 0
Náklady na umístění stavby - NUS (VRN)
Dokumentace skut. prov. 2,20% z mezisoučtu 2 |  | 0
GZS 4,60% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Provozní vlivy 1,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
NUS (VRN) celkem |  | 0
Kompletační činnost |  | 0
Náklady celkem |  | 0
Základ a hodnota DPH 21% | 0 | 0
Základ a hodnota DPH 15% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | 0
Součty odstavců | Materiál | Montáž
Dodávky elektro | 0 | 0
Elektromontáže | 0 | 0
Systém AV_nosné prvky a kabeláž | 0 | 0
Kartový systém | 0 | 0
Slaboproud-data | 0 | 0
Silnoproud | 0 | 0
Revize profesí a projekt skutečného provedení | 0 | 0
Montáže - nábyteček | 0 | 0
Montáž rekuperační jednotky | 0 | 0
Stavební práce | 0 | 0
Stavební práce pro elektromontáže | 0 | 0
Stavba | 0 | 0

## Rozpočet
Poz. | Název | Mj | Počet | Materiál | Mat# celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena celkem | Investice | 0
| Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat dále uvedené pokyny: | [8 empty] | 0
| 1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro provádění stavby, tj. technické zprávy vč. příloh a knihy výrobků, všechny výkresy, tabulky a specifikace materiálů. | [8 empty] | 0
| 2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž | [8 empty] | 0
| 3) Každá účastníkem zadávacího řízení vyplněná položka musí cenově obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže (včetně údajů o podmínkách a úhradě licencí potřebných SW). | [8 empty] | 0
| 4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být naceněny včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují | [8 empty] | 0
Dodávky elektro
1 | Plastová zapuštěná rozvodnice, plné dveře, 72modulů | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Dodávky elektro - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Elektromontáže
Systém AV_nosné prvky a kabeláž
VÝLOŽNÍKY
2 | Stropní teleskopický držák dataprojektoru | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Nástěnná nastavitelná (směrová) konzola pro fixaci reproduktoru | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Montáž, oživení, nastavení AV systému (prvky jsou uvedeny v R2) | hod | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KABEL DATOVÝ HDMI High Speed s Ethernetem, 10 let záruka
HDMI male <> HDMI male, parametry viz Kniha výrobků
5 | zlacené kontakty, 4K@60Hz, 1m | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | zlacené kontakty, 4K@60Hz, 2m | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | zlacené kontakty, 4K@60Hz, 10m | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | zlacené kontakty, 4K@60Hz, 15m | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KABELÁŽ A PRVKY PRO AV TECHNIKU
9 | Linkový zesilovač HDMI (repeater), prodloužení signálu do 30 m | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | Reproduktorový kabel, 2 x 4 mm2, vlákna z bezkyslíkaté mědi, zatažení | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11 | Kabel USB 3.0, délka 1,5m | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12 | Kabel USB 3.0, délka 2m (externí, ulož. do katedry) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
13 | Kabel stereo, jack 3.5mm M - 2x CINCH M, délka 2m | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
14 | Kabel stereo, jack 3.5mm M/M, délka 2m (externí, ulož. do katedry) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
15 | Kabel (šňůra) patch 4P Cat 6a délka 2m (externí, ulož. do katedry) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Systém AV_nasné prvky a kabeláž - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Kartový systém
ELEKTRONICKÁ KONTROLA VSTUPU - EKV
16 | Práce v datovém rozvaděči / prvku | hod | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
17 | Kabel UTP Cat 5e - měření pár | ks | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
18 | Kabel UTP Cat 5e | m | 38 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
19 | CYH 2x1,5 CR | m | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
20 | Klíčová jednotka ve standardní krabici pro systém EKV - IIS Mendelu | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
21 | Čtečka proximity karet do systému IIS Mendelu | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
22 | Atypický držák čtečky na hliníkový profil | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
23 | Elektronický dveřní zámek do zárubně, osazení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
24 | Skříňkový zámek 12V=, nízkoodběrový | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
25 | Krabice pod omítku pro čtečku karet | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
26 | Krabice pro osazeni do stolu (katedry) pro čtečku karet | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
27 | Napojení do stávajícího systému EKV - IIS Mendelu | hod | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Kartový systém - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Slaboproud-data
UKONČENÍ DAT. KABELU UTP 4P, 8p8c Cat 6a, MAT. A MONT.
28 | Konektor stíněný, skládaný, zlacené kontakty; RJ 45-8p8c, Cat. 6a | ks | 36 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
29 | Na patch panel hlavního racku | ks | 36 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
UKONČENÍ OPTICKÉHO KABELU, MAT. A MONTÁŽ
30 | Ochrana sváru | ks | 96 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
MONTÁŽE OPTICKÉHO KABELU, PRVKŮ
31 | Pigtail 9/125, montáž | ks | 96 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
32 | Příprava optického kabelu, odstranění primární a sekundární ochrany | ks | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
33 | Svaření optického vlákna | ks | 96 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
34 | Měření optického vlákna | ks | 96 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
35 | Optická spojka LC, duplex, SM, | ks | 48 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
36 | Stojan na stočené rezervy opt. kabelů, D 500mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Horizontální rozvody - montáže
37 | Kabel optický, vnitřní použití, SM 48 vl., zatažení, lišta | m | 55 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
38 | Kabel UTP 4p Cat 6a zatažení | m | 2400 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
39 | Kabel UTP Cat 6a - měření (pár), protokol | ks | 144 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PROPOJENÍ UZLU T-1 (1.PP) S UZLEM T-2 (2.PP)
40 | Vyhledání stáv. tras funkční kabeláže odkrytování, zakrytování | hod | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
41 | Zatažení do žlabů a tr. pod omítku, podhledech | hod | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
42 | Úprava funkční kabeláže v místě ukončení | hod | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Slaboproud-data - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Silnoproud
DEMONTÁŽ AV TECHNIKY, INSTALAČNÍCH PRVKŮ A KABELÁŽE
43 | Dataprojektor vč. držáku | hod | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
44 | Kabeláž, silno i slabo, úprava původních vývodů, ekol. likvidace | hod | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
45 | Přístroje stávajících silových zásuvek bez náhrady | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ÚPRAVY V ROZVADĚČÍCH
46 | Jistič 3P 32A /1//D, 10kA (do RH) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
47 | Úprava v rozvaděči, číslování | hod | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
48 | Popisné štítky kabelů, popisy, bužírky | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ŽLAB DRÁTĚNÝ- ŽÁROVÝ ZINEK VČ. KOTVENÍ
49 | Žlab 50/50 - vzdálenost podpěr cca.1,0m vč. kotvení do zdi | m | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ŽLAB POZINK- ŽÁROVÝ ZINEK VČ. KOTVENÍ
50 | Žlab 62/50 - vzdálenost podpěr cca.2,0m vč. závěsů do stropu | m | 14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
51 | Žlab 62/50 - vzdálenost podpěr cca.2,0m vč. závěsů podp. do zdi | m | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ÚPRAVA STÁV. KABELOVÉ TRASY ŽLABŮ V OBSAZENÉ TRASE
52 | Svazkování a fixace pro umístění nových žlabů a chrániček | m | 26 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
POMOCNÝ A KOTVÍCÍ MATERIÁL
53 | Hmoždinka 10 vč. vrutu | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
54 | Hmoždinka 8 vč. vrutu | ks | 64 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
55 | Hmoždinka 6 vč. vrutu | ks | 120 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
56 | 120 STAHOVACÍ PÁSEK plast | ks | 28 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
57 | 35 STAHOVACÍ PÁSEK plast | ks | 48 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
58 | Páska nerezová stahovací do 1m vč. spony | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
AL KANÁL, PŘÍVODY DO STOLŮ
59 | Elektroinstalační hliníkový kanál 85x56 | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
60 | Víko elektroinstalačního hliníkového kanálu 85x56 | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SESTAVA PRO OVLÁDÁNÍ ZÁSUV. OKRUHU 400V
61 | Velkoplošný spínač- č. 1 10A, 250 V vč. rámečku a krytu na lištovou krab. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
62 | Světelná informační tabulka 230 V, 2M LED červená, rámeček | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
63 | Montážní deska 2M | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
64 | Instalační lištová krabice | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SESTAVA PRO OVLÁDÁNÍ ZÁMEČKŮ STOLŮ STUDENTŮ
65 | Velkoplošný spínač- č. 1 10A, 250 V vč. rámečku a krytu na lištovou krab. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
66 | Montážní deska 2M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
67 | Instalační lištová krabice | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ÚPRAVY V KATEDŘE A DESCE STOLU
68 | Nastavení poliček do skříňky katedry | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
69 | Atypické držáky do skříňky pod katedrou pro prvky AV techniky, pár | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
70 | Úprava uložení PC, přerovnání kabeláže | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
71 | Zajištění kabelů (HDMI) proti vypadnutí z průchodky zpět do stolu | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZÁSUVKOVÉ BLOKY DO KATEDRY
72 | Zásuvkový blok 6x 2P+T, viz Kniha výrobků | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
73 | Zásuvkový blok 4x 2P+T, viz Kniha výrobků | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
74 | Kompletace, instalace zásuvkové sestavy | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA PRO NAPÁJENÍ KATEDRY
75 | Přepěťová ochrana 3. stupně s vf filtrem, 16A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
76 | Modulová nástěnná krabice pro 3 moduly | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
OVLADAČE, ZÁSUVKY
77 | Ovladač - regululátor s napájením DALI pro osvětlení, otočný, tlač. spínání | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
78 | Kryt stmívače s otočným ovladačem | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
79 | Ovladač č. 1, jednoduchý kryt (do T-1) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
80 | Ovladač č. 5, dvojitý kryt | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
81 | Vodorovný trojrámeček bílý | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
82 | Přístroj zásuvky dvojnásobné s rámečkem, výměna stávajících | ks | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
83 | Zapuštěná zásuvka s instalační krabicí 400V, 16A, 3P+N+PE, s víčkem | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
84 | Zásuvka zapuštěná dvojzásuvka kompletní, (stáv. designu učebny) | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
85 | Zásuvka zapuštěná jednozásuvka kompletní (do T-1) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KRABICE POD OMÍTKU
86 | D 97 se svorkovnicí , kapsa | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
87 | D 68 přístrojová, kapsa | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
88 | D 68odbočná se svorkovnicí, sekání kapsy | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
89 | D 68 přístrojová do SDK | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
90 | Odbočná - protahovací 125x125 | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
91 | Odbočná - protahovací 125x125 do SDK | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
92 | Odbočná - protahovací 250x110 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ÚLOŽNÉ PRVKY PRO PRO SLABO I SILNO ROZVODY
TRUBKA OHEBNÁ, VNITŘNÍ POVRCH TURBO
93 | D 16 (∅16) PVC-U, šedá, turbo | m | 48 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
94 | D 25 (∅25) PVC-U, šedá, turbo | m | 75 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
95 | D 32 (∅32) PVC-U, šedá, turbo | m | 145 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
96 | D 40 (∅40) PVC-U, šedá, turbo | m | 22 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
97 | D 50 (∅50) PVC-U, šedá, turbo | m | 220 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
LIŠTA HRANATÁ DVOJITÝ ZÁMEK+ KRYTY, KOLENA
98 | 17X17 LIŠTA HRANATÁ (2m v kartonu) - DVOJITÝ ZÁMEK | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
99 | 40X40 LIŠTA HRANATÁ (2m v kartonu) - DVOJ. ZÁMEK | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
OSVĚTLENÍ - SVÍTIDLO NÁSTROPNÍ
100 | LED svítidlo ozn. A, viz Kniha výrobků | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
101 | LED svítidlo ozn. B, viz Kniha výrobků, podložka pro naklopení | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
102 | Zářivkové svítidlo 2x 36W, polykarbonát, elektronický předřadník, IP56 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
103 | Zářivková trubice T8, 36W, 840 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KABEL STÍNĚNÝ, KONCENTRICKÉ DRÁTKY S PROTISPIRÁLOU
104 | NYCY-J 3x2,5, zatažení | m | 185 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
105 | CYKY-J 3x1.5, pevně | m | 112 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
106 | CYKY-J 5x1.5, pevně | m | 32 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
107 | CYKY-J 5x4, pevně | m | 34 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
108 | CYKY-J 3x2.5 , pevně | m | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
109 | CYKY-J 3x6, pevně | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC - UKONČENÍ KABELŮ DO
110 | trubičky do průřezu 2,5 mm2, 3ks/ukončení | ks | 55 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
111 | 4x10 mm2 | ks | 48 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
112 | 5x10 mm2 | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
113 | 4x6 mm2 vč. stínění pláště | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
OHEBNÁ ŠŇŮRA,IZOLACE PVC
114 | H05VV-F 2x0,75 BÍLÁ / WH FÓLIE (CYSY), zatažení | m | 165 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
115 | H05VV-F 5x0,75 BÍLÁ / WH FÓLIE (CYSY), zatažení | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
116 | CYSY 3x6, volně | m | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC POSPOJ.
117 | H07V-U 4 mm2, zž, pevně | m | 42 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
118 | H07V-U 6 mm2, zž, pevně | m | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
EKVIPOT. SVORKOVNICE, SVORKY
119 | Svorkovnice v lištové krabici | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
120 | Svorky a oka pro pospojování | ks | 18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Montáž rozváděčů, příprava,
121 | Oceloplechových do 50 kg zapuštěná | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
UTĚSŇOVACÍ HMOTY, IZOLAČNÍ MATERIÁLY
122 | Silikonový tmel, kartuš 330ml | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PROTIPOŽÁRNÍ MATERIÁL ODOLNOST EI45
123 | Pěna cartouche 700 ml | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
124 | Výplňová hmota průstupů, cartouche 310 ml | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
DEMONTÁŽ A OPĚTOVNÁ MONTÁŽ KAZET PODHLEDŮ
125 | Standardní kazety SDK 600x600 | m2 | 14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
126 | Náhradní kazeta SDK 600x600, položení | m2 | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY - SILNOPROUD
127 | Příprava ke komplexni zkoušce | hod | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
128 | Napojeni na stavajici zarizeni | hod | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
129 | Oživení a úprava stávajícího zařízení | hod | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
130 | Montáž mimo ceníkové položky při rekonstrukcích | hod | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
131 | Kordinační práce s ostatními profesemi a navazujícími pracemi | hod | 45 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Silnoproud - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Revize profesí a projekt skutečného provedení
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK - SILNOPROUD
132 | Příprava před revizí | hod | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
133 | Revizni technik silnoproud | hod | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
HOD. ZÚČTOVACÍ SAZBY HLAVA XI - SLABOPROUD
134 | Kompl.zkouš., vých.rev.,zkuš.pr. | hod | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
135 | Výchozí revize | hod | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
136 | Vyhot. zprávy o vých.revizi | hod | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
137 | Uvedení do provozu | hod | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PROJEKTY SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ
3x paré v papírové podobě, 2x digitální - formát AutoCAD - dwg na CD
V PD zapracování všech komponent, cena je součástí NUS (VRN)
| Revize profesí a projekt skutečného provedení - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Montáže - nábyteček
138 | Stůl studentů dle návrhu na v.č. E10 a prvky dle knihy výrobků - nábyteček | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
139 | Katedra dle návrhu na v.č. E11 a prvky dle knihy výrobků - nábyteček | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
140 | Zapuštěná skříň, posuvné dveře, dle návrhu na v.č. S1 až S3 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
141 | Horní skříňka, dle návrhu na v.č. S1 a S2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
142 | Věšáky, shodné provedení se stávajícími, návrhu na v.č. S1 a S2 | ks | 14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Montáže - nábyteček - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Montáž rekuperační jednotky
143 | Nerez pouzdro D8 x100mm, závit 1/2”, pro čidla DS18x20, PT100, PT1000 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
144 | Kompletní montáž zařízení vč.zednických výpomocí, zdvihací zařízení atd. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
145 | Příprava ke komplexnímu vyzkoušení, oživení a vyregulování zařízení | hod | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
146 | Vypracování protokolu o proměření a vyregulování | hod | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
147 | Měření hlučnosti zařízení | hod | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
148 | Vypracování protokolu o měření hlučnosti zařízení | hod | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
149 | Komplexní vyzkoušení zařízení | hod | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
150 | Zaškolení obsluhy | hod | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
151 | Vypracování provozních předpisů | hod | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Montáž rekuperační jednotky - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
152 | Podružný materiál |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Stavební práce
Stavební práce pro elektromontáže
ZEDNICKÁ VÝPOMOC PRO ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE
153 | pro elektromontáže | hod | 38 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VRTÁNÍ DIAMANT. KORUNKOU KAPES VE ZDIVU
154 | na krabice D68 s odsáváním prachu | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Nika ve zdivu (obezdění)
155 | do 30 dm2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
BOURACÍ PRÁCE, ZAPRAVENÍ
156 | vývody z rozvaděčů (stoupaček, podhledů, ...), otvor do 500x100 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM
157 | Drážka v cihelné stěně do 50x50 | m | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
158 | Drážka v cihelné stěně do 30x50 | m | 14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
159 | Drážka v cihelné stěně do 30x30 | m | 32 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
160 | Drážka v stropě do 30x30 | m | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
161 | Drážka v betonové stěně do 50x50 | m | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
162 | Průraz cihelné zdivo do 30mm, délka do 45mm | ks | 55 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
163 | Průraz cihelné zdivo 150x100, délka do 200mm | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZAPRAVENÍ DRÁŽEK, PRŮSTUPŮ A NIK
164 | Malta fajnová | kg | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
165 | Zapravení drážek, úklid | m2 | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ČIŠTĚNÍ BUDOV ZAMETÁNÍM
166 | Suchý a mokrý proces vč. oken | m2 | 200 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PŘESUN SUTI A VYBOURANÉHO MAT.
167 | do kontejneru | t | 0.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Stavební práce pro elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Stavba
168 | Viz samostatný rozpočet stavby | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Stavba - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Stavební práce - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | 1.1.1.2.2 LDF LABORATOŘ INTELIGENTNÍCH BUDOV T27
Projekt | (BA06N3008) ELEKTROINSTALACE
Investor | Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1
Z. č. | 33/17
A. č. | E347/33/17
Smlouva
Vypracoval | Ing. Jiří Kozlovský, Projekce ELEKTRO, Purkyňova 95a, Brno
Kontroloval | ING. KOZLOVSKÝ
Datum
Zpracovatel
CÚ
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 1,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 1,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 2,20
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 4,60
Provozní vlivy % | 1,00
Kompletační činnost - a | 1,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,30
Kompletační činnost - k2 | 0,10
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 15
Procento PM % | 5