## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | 0 | 0
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | 0 | 0
PPV 0,00% z montáže: materiál + práce |  | 0
Nátěry |  | 0
Zemní práce |  | 0
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací |  | 0
Mezisoučet 2 | 0 | 0
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  | 0
Základní náklady celkem |  | 0
Vedlejší náklady
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Vedlejší náklady celkem |  | 0
Kompletační činnost |  | 0
Náklady celkem |  | 0
Základ a hodnota DPH 21% | 0 | 0
Základ a hodnota DPH 15% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | 0

## Rozpočet
Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena celkem | Investice
Specifikace datového uzlu
| Rozvaděč stojan.45U/800x800, šedý, dveře sklo | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Rozvodný panel 5x 230V včetně vany, černý | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Vyvazovací panel 1U oboustranný | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
| Vana optická 19" 1U ALU s výsuvnou policí bez čela | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| Čelo optické vany 1U ALU pro 24 SC simplex LC duplex | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| Hřebínek pro 6 smrštitelných ochran HS | ks | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
| Optická kazeta 12 svarů HS s víčkem | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| Organizér optické kabeláže | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Uzemnění datového rozvaděče - sběrnice | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Switch 10/100/1000 48port, specifikace viz TZ | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| SFP-10G-LR (10G SFP+ LR modul) OEM Compatible | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| GLC-LH-SMD (1G SFP+ LR modul) OEM Compatible | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
| Switch 10/100/1000 48port PoE+ viz TZ, | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Patch panel osaz. 48 portů UTP 1U, CAT6a s vyvazovací lištou | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Záložní zdroj UPS do racku, 5 kVA, 230V, záloha min. 10 minut | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Napájení 230V - dodat. zásuvková lišta s přep. ochranou | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Specifikace datového uzlu - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Datové rozvody
Kompletní dodávka datovédo rozvaděče dle specifikace
1 | Datový uzel | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KABELÁŽ A PRVKY KABELÁŽE
2 | Kabel optický, vnitřní použití, SM 48 vl. | m | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Pigtail 9/125, vlastnosti: SXPI-LC-APC-OS1-1,5M | ks | 96 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Optická spojka LC, duplex, SM, | ks | 48 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Patch kabel, 9/125, vlastnosti: LCpc/LCpc 2m OS1 SM duplex, 2M | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | Kabel UTP drát Cat 6a, LSZH | m | 2500 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | Stojan na stočené rezervy opt. kabelů, D 500mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Datové rozvody - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | 1.1.1.2.2 LDF LABORATOŘ INTELIGENTNÍCH BUDOV T27
Projekt | (BA06N3008) ELEKTROINSTALACE - DATOVÝ UZEL BUDOVY T
Investor | Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1
Z. č. | 33/17
A. č. | E347/33/17
Smlouva
Vypracoval | Ing. Jiří Kozlovský, Projekce ELEKTRO, Purkyňova 95a, Brno
Kontroloval | ING. KOZLOVSKÝ
Datum
Zpracovatel
CÚ | 2018
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 0,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 15
Procento PM % | 5