## technická specifikace
Příloha č. 4 k části 4, 1 list
Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky dodavatelů musí splňovat všechny níže uvedené parametry. U hodnocených parametrů musí nabídka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni). V případě, že níže uvedené podmínky obsahují specifická označení výrobků či služeb, které platí pro určitého podnikatele či osobu za příznačná, umožňuje zadavatel použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, které naplní zadavatele požadovanou funkcionalitu. | nabídka dodavatele (dodavatelé vyplní žlutě podbarvená pole a uvedou splnění požadovaného parametru ve formátu ANO / NE spolu s ověřitelným odkazem na technické listy, výkresy apod.)
Homogenizátor
Nabízený model (uvést značku a model/typ): | dodavatel doplní značku a model/typ
Mísení pevných nebo kapalných vzorků (v homogenizačních sáčcích) | ANO / NE
Plné dveře | ANO / NE
Objem vzorku [ml] 50 - 400 | ANO / NE
Možnost nastavení času homogenizace | ANO / NE
Celonerezový | ANO / NE
Pevně zadaná frekvence kmitů | ANO / NE
Plně otevíratelná dvířka | ANO / NE
ANO / NE
ANO / NE
Společené požadavky na předmět plnění:
Záruční doba 24 měsíců | ANO / NE
Dostupný záruční servis. | ANO / NE
Vybraný dodavatel musí být na vyžádání zadavatele schopen předložit dokumenty, prokazující splnění shora uvedených a potvrzených technických skutečností, z veřejně dostupných informačních zdrojů, jako jsou: dostupné firemní prospekty a/nebo internetové stránky výrobce. Takovéto dokumenty musí být předloženy v českém, případně anglickém jazyce. Zadavatel doporučuje doplnit tyto dostupné materiály již do nabídky.