## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | MENDELU/N001 | ZF LEDNICE - OPRAVA ZPEVNĚNÉ PLOCHY
| Zadavatel |  | Mendelova univerzita v Brně |  |  |  | IČO: | 62156489
|  |  | Zemědělská 1665/1 |  |  |  | DIČ: | CZ62156489
|  |  | 61300 | Brno-Černá Pole
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2026-07-28
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 00 | VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 00 | VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SO 01 | ZF LEDNICE - ZHOTOVENÍ STÍNOVIŠTĚ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | SO 01 | ZF LEDNICE - ZHOTOVENÍ STÍNOVIŠTĚ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 00 | Poznámka |  |  | HSV |  |  | 0
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 21 | Úprava podloží a základ.spáry |  |  | HSV |  |  | 0
| 5 | Komunikace |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 95_1 | Oplocení |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 751 | Ocelové konstrukce |  |  | PSV |  |  | 0
| 788 | Zastiňující zařízení |  |  | PSV |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 00 00 Naklady
Soupis vedlejších a ostatních nákladů | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | MENDELU/N001 | ZF LEDNICE - OPRAVA ZPEVNĚNÉ PLOCHY | [23 empty] | STA
O: | 00 | VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY | [20 empty] | NAK |  |  | OBJ
R: | 00 | VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 00 | Poznámka |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | 00 | Poznámka |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | POLOŽKY VLASTNÍ VYTVOŘENY INDIVIDIULNÍ KALKULACÍ DLE OBOROVÉHO KALKULAČNÍHO VZORCE S NASTAVENÍM REŽIÍ A MÍRY ZISKU DLE RTS S INDIVIDUÁLNÍMI VSTUPY MATERIÁLŮ A VÝKONŮ, KTERÉ NEOBSAHUJÍ KMENOVÉ POLOŽKY CENÍKŮ RTS. : | [23 empty] | VV | 0
|  | Platí pro celou stavbu : | [23 empty] | VV | 0
|  | a) veškeré položky na přípomoce, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen. : | [23 empty] | VV | 0
|  | b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. : | [23 empty] | VV | 0
|  | c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení : | [23 empty] | VV | 0
|  | d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby : | [23 empty] | VV | 0
|  | e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla, včetně ztratného a prořezů : | [23 empty] | VV | 0
|  | f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. : | [23 empty] | VV | 0
|  | g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb : | [23 empty] | VV | 0
|  | h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. : | [23 empty] | VV | 0
|  | h)pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál : | [23 empty] | VV | 0
|  | Nedílnou součástí výkazu výměr je obrazová dokumentace, kterou předloží zpracovatel nabídky. : | [23 empty] | VV | 0
|  | Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. : | [23 empty] | VV | 0
|  | V případě zjištěných : | [23 empty] | VV | 0
|  | rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek : | [23 empty] | VV | 0
|  | prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány. : | [23 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
2 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. | [23 empty] | POP |  | Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.
SPU
3 | 005121020R | Provoz zařízení staveniště | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. | [23 empty] | POP |  | Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.
SPU
4 | 005121030R | Odstranění zařízení staveniště | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
|  | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. | [23 empty] | POP |  | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.
SPU
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
5 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád). | [23 empty] | POP |  | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).
SPU
6 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. | [23 empty] | POP |  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
SPU
7 | 005241020R | Geodetické zaměření skutečného provedení | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí. | [23 empty] | POP |  | Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.
SPU
8 | 005261010R | Pojištění dodavatele a pojištění díla | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek. | [23 empty] | POP |  | Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.
SPU
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 01 SO 01 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | MENDELU/N001 | ZF LEDNICE - OPRAVA ZPEVNĚNÉ PLOCHY | [23 empty] | STA
O: | SO 01 | ZF LEDNICE - ZHOTOVENÍ STÍNOVIŠTĚ | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | SO 01 | ZF LEDNICE - ZHOTOVENÍ STÍNOVIŠTĚ | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 00 | Poznámka |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | 00 | Poznámka - NENACEŇOVAT !!! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | POLOŽKY VLASTNÍ VYTVOŘENY INDIVIDIULNÍ KALKULACÍ DLE OBOROVÉHO KALKULAČNÍHO VZORCE S NASTAVENÍM REŽIÍ A MÍRY ZISKU DLE RTS S INDIVIDUÁLNÍMI VSTUPY MATERIÁLŮ A VÝKONŮ, KTERÉ NEOBSAHUJÍ KMENOVÉ POLOŽKY CENÍKŮ RTS. : | [23 empty] | VV | 0
|  | Platí pro celou stavbu : | [23 empty] | VV | 0
|  | a) veškeré položky na přípomoce, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen. : | [23 empty] | VV | 0
|  | b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. : | [23 empty] | VV | 0
|  | c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení : | [23 empty] | VV | 0
|  | d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby : | [23 empty] | VV | 0
|  | e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla, včetně ztratného a prořezů : | [23 empty] | VV | 0
|  | f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. : | [23 empty] | VV | 0
|  | g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb : | [23 empty] | VV | 0
|  | h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. : | [23 empty] | VV | 0
|  | h)pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál : | [23 empty] | VV | 0
|  | Nedílnou součástí výkazu výměr je obrazová dokumentace, kterou předloží zpracovatel nabídky. : | [23 empty] | VV | 0
|  | Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. : | [23 empty] | VV | 0
|  | V případě zjištěných : | [23 empty] | VV | 0
|  | rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek : | [23 empty] | VV | 0
|  | prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány. : | [23 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 223.57 |  | 0 |  |  |  |  | 191.22 |  |  |  |  | DIL
2 | 131201111R00 | Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně | m3 | 5.1975 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.12 | 0.62 |  |  |  |  | POL1_
|  | kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, | [23 empty] | SPI |  | kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,
|  | vsakovací jímka - rozměr 1,5*1,5*1,5, umístěna 0,6m pod úrovní ÚT : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,5*1,5*(1,5+0,6)*1,1 |  | 5.1975 | [21 empty] | VV | 0
SPU
3 | 132201111R00 | Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně | m3 | 97.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.23 | 22.47 |  |  |  |  | POL1_
|  | zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. | [23 empty] | SPI |  | zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
|  | 5 rýh dl. 79mb vč. svedení do vsakovací jímky : | [23 empty] | VV | 0
|  | (79,0*5+12,0)*0,6*0,4 |  | 97.68 | [21 empty] | VV | 0
SPU
4 | 162201102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m | m3 | 2.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.074 | 0.22 |  |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [23 empty] | SPI
|  | vsakovací jímka - rozměr 1,5*1,5*1,5, umístěna 0,6m pod úrovní ÚT : | [23 empty] | VV | 0
|  | vykopaná zemina : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,5*1,5*(0,6)*1,1*2 |  | 2.97 | [21 empty] | VV | 0
SPU
5 | 162301102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m | m3 | 101.3925 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 18/ I | Kalkul | 0.011 | 1.12 |  |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [23 empty] | SPI
|  | vsakovací jímka - rozměr 1,5*1,5*1,5, umístěna 0,6m pod úrovní ÚT : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,5*1,5*(1,5)*1,1 |  | 3.7125 | [21 empty] | VV | 0
|  | 5 rýh dl. 79mb vč. svedení do vsakovací jímky : | [23 empty] | VV | 0
|  | (79,0*5+12,0)*0,6*0,4 |  | 97.68 | [21 empty] | VV | 0
SPU
6 | 167101101R00 | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 | m3 | 1.485 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.652 | 0.97 |  |  |  |  | POL1_
|  | vsakovací jímka - rozměr 1,5*1,5*1,5, umístěna 0,6m pod úrovní ÚT : | [23 empty] | VV | 0
|  | vykopaná zemina : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,5*1,5*(0,6)*1,1 |  | 1.485 | [21 empty] | VV | 0
SPU
7 | 174101101R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 102.8775 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.202 | 20.78 |  |  |  |  | POL1_
|  | z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, | [23 empty] | SPI
|  | včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu | [23 empty] | POP
|  | vsakovací jímka - rozměr 1,5*1,5*1,5, umístěna 0,6m pod úrovní ÚT : | [23 empty] | VV | 0
|  | vykopaná zemina : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,5*1,5*(0,6)*1,1 |  | 1.485 | [21 empty] | VV | 0
|  | štěrk frakce 13-32 : | [23 empty] | VV | 0
|  | vsakovací jímka - rozměr 1,5*1,5*1,5, umístěna 0,6m pod úrovní ÚT : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,5*1,5*(1,5)*1,1 |  | 3.7125 | [21 empty] | VV | 0
|  | 5 rýh dl. 79mb vč. svedení do vsakovací jímky : | [23 empty] | VV | 0
|  | (79,0*5+12,0)*0,6*0,4 |  | 97.68 | [21 empty] | VV | 0
SPU
8 | 182001131R00 | Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 948 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.153 | 145.04 |  |  |  |  | POL1_
|  | s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4, | [23 empty] | SPI
|  | ZÁKLADNÍ VÝMĚRA POZEMKU - PODKLAD DODÁN INVESTOREM : | [23 empty] | VV | 0
|  | 948,0 |  | 948 | [21 empty] | VV | 0
|  | včetně rozšíření urovnání o 1m šířky z každé strany stínoviště : | [23 empty] | VV | 0
SPU
9 | 1193148T10 | Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut. na skládku | m3 | 101.3925 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | předpoklad uložení na pozemku investora bez poplatku : | [23 empty] | VV | 0
|  | vsakovací jímka - rozměr 1,5*1,5*1,5, umístěna 0,6m pod úrovní ÚT : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,5*1,5*(1,5)*1,1 |  | 3.7125 | [21 empty] | VV | 0
|  | 5 rýh dl. 79mb vč. svedení do vsakovací jímky : | [23 empty] | VV | 0
|  | (79,0*5+12,0)*0,6*0,4 |  | 97.68 | [21 empty] | VV | 0
SPU
10 | 583418004R | kamenivo přírodní drcené frakce 16,0 až 32,0 mm; třída B | t | 223.5705 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 223.57 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | vsakovací jímka - rozměr 1,5*1,5*1,5, umístěna 0,6m pod úrovní ÚT : | [23 empty] | VV | 0
|  | štěrk frakce 13-32 : | [23 empty] | VV | 0
|  | vsakovací jímka - rozměr 1,5*1,5*1,5, umístěna 0,6m pod úrovní ÚT : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,5*1,5*(1,5)*1,1*2,1*1,05 |  | 8.1861 | [21 empty] | VV | 0
|  | 5 rýh dl. 79mb vč. svedení do vsakovací jímky : | [23 empty] | VV | 0
|  | (79,0*5+12,0)*0,6*0,4*2,1*1,05 |  | 215.3844 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 21 | Úprava podloží a základ.spáry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 95.63 |  | 0 |  |  |  |  | 145.24 |  |  |  |  | DIL
11 | 211971110R00 | Zřízení opláštění odvod. žeber z geotextilie o sklonu do 1:2,5, | m2 | 15.525 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.075 | 1.16 |  |  |  |  | POL1_
|  | v rýze nebo v zářezu se stěnami, | [23 empty] | SPI
|  | vsakovací jímka - rozměr 1,5*1,5*1,5, umístěna 0,6m pod úrovní ÚT : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,5*1,5*6*1,15 |  | 15.525 | [21 empty] | VV | 0
SPU
12 | 212752112R00 | Trativody z drenážních trubek DN od 80 do 100 mm | m | 407 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.23382 | 95.16 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.216 | 87.91 |  |  |  |  | POL1_
|  | se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném příkopu, | [23 empty] | SPI |  | se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném příkopu,
|  | 5 rýh dl. 79mb vč. svedení do vsakovací jímky : | [23 empty] | VV | 0
|  | (79,0*5+12,0) |  | 407 | [21 empty] | VV | 0
SPU
13 | 212971110R00 | Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5, | m2 | 748.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0.13 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.075 | 56.17 |  |  |  |  | POL1_
|  | v rýze nebo v zářezu se stěnami, | [23 empty] | SPI
|  | 5 rýh dl. 79mb vč. svedení do vsakovací jímky : | [23 empty] | VV | 0
|  | (79,0*5+12,0)*(0,4*4)*1,15 |  | 748.88 | [21 empty] | VV | 0
SPU
14 | 28611222.AR | trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 80,0 mm | m | 447.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0.1 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 5 rýh dl. 79mb vč. svedení do vsakovací jímky : | [23 empty] | VV | 0
|  | (79,0*5+12,0)*1,1 |  | 447.7 | [21 empty] | VV | 0
SPU
15 | 69366073R | geotextilie PP; funkce drenážní, separační, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 150 g/m2; tl. při 2 kPa 2,50 mm | m2 | 485.9038 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0.24 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | vsakovací jímka - rozměr 1,5*1,5*1,5, umístěna 0,6m pod úrovní ÚT : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,5*1,5*6*1,15*1,15 |  | 17.8538 | [21 empty] | VV | 0
|  | 5 rýh dl. 79mb vč. svedení do vsakovací jímky : | [23 empty] | VV | 0
|  | (79,0*5+12,0)*1,15 |  | 468.05 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 382.77 |  | 0 |  |  |  |  | 279.66 |  |  |  |  | DIL
16 | 181201102R00 | Úprava pláně v násypech v hornině 1 až 4, se zhutněním | m2 | 790 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.018 | 14.22 |  |  |  |  | POL1_
|  | vyrovnání výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5, | [23 empty] | SPI
|  | ZÁKLADNÍ VÝMĚRA POZEMKU - PODKLAD DODÁN INVESTOREM : | [23 empty] | VV | 0
|  | urovnání a zhutnění plochy po navezení štěrku : | [23 empty] | VV | 0
|  | 790,0 |  | 790 | [21 empty] | VV | 0
SPU
17 | 451971111R00 | Položení podkladní vrstvy z geotextilie položení vrstvy z geotextilie, uchycení v terénu sponami z betonářské oceli a za plůtky hřeby | m2 | 1580 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0023 | 3.63 | 0 | 0 | 831-2 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.143 | 225.94 |  |  |  |  | POL1_
|  | v rovině nebo ve svahu, s přesahem jednotlivých pásů 150 mm, s uchycením v terénu sponami z betonářské oceli | [23 empty] | SPI |  | v rovině nebo ve svahu, s přesahem jednotlivých pásů 150 mm, s uchycením v terénu sponami z betonářské oceli
|  | S dodáním spon a hřebů. | [23 empty] | POP
|  | ZÁKLADNÍ VÝMĚRA POZEMKU - PODKLAD DODÁN INVESTOREM : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2 VRSTVY - 1. NETKANÝ POLYESTER 150G/M2 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2. KRYCÍ ŠKOLKAŘSKÁ TECHNOLOGIE : | [23 empty] | VV | 0
|  | 790,0*2 |  | 1580 | [21 empty] | VV | 0
SPU
18 | 564211111R00 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 50 mm | m2 | 790 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.1012 | 79.95 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.024 | 18.96 |  |  |  |  | POL1_
|  | s rozprostřením, vlhčením a zhutněním | [23 empty] | SPI
|  | frakce 0-16 : | [23 empty] | VV | 0
|  | ZÁKLADNÍ VÝMĚRA POZEMKU - PODKLAD DODÁN INVESTOREM : | [23 empty] | VV | 0
|  | 790,0 |  | 790 | [21 empty] | VV | 0
SPU
19 | 564851111RT2 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm | m2 | 790 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.378 | 298.62 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.026 | 20.54 |  |  |  |  | POL1_
|  | frakce 16-32 : | [23 empty] | VV | 0
|  | ZÁKLADNÍ VÝMĚRA POZEMKU - PODKLAD DODÁN INVESTOREM : | [23 empty] | VV | 0
|  | 790,0 |  | 790 | [21 empty] | VV | 0
SPU
20 | 67390521R | geotextilie PP, PES; funkce drenážní, separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 130 g/m2; tl. při 2 kPa 1,90 mm | m2 | 908.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0.12 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | ZÁKLADNÍ VÝMĚRA POZEMKU - PODKLAD DODÁN INVESTOREM : | [23 empty] | VV | 0
|  | 790,0*1,15 |  | 908.5 | [21 empty] | VV | 0
SPU
21 | 69366073R | geotextilie PP; funkce drenážní, separační, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 150 g/m2; tl. při 2 kPa 2,50 mm | m2 | 908.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0.45 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | ZÁKLADNÍ VÝMĚRA POZEMKU - PODKLAD DODÁN INVESTOREM : | [23 empty] | VV | 0
|  | 790,0*1,15 |  | 908.5 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.32 |  |  |  |  | DIL
22 | 94195599 | Lešení a zvedací mechanismy - 1,5% z HSV | % | 1.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00158 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.214 | 0.32 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
23 | 95-02 | Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily, 3% z HSV | % | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
SPU
24 | 95-03 | Dopřesnění projektové dokumentace, 8% z IN | % | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
SPU
Díl: | 95_1 | Oplocení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 19.62 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
25 | 90010_Br | D + M uzamykatelné brány | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5.1906 | 10.38 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | viz situace : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
SPU
26 | 900100002RA0 | Plot z drátěného pletiva poplastovaného, na ocelové sloupky, výšky 2 m, vrata, vrátka, ostnatý drát | 100 m | 1.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5.1906 | 9.24 | 0 | 0 | AP-HSV | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL2_
|  | hloubení jam pro osazení sloupků, s naložením na dopravní prostředek a odvozem výkopku do 20 m, se složením, bez rozhrnutí, v hornině 3, dodávka a osazení sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových výšky 255 cm typových, se zabetonováním do 0,05 m3 betonem B 30, dodávka a montáž pletiva se čtvercovými oky 50,0 x 2,24 x 2,0 mm, ostnatého drátu čtyřšpičkového 2,24 mm, do výšky 2 m, dodávka a montáž vrat 330 x 205 cm a vrátek 100 x 205 cm ocelových se sloupky (1 kus/ 100 m). | [23 empty] | SPI |  | hloubení jam pro osazení sloupků, s naložením na dopravní prostředek a odvozem výkopku do 20 m, se složením, bez rozhrnutí, v hornině 3, dodávka a osazení sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových výšky 255 cm typových, se zabetonováním do 0,05 m3 betonem B 30, dodávka a montáž pletiva se čtvercovými oky 50,0 x 2,24 x 2,0 mm, ostnatého drátu čtyřšpičkového 2,24 mm, do výšky 2 m, dodávka a montáž vrat 330 x 205 cm a vrátek 100 x 205 cm ocelových se sloupky (1 kus/ 100 m).
|  | viz situace : | [23 empty] | VV | 0
|  | 178,0/100 |  | 1.78 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 53.43 |  |  |  |  | DIL
27 | 998222012R00 | Přesun hmot, plochy pro tělovýchovu zpevněná plocha z kameniva, | t | 712.3721 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823-1 | RTS 18/ I | Kalkul | 0.075 | 53.43 |  |  |  |  | POL7_
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,25, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 712,37208 |  | 712.3721 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 751 | Ocelové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
28 | 767_01Pz | D + M OK prvky nosných kcí vč. předepsaných povrchových úprav a zvedacích mechanismů, pozink | kg | 1074.2715 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | sloupky - jekl 50/50/2mm povrchová úprava žárový ZN, tyto sloupy budou na vrcholech propojeny jeklem 3m 50/50/2mm úprava ZN a vytvoří uzavřenou konstrukci : | [23 empty] | VV | 0
|  | celkový počet sloupků použitých k zhotovení konstrukce stínoviště bude 52 ks : | [23 empty] | VV | 0
|  | 52*4,53*3,0*1,08*1,08 |  | 824.2716 | [21 empty] | VV | 0
|  | pomocné kce a kotvení : | [23 empty] | VV | 0
|  | 250 |  | 250 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 788 | Zastiňující zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2029.51 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
29 | 788_03 | D + M Spojovací, připevňovací materiál - kladka pohonu velká 10ks, kladka malá 10ks, silonové lano, 2000m | sestava | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5.1906 | 5.19 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | viz PD : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
30 | 788_04 | D + M stínící textilie | m2 | 390 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5.1906 | 2024.32 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | viz PD : | [23 empty] | VV | 0
|  | Stínící textílie - stínění 70 % : | [23 empty] | VV | 0
|  | 390 |  | 390 | [21 empty] | VV | 0
SPU
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
JKSO:
| 823.29 | úpravy území a samostatné zemní práce ostatní | [23 empty] | JKSO
| m2 | bez krytu | [23 empty] | JKSOChar
|  | rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením a opravou | [23 empty] | JKSOAkce
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu