## A. PRŮVODNÍ  ZPRÁVA

Datum : 4/2017                                                             	Kopie č.:

Zak.č.:  17203

#### PRŮVODNÍ ZPRÁVA

## 1.Identifikační údaje

a/ označení stavby

Název akce   		         	REKONSTRUKCE ÚČELOVÉ KOMUNIKACE 						ÚTĚCHOV -  ADAMOV

Místo stavby                                    účelová komunikace Útěchov - Adamov,  kraj 						Jihomoravský

Katastrální území                           	k.ú Útěchov u Brna [775550], k.ú. Vranov u Brna 						[785407], k.ú. Bílovice nad Svitavou [604551], k.ú. 					Adamov [600041]

##### b/ stavebník nebo objednatel stavby

Stavebník 			     	Mendelova univerzita v Brně

Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny

Křtiny č. 175, 679 05

Uživatel			              Mendelova univerzita v Brně

Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny

Křtiny č. 175, 679 05

Vlastník objektu           		Mendelova univerzita v Brně

Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny

Křtiny č. 175, 679 05

c/  projektant

Projektant dokumentace                IKA Brno s.r.o.

Antonínská 591/2

602 00 Brno

IČO : 479 10 453

Tel. 549 216 218

mail: ikabrno@ikabrno.cz

## 2.Základní údaje o stavbě

a/ stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění

Předložená projektová dokumentace řeší rekonstrukci krytu účelové, veřejně přístupné komunikace Útěchov – Adamov (lesní cesta Hrádková), zesílením max. o 40 mm a sanací lokálních poruch. Jedná se o úsek v délce cca 4 689 m, s povrchem živičným bez obrub a chodníků. Šířka zpevnění je proměnná 4,9-6,0 m. Začátek  úpravy je nad obcí Útěchov, v místě napojení na krajskou sil. III/37915 a konec je na začátku obce Adamov, v místě osazené dopravní značky IS 12a „začátek obce“.

Stavba bude realizována na pozemcích, které jsou ve vlastnictví investora, vyjma malého prostoru v km cca 0,320 kde je pozemek p.č. 110/8 ve vlastnictví ČR, ÚZSVM. Tento bude vypořádán po stavbě, na základě zaměření skutečného provedení stavby.

b/ předpokládaný průběh výstavby

Zahájení a dokončení stavby: 	rok 2018

Zahájení stavby je předpokládáno na začátek stavební sezony v r. 2018. Skutečný termín bude záviset na dohodě mezi investorem a stavební firmou, která bude vybrána v zadávacím řízení.

Realizace stavby je uvažována na 3 měsíce. Podrobný harmonogram výstavby předloží vybraný zhotovitel před podpisem smlouvy o dílo.

c/ vazby na regulační plány, územní plán, územní rozhodnutí nebo územní souhlas

Vzhledem k charakteru stavby - rekonstrukce krytu povrchu stávající  komunikace- není nutný soulad s regulačním plánem, územním plánem, ani nutné územní rozhodnutí nebo územní souhlas.

d/ stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití

Stavba se nachází v prostoru stávající účelové, veřejně přístupné komunikace Útěchov – Adamov (lesní cesta Hrádková)

e/  vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a ŽP

Svým charakterem stavba nijak nezmění stávající dopravní a technickou infrastrukturu v řešeném území.

f/  celkový dopad na dotčené území a navrhovaná opatření

Komunikace v řešeném úseku je řešena pouze v rozsahu stávajícího zpevnění se zvýšením nivelety v ose max. o 40 mm. Na začátku úpravy niveleta výškově navazuje na niveletu přilehlé krajské silnice III/37915. Konec úpravy bude přechodovým úsekem v délce 5,0m  navázán na stávající stav v obci Adamov.

## 3.Přehled výchozích podkladů  a průzkumů

a)   dokumentace záměru k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo k oznámení záměru pro získání územního souhlasu nebo rozhodnutí o změně stavby stavby

Vzhledem k charakteru stavby - rekonstrukce krytu povrchu stávající  komunikace- není nutné územní rozhodnutí ani územní souhlas.

b) regulační plány, územní plán

Vzhledem k charakteru stavby - rekonstrukce krytu povrchu stávající  komunikace- není nutné prokazovat soulad s regulačním plánem ani s územním plánem.

c) mapové podklady, zaměření území a další geodetické podklady

- zaměření polohopisu a výškopisu –

zpracovatel fa GEOPEN s.r.o., Husoviská 829/9, 614 00 Brno

d) dopravní průzkum

Nebyl pro stavbu realizován.

e) geotechnický a hydrogeologický průzkum

Nebyl pro stavbu realizován.

f) diagnostický průzkum konstrukcí

Podkladem pro zpracování dokumentace byla Diagnostika vozovky, zpracovaná firmou Silniční laboratoř, ing. Jiří Dobrovolný zpracovaná v dubnu 2017 a vlastní prohlídka staveniště řešeného úseku s vytipováním konkrétních poruch a lokálních sanací.

g) hydrometeorologické a hydrogeologické údaje

Nebyly pro stavbu realizovány.

h) klimatologické údaje

Nebyly pro stavbu realizovány.

i) stavebně historický průzkum

Nebyl pro stavbu realizován.

## 4. Členění stavby

### Stavba sestává z jednoho stavebního objektu.

## 5. Podmínky realizace stavby

a/ věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků

Stavba nemá vazby na předpokládané známé investice.

b) uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti

Stavba bude prováděna za kompletní uzávěry.

c) zajištění přístupu na stavbu

Příjezd na stavbu je zajištěn ze stávající komunikace III/37915 a z druhé strany po místních komunikacích v Adamově.

d) dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy

Stavba bude prováděna za kompletní uzávěry. Vzhledem k tomu, že se jedná o účelovou komunikaci, nevzniknou nároky na objízdnou trasu. Dopravní značení stávající se stavbou nemění.

## 6. Přehled budoucích vlastníků a správců

Jediným vlastníkem a správcem stavby je: 	Mendelova univerzita v Brně

Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny

Křtiny č. 175, 679 05

7. Předávání částí stavby do užívání

Stavba bude předána do užívání jako kompletní technologický celek.

8. Souhrnný technický popis stavby

Stavba řeší rekonstrukci krytu účelové, veřejně přístupné komunikace Útěchov – Adamov (lesní cesta Hrádková), zesílením v ose vozovky max. o 40 mm a sanací lokálních poruch. Jedná se o úsek v délce cca 4 689 m, s povrchem živičným bez obrub a chodníků. Šířka zpevnění je proměnná 4,9-6,0 m. Začátek  úpravy je nad obcí Útěchov, v místě napojení na krajskou sil. III/37915 a konec je na začátku obce Adamov, v místě osazené dopravní značky IS 12a „začátek obce“.

Povrch vozovky je zejména v ose a u okrajů porušen konstrukčními poruchami jako jsou síťové a podélné trhliny, plošné deformace. Častý je výskyt vysprávek.

# Návrh rekonstrukce předpokládá zesílení vozovky pomocí nové obrusné vrstvy z mastixového koberce v tl. 40 mm a v místech poruch pak frézování v tl. 60 mm a doplnění ložné vrstvy v tl. 60 mm.

Součástí rekonstrukce komunikace bude i obnova nefunkčního odvodnění, tzn. reprofilace příkopů, rekonstrukce odvodňovacích žlabů, rekonstrukce čel a pročištění propustků a úprava nezpevněných krajnic. Nové krajnice šířky 0,50 m budou provedeny v příčném sklonu 8% a zpevněny odfrézovanou živicí v tl. 0,1 m.

V rámci stavby dojde i k výměně zkorodovaných svodidel vč., sloupků v dl. cca 570 a v dl. 460 m budou nahrazeny pouze ocelové svodnice. Dále bude osazeno nové ocelové svodidlo v dl. 540 m.

9. Výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a měření

Výsledky diagnostických průzkumů jsou zapracovány do dokumentace.

10. Dotčená ochranná, chránění území, zátopová území, kulturní památky, památkové rezervace, památkové zóny

- rozsah dotčení

- podmínky pro zásah

- způsob ochrany nebo úprav

- vliv na stavebně technické řešení stavby

Komunikace v dotčeném úseku je řešena pouze v rozsahu stávajícího zpevnění a nenachází se v žádném dotčeném území.

11. Zásah stavby do území

- bourací práce

Stavba nevyžaduje bourací práce, pouze budou rozebrána stávající čela propustků v případech, kdy už je nebude možné sanovat, a tyto budou nahrazeny novými z žulových kostek kladených do cementové malty.

- kácení mimo lesní zeleně a její případná náhrada

Stavba nevyžaduje kácení.

- rozsah zemních prací a konečná úprava terénu

Zemní práce budou prováděny v minimálním rozsahu, jen v místech, kde bude potřeba navázat na původní terén.

- ozelenění nebo jiné úpravy nezastavěných ploch

PD nenavrhuje žádné ozelenění, předpokládá se postupné rozšíření vegetace z přilehlého lesa.

- zásah do zemědělského půdního fondu

Stavbou nebudou dotčeny pozemky v ZPF.

- zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa

Komunikace v dotčeném úseku je řešena jenom v rozsahu stávajícího zpevnění a dopad na lesní pozemky tím nemění.

- zásah do jiných pozemků

Komunikace v dotčeném úseku je řešena jenom v rozsahu stávajícího zpevnění a nezbírá žádné nové pozemky.

- vyvolané změny staveb dopravní a technické infrastruktury

Stavba nevyvolá žádné změny v dopravní a technické infrastruktuře.

12. Nároky stavby na zdroje a její potřeby

Určení a zdůvodnění nároků stavby na:

- všechny druhy energií

Stavba nebude mít nároky na dodávky energií.

- Telekomunikace

Stavba nebude mít nároky na telekomunikační připojení.

- vodní hospodářství

Během provozu bude mít stavba nároky na odvádění odpadních dešťových vod z nově navržených zpevněných ploch. Tyto budou odváděny do přilehlého terénu, kde budou přirozeně zasakovat.

- připojení na dopravní infrastrukturu a parkování

Příjezd na stavbu je zajištěn ze stávající komunikace III/37915 a z druhé strany po místních komunikacích v Adamově.

- možnosti napojení na technickou infrastruktury

Stavbou se nijak nezmění její stávající připojení na technickou infrastrukturu.

- druh, množství a nakládání s opady vznikajícími užíváním stavby

Seznam odpadů vzniklých při výstavbě:

Druh 						                  	kod		kategorie

Obaly - plastový						150102		Ø

Obaly - papírový						150101		Ø

Odpad blíže neurčený(obal)				            150199		Ø

Beton 						   	            170101		Ø

Cihly  						   	            170102		Ø

Keramika 						            170103		Ø

Dřevo  							170201		Ø

Plasty 							            170203		Ø

Směs stavební a demoliční suti			            170701		N

Živičná suť					                        170301		N

Štěrk a výkopová zemina čistá			            170501		Ø

Zemina							170504		Ø

Stavební materiály pro stavbu budou dodány ze zdrojů vybraného budoucího dodavatele.

Využití, ukládání nebo likvidace odpadů.

Odpady vzniklé při realizaci stavby je nutné využít nebo zneškodnit dle zásad stanovených zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů a Vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších předpisů. Recyklovatelný odpad musí být nabídnut k recyklaci v recyklačním zařízení, spalitelný odpad musí být nabídnut ke spálení do spalovny komunálních odpadů a ostatní odpad uložen na povolenou, řízenou a zabezpečenou skládku. Odpady musí být tříděny a musí být vedena evidence odpadů dle Vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Tato evidence odpadů, vč. doložení způsobu nakládání (využití, odstranění), bude předložena při kolaudaci stavby. Po dobu výstavby bude zajištěna pro pracovníky stavby nádoba na odložení odpadu podobného komunálnímu odpadu a její pravidelný odvoz bude dokladován.

Obaly:  plastový, papírový a blíže neurčený(obal)  - budou likvidovány jako běžný komunální odpad.

Živičná suť bude z části využita na zpevnění krajnic a stávajících sjezdů do lesa.

Výkopová zemina ze silničních příkopů bude použita jako zásypový materiál v dosypávce  zemních krajnic. Případný zbytek bude odvezen na skládku s poplatkem.

13. Vliv stavby a o provozu na PK na zdraví a ŽP

- ochrana krajina a přírody

Stavba nijak neovlivní okolní krajinu a přírodu.

- hluk

Rekonstrukcí povrchu dojde ke snížení hluku způsobeného dopravou.

- emise z dopravy

Rekonstrukcí povrchu dojde ke snížení prašnosti.

- vliv znečištěných vod na vodní toky a vodní zdroje

Jen při realizaci musí dodavatel zamezit úniku ropných látek ze stavebních mechanismů do volného terénu, jinak se vliv na vodní toky a zdroje nemění.

- ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě a při užívaní stavby

Pro ochranu zdraví během výstavby musí být dodrženy všechny bezpečnostní předpisy dle platných zákonů, nařízení a vyhlášek o bezpečnosti a ochraně zdraví při práce (Zákon č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcí předpisy, resp. nařízení vlády č. 591/2006 Sb.).

- nakládání s odpady

viz část 12. f)

14. Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti

Průkaz, že je stavba jako celek a její objekty navrženy tak, aby splnily základní požadavky, kterými jsou

- mechanická odolnost a stabilita

- požární bezpečnost

- ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a ŽP

- ochrana proti hluku

- bezpečnost při užívání

- úspora energie a ochrana tepla

Mimo veškerých běžných pravidel BOZP se jedná se zejména o dodržení § 15 zákona č. 309/2006 kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pří činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

Stavba je navržena tak, aby při jejich užívání a provozu nedocházelo k úrazu. Při provádění nebude ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.

Bezpečnostní opatření:

- Rekonstrukce povrchu – frézováním, lokálními sanacemi a položením nového živičného povrchu s podrcením dojde k výraznému zlepšení protismykových vlastností vozovky

- Obnova odvodnění – obnova funkce odvodňovacího zařízení spolu s příčným a podélným sklonem vozovky, zajistí rychlý odtok vody a minimalizuje riziko tz.aquaplaningu“

- Výměna a doplnění svodidel - V rámci stavby dojde k výměně zkorodovaných svodidel vč., sloupků v dl. cca 570 a v dl. 460 m budou nahrazeny nevyhovující ocelové svodnice. Dále bude osazeno nové kompletní ocelové svodidlo v dl. 540 m

- Osazení dopravních zrcadel – v rámci zvýšení bezpečnosti budou na řešené trase osazeny 3 ks dopravních zrcadel (km 3,132, 3,218, 4,090), která usnadní výhled do zatáček o malých poloměrech.

15. Další požadavky

Popis návrhu řešení stavby z hlediska dodržení

- užitných vlastností stavby

Při zpracování dokumentace byly dodrženy obecné požadavky na výstavbu dle ČSN. V průběhu výstavby budou důsledně dodržovány Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací. O zabudovaných konstrukcích a prvcích budou pořizovány příslušné doklady zhotovené způsobilou laboratoří.

- zajištění podmínek a přístupu pro užívání stavby

Jedná se o extravilánový úsek, kde není pohyb chodců nijak upravován.

- ochrany stavby před škodlivými účinky vnějšího prostředí

Stavba řeší především odvod dešťových vod ze zpevněných ploch do obnovených silničních příkopů a dále do přirozeného zásaku v přilehlém terénu.

- splnění požadavků dotčených orgánů

Připomínky dotčených orgánů budou zapracovány do čistopisu dokumentace.

Brno  4/ 2017                                                                      vypracoval: M. Surý