## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 077_2018 | Závorový systém v areálu akademie
| Zadavatel |  | Mendelova univerzita v Brně |  |  |  | IČO: | 62156489
|  |  | Zemědělská 1665/1 |  |  |  | DIČ: | CZ62156489
|  |  | 61300 | Brno-Černá Pole
| Projektant: |  | MENHIR projekt, s.r.o. |  |  |  | IČO: | 63470250
|  |  | Horní 729/32 |  |  |  | DIČ: | CZ63470250
|  |  | 63900 | Brno-Štýřice
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Vypracoval: |  | Pavel Svoboda www.rozpocet-stavby.cz
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2018-11-23
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SO 01 | Závorový systém v areálu akademie |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | Stavební část |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2 | Elektroinstalace |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3 | Vedlejší a ostatní náklady |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 5 | Komunikace |  |  | HSV |  |  | 0
| 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  | HSV |  |  | 0
| 951 | Závory |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## SO 01 1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 077_2018 | Závorový systém v areálu akademie | [23 empty] | STA
O: | SO 01 | Závorový systém v areálu akademie | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1 | Stavební část | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.06 |  | 266.49 |  |  |  |  | 443.01 |  |  |  |  | DIL
1 | 113106121R00 | Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek | m2 | 90.5625 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 12.5 | 822-1 | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.16 | 14.49 |  |  |  |  | POL1_
|  | s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek | [23 empty] | SPI
|  | nová parkovací stání : 40,25*2,25 |  | 90.5625 | [21 empty] | VV | 0
2 | 113107531R00 | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 310 mm | m2 | 112.9625 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.682 | 77.04 | 822-1 | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 1.0725 | 121.15 |  |  |  |  | POL1_
|  | jz chodník : 22,4 |  | 22.4 | [21 empty] | VV | 0
|  | nová parkovací stání : 40,25*2,25 |  | 90.5625 | [21 empty] | VV | 0
3 | 113107546R00 | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 460 mm | m2 | 121.675 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1.012 | 123.14 | 822-1 | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 1.4622 | 177.91 |  |  |  |  | POL1_
|  | sz : 7,75*7,85 |  | 60.8375 | [21 empty] | VV | 0
|  | jz : 7,75*7,85 |  | 60.8375 | [21 empty] | VV | 0
4 | 113108310R00 | Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm | m2 | 146.0875 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 32.14 | 822-1 | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.375 | 54.78 |  |  |  |  | POL1_
|  | sz : 7,75*7,85 |  | 60.8375 | [21 empty] | VV | 0
|  | jz : 7,75*7,85 |  | 60.8375 | [21 empty] | VV | 0
|  | jz chodník (autocad) : 22,4 |  | 22.4 | [21 empty] | VV | 0
|  | nová parkovací stání : 40,25*0,05 |  | 2.0125 | [21 empty] | VV | 0
5 | 113202111R00 | Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých | m | 80.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 21.67 | 822-1 | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.123 | 9.87 |  |  |  |  | POL1_
|  | s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek | [23 empty] | SPI |  | s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek
|  | jz : 40 |  | 40 | [21 empty] | VV | 0
|  | nová parkovací stání : 40,25 |  | 40.25 | [21 empty] | VV | 0
6 | 122201101R00 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 | m3 | 61.7295 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.368 | 22.72 |  |  |  |  | POL1_
|  | s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, | [23 empty] | SPI
|  | jz chodník (autocad) : 22,4*0,33 |  | 7.392 | [21 empty] | VV | 0
|  | nová parkovací stání : 40,25*2,25*0,6 |  | 54.3375 | [21 empty] | VV | 0
7 | 122201109R00 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny | m3 | 30.8648 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.058 | 1.79 |  |  |  |  | POL1_
|  | s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, | [23 empty] | SPI
|  | Položka pořadí 6 : 61,72950 |  | 61.7295 | [21 empty] | VV | 5
|  | -0,5 |  | -30.8647 | [21 empty] | VV | 4
8 | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 | m3 | 1.4333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 3.533 | 5.06 |  |  |  |  | POL1_
|  | s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek | [23 empty] | SPI
|  | základ pro závory : | [23 empty] | VV | 0
|  | sz : 0,45*4,55*0,35 |  | 0.71663 | [21 empty] | VV | 0
|  | jz : 0,45*4,55*0,35 |  | 0.71663 | [21 empty] | VV | 0
9 | 162201102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m | m3 | 63.1628 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.074 | 4.67 |  |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [23 empty] | SPI
|  | Položka pořadí 6 : 61,72950 |  | 61.7295 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 8 : 1,43325 |  | 1.4333 | [21 empty] | VV | 5
10 | 171206111R00 | Uložení zemin do předepsaných tvarů uložení zemin schopných zúrodnění do násypů předepsaných tvarů s urovnáním | m3 | 63.1628 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823-2 | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | schopných zúrodnění nebo zemin výsypek do násypů | [23 empty] | SPI
|  | rozprostření vykopané zeminy : | [23 empty] | VV | 0
|  | Položka pořadí 8 : 1,43325 |  | 1.4333 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 6 : 61,72950 |  | 61.7295 | [21 empty] | VV | 5
11 | 181201102R00 | Úprava pláně v násypech v hornině 1 až 4, se zhutněním | m2 | 114.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.018 | 2.06 |  |  |  |  | POL1_
|  | vyrovnání výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5, | [23 empty] | SPI
|  | jz : 7,75*7,85 |  | 60.8375 | [21 empty] | VV | 0
|  | -0,75*4,85 |  | -3.6375 | [21 empty] | VV | 0
|  | sz : 7,75*7,85 |  | 60.8375 | [21 empty] | VV | 0
|  | -0,75*4,85 |  | -3.6375 | [21 empty] | VV | 0
12 | 289970111R00 | Geotextílie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2 | m2 | 90.5625 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0.05 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.094 | 8.51 |  |  |  |  | POL1_
|  | nová parkovací stání : 40,25*2,25 |  | 90.5625 | [21 empty] | VV | 0
13 | 460620006RT1 | Osetí povrchu trávou, včetně dodávky osiva | m2 | 400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.05 | 20 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 16.62 |  | 0 |  |  |  |  | 42.52 |  |  |  |  | DIL
14 | 279321312R00 | Beton základových zdí železový třídy C 20/25 | m3 | 6.008 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 15.17 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.599 | 3.6 |  |  |  |  | POL1_
|  | bez výztuže | [23 empty] | SPI
|  | základ pro závory : | [23 empty] | VV | 0
|  | sz : 0,45*4,55*1 |  | 2.0475 | [21 empty] | VV | 0
|  | pod obrubník : (1+5,1)*2*0,28*0,28 |  | 0.95648 | [21 empty] | VV | 0
|  | jz : 0,45*4,55*1 |  | 2.0475 | [21 empty] | VV | 0
|  | pod obrubník : (1+5,1)*2*0,28*0,28 |  | 0.95648 | [21 empty] | VV | 0
15 | 279351105R00 | Bednění základových zdí oboustranné, zřízení | m2 | 21.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03931 | 0.84 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.65 | 13.86 |  |  |  |  | POL1_
|  | bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, | [23 empty] | SPI |  | bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
|  | základ pro závory : | [23 empty] | VV | 0
|  | sz : (0,45+4,55)*2*0,7 |  | 7 | [21 empty] | VV | 0
|  | (1+5,1)*2*0,3 |  | 3.66 | [21 empty] | VV | 0
|  | jz : (0,45+4,55)*2*0,7 |  | 7 | [21 empty] | VV | 0
|  | (1+5,1)*2*0,3 |  | 3.66 | [21 empty] | VV | 0
16 | 279351106R00 | Bednění základových zdí oboustranné, odstranění | m2 | 21.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.35 | 7.46 |  |  |  |  | POL1_
|  | bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, | [23 empty] | SPI |  | bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
|  | Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. | [23 empty] | POP
|  | Položka pořadí 15 : 21,32000 |  | 21.32 | [21 empty] | VV | 5
17 | 279361821R00 | Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505(R) | t | 0.6008 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0211 | 0.61 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 29.292 | 17.6 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně distančních prvků | [23 empty] | SPI
|  | závory ostrúvky : | [23 empty] | VV | 0
|  | jz : 6,00796*50/1000 |  | 0.3004 | [21 empty] | VV | 0
|  | sz : 6,00796*50/1000 |  | 0.3004 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 11.04 |  |  |  |  | DIL
18 | 380932217R00 | Dodatečné vlepování betonářské výztuže vlepení betonářské výztuže, D 16 mm, beton, malta 71,6 MPa | m | 9.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00118 | 0.01 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 1.15 | 11.04 |  |  |  |  | POL1_
|  | kotvy pro závory : | [23 empty] | VV | 0
|  | jz : 0,6*4*2 |  | 4.8 | [21 empty] | VV | 0
|  | sz : 0,6*4*2 |  | 4.8 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 366.97 |  | 0 |  |  |  |  | 86.63 |  |  |  |  | DIL
19 | 564261111R00 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 200 mm | m2 | 136.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.40481 | 55.38 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.019 | 2.6 |  |  |  |  | POL1_
|  | s rozprostřením, vlhčením a zhutněním | [23 empty] | SPI
|  | jz : 7,75*7,85 |  | 60.8375 | [21 empty] | VV | 0
|  | -0,75*4,85 |  | -3.6375 | [21 empty] | VV | 0
|  | sz : 7,75*7,85 |  | 60.8375 | [21 empty] | VV | 0
|  | -0,75*4,85 |  | -3.6375 | [21 empty] | VV | 0
|  | nová komunikace místo chodníku : 22,4 |  | 22.4 | [21 empty] | VV | 0
20 | 564851111RT2 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm | m2 | 90.5625 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.378 | 34.23 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.026 | 2.35 |  |  |  |  | POL1_
|  | nová parkovací stání : 40,25*2,25 |  | 90.5625 | [21 empty] | VV | 0
21 | 564871111RT2 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm | m2 | 181.125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.55125 | 99.85 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.027 | 4.89 |  |  |  |  | POL1_
|  | nová parkovací stání (dvě vrstvy) : 40,25*2,25*2 |  | 181.125 | [21 empty] | VV | 0
22 | 564952111R00 | Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťka po zhutnění 150 mm | m2 | 90.5625 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.36834 | 33.36 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.033 | 2.99 |  |  |  |  | POL1_
|  | s rozprostřením a zhutněním | [23 empty] | SPI
|  | nová parkovací stání : 40,25*2,25 |  | 90.5625 | [21 empty] | VV | 0
23 | 565141111RT3 | Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 60 mm | m2 | 136.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.15826 | 21.65 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.056 | 7.66 |  |  |  |  | POL1_
|  | s rozprostřením a zhutněním | [23 empty] | SPI
|  | jz : 7,75*7,85 |  | 60.8375 | [21 empty] | VV | 0
|  | -0,75*4,85 |  | -3.6375 | [21 empty] | VV | 0
|  | sz : 7,75*7,85 |  | 60.8375 | [21 empty] | VV | 0
|  | -0,75*4,85 |  | -3.6375 | [21 empty] | VV | 0
|  | nová komunikace místo chodníku : 22,4 |  | 22.4 | [21 empty] | VV | 0
24 | 567132115R00 | Podklad z kameniva zpevněného cementem KZC 1, tloušťka po zhutnění 200 mm | m2 | 136.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.51086 | 69.89 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.027 | 3.69 |  |  |  |  | POL1_
|  | bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou | [23 empty] | SPI
|  | jz : 7,75*7,85 |  | 60.8375 | [21 empty] | VV | 0
|  | -0,75*4,85 |  | -3.6375 | [21 empty] | VV | 0
|  | sz : 7,75*7,85 |  | 60.8375 | [21 empty] | VV | 0
|  | -0,75*4,85 |  | -3.6375 | [21 empty] | VV | 0
|  | nová komunikace místo chodníku : 22,4 |  | 22.4 | [21 empty] | VV | 0
25 | 573111115R00 | Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem v množství 2,5 kg/m2 | m2 | 136.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00753 | 1.03 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.004 | 0.55 |  |  |  |  | POL1_
|  | z asfaltu silničního | [23 empty] | SPI
|  | jz : 7,75*7,85 |  | 60.8375 | [21 empty] | VV | 0
|  | -0,75*4,85 |  | -3.6375 | [21 empty] | VV | 0
|  | sz : 7,75*7,85 |  | 60.8375 | [21 empty] | VV | 0
|  | -0,75*4,85 |  | -3.6375 | [21 empty] | VV | 0
|  | nová komunikace místo chodníku : 22,4 |  | 22.4 | [21 empty] | VV | 0
26 | 577131111RT3 | Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy do 200 m2 | m2 | 136.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.10373 | 14.19 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.064 | 8.76 |  |  |  |  | POL1_
|  | jz : 7,75*7,85 |  | 60.8375 | [21 empty] | VV | 0
|  | -0,75*4,85 |  | -3.6375 | [21 empty] | VV | 0
|  | sz : 7,75*7,85 |  | 60.8375 | [21 empty] | VV | 0
|  | -0,75*4,85 |  | -3.6375 | [21 empty] | VV | 0
|  | nová komunikace místo chodníku : 22,4 |  | 22.4 | [21 empty] | VV | 0
27 | 577141112RT3 | Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy do 200 m2 | m2 | 136.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.12966 | 17.74 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.072 | 9.85 |  |  |  |  | POL1_
|  | jz : 7,75*7,85 |  | 60.8375 | [21 empty] | VV | 0
|  | -0,75*4,85 |  | -3.6375 | [21 empty] | VV | 0
|  | sz : 7,75*7,85 |  | 60.8375 | [21 empty] | VV | 0
|  | -0,75*4,85 |  | -3.6375 | [21 empty] | VV | 0
|  | nová komunikace místo chodníku : 22,4 |  | 22.4 | [21 empty] | VV | 0
28 | 596215040R00 | Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm | m2 | 90.5625 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0739 | 6.69 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.478 | 43.29 |  |  |  |  | POL1_
|  | s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. | [23 empty] | SPI |  | s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.
|  | nová parkovací stání : 40,25*2,25 |  | 90.5625 | [21 empty] | VV | 0
29 | 592452570R | dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; dlaždice zatravňovací; šedá; l = 240 mm; š = 170 mm; tl. 80,0 mm; podíl otevřené plochy 27,5 % | m2 | 95.0906 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.13627 | 12.96 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | Položka pořadí 28 : 90,56250 |  | 90.5625 | [21 empty] | VV | 5
|  | prořez : 0,05 |  | 4.5281 | [21 empty] | VV | 4
Díl: | 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 37.98 |  | 0 |  |  |  |  | 42.96 |  |  |  |  | DIL
30 | 917862111RU2 | Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonovéího obrubníku rozměru 1000/150/250 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 | m | 44.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.26941 | 12.06 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.272 | 12.17 |  |  |  |  | POL1_
|  | S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. | [23 empty] | SPI
|  | nová parkovací stání : 40,25+2,25+2,25 |  | 44.75 | [21 empty] | VV | 0
31 | 917862111RU3 | Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonovéího obrubníku rozměru 1000/150/300 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 | m | 58.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.31039 | 18.06 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.272 | 15.83 |  |  |  |  | POL1_
|  | S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. | [23 empty] | SPI
|  | ostrůvek jz : (4,55+0,75)*2 |  | 10.6 | [21 empty] | VV | 0
|  | ostrůvek sz : (4,55+0,75)*2 |  | 10.6 | [21 empty] | VV | 0
|  | chodník jz : 37 |  | 37 | [21 empty] | VV | 0
32 | 917862111RV3 | Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonovéího obrubníku nájezdového 1000/150/150 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 | m | 40.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.1952 | 7.86 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.272 | 10.95 |  |  |  |  | POL1_
|  | S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. | [23 empty] | SPI
|  | nová parkovací stání : 40,25 |  | 40.25 | [21 empty] | VV | 0
33 | 919735112R00 | Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm | m | 108.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.037 | 4.01 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně spotřeby vody | [23 empty] | SPI
|  | sz : 7,75*2 |  | 15.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | jz : 7,75*2 |  | 15.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | jz chodník : 37 |  | 37 | [21 empty] | VV | 0
|  | nová parkovací stání : 40,25 |  | 40.25 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 951 | Závory |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
34 | 951001 | Automatická závora ( kotevní sada, rameno závory, klíčový spínač ), délka ramen 3,0 m | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
35 | 951001a | Klíčový spínač | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
36 | 951002 | Indukční detektor bezpočnostní a zavírací | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
37 | 951002a | Smyčka do vozovky ( 1,8 x 2,5 m ) | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
38 | 951003 | Indukční detektor přítomnosti | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
39 | 951003a | Smyčka do vozovky ( 1,8 x 3,75 m ) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
40 | 951004 | Kovový sloupek pro instalaci ovládacích prvků výjezdové závory vč. kotevní sady, výška sloupku 1210 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
41 | 951005 | Montáž zařízení, oživení, doprava, zaškolení obsluhy | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 164.43 |  |  |  |  | DIL
42 | 998223011R00 | Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu | t | 421.6215 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.39 | 164.43 |  |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 200 m | [23 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 421,62149 |  | 421.6215 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2.22 |  |  |  |  | DIL
43 | 783851223R00 | Nátěry omítek a betonů epoxidové, epoxidehtové a epoxiesterové epoxidové, betonové podlahy, dvojnásobné | m2 | 7.0475 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00047 | 0 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.315 | 2.22 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně penetrace. | [23 empty] | POP
|  | ostrůvek jz : 0,45+4,55 |  | 5 | [21 empty] | VV | 0
|  | ostrůvek sz : 0,45*4,55 |  | 2.0475 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 381.6 |  |  |  |  | DIL
44 | 979990112R00 | Poplatek za skládku obalovaný asfalt | t | 32.1393 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | Dem.hmotnost položky pořadí 4 : 32,13925 |  | 32.1393 | [21 empty] | VV | 7
45 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 234.3407 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | suť celkem : 266,4799 |  | 266.4799 | [21 empty] | VV | 0
|  | - asfalt : -32,13925 |  | -32.1392 | [21 empty] | VV | 0
46 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 266.4799 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.49 | 130.58 |  |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,2,3,4,5, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 266,47990 |  | 266.4799 | [21 empty] | VV | 0
47 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 1332.3995 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,2,3,4,5, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 1332,39950 |  | 1332.3995 | [21 empty] | VV | 0
48 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 266.4799 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 18/ II | RTS 18/ I | 0.942 | 251.02 |  |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,2,3,4,5, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 266,47990 |  | 266.4799 | [21 empty] | VV | 0
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 01 2 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 077_2018 | Závorový systém v areálu akademie | [23 empty] | STA
O: | SO 01 | Závorový systém v areálu akademie | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 2 | Elektroinstalace | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | 0101067 | Koleno kovové se závitem; 6142 ZN | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
2 | 0101069 | Trubka kovová pancéřová se závitem; 6042 ZN (pu) | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
3 | 0101076 | Trubka korugovaná KOPOFLEX ohebná ; 09040/LD | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
4 | 0101079 | Trubka korugovaná KOPOFLEX ohebná ; 09090/LD | m | 205 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
5 | 0101114 | Vývodka pro ocelovou trubku, vnější; 4842/P | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
6 | 0101115 | Příprava tras pro vedení kabelů | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
7 | 0101123 | Trubka pro optický kabel HDPE 06040 | m | 220 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
8 | 0101124 | Trubka ohebná bezhalogenová samozhášivá APACS 42 | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
9 | 0101161 | Příchytka pro trubku DN40 ; 5240 D | ks | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
10 | 0105006 | osaz.hmožd.do zdi z pál.cihel/stř.tvrd.kamene HM 8 | ks | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
11 | 0201001 | HILTI - protipožární otvor zdí, tl.400mm - do 0,1m2 (0,3x0,35m) - S90 - CP671 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
12 | 0804017 | KABEL ; CYKY-J 5x2,5 (TR) | m | 102 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
13 | 0804035 | KABEL ; CYKY-J 5x10 (TR) | m | 125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
14 | 0804036 | KABEL ; CYKY-J 4x16 (TR) | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
15 | 1001001 | ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2 | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
16 | 1001003 | ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 16mm2 | ks | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
17 | 1009001 | Spojka epoxid. Pro celoplast.kab. Do 4x25 mm2 1kV | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
18 | 1201144 | Jistič C32/3, 10kA (do stáv.rozváděče R1.8) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
19 | 1202003 | Pojistka nožová, vel.00, 16A gG (do nového rozváděče SS300) | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
20 | 1202003 | Pojistka nožová, vel.00, 32A gG (do nového rozváděče SS300) | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL12_0
21 | 1906034 | Skříň přípojková, kompaktní pilíř, ESTA SS300/NKE2P | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
22 | 2004006 | Demontáž stávajícího stožáru VO, rozbourání základu | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
23 | 2004006 | Osazení stávajícího stožáru VO do nového základu | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL12_1
24 | 2201002 | OCEL POZINK.; PASOVINA 30/4 uzem. na povrchu bez nátěru | m | 110 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
25 | 2201010 | Svodový vodič FeZn-drát-prům.10mm (0,62kg/m) - bez mont.podpěr | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
26 | 2204002 | SVORKA UZEMNOVACI ; SR-02 (SR2b) - pásek-pásek | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
27 | 2204003 | SVORKA UZEMNOVACI ; SR-03 (SR3b) - pásek-drát | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
28 | 2204004 | SVORKA ; SP-1 připojovací | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
29 | 2205026 | nátěr zemnící svorky asfaltem - v zemi | ks | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
30 | 2902004 | Vyhledání stávajících rozvodů | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
31 | 2903001 | Revize a vystavení výchozí revizní zprávy | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
32 | 2903012 | Spolupráce s revizním technikem | hod | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
33 | 2906001 | Nespecifikované montážní práce | hod | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL13_0
34 | 2906007 | Úpravy ve stávajícím rozváděči | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
35 | 2906014 | Zabezpečení pracoviště | hod | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
36 | 2906016 | Práce s autoplošinou s montérem | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
37 | 4013009 | Ukončení datového kabelu UTP | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
38 | 4601012 | vytyč.trati kab.vedení v zastavěném prostoru | km | 0.175 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
39 | 4603005 | sejmutí drnu | m2 | 102 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
40 | 4603013 | Položení stávající chodníkové dlažby | m2 | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
41 | 4605009 | jáma pro J stožár jedn.9-10m v rovině zem.tř.3 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
42 | 4605020 | Strojní výkop zem.tř. 3-4 (startovací jáma pro protlak) | m3 | 20.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
43 | 4605022 | ruční výkop jámy zem.tř.3-4 (pro SS300) | m3 | 0.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
44 | 4608001 | betonový základ do rostlé zeminy bez bednění (pro SS300) | m3 | 0.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
45 | 4610008 | pouzdrový zákl.pro stožár VO v trase 300x1500mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
46 | 4610009 | betonová hlava stožáru do 500x500mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
47 | 4620023 | kabel.rýha 35cm šíř. 70cm hl. zem.tř.3 | m | 160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
48 | 4620073 | kabel.rýha 50cm/šíř. 120cm/hl. zem.tř.3 | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
49 | 4630003 | hutnění zeminy vrstvy 20cm | m2 | 191 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
50 | 4642010 | podkladová vrstva - písek tl.10cm,š-35cm | m | 175 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
51 | 4649002 | fólie výstražná z PVC šířky 33cm | m | 161 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
52 | 4651018 | Protlak pod vozovkou prům.110mm | m | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
53 | 4651019 | Protlak pod vozovkou prům.250mm | m | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
54 | 4656023 | ruč.zához.kab.rýhy 35cm šíř.70cm hl.zem.tř.3 | m | 160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
55 | 4656073 | ruč.zához.kab.rýhy 50cm šíř.120cm hl.zem.tř.3 | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
56 | 4662002 | osetí povrchu travou | m2 | 128 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
57 | 4662005 | provizorní úprava terénu zem.tř.3 | m2 | 175 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
58 | 4668004 | průraz zdivem cihla tl.15cm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
59 | 4668006 | průraz zdivem cihla tl.45cm | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
60 | 8009004 | vysek.rýh cihla do hl.50mm š.do 100mm | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
61 | 8015004 | Omítnutí rýh - stěna S=300mm váp.hladká | m2 | 2.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
62 | 8015007 | Štuky - drážka do 50x100mm | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
63 | 8015010 | začištění průrazu s chráničkou | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
64 | 8201011 | Rozebrání stávající chodníkové dlažby | m2 | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
65 | 9902002 | Zkreslení skutečného stavu na stavbě | hod | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 01 3 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 077_2018 | Závorový systém v areálu akademie | [23 empty] | STA
O: | SO 01 | Závorový systém v areálu akademie | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 3 | Vedlejší a ostatní náklady | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | 005111021R | Vytyčení inženýrských sítí | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
|  | Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby. | [23 empty] | POP | Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.
2 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_2
|  | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. | [23 empty] | POP
3 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_2
|  | Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. | [23 empty] | POP
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
4 | 005211030R | Dočasná dopravní opatření | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací. | [23 empty] | POP | Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.
5 | 005241020R | Geodetické zaměření skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
6 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu