## List1
Kabelová listina a seznam připojených spotřebičů
Číslo obvodu | Dimenze | Typ kabelu | Číslo kabelu | Odkud | Kam | Poznámka
Dozbrojení stávajícího rozváděče RE1
PE1 | 4 | H07V-U | WS1 | rozváděč RE1 | doplňkové pospojování m.č.012 plynový kotel
PE2 | 4 | H07V-U | WS2 | rozváděč RE1 | doplňkové pospojování m.č.012 plynový kotel
PE3 | 4 | H07V-U | WS3 | rozváděč RE1 | doplňkové pospojování m.č.009 plynový kotel
PE4 | 4 | H07V-U | WS4 | rozváděč RE1 | doplňkové pospojování m.č.002 plynový kotel
S1 | 3x1,5 | CYKY-J | WLS1 | rozváděč RE1 | osvětlení m.č.007, 008, 009, 010, 011, 012 | nový jistič PL7-10/B/1
S2 | 3x1,5 | CYKY-J | WLS2 | rozváděč RE1 | osvětlení m.č.001, 002, 003, 004, 005, 006 | nový jistič PL7-10/B/1
nový proudový chránič PF7-40/4/003
Z1 | 3x2,5 | CYKY-J | WLZ1 | rozváděč RE1 | zásuvky 230V m.č.012 plynový kotel | nový jistič PL7-16/B/1
Z2 | 3x2,5 | CYKY-J | WLZ2 | rozváděč RE1 | zásuvky 230V m.č.012 plynový kotel | nový jistič PL7-16/B/1
Z3 | 3x2,5 | CYKY-J | WLZ3 | rozváděč RE1 | zásuvky 230V m.č.009 plynový kotel | nový jistič PL7-16/B/1
Z4 | 3x2,5 | CYKY-J | WLZ4 | rozváděč RE1 | zásuvky 230V m.č.002 plynový kotel | nový jistič PL7-16/B/1
Z5 | 3x2,5 | CYKY-J | WLZ5 | rozváděč RE1 | zásuvky 230V m.č.012 | nový jistič PL7-16/B/1
Z6 | 3x2,5 | CYKY-J | WLZ6 | rozváděč RE1 | zásuvky 230V m.č.008, 009, 010, 011 | nový jistič PL7-16/B/1
Z7 | 3x2,5 | CYKY-J | WLZ7 | rozváděč RE1 | zásuvky 230V m.č.003, 004, 005 | nový jistič PL7-16/B/1
Z8 | 3x2,5 | CYKY-J | WLZ8 | rozváděč RE1 | zásuvky 230V m.č.002, 006 | nový jistič PL7-16/B/1
|  | CYKY-J |  | rozváděč RE1 | rezerva | nový jistič PL7-16/B/1