## List1
Příloha č. 1e - technická specifikace požadovaných zařízení (nabízená zařízení musí splňovat minimálně následující kritéria):
Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky dodavatelů musí splňovat všechny níže uvedené parametry. U hodnocených parametrů musí nabídka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni). |  | nabídka dodavatele (dodavatelé vyplní žlutě podbarvená pole a uvedou splnění požadovaného parametru ve formátu ANO / NE spolu s ověřitelným odkazem na technické listy, výkresy apod.)
Audiometr
Nabízený model (uvést značku a model/typ): |  | dodavatel doplní značku a model/typ
pravý dvojkanálový audiometr, dvě nezávislé frekvence |  | ANO / NE
tónová audiometrie - měření vzdušné i kostní vodivosti |  | ANO / NE
nadprahová audiometrie (SISIGRAM) |  | ANO / NE
řečová audiometrie |  | ANO / NE
synchronní maskování, maskování bílým šumem a řečí |  | ANO / NE
kontinuální a pulzní tón |  | ANO / NE
referenční tón (1 dB) |  | ANO / NE
tónová nadprahová audiometrie |  | ANO / NE
frekvenční a amplitudová modulace tónové audiometrie |  | ANO / NE
kalkulace ztráty sluchu |  | ANO / NE
diagnostika (COUNCIL, IMSS, MEXICO, ELI, SAL) |  | ANO / NE
připojení na externí tiskárnu |  | ANO / NE
vyhodnocovací a archivační software |  | ANO / NE
propojení s PC pro vyhodnocování a archivaci dat |  | ANO / NE
zaškolení obsluhy | 2h, 1 osoba | ANO / NE
zařízení musí respektovat aktuální evropské bezpečnostní normy (vyroben dle CE norem) |  | ANO / NE
Vybraný dodavatel musí být na vyžádání zadavatele schopen předložit dokumenty, prokazující splnění shora uvedených a potvrzených technických skutečností, z veřejně dostupných informačních zdrojů, jako jsou: dostupné firemní prospekty a/nebo internetové stránky výrobce. Takovéto dokumenty musí být předloženy v českém, případně anglickém jazyce. Zadavatel doporučuje doplnit tyto dostupné materiály již do nabídky.