## List1
Příloha č. 1h - technická specifikace požadovaných zařízení (nabízená zařízení musí splňovat minimálně následující kritéria):
Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky dodavatelů musí splňovat všechny níže uvedené parametry. U hodnocených parametrů musí nabídka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni). | nabídka dodavatele (dodavatelé vyplní žlutě podbarvená pole a uvedou splnění požadovaného parametru ve formátu ANO / NE spolu s ověřitelným odkazem na technické listy, výkresy apod.)
Resuscitační figurína
Nabízený model (uvést značku a model/typ): | dodavatel doplní značku a model/typ
Zpětná vazba reálně zobrazovaného průtoku krve ze srdce do mozku pomocí LED diod | ANO /
LED diody na hrudi, krku a čele | ANO /
simulace správného záklonu hlavy | ANO /
dýchání z úst do úst | ANO /
akustický signál správné hloubky masáže | ANO /
ústní a nosní průchody umožňují dýchání z pusy do nosu | ANO /
orientační anatomické body (vč. hrudní kosti a žebra). | ANO /
zařízení musí respektovat aktuální evropské bezpečnostní normy (vyroben dle CE norem) | ANO /
Vybraný dodavatel musí být na vyžádání zadavatele schopen předložit dokumenty, prokazující splnění shora uvedených a potvrzených technických skutečností, z veřejně dostupných informačních zdrojů, jako jsou: dostupné firemní prospekty a/nebo internetové stránky výrobce. Takovéto dokumenty musí být předloženy v českém, případně anglickém jazyce. Zadavatel doporučuje doplnit tyto dostupné materiály již do nabídky.