## Rekapitulace
VÝKAZ VÝMĚR
Akce : Nový areál S.O.K. stavební Průmyslová zóna Hrotovická 162 Střítež, Třebíč 1, 674 01 | STAVEBNÍ ÚPRAVY SKLADU HOŘLAVÝCH KAPALIN
Investor : | Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno
ELEKTROINSTALACE |  | 0
OCHRANA PŘED BLESKEM |  | 0
CELKEM : |  | 0 | bez DPH
V Hustopečích 11/2018

## Elektroinstalace
STAVEBNÍ ÚPRAVY SKLADU HOŘLAVÝCH KAPALIN
MONTÁŽ VČETNĚ DODÁVKY MATERIÁLU A PŘÍSLUŠENSTVÍ. |  |  | MONTÁŽE |  |  | MATERIÁL |  |  | CELKEM
|  |  |  | montáže celkem |  |  | materiál celkem
KRABICE PŘÍSTROJOVÉ A ODBOČNÉ
SVORKOVNICE EPS 1 S KRYTEM | 2 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
KRABICE KO 125 + VÍČKO | 2 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
TRUBKY OHEBNÉ A PEVNÉ, LIŠTY
TRUBKA INSTALAČNÍ PEVNÁ 25 SVĚTLE ŠEDÁ VČETNĚ PŘÍCHYTEK | 5 | M |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
SPOJKA 25 FLEX.KOLENO | 1 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
TRUBKA OHEB 320N 25/18,3MM SV ŠEDÁ | 10 | M |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ROZVODNICE A ROZVADĚČE
PŘÍPOJKOVÁ SKŘÍŇ SS200 DO VÝKLENKU | 1 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
SKŘÍŇ NA OMÍTKU IP65, 3 OTVORY, 16 MODULŮ, 330X330X150MM - KOPLET S NÁPLNÍ | 1 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
DEMONTÁŽ/MONTÁŽ STÁVAJÍCÍ ROZVODNICE | 1 | KS |  | 0 |  |  |  |  | 0
UKOČENÍ ŽIL JEDNOTLIVÝCH KABELŮ A ŠŇŮR
UKONČENÍ VODIČŮ VČETNĚ ZAPOJENÍ A KONCOVKY DO 2,5MM2 | 3 | KS |  | 0 | 852.6 |  | 0 | 367.5 | 0
UKONČENÍ VODIČŮ VČETNĚ ZAPOJENÍ A KONCOVKY DO 10MM2 | 4 | KS |  | 0 | 169 |  | 0 | 156 | 0
UKONČENÍ KABELU DO 3X4 | 1 | KS |  | 0 | 2122.8 |  | 0 | 2122.8 | 0
UKONČENÍ KABELU DO 4X10 | 2 | KS |  | 0 | 2122.8 |  | 0 | 2122.8 | 0
OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ
POSPOJOVÁNÍ KOVOVÝCH VAN A KOVOVÝCH PRVKŮ - CY 6, SVORKY | 12 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
VODIČ CYA 6 | 6 | M |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
VODIČ CYA 16 | 12 | M |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ZEMNÍCÍ PÁSKA FeZn 30x4 (0,94 kg/m) | 26 | M |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
KABELY CELOPLASTOVÉ ULOŽENÉ POD OMÍTKOU, VE STROPNÍ KONSTRUKCI A ŽLABECH
KABEL CYKY 3 X 1,5 MM2 | 20 | M |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
KABEL CYKY 5 X 10 MM2 | 3 | M |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
KV CXKH-V (J) 3x1,5 FE180/P60-R B2s1d0 | 7 | M |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
OSVĚTLENÍ VČETNĚ ZDROJŮ A POPLATKŮ ZA RECYKLACI
EL1 viz výkres D1.4.a - 3 | 2 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
EL2 viz výkres D1.4.a - 3 | 1 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
SPÍNAČE
SPÍNAČ č.5 NA OMÍTKU + IP 54 | 1 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
SKŘÍŇ NOUZ.VYP.TLAČ.120X120X50, IP55 | 1 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
OSTATNÍ
POMOCNÝ MATERIÁL (SMRŠŤOVACÍ NÁVLEKY ZŽ APOD.) | 3 | % |  |  |  |  | 0 |  | 0
BOURACÍ PRÁCE
RYHA 3X3 ZD. CIH. | 7 | M |  | 0 |  |  |  |  | 0
RYHA 3X7 ZD. CIH. | 3 | M |  | 0 |  |  |  |  | 0
KAPSA 15X15X5 ZD. CIH. | 4 | KS |  | 0 |  |  |  |  | 0
PRŮRAZ 30 CM | 1 | KS |  | 0 |  |  |  |  | 0
HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA
POMOCNÉ PŘÍPRAVNÉ PRÁCE | 3 | H |  | 0 |  |  |  |  | 0
DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ ELEKTROINSTALACE | 3 | H |  | 0 |  |  |  |  | 0
REVIZE ELEKTRO VÝCHOZÍ | 10 | H |  | 0 |  |  |  |  | 0
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ | 5 | H |  | 0 |  |  |  |  | 0
UVEDENÍ DO PROVOZU | 3 | H |  | 0 |  |  |  |  | 0
ELEKTROINSTALACE CELKEM | [8 empty] | 0

## Ochrana před bleskem
STAVEBNÍ ÚPRAVY SKLADU HOŘLAVÝCH KAPALIN
MONTÁŽ VČETNĚ DODÁVKY MATERIÁLU A PŘÍSLUŠENSTVÍ. |  |  | MONTÁŽE |  | MATERIÁL |  | CELKEM
|  |  |  | montáže celkem |  | materiál celkem
HROMOSVOD LPS
HROMOSVODOVÁ SVORKA KŘÍŽOVÁ | 4 | KS |  | 0 |  | 0 | 0
HROMOSVODOVÁ SVORKA ZKUŠEBNÍ Sza | 6 | KS |  | 0 |  | 0 | 0
HROMOSVODOVÁ SVORKA SPOJOVACÍ SS | 32 | KS |  | 0 |  | 0 | 0
HROMOSVODOVÁ SVORKA OKAPOVÁ SO | 4 | KS |  | 0 |  | 0 | 0
HROMOSVODOVÁ SVORKA PÁSKA-DRÁT SR3a | 20 | KS |  | 0 |  | 0 | 0
ZEMNÍCÍ PÁSKA FeZn 30x4 (0,94 kg/m) | 25 | M |  | 0 |  | 0 | 0
SVODOVÝ VODIČ AlMgSi T/4 | 55 | M |  | 0 |  | 0 | 0
UZEMŇOVACÍ VODIČ FEZN ф10mm | 12 | M |  | 0 |  | 0 | 0
PODPĚRA VEDENÍ PV 17 | 12 | KS |  | 0 |  | 0 | 0
PODPĚRA VEDENÍ PV 1S | 32 | KS |  | 0 |  | 0 | 0
JÍMACÍ TYČ JT 1,5 | 2 | KS |  | 0 |  | 0 | 0
OCHRANNÝ ÚHELNÍK VČETNĚ DRŽÁKŮ | 4 | KS |  | 0 |  | 0 | 0
STÍTEK SMALT.UM HMOTA-OZNAC SVODŮ | 4 | KS |  | 0 |  | 0 | 0
PROPOJENÍ S OCELOVOU KONSTRUKCI BUDOVY | 4 | KS |  | 0 |  | 0 | 0
ZEMNÍ PRÁCE
ZAJIŠŤUJE STAVBA
HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA
POMOCNÉ PŘÍPRAVNÉ PRÁCE | 3 | H |  | 0 |  |  | 0
BLESKOSVOD - CELKEM | [6 empty] | 0