## RS chemikálie
Příloha č. 1 - technická specifikace
Pozn.: Uchazeč je povinen vyplnit jednotkové ceny VŠECH položek ve sloupci J ,,Nabídková cena za 1 kus požadovaného balení" a potvrdit splnění kritéria specifikace, případně dalších podmínek specifikace ve sloupcích D a F (vše žlutě označeno).
Číslo | Název | Specifikace | Splnění kritéria (VYPLNÍ DODAVATEL) | Další podmínky specifikace | Splnění kritéria (VYPLNÍ DODAVATEL) | jednotka | předpokládané množství | požadované balení | Nabídková cena za 1 kus požadovaného balení bez DPH (VYPLNÍ DODAVATEL) | Celková cena za předpokládané množství bez DPH | CAS Number | CPV kód | Název CPV kódu
VZ | SPECIÁLNÍ CHEMIKÁLIE a SPOTŘEBNÍ MATERIÁL pro projekt Phytophthora
část 1 | Polymeráza |  | ano/ne |  | ano/ne
1 | High-fidelity polymeráza | přesnost minimálně 250X Taq; extenze větší než 5 kb/ min; součástí balení musí být kompatibilní pufr |  | Dodání do 3 pracovních dnů |  | Units | 4000 | 500 | 0 | 0 | NEMÁ | 24327000-2 | Různé organické chemické látky
2 | Pufr kompatibilní s high-fidelity polymerázou | koncentrace: 5X |  |  |  | ml | 18 | 6 | 0 | 0 | NEMÁ | 24327000-2 | Různé organické chemické látky
| nabídková cena za část | [7 empty] | 0 | 0
| limitní cena za část | [8 empty] | 105000
část 2 | Reagencie a kity pro gelovou elektroforézu, pro molekulární klonování, pro kvantifikaci a izotermální amplifikaci nukleových kyselin, kity a reagencie různé. Modifikující enzymy. |  | ano/ne
1 | Master mix pro PCR pro rutinní použití vč. nanášecího pufru | přesnost cca 2X Taq; master mix pro běžné použití s širokým rozsahem A/T a G/C bazí v templátu; možné PCR mix nanést přímo na agarózový gel |  | Dodání do 3 pracovních dnů |  | reakce (jedna reakce = 50 µl) | 1500 | 500 | 0 | 0 | NEMÁ | 24327000-2 | Různé organické chemické látky
2 | směs nukleotidů (dNTPs) pro PCR mix | ekvimolární roztok ultračistých dATP, dCTP, dGTP and dTTP |  | Dodání do 3 pracovních dnů |  | µmol | 120 | 40 | 0 | 0 | NEMÁ | 24327000-2 | Různé organické chemické látky
3 | Hot-Start polymeráza | Hot-Start polymeráza umožňuje přípravu reakce při pokojové teplotě; enzym upravuje konce templátu přidáním 3′ deoxyadenosinu na konec templátu - tato aktivita není závislá na DNA sekvenci templátu; polymeráza má 5′→3′ exonukleázovou aktivitu; |  |  |  | reakce (jedna reakce = 50 µl) | 900 | 300 | 0 | 0 | NEMÁ | 24327000-2 | Různé organické chemické látky
4 | Kit pro izolaci plasmidové DNA | eluční objem od 30 µl (případně méně); typický výtěžek přibližně 20 µg; downstream aplikace: PCR, sekvenace, digesce restrikčními enzymy |  |  |  | 1 vzorek | 250 | 250 | 0 | 0 | NEMÁ | 24327000-2 | Různé organické chemické látky
5 | Kolonky pro purifikaci plasmidové DNA | kompatibilní s kitem pro izolaci plasmidové DNA |  |  |  | 1 kolonka | 100 | 100 | 0 | 0 | NEMÁ | 24327000-2 | Různé organické chemické látky
6 | Kit pro izolaci mikrobiální DNA | kit validovaný pro izolaci DNA z mikroorganismů, vč. Bakterií, kvasinek, hub; obsahuje rozbíjecí kuličky pro homogenizaci; délka purifikovaných fragmentů od cca 200 bp až po minimálně 50 kb; eluční objem od 100 µl; součástí kitu je proteinaza K; |  |  |  | 1 vzorek | 200 | 50 | 0 | 0 | NEMÁ | 24327000-2 | Různé organické chemické látky
7 | Kit pro izolaci DNA ze stolice | Kit validovaný pro různé typy vzorků jak mražených, tak čerstvých; kit obsahuje kolonky pro eliminaci (oddělení) PCR inhibitorů; součástí kitu jsou homogenizační zkumavky; eluční objem je minimálně od 30 µl; délka purifikovaných fragmentů od cca 200 bp až po minimálně 50 kb; |  |  |  | 1 vzorek | 30 | 10 | 0 | 0 | NEMÁ | 24327000-2 | Různé organické chemické látky
8 | Kit pro izolaci DNA z rostlin v 96-jamkovém formátu | kit obsahuje komponenty pro všechny tyto kroky v 96-jamkovém formátu: lyzační roztok, precipitační roztok, Rnase A, eluční roztok, 2 promývací pufry, nanášecí pufr, promývací destička, destička pro navázání DNA; validovaný kit pro rostlinný materiál; možnost purifikace za použití centrifugy; rozsah získané DNA cca 50 bp - 50 kb; kompatibilní s downstream aplikacemi: PCR |  | Baleno po 24x96 |  | 1 vzorek | 2304 | 2304 | 0 | 0 | NEMÁ | 24327000-2 | Různé organické chemické látky
9 | Set reagencií pro purifikaci DNA v 96-jamkovém formátu | set obsahuje tyto komponenty: lyzační roztoky, precipitační roztok (50 ml), Rnase A, eluční roztok (125 ml), 2 promývací pufry, nanášecí pufr; uvedený set komponentů musí být plně kompatibilní s celým kitem pro izolaci DNA z rostlin v 96-jamkovém formátu |  | Baleno po 4x96 |  | 1 vzorek | 384 | 384 | 0 | 0 | NEMÁ | 24327000-2 | Různé organické chemické látky
10 | Kit pro izolaci RNA z rostlin a mycélia | kit kompatibilní s downstream aplikacemi: PCR, next-generation sequencing; možnost purifikace total RNA, včetně small RNA; kit musí zajistit maximální odstranění gDNA; protokol umožňuje oddělení small and large RNA frakcí; kit obsahuje zkumakvy s gelem pro separaci organické a vodní fáze během extrakce |  |  |  | 1 vzorek | 600 | 50 | 0 | 0 | NEMÁ | 24327000-2 | Různé organické chemické látky
11 | Kit pro izolaci RNA | kit kompatibilní s downstream aplikacemi: PCR, next-generation sequencing; možnost purifikace total RNA, včetně small RNA; kit musí zajistit maximální odstranění gDNA; protokol umožňuje oddělení small and large RNA frakcí; kit obsahuje kolonky pro zachycení genomické DNA a DNasu |  |  |  | 1 vzorek | 200 | 50 | 0 | 0 | NEMÁ | 24327000-2 | Různé organické chemické látky
12 | Kit pro purifikaci gDNA a PCR produktů | kit umoňuje purifikaci PCR produktů i genomic DNA; eluční objem od 6 µl (případně méně); kapacita kolonky alespoň 5 µg DNA; délka purifikovaných amplikonů od cca 50 bp až po minimálně 20 kb; kit umožňuje purifikaci plasmidové DNA |  | Doba dodání do 5 pracovních dní |  | 1 vzorek | 1000 | 250 | 0 | 0 | NEMÁ | 24327000-2 | Různé organické chemické látky
13 | Nanášecí kolonky | kolonky plně kompatibilní s kitem pro purifikaci gDNA a PCR produktů |  |  |  | 1 kolonka | 1000 | 100 | 0 | 0 | NEMÁ | 24327000-2 | Různé organické chemické látky
14 | Kit pro purifikaci DNA z agarózových gelů | eluční objem od 6 µl (případně méně); eluovaná DNA je vhodná pro tyto downstream aplikace: DNA sekvenace, digesce restrikčními enzymy, ligace; délka purifikovaných amplikonů od cca 50 bp až po minimálně 20 kb |  | Doba dodání do 5 pracovních dní |  | 1 vzorek | 200 | 50 | 0 | 0 | NEMÁ | 24327000-2 | Různé organické chemické látky
15 | Pufr pro promytí purifikované DNA na kolonce | pufr umožňuje vymytí enzymů, detergentů a nukleotidů z nanášecí kolonky |  |  |  | 1 ml | 200 | 25 | 0 | 0 | NEMÁ | 24327000-2 | Různé organické chemické látky
16 | Kit pro purifikaci RNA fragmentů z gelu | kapacita nanášecí kolonky alespoň 10 µg RNA; eluční objem od 6 µl (může být i méně); downstream aplikace: reverzní transkripce |  |  |  | 1 vzorek | 200 | 50 | 0 | 0 | NEMÁ | 24327000-2 | Různé organické chemické látky
17 | Master Mix pro qPCR pro kvantifikaci DNA | kompatibilní s Roche LC 480 a hydrolyzačními sondami; modré zbarvení master mixu pro kontrolu pipetovacích chyb; mastermix obsahuje Hot Start Taq DNA polymerázu; |  | expirace minimálně 8 měsíců |  | reakce (1 reakce = 20 µl celkového objemu) | 3000 | 500 | 0 | 0 | NEMÁ | 24327000-2 | Různé organické chemické látky
18 | Master Mix pro qPCR pro kvantifikaci RNA | kompatibilní s Roche LC 480 a hydrolyzačními sondami; modré zbarvení master mixu pro kontrolu pipetovacích chyb; mastermix obsahuje reverzní transkriptázu pro přímou amplifikaci RNA z purifikované RNA |  | expirace minimálně 8 měsíců |  | reakce (1 reakce = 20 µl celkového objemu) | 1500 | 500 | 0 | 0 | NEMÁ | 24327000-2 | Různé organické chemické látky
19 | Master Mix pro qPCR pro kvantifikaci DNA s interkalačním barvivem | kompatibilní s Roche LC 480; modré zbarvení master mixu pro kontrolu pipetovacích chyb; mastermix obsahuje Hot Start Taq DNA polymerázu; |  | expirace minimálně 8 měsíců |  | reakce (1 reakce = 20 µl celkového objemu) | 3000 | 500 | 0 | 0 | NEMÁ | 24327000-2 | Různé organické chemické látky
20 | Master Mix pro qPCR pro kvantifikaci RNA bez interkalačního barviva | kompatibilní s Roche LC 480; modré zbarvení master mixu pro kontrolu pipetovacích chyb; mastermix obsahuje reverzní transkriptázu pro přímou amplifikaci z purifikované RNA |  | expirace minimálně 8 měsíců |  | reakce (1 reakce = 20 µl celkového objemu) | 1500 | 500 | 0 | 0 | NEMÁ | 24327000-2 | Různé organické chemické látky
21 | barvivo pro detekci DNA a RNA vzorků pro analýzu fragmentů po gelové elektroforéze | kompatibilní s transluminátorem Safeview Blue Light Transilluminator (Cleaver Scientific), barvivo musí být nekarcinogenní, citlivost minimálně jako ethidium bromid; ředění 1:20 000 - 1: 50 000 |  |  |  | 1 ml | 5 | 1 | 0 | 0 | NEMÁ | 24327000-2 | Různé organické chemické látky
22 | Nanášecí pufr (loading dye) | pufr pro nanášení PCR produktů na agarózový gel; nevytváří UV stín; obsahuje Ficoll; |  |  |  | 1 ml | 30 | 4 | 0 | 0 | NEMÁ | 24327000-2 | Různé organické chemické látky
23 | DNA ladder pro analýzu krátkých fragmentů s nanášecím pufrem | ladder s fragmenty o těchto délkách: 100 bp - 1000 bp s jednotlivými proužky po 100 bp; obsahuje nanášecí pufr pro rychlejší nanášení na gel |  |  |  | 1 nanesení (1 nanesení = (0,5 μg) | 1875 | 375 | 0 | 0 | NEMÁ | 24327000-2 | Různé organické chemické látky
24 | DNA ladder pro analýzu dlouhých fragmentů s nanášecím pufrem | ladder o rozsahu 0,5 kb - cca 40-50 kb; ladder obsahuje minimálně fragmenty o těchto délkách: 0,5kb, 1kb, 2kb, 3 kb, 5 kb, 10 kb, 20 kb; obsahuje nanášecí pufr pro rychlejší nanášení na gel |  |  |  | 1 nanesení (1 nanesení = (0,5 μg) | 500 | 125 | 0 | 0 | NEMÁ | 24327000-2 | Různé organické chemické látky
25 | DNA ladder pro analýzu fragmentů DNA a velkém rozsahu | ladder o rozsahu 75 bp - 20 kb; ladder obsahuje minimálně fragmenty o těchto délkách: 200 bp, 500 bp, 1 kb, 5 kb, 20 kb; obsahuje nanášecí pufr pro rychlejší nanášení na gel |  |  |  | 1 nanesení (1 nanesení = 0,5 μg) | 2000 | 500 | 0 | 0 | NEMÁ | 24327000-2 | Různé organické chemické látky
26 | Klonovací kit s kompetentními buňkami | kit umožňuje klonování PCR produktů amplifikovaných pomocí Taq polymerázy; kit obsahuje promotory pro transkripci a sekvenaci. Každý vektor také obsahuje M13F and M13R oblasti pro sekvenaci; |  |  |  | 1 reakce | 50 | 25 | 0 | 0 | NEMÁ | 24327000-2 | Různé organické chemické látky
27 | Klonovací kit pro klonování PCR produktů | kit umožňuje klonování PCR produktů s TA přesahy i s tupými konci; kit obsahuje vektor s SP6 a T7 promotory, pozitivní kontrolu (amplikon) a také klonovací buňky E. coli; kit umožňuje klonování PCR produktů bez nutnosti jejich purifikace; |  | minimální expirace 6 měsíců; dodání do 5 pracovních dní; bez poplatku za dodání na suchém ledu |  | 1 reakce | 100 | 20 | 0 | 0 | NEMÁ | 24327000-2 | Různé organické chemické látky
28 | Kultivační médium pro kompetenční buňky | médium musí být kompatibilní s kitem pro klonování PCR produktů |  |  |  | ml | 300 | 100 | 0 | 0 | NEMÁ | 24327000-2 | Různé organické chemické látky
29 | Kompetenční buňky E. coli | kompatibilní s klonovacím kitem pro klonování PCR produktů |  | bez poplatku za dodání na suchém ledu |  | ml | 5 | 1 | 0 | 0 | NEMÁ | 24327000-2 | Různé organické chemické látky
30 | Master mix pro ligování fragmentů DNA | master mix vhodný pro ligaci fragmentů s TA přesahy i s tupými konci; |  |  |  | 1 reakce | 100 | 50 | 0 | 0 | NEMÁ | 24327000-2 | Různé organické chemické látky
31 | T4 RNA Ligase 2, truncated | purifikovaný enzym z E. coli; ligáza spicificky liguje pre-adenylované 5´konce DNA nebo RNA k 3´koncům RNA; ATP není pro reakci třeba |  |  |  | Units | 8000 | 2000 | 0 | 0 | NEMÁ | 24327000-2 | Různé organické chemické látky
32 | DNase enzym | enzym schopný degradace jak jedno, tak dvou-vlákné DNA, RNA:DNA hybridů a chromatinu; RNase-free |  |  |  | Units | 3000 | 1000 | 0 | 0 | NEMÁ | 24327000-2 | Různé organické chemické látky
33 | RNase A | enzym nesmí mít DNase aktivitu; enzym je dodán v lyofilizované formě; určení: pro degradaci RNA během izolace DNA |  |  |  | mg | 500 | 100 | 0 | 0 | NEMÁ | 24327000-2 | Různé organické chemické látky
34 | Reverzní transkriptáza | Reverzní transkriptáza pro syntézu cDNA vlákna, polyA templát nebo celková RNA |  | Expirace alespoň 6 měsíců |  | U | 30000 | 10000 | 0 | 0 | NEMÁ | 24327000-2 | Různé organické chemické látky
35 | Kit pro reverzní transkripci RNA | Reverzní transkriptáza pro syntézu cDNA vlákna, polyA templát nebo celková RNA, reakční čas 10 minut |  | Expirace alespoň 6 měsíců |  | 1 reakce (20 µl) | 1000 | 200 | 0 | 0 | NEMÁ | 24327000-2 | Různé organické chemické látky
36 | Termostabilní reverzní transkriptáza | termostabilní reverzní transkriptáza určená pro přípravu cDNA pro následnou qPCR; aktivní i nad 60°C; celkový čas reverzní transkripce za max. 20 min. |  | expirace minimálně 8 měsíců |  | reakce (1 reakce = 20 µl celkového objemu) | 500 | 100 | 0 | 0 | NEMÁ | 24327000-2 | Různé organické chemické látky
37 | Kit pro fluorometrickou kvantifikaci DNA ve vzorcích | kit musí být plně kompatibilní s přístrojem Qubit Fluorometer; kit obsahuje vlastní reagencie pro kvantifikaci, ředící pufr a DNA standardy; rozsah kvantifikace: 2-1000 ng |  |  |  | 1 reakce | 500 | 100 | 0 | 0 | NEMÁ | 24327000-2 | Různé organické chemické látky
38 | Kit pro fluorometrickou kvantifikaci RNA ve vzorcích | kit musí být plně kompatibilní s přístrojem Qubit Fluorometer; kit obsahuje vlastní reagencie pro kvantifikaci, ředící pufr a RNA standardy; rozsah kvantifikace: 20-1000 ng |  |  |  | 1 reakce | 500 | 100 | 0 | 0 | NEMÁ | 24327000-2 | Různé organické chemické látky
39 | Kit pro izotermální "loop-mediated" amplifikaci DNA i RNA templátů | kit musí obsahovat všechny komponenty LAMP, včetně reverzní transkriptázy (kromě primerů); kit obsahuje fluorescenční barvivo pro detekci amplifikovaných produktů |  |  |  | 1 reakce (1 reakce = 25 µl celkového objemu) | 200 | 100 | 0 | 0 | NEMÁ | 24327000-2 | Různé organické chemické látky
40 | Master mix pro izotermální "loop-mediated" amplifikaci DNA i RNA templátů | master mix umožňuje vizuální vyhodnocení amplifikace / ne-amplifikace cílové sekvence barevnou změnou vlastního master mixu; reakce musí proběhnout max. do 60 minut |  |  |  | 1 reakce (1 reakce = 25 µl celkového objemu) | 200 | 100 | 0 | 0 | NEMÁ | 24327000-2 | Různé organické chemické látky
41 | DNA izolační kit | kapacita vázací kolonky je minimálně 30 µg DNA; dostupný protokol pro purifikaci již izolované DNA; purifikovaná DNA v doložené kvalitě vhodné pro PCR, qPCR a NGS aplikace; RNA kontaminace menší než-li 1% |  |  |  | 1 vzorek | 900 | 150 | 0 | 0 | NEMÁ | 24327000-2 | Různé organické chemické látky
42 | Lyzační pufr | Pufr plně kompatibilní s kitem pro izolaci DNA (položka č. 41). |  |  |  | 1 ml | 340 | 34 | 0 | 0 | NEMÁ | 24327000-2 | Různé organické chemické látky
43 | Nanášecí pufr | Pufr kompatibilní s DNA izolačním kitem pro navázání DNA na kolonku (položka č. 41). |  |  |  | ml | 650 | 65 | 0 | 0 | NEMÁ | 24327000-2 | Různé organické chemické látky
44 | Promývací pufr | Pufr pro promytí DNA navázané na kolonce; kompatibilní s DNA izolačním kitem (položka č. 41) |  |  |  | ml | 600 | 60 | 0 | 0 | NEMÁ | 24327000-2 | Různé organické chemické látky
45 | Eluční pufr | Pufr pro eluci DNA z kolonky; kompatibilní s DNA izolačním kitem (položka č. 41). |  |  |  | ml | 340 | 34 | 0 | 0 | NEMÁ | 24327000-2 | Různé organické chemické látky
46 | Purifikační kolonky | Kolonky pro purifikaci DNA; plně kompatibilní s DNA izolačním kitem (položka č. 41). |  |  |  | 1 kolonka | 1000 | 100 | 0 | 0 | NEMÁ | 24327000-2 | Různé organické chemické látky
47 | RNase | RNasa v roztoku o koncentraci 20mg/ml; plně kompatibilní s DNA izolačním kitem (položka č. 41). |  |  |  | 1 ml | 3 | 1 | 0 | 0 | NEMÁ | 24327000-2 | Různé organické chemické látky
| nabídková cena za část | [7 empty] | 0 | 0
| limitní cena za část | [8 empty] | 1600000
část 3 | Kity a reagencie pro přípravu knihoven pro sekvenování na sekvenátorech Illumina, kity pro přímou amplifikaci DNA z rostlinného materiálu, kity pro amplifikaci cDNA konců |  | ano/ne
1 | Kit pro přípravu "small RNA" (krátkých fragmentů RNA) knihoven pro NGS | kit pro přípravu knihoven small RNAs; plně kompatibilní s Illumina MiniSeq a MiSeq; kit obsahuje indexy pro přípravu alespoň 12 knihoven; možnost kombinace (pooling) 2 setů indexů; |  | expirace minimálně 6 měsíců |  | 1 reakce | 24 | 24 | 0 | 0 | NEMÁ | 24327000-2 | Různé organické chemické látky
2 | Kit pro přímou amplifikaci DNA z rostlinného materiálu s nanášecím pufrem | Kit s robustní hot start DNA polymerázou, která umožňuje amplifikovat DNA přímo ze vzorku bez nutnosti DNA extrakce; obsahuje master mix s nanášecím pufrem pro elektroforézu; kit je validovaný pro použití pro vzorky rostlin i hub |  |  |  | 1 reakce | 5000 | 1250 | 0 | 0 | NEMÁ | 24327000-2 | Různé organické chemické látky
3 | Hot-Start polymeráza pro použití s kitem pro přímou amplifikaci DNA ze vzorků | přesnost cca 2X Taq; výsledné konce PCR produktů: tupé; polymeráza musí být plně kompatibilní s kitem pro přímou amplifikaci DNA ze vzorků rostlin / mycélia |  |  |  | Units | 1200 | 200 | 0 | 0 | NEMÁ | 24327000-2 | Různé organické chemické látky
4 | Kit pro přímou amplifikaci DNA z rostlinného materiálu bez nanášecího pufru | Kit s robustní hot start DNA polymerázou, která umožňuje amplifikovat DNA přímo ze vzorku bez nutnosti DNA extrakce; kit je validovaný pro použití z rostlinného materiálu i z hub |  |  |  | 1 reakce | 10000 | 500 | 0 | 0 | NEMÁ | 24327000-2 | Různé organické chemické látky
5 | Kit pro simultánní amplifikaci 5´ a 3´ cDNA konců | kit umožnuje amplifikaci 3´ i 5´konců RNA; protokol nezahrnuje žádné ligační kroky pro vyšší účinnost/citlivost; součástí kitu je klonovací kit, kompetenční buňky pro klonování a také purifikační kit pro purifikaci PCR produktu z PCR mixu i z gelu; |  |  |  | 1 reakce | 150 | 20 | 0 | 0 | NEMÁ | 24327000-2 | Různé organické chemické látky
| nabídková cena za část | [7 empty] | 0 | 0
| limitní cena za část | [8 empty] | 600000
část 4 | Reagencie pro sekvenaci na sekvenátorech Illumina |  | ano/ne
1 | MiniSeq High Output Reagent Kit (75-cycles) | kompatibilní s Illumina MiniSeq přístrojem |  | expirace minimálně 3 měsíce |  | kit | 12 | 1 | 0 | 0 | NEMÁ | 24327000-2 | Různé organické chemické látky
| nabídková cena za část | [7 empty] | 0 | 0
| limitní cena za část | [8 empty] | 310000
část 5 | Kity a reagencie pro analýzu RNA na Tape Station 4200 (Agilent) |  | ano/ne
1 | High Sensitivity RNA ScreenTape | kompatibilita s Tape Station 4200 (Agilent) |  | Expirace alespoň 3 měsíce |  | kit | 10 | 1 | 0 | 0 | NEMÁ | 24327000-2 | Různé organické chemické látky
2 | High Sens. RNA ScreenTape Sample Buffer | kompatibilita s Tape Station 4200 (Agilent) |  | Expirace alespoň 3 měsíce |  | kit | 10 | 1 | 0 | 0 | NEMÁ | 24327000-2 | Různé organické chemické látky
3 | High Sensitivity RNA ScreenTape Ladder | kompatibilita s Tape Station 4200 (Agilent) |  | Expirace alespoň 3 měsíce |  | kit | 10 | 1 | 0 | 0 | NEMÁ | 24327000-2 | Různé organické chemické látky
| nabídková cena za část | [7 empty] | 0 | 0
| limitní cena za část | [8 empty] | 120000
část 6 | Kity a reagencie pro izolaci DNA, RNA, pro reverzní transkripci a pro qPCR (real-time PCR) |  | ano/ne
1 | Kit pro izolaci DNA z půdy | Součástí kitu jsou homogenizační kuličky ve zkumavkách (lze dodat i mimo vlastní izolační kit), kam je možné dát cca alespoň 0,25 g půdního vzorku; vhodné pro různé typy půd, včetně kompostu a různých sedimentů; kit musí být kolonkový; protokol musí zahrnovat dva srážecí kroky; izolavaná DNA musí být v kvalitě použitelné pro tyto následující aplikace: PCR, qPCR |  |  |  | 1 vzorek | 500 | 100 | 0 | 0 | NEMÁ | 24327000-2 | Různé organické chemické látky
2 | Kit pro izolaci RNA z půdy | Součástí kitu jsou homogenizační kuličky ve zkumavkách (lze dodat i mimo vlastní kit), kam je možné dát cca 2 g půdního vzorku; vhodné pro různé typy půd, včetně kompostu a různých sedimentů; izolavaná RNA musí být v kvalitě použitelné pro tyto následující aplikace: reverzní transkripce, RT-PCR, RT-qPCR |  |  |  | 1 vzorek | 150 | 25 | 0 | 0 | NEMÁ | 24327000-2 | Různé organické chemické látky
3 | PCR kit pro kvantifikaci miRNAs | kit pro kvantifikaci a detekci miRNAs; mastermix obsahuje referenční barvivo ROX; kit umožňuje simultání detekci miRNAs a mRNA; možná detekce snoRNAs; mastermix zoptimalizovaný pro použití na real-time PCR cyklerech |  | expirace minimálně 3 měsíce |  | 1 reakce | 600 | 200 | 0 | 0 | NEMÁ | 24327000-2 | Různé organické chemické látky
4 | Kit pro reverzní transkripci miRNA z rostlinných vzorků | kit je kompatibilní s touto downstream aplikací: qPCR; kit je vhodný pro cDNA syntézu i piRNAs (piwi-interacting RNAs); umožňuje transkripci 3'-end, 2'-O-Me modifikovaných small RNAs |  | Expirace alespoň 6 měsíců |  | reakce | 100 | 50 | 0 | 0 | NEMÁ | 24327000-2 | Různé organické chemické látky
| nabídková cena za část | [7 empty] | 0 | 0
| limitní cena za část | [8 empty] | 200000
část 7 | Chemikálie pro molekulární biologii |  | ano/ne
1 | 2-mercaptoethanol | for molecular biology, >=99% |  |  |  | lt | 0.1 | 0.025 | 0 | 0 | 60-24-2 | 24327000-2 | Různé organické chemické látky
2 | agaroza | for molecular biology |  |  |  | kg | 1.2 | 0.1 | 0 | 0 | 9012-36-3 | 24327000-2 | Různé organické chemické látky
3 | aktivní uhlí | for plant cell culture |  |  |  | kg | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 7440-44-0 | 24954000-6 | Aktivní uhlí
4 | ampicilin trihydrát | anhydrous (HPLC) |  |  |  | kg | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 7177-48-2 | 24327000-2 | Různé organické chemické látky
5 | chloroform | containing amylenes as stabilizer |  |  |  | lt | 4 | 1 | 0 | 0 | 67-66-3 | 24327000-2 | Různé organické chemické látky
6 | maltoza | for cell culture |  |  |  | kg | 4 | 1 | 0 | 0 | 6363-53-7 | 24327000-2 | Různé organické chemické látky
7 | MS murashige skoog medium | for plant cell culture |  |  |  | lt | 2 | 1 | 0 | 0 | NEMÁ | 24327000-2 | Různé organické chemické látky
8 | Nuclease free water (DEPC) | for cell culture |  |  |  | lt | 1.5 | 0.1 | 0 | 0 | 7732-18-5 | 24316000-2 | Destilovaná voda
9 | PEG solution | for hybridoma |  |  |  | lt | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 25322-68-3 | 24327000-2 | Různé organické chemické látky
10 | phenol-chloroform-isoamyl alcohol mixture | pro izolaci NK |  |  |  | lt | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 136112-00-0 | 24327000-2 | Různé organické chemické látky
11 | sacharoza | for plant cell culture |  |  |  | kg | 6 | 1 | 0 | 0 | 57-50-1 | 24327000-2 | Různé organické chemické látky
12 | STE Buffer solution | for MB |  |  |  | lt | 5 | 0.5 | 0 | 0 | NEMÁ | 24327000-2 | Různé organické chemické látky
13 | Tris-EDTA buffer solution | for MB |  |  |  | lt | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | NEMÁ | 24327000-2 | Různé organické chemické látky
14 | Tris-HCl pufr | molecular biology grade, pH=8 ; 1 M roztok |  |  |  | 1 lt. | 2 | 1 | 0 | 0 | 1185-53-1 | 24327000-2 | Různé organické chemické látky
15 | TBE pufr (10x) | molecular biology grade; skládá se z těchto komponent: Tris, EDTA-Na2-salt, kyselina boritá |  |  |  | 1 l | 10 | 2.5 | 0 | 0 | NEMÁ | 24327000-2 | Různé organické chemické látky
16 | Ribavirin | Ribavirin ≥98% - Guanosine (ribonucleic) analog used in threatments against DNA and RNA viral infections. Can not be in tablets/pills |  |  |  | g | 6 | 1 | 0 | 0 | 36791-04-5 | 24327000-2 | Různé organické chemické látky
17 | Orange serum agar | Dehidrated culture media for cultivation of fungi and aciduric, putrefactive acid tolerant microorganisms that are capable of surviving in citrus acids and products. Ingredients: Tryptone, Yeast extract, Dextrose (Glucose), Dipotassium hydrogen phosphate, Orange serum and Agar |  |  |  | kg | 20 | 0.5 | 0 | 0 | NEMÁ | 24327000-2 | Různé organické chemické látky
| nabídková cena za část | [7 empty] | 0 | 0
| limitní cena za část | [8 empty] | 250000
část 8 | Homogenizační zkumavky velké |  | ano/ne
1 | Zkumavky pro homogenizaci vzorků o větším objemu | 15 ml zkumavky pro homogenizaci vzorků o váze 2-4g. Zkumavky musí být plně kompatibilní s přístrojem Precellys Evolution a adaptérem na 15ml zkumavky. Zkumavky obsahují keramické kuličky o různé velikosti. |  |  |  | ks | 500 | 25 | 0 | 0 |  | 33192500-7 | Zkumavky
2 | Zkumavky pro homogenizaci vzorků o objemu 15ml (lysing matrix 15ml) | 15 ml zkumavky pro homogenizaci vzorků o váze 2-4g. Zkumavky musí být plně kompatibilní s přístrojem Precellys Evolution a adaptérem na 15ml zkumavky. Zkumavky obsahují keramické kuličky o různé velikosti. Zkumavka obsahuje skleněné kuličky o velikosti 0,5 mm |  |  |  | ks | 500 | 25 | 0 | 0 |  | 33192500-7 | Zkumavky
3 | Metal tubes 7ml | 7 ml zkumavky pro homogenizaci vzorků, plně kompatibilní s Precellys Evolution homogenizérem a nástavcem na 7 ml zkumavky., včetně speciálního držáku a destičky kompatibilní s Precellys Evolution. |  |  |  | ks | 12 | 6 | 0 | 0 |  | 33192500-7 | Zkumavky
4 | Zkumavky pro homogenizaci vzorků 7ml (lysing matrix 7ml) | 7 ml zkumavky pro homogenizaci vzorků, plně kompatibilní s Precellys Evolution, zkumavky musí obsahovat skleněné kuličky o různé velikosti |  |  |  | ks | 400 | 50 | 0 | 0 |  | 33192500-7 | Zkumavky
| nabídková cena za část | [7 empty] | 0 | 0
| limitní cena za část | [8 empty] | 290000
část 9 | Homogenizační zkumavky malé |  | ano/ne
1 | zkumavky pro homogenizaci mycélia | 2 ml zkumavky s keramickou kuličkou o průměru 6,35 mm a granátové vločky o velikosti 0,56 - 0,7 mm; zkumavky musí být RNase a DNase free |  |  |  | ks | 2000 | 500 | 0 | 0 |  | 33192500-7 | Zkumavky
2 | zkumavky pro homogenizaci půdních vzorků | 2 ml zkumavky s keramickými (1,4 mm) a silikátovými kuličkami (0,1 mm) a s jednou skleněnou kuličkou o průměru 4 mm; zkumavky musí být RNase a DNase free |  |  |  | ks | 500 | 100 | 0 | 0 |  | 33192500-7 | Zkumavky
3 | zkumavky pro homogenizaci mycélia (prázdné) | prázdné zkumavky o objemu 2 ml pro homogenizaci (rozdrcení) na přístroji Precellys Evolution s nástavcem pro 2 ml zkumavky; včetně víčka |  |  |  | ks | 500 | 500 | 0 | 0 |  | 33192500-7 | Zkumavky
4 | Zkumavky pro homogenizaci vzorků 2ml (lysing matrix 2ml) | zkumavky o objemu 2 ml pro homogenizaci (rozdrcení) na přístroji Precellys Evolution s nástavcem pro 2 ml zkumavky; zkumavky obsahují skleněné nebo silikátové kuličky, testované pro homogenizaci hub |  |  |  | ks | 1000 | 50 | 0 | 0 |  | 33192500-7 | Zkumavky
| nabídková cena za část | [7 empty] | 0 | 0
| limitní cena za část | [8 empty] | 190000
| Ostatní povinné parametry: |  | ano/ne
Cena musí zahrnovat u všech položek poštovné a balné.
Dodání do 3 týdnů, pokud není ve specifikaci uvedeno jinak.
| Garantovaná expirace u chemikálií min. 3 měsíce, pokud neuvedeno ve specifikaci jinak. | [6 empty] | Celkem |  | 3665000
| Vyřízení reklamace do 1 měsíce. | [6 empty] | s DPH |  | 4434650