## List1
Příloha č. 1 - technická specifikace
Pozn.: Uchazeč je povinen vyplnit jednotkové ceny VŠECH položek ve sloupci ,,Nabídková cena za 1 kus požadovaného balení bez DPH (VYPLNÍ ÚČASTNÍK)" a potvrdit splnění kritéria specifikace, případně dalších podmínek specifikace ve sloupcích D (vše žlutě označeno).
Číslo | Název | Specifikace | Splnění kritéria (VYPLNÍ ÚČASTNÍK) | Jednotka | Předpokládané množství | Požadovaný počet kusů v balení | Nabídková cena za 1 požadované balení v Kč bez DPH (VYPLNÍ ÚČASTNÍK) | Celková za předpokládané množství v Kč bez DPH | CPV kód | Název CPV kódu
1 | Stojanový systém o 96 pozicích s předinstalovanými silanizovanými inserty | 96 ks silanizovaných insertů o objemu 350 µL umístěných ve stojanovém nosiči. Jednotlivé inserty musí být vyjímatelné a kompatibilní s 9 mm uzavíratelnými vialkami. Rozměry desky (š×h) odpovídají ANSI/SLAS Microplate Standardu |  | ks | 72 | 18 |  | 0 | 33793000-5 | Laboratorní sklo
2 | Podstavec umožňující centrifugaci stojanových systémů s 96 inserty o objemu 350 ul | Podstavec fixuje inserty umístěné ve stojanovém systému ve svislé poloze a zabrání nežádoucímu vzájemnému kontaktu insertů při centrifugaci. Musí být kompatibilní s autosamplerem DIONEX WPS-3000 |  | ks | 12 | 12 |  | 0 | 42671100-1 | Držáky laboratorních potřeb
3 | Folie pro uzavření insertů ve stojanovém systému | Folie pro uzavření všech 96 insertů ve stojánkovém systému současně. Lepící zony pouze mimo plochu insertů. |  | ks | 150 | 50 |  | 0 | 44424200-0 | Lepící páska
|  |  | nabídková cena v Kč bez DPH |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Limitní cena |  |  |  |  | 165000
Účastník u každé uvedené položky tabulky (sloupec D) potvrdí nabízené technické parametry zařízení, tím, že u požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda položka splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Aby mohla být nabídka posuzována a hodnocena, musí účastník splnit všechny kritéria specifikace předmětu plnění.
[7 empty] | nabídková cena v Kč vč. DPH | 0