## část 1
Příloha č. 1a - technická specifikace zařízení pro část 1 VZ (nabízené zařízení musí splňovat minimálně následující kritéria):
Atomový absorpční spektrometr (AAS)
Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky dodavatelů musí splňovat všechny níže uvedené parametry. U hodnocených parametrů musí nabídka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni). | nabídka dodavatele (dodavatelé vyplní žlutě podbarvená pole a uvedou splnění požadovaného parametru ve formátu ANO / NE spolu s ověřitelným odkazem na technické listy, výkresy apod.) Pokud to parametr umožňuje - uvede dodavatel konkrétní hodnotu parametru nabízeného zařízení.
Atomový absorpční spektrometr:
AAS:
Optický systém se dvěma paprsky. | ANO/NE
Rozsah vlnových délek min. od 185 do 900 nm. | ANO/NE
Plně automatická změna rozprašovače z plamene na pec. | ANO/NE
Kompenzace pozadí v celém rozsahu vlnových délek min. od 185 do 900 nm v režimu plamene a pece. | ANO/NE
Min. dvě metody BGC pro řešení spektrálních interference pomocí překrytí absorpční linie a strukturovaného pozadí. | ANO/NE
Jeden společný autosampler pro režim plamene a pece vč. automatizace hydridové metody. | ANO/NE
Grafitová pec s digitální regulací teploty a průtoku plynu. | ANO/NE
Atomizační teplota min. do 3000 °C. | ANO/NE
Automatická optimalizace plamene. | ANO/NE
Karusel pro min. 6 výbojek s dutou katodou. | ANO/NE
Autosampler pro minimálně 60 pozic vzorků. | ANO/NE
Monochromátor Czerny-Turner pro kompatibilitu se stávajícím vybavením laboratoře. | ANO/NE
Nastavitelná štěrbina alespoň od 0,2 nm. | ANO/NE
Titanový hořák. | ANO/NE
Možnost nastavení teploty pece až na 20 různých etap. | ANO/NE
Součástí dodávky:
Software pro řízení systému, včetně validace. | ANO/NE
Vylepšené bezpečnostní prvky vč. snímače vibrací/zemětřesení. | ANO/NE
Součástí dodávky jsou lampy na stanovení Ca, K, Mg. | ANO/NE
Ostatní:
Provoz AAS nevyžaduje ve vztahu k elektroinstalaci samostatné jištění. Provoz přístroje při napětí 240 V. | ANO/NE
V rámci dodací lhůty, dodavatel informuje zadavatele o požadavcích na standardizovanou koncovku tlakových lahví a o požadovaném objemu a parametrech tlakových lahví. Tlakové lahve nejsou součástí dodávky, zabezpečuje je zadavatel. | ANO/NE
Uvedení zařízení do plně funkčního a provozuschopného stavu v místě realizace, funkční test v termínu po vzájemné dohodě. | ANO/NE
Doprava na místo určení a instalace v ceně dodávky. | ANO/NE
Termín dodání: 8 týdnů od akceptace objednávky. | ANO/NE
Minimální požadovaná záruka na zařízení 36 měsíců. | ANO/NE
Dodavatel musí být kvalifikován výrobcem jako servisní partner – doložit certfikátem výrobce. | ANO/NE
Poskytování záruční podpory zdarma. | ANO/NE
Kalibrace zařízení po dobu záruky zdarma. | ANO/NE
Zaškolení v obsluze zařízení alespoň pro 5 osob v rozsahu 4 hodin | ANO/NE
Návod k použití a pokyny k údržbě v českém a anglickém jazyce v tištěné i elektronické podobě. | ANO/NE
Dodavatel předloží jako součást své nabídky dokumenty prokazující splnění shora uvedených a potvrzených technických skutečností, jako jsou: dostupné firemní prospekty a/nebo internetové stránky výrobce, katalogové či technické listy apod. Takovéto dokumenty musí být předloženy v českém, slovenském, případně anglickém jazyce.